招标编号：GMTC051B021ZHG072J0                      广州开发区医院医疗设备采购(购置五: 胃肠造影X-光机)                                                                                         

江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目

采购编号：XHGPC2013№280

招标编号：GMTC13JMZHG0001JO
招 标 文 件

采购人：江门市新会区第二人民医院

集中采购机构：江门市新会区政府采购中心

采购代理单位：广东省机电设备招标中心

日        期：二O一三年十一月

目   录

第一部份     投标邀请函
第二部份     投标人须知

第三部份     用户需求书

第四部份     合同条款

第五部份     投标文件格式

第一部份

投 标 邀 请 函

投标邀请函

    广东省机电设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受江门市新会区第二人民医院（以下简称“采购人”）的委托，就江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目[采购编号：XHGPC2013№280、招标编号：GMTC13JMZHG0001JO]的下列货物和相关服务邀请合格的投标人提交密封投标文件，有关事项如下：
1.   项目概况： 

1.1  采购内容：江门市新会区第二人民医院信息管理系统的采购及相关服务；
1.2  供货范围：江门市新会区第二人民医院信息管理系统一项；
1.3  项目地址：江门市新会区；

（详细内容请参阅招标文件中用户需求的相关内容）

注：合格的投标人应对所有采购货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务投标报价。本项目不接受以联合体形式的投标。

1.4 本项目的集中采购机构：江门市新会区政府采购中心；

1.5 监督部门：江门市新会区财政局政府采购股；
2．  合格的投标人:
　  １)投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

    2）投标人要求为国内独立的事业法人或独立企业法人； 

　　3)投标人须同时为HIS、LIS、PACS系统制造商；

　　4)投标人所投HIS、LIS、PACS产品应具备《计算机软件著作权登记证书》，并且在有效期内；

  　5) 投标人应当具有《医疗器械生产企业许可证》，许可范围应当涵盖所投报Ⅱ类医疗器械的所属类别； 

　　6）本项目不接受联合投标; 

    7）已登记报名并购买了招标文件。

3．  投标报名及获取招标文件: 

1）符合资格的供应商应当在2013年11月18日至 2013年12月9日（办公时间内，法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心（详细地址： 广州市东风中路515号东照大厦3楼 ）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退；
2）投标截止时间：2013年12月10日10时00分(注：9时30分开始受理投标文件)；
3）投标文件递交地点：   广州市东风中路515号东照大厦4楼405室;
4）开标评标时间：2013年12月10日10时00分；
5）开标评标地点： 广州市东风中路515号东照大厦4楼;
4．澄清答疑的递交:

4.1  投标人购买招标文件后，须认真阅读招标文件投标人须知和用户需求书相关内容，如有需澄清答疑的问题，请按以下规定要求和时间以电子文件形式递交给采购代理机构；

4.2  递交时间：2013年11月25日12∶00 前(北京时间)；

4.3  采购代理机构邮箱：dept2gdmeetc@163.com；

4.4  邮件标题格式为：江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目的澄清答疑问题（招标编号：GMTC13JMZHG0001JO）(投标人名称)。

5、  投标文件的递交: 按招标公告要求。
6、  投标保证金：投标人必须按招标文件规定的方式提交投标保证金。
7、  开标时间和地点：按招标公告要求。
8、  采购人、采购代理机构和集中采购机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

9、  采购代理机构：广东省机电设备招标中心【招标二部】
网      址： www.gdmeetc.com

地      址： 广州市东风中路515号东照大厦3楼

邮      编： 510045
电      话： 020-66341723、66341725

传      真： 020-66341738

联  系  人： 叶先生 郭小姐

广东省机电设备招标中心
2013年11月18日  

第二部份

投 标 人 须 知

目   录
3一、说  明……………………………………………………………2-
二、招标文件…………………………………………………………2-4
三、投标文件的编制…………………………………………………2-5
四、投标文件的递交…………………………………………………2-9
五、开标与评标………………………………………………………2-10
六、授予合同…………………………………………………………2-11


一、   说明：
1.   采购项目说明：
1.1 广东省机电设备招标中心受委托代理的本次招标采购货物及相关服务项目，属政府采购项目,项目背景及概况见《投标资料表》介绍；

1.2 资金来源：自筹资金；

1.3 本次招标项目财政预算：138万元人民币。

2.    定义及解释:

2.1     货物：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有货物；

2.2     服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务；

2.3     采购人：见《投标资料表》所示；

2.4     投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织或者自然人，本次招标对合格投标人的具体要求见本须知第3条；

2.5     采购代理机构：广东省机电设备招标中心；

2.6     本项目的集中采购机构：江门市新会区政府采购中心；

2.7     监督部门：江门市新会区财政局政府采购股；

2.7     评标委员会：评标委员会是依法组建，负责本次招标的评标工作机构；

2.8     日期：指公历日；

2.9     合同：指依据本次货物及服务采购招标结果签订的协议；

2.10    招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释；

2.11   招标文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或                   印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形成文件。

3.    合格的投标人：

      按招标公告要求。

4.    合格的货物和服务：

4.1    合同中提供的所有货物及相关服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定；

4.2    合同中提供的所有货物及相关服务，必须满足《投标资料表》中的有关要求；

5.    禁止事项：

5.1     采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争；

5.2     投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标；

5.3      除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触；

5.4    《中华人民共和国政府采购法》、《广东省政府采购工作规范（试行）》及相关法规规定的其它禁止事项。

6.    保密事项：

6.1     由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
7.    投标人知悉:

7.1     投标人将被视为已合理地尽可能地对与其直接或间接相关的所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8.    保证：

8.1     投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9.    投标费用:

9.1     投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、   招标文件：
10.   招标文件构成:

10.1    招标文件包括：

第一部份   投标邀请函 

第二部份   投标人须知

第三部份   用户需求书

第四部份   合同书格式

第五部份   投标文件格式

10.2    投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝；

11.   招标文件的澄清与修改：

11.1    采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复发送给招标文件的每个收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间；

11.2    采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知招标文件的所有收受人；
11.3    在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件；

11.4    招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部份，并对投标人具有约束力；

11.5    为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知所有招标文件的收受人；

11.6    投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。
三、   投标文件的编制：
12.   投标语言及计量：

12.1    投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准；

12.2    除非招标文件的用户需求中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13.   投标文件的构成：

13.1    投标人编写的投标文件应编排为三部份：①　投标报价表；②　商务响应文件；③　技术响应文件，并包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第三部份作出的书面响应；

（6）投标人应参照招标文件第五部份的内容格式提供全面的响应文件。

14.   投标函：

14.1    投标人应完整地填写投标文件格式中规定的投标函。

15.   投标报价：

15.1    投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价；

15.2    除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更；

15.3    为方便投标人制作投标文件及评标工作顺利进行，投标人应按投标报价格式所示的软件制作投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

16.   投标货币：

16.1    投标人提供的货物和服务在投标时必须用人民币报价。

17.   证明投标人合格和相关的文件：

17.1    投标人应提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的一部份。

17.2    投标人须提交，但不限于，以下相关证明文件：

（1） 投标人营业执照副本复印件（或《投标资料表》要求的其它证明文件）；

（2） 投标人的资格声明（按招标文件第五部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商，并按《投标资料表》要求的年限申明其在经营活动及政府采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为）；

（3） 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3    投标人须提交，但不限于，以下相关证明文件：

（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力；

（2） 投标人具有《投标资料表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第五部份提供的格式填报《投标人业绩表》）；

（3） 投标人应按《投标资料表》要求的年限提供审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（4） 投标人应具有完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第五部份的要求提供说明；

（5） 投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第五部份的要求提供说明和承诺，出具《服务承诺书》。

18.   证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件：

18.1    投标人应提交证明其拟提供的货物和服务符合招标文件规定的合格性证明文件，包括在投标报价表中对货物和服务原产地作说明，作为其投标文件的一部份；

18.2    证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

（1）货物的型号、规格；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（3）详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）对照招标文件要求的用户需求，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的用户需求作出了实质性的响应；或申明与用户需求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

18.3    投标人在阐述本须知第18.2（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在用户需求中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于用户需求的要求。

19.   投标保证金：

19.1     投标人必须按《投标资料表》的规定数额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部份；

19.2    投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和招标人在因采购人的行为而受到损害时可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金；

19.3    投标保证金可以采用现金入帐、支票、银行转帐等形式提交。

         （1）用银行转帐形式提交的，应符合下列规定：

     a．收款人：广东省机电设备招标中心 

b. 开户行：兴业银行广州分行

c. 帐  号：399410100100096545

（交款时须向银行提供完整的采购编号）
（2）用现金、支票、银行汇票提交的：
a．直接到广州市越秀区东风中路300号金安大厦1楼（广东大厦正对面）兴业银行东风支行或广州市天河路101号兴业银行大厦兴业银行广州分行营业部递交，由银行开出回单。招标中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的采购编号）
b．银行营业时间： 9:00-12:00，14:00-17:00（节假日除外）。

如果投标人的保证金是由其他单位代缴,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位公章及投标人单位公章的的证明原件,注明该款代缴单位及退款付往单位(包括收款单位、开户银行、帐户)。

            请将银行底单原件或复印件放在唱标信封内以密封的形式递交。 

19.4    凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝；

19.5    如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还；

19.6    中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1） 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

（2） 中标人按本须知的规定交纳了履约保证金；

（3） 中标人按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7    下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1） 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2） 中标人在规定期限内未能根据本须知的规定签订合同；

（3） 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金；

（4） 中标人在规定期限内未能按本须知的规定支付中标服务费。

20.   知识产权：

20.1    投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部份时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担；

20.2    投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21.   投标有效期：

21.1    投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝；

21.2    特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22.   投标文件的式样和签署：

22.1    投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；

22.2    投标人应同时提交与投标文件正本内容相同的电子文件一套（以光盘形式，文件格式采用目前最通用的、采购代理机构认可的办公软件制作），如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准；
22.3    投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。被授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》附在投标文件中；

22.4    投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效；

22.5    招标文件中已明示需盖章及签名之处，均须由投标人加盖投标人法人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章；
22.6    投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成；

22.7    传真的投标文件将被拒绝。

四、   投标文件的递交：
23.   投标文件的密封和标记:

23.1    投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样；

23.2    封套均应按以下要求标记：

（1）清楚注明“递交：广东省机电设备招标中心”

（2）注明：“（项目名称、采购编号、招标编号）投标文件”及“在（投标截止时间）前不得启封”的字样；

23.3    封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回；

23.4    如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封，概不负责；

23.5    为方便开标唱标，投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内。

1. 投标函（复印件）；

2. 投标人营业执照或投标人注册登记书复印件；

3. 投标人的法定代表人授权书复印件；
4. 投标报价总表（复印件）； 

24.   投标截止：

24.1    投标人应在《投标资料表》规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达《投标资料表》规定的地点，递交至采购代理机构。

收件人：广东省机电设备招标中心。

24.2    采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25.   迟交的投标文件:

25.1     采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

26.   投标文件的修改与撤回：

26.1    投标人在投标截止时间之前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；

26.2    在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充、修改；

26.3    从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、   开标与评标：
27.   开标:

27.1    本次招标采用一次性开标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出唱标信封的内容；

27.2    采购代理机构在《投标资料表》规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表请准时出席，并以签名报到证明；

27.3    开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、企业营业执照复印件、法定代表人授权书、投标总报价以及采购代理机构认为必要的其他内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件；

27.4    采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。
28.   评标委员会：

28.1    本次招标工作的评标委员会依法组建；

28.2    评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、并提交评标报告。

29.   评标：

29.1    评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行；

29.2    评标方法：本次招标的评标方法和标准在《投标人须知附件2》中规定；

29.3    投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本，从而可能影响其货物质量和诚信履约的，将要求该投标人作书面解释说明并提供相关证明材料。投标人在规定期限内不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理；

29.4     投标报价的校核及对其错误的处理与修正原则：

（1） 投标报价的算术错误修正

①总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

②单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2） 投标报价的缺项、单列项的处理

①对投标货物的关键、主要货物，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

②对投标货物的非关键、非主要货物、备品备件及伴随服务，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标人对应项的最高投标报价补充计入其评标总价；

③对非关键设备、备品备件及伴随服务的费用，如果投标人是另行单独报价的，评分时也相应另行计入投标报价总价。

29.5    投标文件的澄清:

（1）
在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改；

（2）
评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序；
（3）
如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

30.   拒绝任何或所有投标的权利：

30.1    评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标；

30.2    采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布本次招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

六、   授予合同：
31.   中标人的确定:

31.1    根据评标委员会评选结果，采购人依法确定中标人；

31.2    采购人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

32.   招标结果公告：

32.1    采购代理机构将在《投标资料表》中列明的媒体上发布中标公告。

33.   质疑和投诉:

33.1    投标人对招标过程或评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任；

33.2    投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购代理机构：广东省机电设备招标中心
地    址: 广州市东风中路515号东照大厦3楼

联 系 人: 张小姐

电    话：020-66341927

传    真：020-66341967

邮    编：510045

33.3    对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标资料表》所列联系方式向监督管理机构投诉。

34.   中标及中标结果通知：

34.1    本次招标的中标通知书经采购人确认招标结果后由采购代理及新会区政府采购中心双方盖章后发出；

34.2   《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任；

34.3    采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有落标人发出《中标结果通知书》。

35.   签订合同：

35.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同；

35.2    合同的组成基于，但不限于以下部分：

（1）合同书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其澄清、修改及补充文件；
（4）中标人的投标文件及其澄清、修改及补充文件。

36.   履约保证金： 

36.1    中标人在收到《中标通知书》后5日内，向江门市新会区政府采购中心提交履约保证金。履约保证金按中标价2%收取。账户为：

户名：江门市新会区政府采购中心

帐号：44001670659059336688

开户行：江门市建行平安分理处

        履约保证金在卖方完成其合同所有义务并通过验收后15天内退回。
36.2    如果中标人没有按照本须知36条规定签订合同并按36.1条要求提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消中标决定，并没收该中标人的投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

37.   中标服务费:

37.1    中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参见《投标资料表》；

37.2    中标服务费以人民币支付；

37.3    中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付；

37.4    中标服务费不在投标报价中单列；

37.5    中标人不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

38.   招标文件的解释：

38.1    本招标文件由广东省机电设备招标中心负责解释。

投标人须知附件1

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、 说明

	1.1
	项目背景及概况：属政府采购项目。

	2.3
	采购人名称：江门市新会区第二人民医院。

	3.
	合格的投标人：详见投标邀请函2.合格的投标人

	
	二、 招标文件

	11.1
	集中采购机构：江门市新会区政府采购中心

集中采购机构联系人：邓生

电话：0750-6633830

传真：0750-6633809

联系地址：江门市新会区惠民东路26号

邮编：529100

采购人名称：江门市新会区第二人民医院

采购人地址：江门市新会区会城镇冈州大道中94号

采购人联系人：刘先生

采购人联系电话：13542186686

采购代理单位：广东省机电设备招标中心

采购代理机构地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼（广东省机电设备招标中心招标二部）

邮编：510045

电话：020-66341723  020-66341725

传真：020-66341738

联系人：叶先生  郭小姐

	
	三、 投标文件的编制

	15.2
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	17.2
	（1）投标人应提供投标人营业执照副本复印件

	
	（2）投标人应提供近 3年（2010年至2012年）无违法违规活动的申明；

	
	（3）本次招标不允许联合体参加投标。

	17.3
	（2）投标人类似项目的业绩（2010年1月至今）；

	
	（3）投标人应提供2012年的审计报告及年度财务报表；

	19.1
	投标保证金金额：人民币 1.3万元； 

	19.3
	（1）用银行转账形式提交的，应符合下列规定：

a．收款人：广东省机电设备招标中心

开户行：兴业银行广州分行

帐  号：399410100100096545

（交款时须向银行提供完整的招标编号） 

（2）用现金、支票、银行汇票提交的：

a．直接到广州市越秀区东风中路300号金安大厦1楼（广东大厦正对面）兴业银行东风支行或广州市天河路101号兴业银行大厦兴业银行广州分行递交，由银行开出回单。招标中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号） 

b．银行营业时间： 9:00-12:00，14:00-17:00（节假日除外）。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后90天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 4 份。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容；

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间、开标地点详见第一部分投标邀请函相关内容。

	
	六、 授予合同

	32.1

33.1
	中标结果公示及公告媒体：①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省政府采购网（www.gdgpo.com）；③新会政府采购网(zfcg.xinhui.gov.cn)；④广东省机电设备招标中心网(www.gdmeetc.com)；    

	34.3
	监督管理机构名称：江门市新会区财政局政府采购股

	36.1
	本次招标项目需要提交履约保证金。

	38.1
	中标服务费的收费标准按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

	
	中标金额(万元)

服务
	100
以下
	100－
500
	500－
1000
	1000－
5000
	5000－
10000
	10000－
100000
	100000
以上

	
	货物招标中标
服务费费率
	1.5%
	1.1%
	0.8%
	0.5%
	0.25%
	0.05%
	0.01%

	
	例如：某货物招标代理业务中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

	
	附加说明：

	
	


投标人须知附件2

评标方法

1、 评审规则：

1. 本评标办法采用综合评分法；

2. 评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审；

3. 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的投标报价的价格得分。将各投标人的技术评分、商务评分分别乘以其权重并加上投标报价的价格得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时，评标价格低者列前，综合得分及评标价格均相同时，技术得分高者列前）。

2、 初步评审：

1. 评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，少数服从多数，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰；

2. 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等；

3. 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据；

4. 评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否招标失败；

5. 无效投标的认定：

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

3、 详细评审:

1. 详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审；

2. 技术评分详见技术评审表附表2 ；

3. 商务评分详见商务评审表附表3 ；

4. 投标报价得分：评标委员会将通过初步评审修正后的投标人的投标价格定义为评标价格，满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其投标报价得分为满分100分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：价格得分＝（评标基准价格/评标价格）×100×价格权重

5. 技术、商务及价格权重分配：

	评审项目
	技术
	商务
	价格

	权重
	50%
	20%
	30%


6. 根据上述技术、商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术评分×技术评分所占权重值＋商务评分×商务评分所占权重值＋价格评分×价格评分所占权重值

7. 进入详细评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时，评标价格低者列前，综合得分及评标价格均相同时，技术得分高者列前）。

四、投标文件的澄清

1   在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可通过采购代理机构要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改；

2   评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序；

3   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。

五、中标候选人：

1   评标委员会将出具评标报告，并按本附件的规定推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。
六、拒绝任何或所有投标的权利:

1   评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标；

2   采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）


初步审查表 

项目名称：江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目     

采购编号：XHGPC2013№280
招标编号：GMTC13JMZHG0001JO                                                 日期： 

	序号
	审查项目
	要求
	投标人
	投标人
	投标人

	1
	投标保证金
	按时、足额提交投标保证金
	　
	　
	　

	2
	投标有效期
	开标日起90天内有效
	　
	　
	　

	3
	投标文件的有效性
	投标文件齐全，按招标文件要求盖章、签字有效；

按招标文件第五部分的“资格证明文件格式”要求提供合格投标人的资格证明文件并符合要求
	　
	　
	　

	4
	投标报价
	投标价是唯一的固定价；没有超过本项目的预算（138万元人民币）
	　
	　
	　

	5
	投标响应
	货物技术指标与招标文件没有重大偏离；合同条款没有重大偏离和保留
	　
	　
	　

	结论
	　
	　
	　


1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“√”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：技术评审表 
技术评审表    

项目名称：江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目     

采购编号：XHGPC2013№280
招标编号：GMTC13JMZHG0001JO                                                 日期：
	序号
	评审项目
	评分
分值
	评分范围

	1
	用户需求响应
	20
	有优于“用户需求”的要求，得18～20分
	完全满足 “用户需求”的要求，得12～18分
	部份有偏离“用户需求”的要求，得6～12分

	2
	HIS系统
	15
	完全满足或有优于招标文件的要求；综合评价最优，得13～15  分
	基本满足招标文件要求；综合评价次之，得9～13分）
	综合评价较差，得4～9分

	3
	LIS系统
	15
	完全满足或有优于招标文件的要求；综合评价最优，得13～15分
	基本满足招标文件要求；综合评价次之，得9～13分
	综合评价较差，得4～9分

	4
	PACS系统
	15
	完全满足或有优于招标文件的要求；综合评价最优，得13～15分
	基本满足招标文件要求；综合评价次之，得9～13分
	综合评价较差，得4～9分

	5
	硬件系统
	15
	完全满足或有优于招标文件的要求；综合评价最优，得13～15分
	基本满足招标文件要求；综合评价次之，得9～13分
	综合评价较差，得4～9分

	6
	安装、调试及验收
	10
	安装、调试、验收，措施详细具体，并具有针对性，综合评价最优，得9～10分
	安装、调试、验收，方案措施一般可行，综合评价次之，得6～9分
	综合评价较差，得3～6分

	7
	质量保证、

售后服务


	10
	质量保证方案措施详细具体，并具有针对性，综合评价最优；在广东省地区设有维护点、办事机构或售后服务机构，得9～10分
	质量保证、售后服务及培训方案措施一般可行，综合评价次之，得6～9分
	质量保证、售后服务及培训方案措施综合评价较差，得3～6分


备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：                                 
附表3：商务评审表 

商务评审表  

项目名称：江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目     

采购编号：XHGPC2013№280
招标编号：GMTC13JMZHG0001JO                                               日期：

	序号
	评审项目
	评分
分值
	评分范围

	1
	对合同条款的响应
	30
	有优于招标文件的要求（28～30分）
	完全满足招标文件的要求（22～28分）
	有细微的次要的偏离条款（0～22分）

	2
	类似项目业绩（2010年1月至今）
	30
	完成类似项目业绩对比数量最多（28～30分）
	完成类似项目业绩对比数量较多（22～28分）
	完成类似项目业绩对比数量较少（0～22分）

	3
	综合履约能力
	20
	综合履约能力，综合评价最优（18～20分）
	综合履约能力，综合评价次之（14～18分）
	综合评价较差（0～14分）

	4
	需采购人配合内容
	20
	提供详细合理的需采购人配合内容且对本项目有利（18～20分）
	提供详细的需采购人配合内容,无对本项目不利条件（14～18分）
	需采购人配合的内容一般（0～14分）


备注：评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

评委签名：

第三部份

用 户 需 求 书
一、项目概况

本次采购项目为医院信息化建设项目，用户单位为新会区第二人民医院。本项目为一个整体，投标人须对本项目进行整体报价，不得分拆报价，且要提供完整的技术资料。

1、完 工 期：签订合同后90个日历日内（交钥匙项目）；

2、本项目为交钥匙项目，投标人报价包括设计、软件采购、运输、安装、调试、培训费用、所有本系统软件接口、相关部门验收及保修期内的维护保养及合同实施过程中不可预见等费用。预算138万人民币含税全包价。

二、招标范围

本次招标的内容为江门市新会区第二人民医院信息管理系统的采购，涉及的范围为医院信息管理系统的供应、安装、调试、验收及相关服务。

三、基本要求

1）★本项目包括HIS系统、PACS系统、LIS系统。投标人需提供HIS及PACS、LIS软件产品《计算机软件著作权证书》；

2） ★投标人应当具有《医疗器械生产企业许可证》，许可范围应当涵盖所投报Ⅱ类医疗器械的所属类别；

3） ★投标人所投报的医学影像存档与通讯系统（PACS）应当是具有《医疗器械注册证》的产品；

4） ★本项目为信息一体化工程，投标人需免费提供能与本项目一体化的电子病历系统（含医生、护士电子病历系统）;

5） ★投标人所投HIS、PACS、LIS系统能够在新会区第二人民医院现有信息系统软件上顺利地进行切换运行，并且该软件经过采购方的测试后，采购方提供用户测试报告；（踏勘现场时提交软件进行测试，具体事项见用户需求书第十一点） 

6） ★投标人所投医用彩色显示器必须获得原厂商授权书及售后服务承诺函。（提供复印件并加盖公章，开标当天原件备查）
7） ★投标人须在投标文件中提供采购方出具的测试报告。
四、付款方式

  1、采购合同签订并生效之日起7个日历天内支付合同总金额的30%；

  2、整个信息管理系统及设备安装调试完毕，通过中标供应商和采购人双方签字确认，验收合格之日起的1个月内，由采购人将合同款项的65%支付给中标供应商；

  3、验收合格后一年内，由采购人将合同款项的5%支付给中标供应商。

招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

五、招标依据

1、 《中华人民共和国政府采购法》

2、 《广东省政府采购工作规范（试行）》

六、需求一览表

	货物名称
	数量

	HIS系统
	1套

	LIS系统
	1套

	PACS系统
	1套

	硬件系统
	1套


七、技术性能及要求

1. 系统设计原则：

1) 前瞻性、先进性原则：

系统的设计和所采用的技术必须具备足够的前瞻性和先进性，充分考虑到由于医院业务发展所带来的海量数据处理，确保未来10年内可以满足医院业务运作对整个系统的需求。

2) 可靠性原则：

由于医院诊疗过程要求系统连续无故障运行，一旦系统中断，都会给病患和医院带来不可估量的损失。要求采用软件热备份和容错技术，配合服务器集群，数据库实时复制和热备份，定期资料完整备份，异地备份，确保意外情况发生时系统运作的连续性，资料的准确性和完整性。

3) 易操作性原则：

能快速录入患者资料，采用人类行为工程学原理进行全人性化和个性化设计，要达到人机界面友好、直观、清楚、统一，优化界面设计。软件需提供大量模板工具供用户选择，免去繁琐费时的手工输入，既简化操作，提高软件的可用性，同时又保证资料的一致性。

4) 多种打印方式和修改痕迹标示查看：

支持选择打印、选择行号打印、续打功能，方便操作人员自定义打印方式。修改痕迹清晰查看，利用下划线和删除线分别标示修改和删除操作，并可在打印时选择是否清晰打印等选项。

5) 有效性原则：


所有模块均带电子签名功能，确保所有模块产生的病人信息都带有法律效力。

2. 软件整体需求说明：
（1） 为便于维护和保持系统平台的先进性，服务器操作系统必须是微软WINDOWS平台； 

（2） 数据库平台：数据库为SQL2008R2；

（3） 系统架构：

	名称
	功能项
	功能要求指标

	系统架构
	硬件架构
	采用三层硬件架构，通过中间件技术实现服务器系统和终端用户系统的网络物理分隔，提高核心服务器系统的安全性

	
	软件架构
	采用全三层软件架构(C/M/S)，所有的终端应用程序与服务器隔，均不能通过网络直接访问，需通过信息交换平台（应用服务器中间件平台），充分保证服务器系统的安全


（4）基于企业服务总线概念（ESB）的信息交换平台（应用服务器中间件平台），构建安全稳定的三层/多层软件架构，支持分布式、异构、跨平台系统处理，必须实现“数据与网络分离、技术与业务分离、前台与后台分离”的三分离原则，必须满足医院其它系统接入并提供扩展； 

（5）为适应不断飞速发展的医院业务，HIS、LIS、PACS系统具备了良好的扩展性、开放性和移植性。要求整个系统采用.NET面向对象的多层结构设计，对外提供XML，WEB SERVICE，COM等接口，支持业界通用的标准平台和协议，提供HL7标准接口，以便进行系统集成和系统资料交换。

（6）提供HIS、EMR包括的系统与实际使用版本一致的程序源代码。

3. 软件详细需求说明（以下数量只供参考，实际使用数量验收前不限制）
1) HIS系统（1套）

门（急）诊系统（1套）

	名称
	功能项
	功能要求指标

	急诊挂号预约管理系统
	门急诊挂号预约管理
	1. 通过连接LCD屏显示本部或分院门诊科室当天出诊的医生动态，方便病人选择就诊。

2. 实现网络挂号资源共享：预约挂号和挂号信息所有门诊可以共享。病人可以挂在不同门诊出诊的医生。医生无论在那个地方出诊，都能读取不同门诊挂号的病人信息。

3. 通过“指纹通”，实现病人数据准确唯一识别。加快病人诊疗流程，减少病人排队等候时间。

4. 支持排班和出诊表管理，具有修改和查询及当日出诊情况维护功能；

5. 支持挂号到号别、科室或医生；

6. 支持根据不同的挂号类别，设置是否进行限号及限号人次。并设置超号时是否禁止挂号；

7. 支持预约功能；

8. 提供速挂功能，快速提供诊别、科室、号别、医生、生成挂号信息、打印挂号单；

9. 支持院内一卡通、免挂号模式，优化就医流程；

10. 支持多途径挂号方式，多费别挂号类型，多种支付方式；

11. 支持节假日的挂号费用、不用时段的挂号费用不同的情况；

12. 支持挂号综合查询与报表功能，具有门诊病历管理、门急诊挂号收费核算、门急诊病人统计、诊疗卡、病历发放记录及其费用的统计报表功能。

	门急诊计价收费管理系统
	门急诊计价收费管理
	1. 支持多种结算方式，例如同时使用现金、医保卡、银行卡混合付款。

2. 符合新版发票的打印格式。

3. 病人退款时，系统会提示那些项目已经执行，不能退款。

4. 支持根据医生级别自动补收挂号费；

5. 支持划价、收费分开和一体化功能，支持西药处方、中药饮片处方、协定处方模板进行划价；

6. 支持医生录入处方选方收费，或收费员录入；

7. 支持从网络系统中自动获取或直接录入患者收费信息、处理退费功能、执行科室确认监督机制；

8. 支持分票打印功能；

9. 支持LED、LCD、CRT等对外显示设备和语音报价功能；

10. 内置百种收费算法，提供对医保和公费记帐的完整支持；

11. 支持日结处理、月结处理、全院门急诊收费月、季、年报表处理功能，支持患者收据及费用明细、收费员工作量、病人基本信息维护、收款员发票、作废发票查询功能，支持报表打印输出功能。

	门（急）诊护士工作站系统
	门（急）诊护士工作站
	1. 病人收费后，无需领取针剂，可直接到注射室治疗。

2. 注射室读取从收费过来的信息后，系统会自动同时打印执行单和瓶签，无须手工确认打印。

3. 可即时统计门诊注射用药情况

4. 可查讯病人的附加收费项目情况

5. 可录入病人的皮试结果，并可返回医生工作站查看。

6. 支持按挂号序号或到达候诊区病人身份确认的时间依次安排病人就诊。

7. 支持医师开始接诊病人时，系统显示屏能自动消除已经就诊的病人信息，并显示下一位病人的信息和诊室号。

8. 支持多屏显示(医师、护士、候诊厅)加语音提示。系统应处理两种情况：多个护士工作站共用一个电子显示屏或单独使用一个电子显示屏。

9. 支持在站上进行补号、挂起、优先、转科、删除等操作。

10. 支持录入体温、心跳、脉搏等数据。

11. 支持补充录入病人的基本资料。

12. 能处理病人分几天多次注射的情况。系统能支持可通过各种查询方法查阅或打印病人注射计划或注射情况；

13. 自动统计功能：包括注射人次、静脉、肌注人次、药品、每位护士工作量等。

	门急诊医生工作站
	门急诊医生工作站
	1. 无需切换界面或另外登陆其他模块，在同一处方界面通过“检验报告”和“影像报告”按钮即时知道病人的报告是否已发布，并点下按钮即可查询病人的电子报告结果。

2. 开单方便，通过“勾选”和“保存”两步就能迅速完成门诊申请单。

3. 根据医生的诊断，自动弹出相应的传染报告卡给医生即时上报。

4. 可自由预览病人过往的门诊处方并可复制引用。也可查询病人的住院病历和过往已做的检验、检查报告。

5. 明了的药品信息，使医生清楚地区分医保用药和自费药。

6. 随时随地的病人信息查询，帮助医生全面快捷了解病人的门诊、住院病历记录、用药历史和检查结果等情况。

7. 可以随时查询病人是否收费的情况及自己处方的统计和分析。例如医生和科室可以按时间随时分析各自的收入情况并与上月或同期进行比较分析。

8. 限号、转诊，说明书、药品库存提示等其他功能。

9. 提供丰富的模板功能和协定方管理，模板可按全院、科室、医生三级进行管理，协定处方保密功能完善；

10. 支持处方、各种检查化验申请单、报告单的网上填写、传送；

11. 支持查询既往病历、处方、检查化验报告、病人数字影像等；

12. 支持限制对超过挂号期限的病人开具处方，书写病历；

13. 支持按不同条件查询病人；

14. 支持接收挂错号的病人进行转诊申请：选择转诊科室、转诊医生、书写备注，限制转诊到不同级别的医生；

15. 支持中、西医类型的处方录入，并自动检测药品库存；

16. 支持严格按中医医嘱格式(煎法、服法、剂数)，单味药能填写先煎、后下等各种煎服备注；

17. 支持传染病类型诊断自动提示并填报传染病填报卡功能；

18. 提供医嘱补增、作废及痕迹示踪等功能；

19. 支持第三方电子签名认证。


住院管理系统（1套）
	名称
	功能项
	功能要求指标

	住院管理系统
	入院登记管理系统
	1. 支持预约入院登记、建立首页信息、办理入院登记；

2. 录入病人姓名后，系统自动检索是否存在历史记录，并可以作并号处理；

3. 支持预交金管理；

4. 支持院内一卡通功能；

5. 支持读取门诊病人转住院病人信息，支持住院病历管理功能；

6. 支持临时住院号的管理，提供对应收款管理功能；

7. 支持出院管理及床位信息查询功能，能够处理病人选床、转床、转科。

	住院收费管理系统
	住院收费管理
	1. 支持医保、农合结算

2. 支持新版发票的打印格式

3. 可查询统计各科室病人的结算情况。

4. 支持读取医嘱、费用录入、预交金最低限额警告、费用查询、欠费退费管理功能，保留录入者痕迹，支持单项、中途、出院、呆帐等结算方式，并可取消结算；

5. 支持自动划价收费，支持按在院病人个人生成应收、预收帐表，仿手工帐页格式；

6. 支持住院收费科室工作量统计及各种打印输出功能；

7. 支持查询统计功能；

8. 收费员报表记录发票使用情况；

9. 提供住院患者费用的“每日清单”功能。

	住院护士工作站（包括护理管理）
	住院护士工作站（包括护理管理）
	1. 护士审核医嘱---打印执行单----核对病人费用（根据需要，原则上系统已经设置好相关的附加收费项目，无需专门化时间核对）。

2. 护士审核医嘱后系统自动向相关执行部门发送电子申请单。

3. 提供护理文书、单据、体温单的录入、显示、打印功能

4. 直观的床位一览界面，可随时知道床位的分布情况：空床多少，床位占有率。病急、病危、病重病人的明确标识。也可自由切换到床头卡的详细显示方式。

5. 执行单可以按护理、治疗等需要打印分类汇总单、皮试结果的录入可直接显示在医生的医嘱界面。

6. 科室节余用药管理功能，便于科室更好地统计和管理药品。

7. 护理工作量统计

8. 支持床位图直观体现床号、病历号、性别、年龄、诊断、病情、护理级别及饮食等信息

9. 提供护理文书的绘制、显示、打印功能

10. 简洁直观的医嘱处理界面、各种单据的打印功能

11. 支持灵活的床位费收取，并提供包床和包房的功能，费用管理功能，具有各种退费、欠费、催缴清单打印功能

12. 提供各种护理单据格式，支持自定义格式，并支持全院统一或科室专用格式

13. 支持护理工作量统计

支持提前一定天数的医嘱核对，提供预发药功能

	住院医生工作站
	住院医生工作站
	1. 支持首、末日次数，加倍或增减量等医嘱操作，并自动检测库存，提供长期和临时医嘱的处理功能，包括医嘱的开立、停止和作废；

2. 提供丰富的模板功能，并按全院、科室、医生三级进行管理，提供常用临床项目字典，医嘱组套，模板；

3. 支持传染病类型诊断自动提示并填报传染病填报卡功能；

4. 进入录医嘱画面时,显示病人今日总费、药品费用、抗生素使用种类数量；

5. 支持各种检查化验申请单、报告单的网上填写、传送；

6. 支持医疗单据自定义格式，可选择全院统一格式或科室专用格式；

7. 支持查询既往病历、处方、检查化验报告，住院信息，提供医嘱执行情况、病床使用情况、处方、费用明细查询；

8. 支持病历资料修改留痕操作，支持I-CD10国际疾病分类标准，支持疾病编码、拼写、汉字等多重检索。

9. 支持电子签名认证

10. 住院医生工作站处自动对病人正在使用的抗生素种类进行提示，同时显示病人药品费用和占总费用的比例。


药品管理系统（1套）
	名称
	功能项
	功能要求指标

	中心药房管理系统
	中心药房管理
	1. 用药合理配伍的管理：可供药剂科审查医生处方和医嘱开出的药是否合理。

2. 可随时掌握科室领药和退费的情况，例如：如科室发现病人退费，及时就可知道已领药但未收费的药品信息，监督科室归还药房。

3. 智能提示和打印病人的出院带药单，病人办理出院交费后可直接到药房取药，无需科室护士代领。

4. 各种预警功能：库存不足提示、药品有效期提示、调价通知、新药品购进提示等。

5. 提供正常发药、紧急发药、补发药、预发药等多种发药方式；

6. 支持对错误医嘱的标识、返回处理；

7. 支持临购药的处理；

8. 提供隔日冲正功能；

9. 支持三级库存管理模式，生成领药单可传至药库,转为药库出库单,药库出库单可转成药房领药单；

10. 支持批次管理，提供药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等功能, 实现药品日、月、年结算；

11. 支持物、帐分离管理模式，提供药品库存日、月、年结算功能；

12. 支持总帐、分类帐、明细帐和原始单据联查，生成药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等各项汇总数据；

13. 各类帐表均可按手工帐本格线形式显示；

14. 提供药品字典库维护及药品有效期管理功能，自动报警和统计过期药品量；

15. 支持药品换包装、调价处理；

16. 支持反登帐和反确认功能；

17. 支持一品多名；

18. 对毒、麻、精神药及贵重药等有特定判断识别功能；

19. 提供丰富的查询统计功能。

	药（仓）库管理系统
	药（仓）库管理
	1. 支持三级库存管理模式，具有自动生成采购计划及采购单功能；

2. 支持批次管理，提供药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等功能；

3. 支持物、帐分离管理模式，提供药品库存日、月、年结功能；

4. 支持总帐、分类帐、明细帐和原始单据联查，生成药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等各项汇总数据；

5. 各类帐表均可按手工帐本格线形式显示；

6. 支持合理用药管理，提供药品字典库维护及药品有效期管理功能，自动报警和统计过期药品量；

7. 支持药品换包装、调价处理；

8. 支持反登帐和反确认功能；

9. 支持一品多名；

对毒、麻、精神药及贵重药等有特定判断识别功能

	门诊药房管理子系统
	门诊药房管理子系统
	1. 药房自动响应收款处的处方信息，病人一收款，药房打印机会自动按照科室类别和药品的分类在不同的窗口打印电子处方和配药单，配药单可采用打印标签纸或预先印制好的药袋。配药人员可以在病人到来之前提早备药

2. 支持配、发药分开和配发药一体化模式；

3. 提供对门诊患者处方划价，为住院患者划价、计帐，按医嘱发药，支持三级库存管理模式；

4. 支持三级库存管理模式，生成领药单可传至药库,转为药库出库单,药库出库单可转成药房的领药单；

5. 支持批次管理，提供药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等功能, 实现药品日、月、年结算；

6. 支持物、帐分离管理模式，提供药品库存日、月、年结算功能；

7. 支持总帐、分类帐、明细帐和原始单据联查，生成药品入库、出库、调价、调拨、盘点、报损丢失、退药等各项汇总数据；

8. 各类帐表均可按手工帐本格线形式显示；

9. 支持合理用药管理，提供药品字典库维护及药品有效期管理功能，自动报警和统计过期药品量；

10. 支持药品换包装、调价处理；

11. 支持反登帐和反确认功能；

12. 支持一品多名；

对毒、麻、精神药及贵重药等有特定判断识别功能。


手术室管理系统（1套）
	1、手术室管理系统
	1. 支持新增、取消申请手术，取消已安排的手术；浏览本人或科室申请的手术及手术安排情况；

2. 提供手术信息登记功能；

3. 可查阅当前进行手术的手术麻醉过程，观察体征信息变化情况；

4. 支持查看包括术前访视、护理信息、器械清点、麻醉总结、手术收费、麻醉收费等信息；

5. 支持查询统计医生本人的各类麻醉例数、累计时间等。


供应室管理系统（1套）
	1、供应室管理系统
	1. 库存管理: 提供入库、出库、单据薄、物资库存、消毒、焚烧记录；

2. 财务管理：每个月为一个账务期间, 进行一次结转, 下个月初开始新的记录；

3. 统计分析：提供入库情况表、科室领用表、消毒统计表；

4. 系统工具：提供反确认、反登帐、反结转处理。


财务报表管理系统（1套）

	名称
	功能项
	功能要求指标

	财务报表管理系统
	财务报表管理系统
	1. 财务费用项目明细与类别对应关系管理；

2. 财务费用分类管理明细，药费(西药、中成药、中草药)，分成收入(检查费、麻醉费、化验费)，科室收入(治疗费、手术费、床位费、取暖费、空调费)；

3. 数据自动处理：在业务空闲时段，从各应用系统中提取相关数据导入到经济核算管理数据库中；

4. 报表格式自定义：类似于EXCEL报表排板操作，用于定义各种报表的格式，如定义成科室收入报表、科室支出报表、科室损益报表等；

5. 报表内容定义：根据报表内容的要求，确定报表各栏的内容形式，包括固定文字(数值、时间)内容，信息查询内容(从数据库中按信息要求设计的查询语句)、计算内容(根据数据计算要求，生成的计算公式)；

6. 科室收入流水账管理：对不能自动计入的收费信息采用手工录入的方式完成收入流水账的记账管理；

7. 科室支出流水账管理：对不能自动计入的支出信息采用手工录入的方式完成支出流水账的记账管理；

8. 固定费用支出账目设置：全院或科室按月固定支出费用的设置；

9. 报表生成：按固定的时间段(一般为一个月度)和报表要求，自动生成核算报表；


数据查询与统计系统（1套）
	名称
	功能项
	功能要求指标

	数据查询与统计系统
	数据查询与统计系统
	1. 强大的数据挖掘功能，不再限制于固定、单调的报表，而是采用即时的动态图文并貌的层层深入分析，即时显示数据实况列表，使有关的管理人员可随时掌握医院的业务数据分析情况，无须专人花大量时间进行统计查找资料。

2. 院长查询系统：提供丰富的报表与图形分析；提供完整的医疗经济、医疗动态、财务、药品等信息；历史数据可按时间段进行对比查询，设置权限管理，保证信息安全；采用多媒体，以图像、图形、图表、数据、文字或语音综合形式表达信息。

3. 门诊部综合查询查询功能包括：1)医生工作量总表：诊疗人次、药品收入、药品构成比、辅助检查收入、辅助检查构成、手术人次，并可按各字段排序。药品构成比按院部规定的指标分科室录入．超标用红色字体显示。2)医生工作量明细：诊疗病人一览表、药品明细、辅助检查明细。3)门诊医疗环节质理管理：药品控制、人均费用控制、业务考核合格率、满意度调查。 4)护理工作量总表：注射人次、手术人次、处方任务完成情况。

4. 住院部科主任综合查询查询包括：1)医生工作量总表：诊疗人次、药品收入、药品构成比、辅助检查收入、辅助检查构成、手术人次、住院天数、人均住院日费用、人均费用。药品构成比按院部规定的指标分科室录入，超标用红色字体显示。2)医生工作量明细：诊疗病人一览表、药品明细、辅助检查明细、出入院病人明细清单。3)住院医疗环节质理管理：抗生素控制、药品控制、人均住院费用控制。 4)护理工作量总表：口服药人次、注射人次、手术人次、陪护人次、特级护理、一级护理、二级护理、级护理、重症监护、特殊护理。住院环节质量管理：特护、一级护理合格率、护理事故发生次数、基础护理合格率、护理满意度调查。医疗综合查询：经管病人一览表、药品明细一览表、药品构成比、检查比、手术例数。护理综合查询：护理人员执行医嘱时医嘱管理系统生成各种治疗单：口服治疗单、注射治疗单、护理治疗单。护理数量、任务数、完成情况可由此得出数据。


数据中心及系统维护系统（1套）
	名称
	功能项
	功能要求指标

	数据中心及系统维护系统
	数据中心及系统维护
	1. 统一维护系统代码,保证数据一致性；

2. 采用角色的方式进行批量赋权,权限可细化到管理每一个程序按钮；

3. 灵活的系统参数配置；

4. 完善的系统操作日志，记录每位操作员进入时间、地点、操作内容等；

5. 提供数据的安全转储（备份）策略；

6. 记录各收费人员票据领用情况。


外部数据接口（1套）

	医保接口新型农村合作医疗接口
	下载内容及处理
	实时或定时的从上级医院保部门下载更新的药品目录、诊疗目录、服务设施目录、黑名单、各种政策参数、政策审核函数、医疗保险结算表、医疗保险拒付明细、对帐单等，并根据政策要求对药品目录、诊疗目录、服务设施目录、黑名单进行维护。

	
	上传内容处理
	实时或定时向上级医保部门上传。

	
	维护
	支持对医保病人费用处理及对医疗保险接口的进行必要的维护。

	其他接口
	
	预约挂号双向接口；财务系统双向接口；体检系统双向接口；病案接口


2) LIS系统（1套）

检验工作站(1套)

	名称
	功能项
	功能要求指标

	临床检验信息系统
	检验申请
	1. 支持医生站、护士站登记检验申请单，或由检验科代录检验申请单。

2. 支持在登记检验申请单时，智能判断检验项目的标本类型。

支持多种形式的检验申请单（纸质、无纸化）
3. 支持多种条码格式。

4. 样本类型可单独录入或直接从HIS获取，并打印在报告单上。

	
	标本采集
	1. 可在采样处打印条码； 补打有明显标识，并且限制补打次数。

2. 可在门诊工作站、护士站、医生工作站等终端打印条码。

3. 可记录采样者、采样日期、采样时间、样本描述等。

4. 可单标本多条码。

5. 记录采样具体时间和送检具体时间。

	
	标本接收
	1. 可按照执行标本编号、日期、病人标识等条件接收检验申请 。

2. 可通过与HIS接口，在样本接收的同时自动计费，也可以先计费后接收。

3. 可在样本接收的同时显示样本是否收费 。

4. 可记录拒收退检样本理由并自动通知申请者。

5. 支持批量接收，同时可选择打印单个或批量接收清单和相应日志。

6. 记录接收样本的具体时间。

7. 设置样本退检窗口，直接选择退收原因/理由，病区可接收相关信息。

	
	记录查询打印
	1. 报告单在医生工作站可查询与打印。

2. 报告单要在门诊护士站查询与打印。

3. 病人可自行在门诊报告单查询及打印系统上进行报告单打印。

4. 在各终端报告单查询与打印系统用条码查询时，可自动打印报告单，并提示还未出报告项目。

5. 报告单可在分院及远距离门诊部享受总部门诊同样查询与打印功能。

6. 可提供报告单互联网查询接口。

7. 报告单样式可根据用户实际需求确定设计方案。

8. 根据检验项目的结果进行多项条件组合复杂查询。

	
	临床检验
	1. 自动识别标本条型码上的病人信息、检验项目。

2. 自动记录来自检验分析仪的所有结果，并将结果自动归到相应病人的资料档案中。

3. 可将来自多台分析仪的同一标本的检验结果显示在同一屏幕上。

4. 能清楚地显示检验时间、标本号、分析仪内部顺序号。

5. 对于需要计算比值的检验结果，系统可自动计算。

6. 可设定无限量的参考范围，系统根据参考范围对每一项检验结果自动进行比较、标注，并对超标结果发出警示。

7. 可自动将当次结果与上次结果进行对比，并允许设定变量值，当对比结果超出变量值时，系统自动报警。

8. 即时列表显示未完成的检验。

9. 利用已定义的热键、列表框和自由文本，可快速而准确在输入各类评定

10. 允许技术人员进入手工检验选择，提供手工结果登录工作界面。

	
	标本质控
	整个过程中，患者信息、检验项目信息及检验结果完全是自动化的完成，无人为干预的环节，充分发挥了仪器的智能化、自动化效能，使检验工作效率大提高，出错率极低。

	
	系统维护
	基于人性化的要求设计，各项参数在可执行权限内的设定与更改非常方便，可在设定某一个参数时，其他与之相关的所有参数都将随之改变，并在改变前给出提示在确认后才正式改变，用户改变和设定任何一个参数系统都自动记录在日志中，以备以后查询和恢复。


3) PACS系统（1套）

PACS数据服务器 (1套)

	名称
	功能项
	功能要求指标

	服务器系统
	服务器系统
	1、可接收各种非DICOM标准影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式；

2、可对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等；

3、DICOM传送与接收，DICOM存储；

4、支持C-STORE，C-GET.，C-MOVE，C-FIND和WORK LIST、MPPS请求功能的并发访问。


登记工作站 (1套)

	名称
	功能项
	功能要求指标

	登记工作站
	登记工作站
	1、 检查登记/预约登记，可直接输入新的预约,也可以从HIS获取新预约,可以显示病人的等待时间，检查时间。

2、 医生手写申请单扫描，可以对一次检查的多张申请当进行扫描。

3、 编号条码打印,可以打印预约标签.

4、 可对登记进行查询、保存。患者经检查登记后，如果登记的资料有误，可以进行修改和删除。
5、 可以设置系统基本信息，主要包括：影像类别、影像号生成规则、检查类别、存储设备定义、工作站点、科室、病人类型、病症类型、是否采集申请单、是否打印标签、工作人员、检查类型、检查部位等。
6、 可以显示当天的预约,也可以查询指定时间的预约。

7、 可以添加检查项目于检查费用。

8、 系统可以编写出图文并茂的报告单，一次检查可编写多份诊断报告，同时可以指定或者智能选择每一份报告单的打印格式。
9、 丰富的报告单模板库。模板分为公共、私人及教学,规范模板也可以由用户根据自己的需要添加、修改等个性化设置。提供了直接输入检查参数的功能。
10、 报告单支持多级审核,可以查看历史更改记录。
11、 报告和图像可以控制于自动发布。
12、 支持胃肠,超声等多种DICOM采集转换，打开视频采集窗口，将视频图像数据化，支持手动于脚踏开关DICOM采集。
13、 转换后支持标准的DICOM传输于存储。
14、 离线备份,系统支持将选定检查记录、诊断报告及图像数据转出到光盘DVD或其他存储设备。
15、 查询统计，按照时间，部位，科室等条件统计检查。

16、 可以浏览检查及报告，可以浏览检查图像。检查费用输入提示，如果不需要进行费用统计，可以不输入。


诊断工作站 (1套，包括放射、超声、内窥镜终端)

	名称
	功能项
	功能要求指标

	诊断工作站
	诊断工作站
	1、 支持窗宽/窗位连续变化，窗宽/窗位可以预设，可以设置快捷键，窗宽/窗位可以用于单幅图像，也可以同时应用与全部图像里。
2、 可以对图像进行旋转、水平翻转镜像、垂直翻转镜像、倒置、缩放、拖动、漫游浏览、反相运算、增强、切换、局部放大浏览、将两幅图像相减得出差值图像。

3、 标注支持直线、椭圆、矩形、文字、箭头、多边形、任意曲线。

4、 测量和标注可以编辑、删除、移动、保存。
5、 支持感兴趣区域的测量，测量角度、画直线测距离、画矩形椭圆及多边形，可测量区域的面积、体积、CT值和标准差等、在图像上画箭头，在图像上打印文字进行标识、画直线或曲线，显示CT值变过程。

6、 支持直方图及均方值统计，可以显示CT值及坐标。

7、 可以分序列来查看图像，支持序列图像前后翻图和翻页浏览。
8、 可以通过鼠标拖动滚动快速定位图像。可以自定义屏幕显示方式，自定义图像排列方式。
9、 对于动态图像，可回放选择图像的所有帧，电影回放，电影的合成及分解，在层叠显示时，也可以按照播放参数设置回放所有图像。
10、 图像多级伪彩着色、均衡、钝化蒙片法、适配模板滤波、小波变换.支持调色板的设置。

11、 多屏显示，可以把指定的资料显示在指定的屏幕上。
12、 工具条可以任意的切换放置，可以隐藏或者活动显示。
13、 可以对DICOM图像于常用格式图像进行转换，从磁盘打开DCM、BMP、JPG图像文件并转换为DICOM标准文件格式。将选择的图像另存为DCM、BMP、JPG类型的文件。
14、 可选择多种图像压缩格式，包括无损压缩和高倍有损压缩。
15、 完善的统计功能，系统支持按多种方式及组合条件对统计项目进行统计，以报表形似显示统计结果。
16、 系统提供了快速查询检查记录的功能，便于快速定位患者。
17、 系统支持将选定检查记录、诊断报告及图像数据转出到光盘DVD或其他存储设备。离线备份装换后支持标准的DICOM传输于存储。
18、 可以自主添加检查项目。

19、 DICOM采集转换，打开视频采集窗口，将视频图像数据化，支持手动于脚踏开关DICOM采集。支持采集参数的调节功能，主要包括：截取的图像宽度/高度、视频输入制式、对比度、亮度、饱和度、色度、伽马校正、颜色模式等，保证了采集的质量；支持静态图像和动态图像的采集。

20、 打印胶片，可以指定打印设备。
21、 将选择的关键图像文件发送到指定存储服务器。
22、 丰富的报告单模板库。模板分为公共、私人及教学,规范模板也可以由用户根据自己的需要添加、修改。提供了直接输入检查参数的功能。
23、 报告单支持多级审核,可以查看历史更改记录。
24、 报告和图像可以控制于自动发布。
25、 可以设置报告的阴阳性，便于统计。


浏览终端(1套)

	名称
	功能项
	功能要求指标

	临床浏览终端
	浏览终端
	1、 临床科室浏览图片。
2、 临床科室浏览报告。
3、 图像浏览支持窗宽/窗位连续变化，窗宽/窗位可以预设，可以设置快捷键，窗宽/窗位可以用于单幅图像，也可以同时应用与全部图像里。
4、 多屏显示，支持可以把指定的资料显示在指定的屏幕上。
5、 可以通过鼠标拖动滚动快速定位图像。可以自定义屏幕显示方式，自定义图像排列方式。


系统管理工作站 (1套)

	名称
	功能项
	功能要求指标

	系统管理工作站
	系统管理工作站
	6、 用户管理：增加用户、修改用户。并为每个用户设置不同级别的功能权限，支持用户组管理模式。
7、 支持角色与权限管理。
8、 数据字典管理：系统基本元素的增加、修改、删除。
9、 DICOM设备管理：DICOM设备管理功能，为各DICOM设备指定不同的数据存储设备、存储格式、输出报告格式等。
10、 支持自定义报告单格式：可视化的图文报告单格式设计功能，可以随意定制所需的报告单。
11、 系统日志管理。


4) 硬件系统（1套）

	名称
	指标项
	指标参数
	数量

	2MP医用彩色显示器
	知名品牌专业显示器
	1台

	
	显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正；
	

	
	分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换
	

	
	尺寸≧20.1英寸
	

	
	点距≦0.255x 0.255mm
	

	
	★ 显示器内置dicom校正曲线,并内置GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6曲线
	

	
	全屏幕亮度均衡SLE系统
	

	
	最大亮度≧300cd/m²
	

	
	对比度≧800：1
	

	
	调色板≧10.7亿
	

	
	响应时间≦14ms
	

	
	可视角度≧178°
	

	
	外置医疗级电源模块，须提供所供医疗电源的UL60601-1证书
	

	
	DVI-D数字信号输入
	

	
	支持DPMS节电特性
	

	
	黑色金属外壳，强度大、散热快、抗干扰
	

	
	提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧1G
	

	
	国内市场占有率≥35%（须提供不少于两份第三方咨询机构公开发表的统计数据，虚假信息按废标处理）
	

	
	显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，CCC认证
	

	
	保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，所有维修均在国内完成，出具制造商售后服务承诺函；
	

	
	原厂商授权函，投标人持有原厂家的对此项目的授权函（需提供证书）
	

	影像采集卡
	性能要求
	可实时采集彩色视频信号。

视频输入为标准PAL、NTSC制信号。

图像采集最大分辨率768×576。

视频A/D为8bits。

PCI接口。
	9块

	PACS排队叫号硬件系统
	硬件叫号器
	14键多功能键盘。

供电直流9V。

6位LCD液晶显示屏，两位显示等待人数，四位显示当前排队号码。

带有网线水晶头插头。
	3套

	
	显示屏
	LCD显示器, 尺寸≥37寸。
	

	
	网络模块
	硬件叫号器和窗口显示屏连接到总线上连接点。
支持一台设备硬件叫号器或窗口显示屏。
	

	
	音箱
	普通音响数量：≥2。
	

	19”自助终端
	性能要求
	带非接触式ＩＣ卡
	2台

	
	
	二代身份证读卡器
	

	
	
	小票打印
	

	条码打印机
	打印方式
	热敏或热转印
	4台

	
	打印速度
	254mm/s
	

	
	最大打印宽度
	104mm
	

	
	最大打印长度
	3.99m
	

	
	分辨率
	203dpi
	

	
	碳带宽度
	51-110mm
	

	
	碳带长度
	450米或300米
	

	
	内存
	≥16MB
	

	
	通信接口
	USB2.0，串行接口，并行接口
	

	
	字体
	7种点阵字体，1种平滑可伸缩字体（CG Triumvirate粗体压缩字）
	

	
	产品类型
	工商用打印机
	

	平推针式打印机
	针式打印机针数
	24针
	2台

	
	最高分辨率
	300dpi
	

	
	打印速度
	136字/秒
	

	
	打印宽度
	单页55-304.8, 连续纸102-304.8mm
	

	
	接口类型
	CENTRONICS并行接口, RS232串口
	

	
	色带类型
	普通色带
	


★注：以上软件各子系统在本项目中使用的客户端站点数目验收前不限制。

八、供货要求

1、 交货地点：江门市新会区第二人民医院；

2、交货时间：合同签订后90个日历日内。
九、交货验收

（1） 软件系统安装完工后由中标供应商和采购人共同验收，中标供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。若验收合格则出具验收合格报告；

（2） 软件系统调试期间，在采购人的监督下进行调试。测试软件及相关设备是否正常运行，能否达到招标文件中所要求的标准。

十、质量保证及售后服务

质量保证：

1）.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；    

3）.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4）.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

售后服务：

1）．软件实施期内，需根据用户需求进行个性化开发与免费升级服务； 

2）．软件质保期内，如果医疗信息资源平台进行了升级，供应商需免费为院方进行升级服务；

3）.整个系统全部上线运行后，需提供一个月的试运行期；

4）.系统试运行结束后进行验收，验收合格之日起提供一年的质保期，在此期间供应商需派驻工程师一名；

5）.维护期内，如需要升级操作系统、数据库、服务器，以及增设合并科室，须免费提供现场服务；

6）.软件如出现漏洞（专业术语BUG），需要实行终身免费修改维护；

7）.一年免费维护后，服务内容和细则与免费维护期完全相同,包括软件的升级与功能更改，有偿服务的每年价格不高于软件总费用的12%。

8）.若院方需要自行开发周边产品，或在将来要改用/增用第三方的其它产品，供应商将提供必要的技术支持，确保系统的开放性；

9）.若院方今后再采购其它产品，供应商需承诺除对新购系统应给予非常大的优惠外，对于工作量不是特别大的接口开发，将免费进行接口开发，保证与新购系统的无缝连接。

10).供应商需设立的7×24小时技术支持和服务热线，指派有经验的工程师随时待命以便为用户提供紧急支持，解答客户问题。对于热线无法立刻答复的技术服务请求，供应商将在1小时内做出答复。

11).产品能支持远程维护，可应客户要求为客户提供远程服务，利用通讯软件实现系统的远程诊断和维护。对于系统在使用过程中出现的问题，在1小时内远程维护响应。

12).对于远程维护无法修复的故障，将直接派技术专家到达现场进行处理。

13).供应商需为客户提供专用于技术支持和售后服务的电子信箱。并保证在24小时内对有关技术支持和售后服务的电子邮件做出响应。

十一、其他要求

（1）投标人必须对本院所有数据保密，未经采购人授权，不得向第三方泄漏。

（2）采购合同由中标供应商与采购人签订。 

（3）投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会询问，并就有关问题予以正式解答。

（4）标前踏勘场地（即现场勘察）：定于2013年11月25日下午3：00时整，在江门市新会区第二人民医院内（请提前预约联系确定集中地点，联系人：梁先生 ，电话：0750-6628004 ）。现场踏勘时，供应商须提供软件给采购方进行测试，软件经过采购方的测试后，7天内采购方为其出具用户测试报告。软件测试工作由供应商和采购方共同完成，若供应商对测试报告有异议，由采购方技术人员进行答疑。

第四部份
合 同 条 款
江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目

合同书

项目名称：江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目 

合同编号：                           
签约地点：                           
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
甲    方：                   

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：                                   采购编号：               
    根据江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
1、 货物内容 

	序号
	商品

名称
	品牌、规格型号、配置

（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：            元（￥               元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后90个日历日内(交钥匙项目)；

2.交货方式：

3.交货地点：工程所在地；

五、付款方式
  1、采购合同签订并生效之日起7个日历天内支付合同总金额的30%；
  2、整个信息管理系统及设备安装调试完毕，通过中标供应商和采购人双方签字确认，验收合格之日起的1个月内，由采购人将合同款项的65%支付给中标供应商；

  3、验收合格后一年内，由采购人将合同款项的5%支付给中标供应商。

六、质保期及售后服务要求

1）．软件实施期内，需根据用户需求进行个性化开发与免费升级服务； 

2）．软件质保期内，如果医疗信息资源平台进行了升级，供应商需免费为院方进行升级服务；

3）.整个系统全部上线运行后，需提供一个月的试运行期；

4）.试运行结束后进行验收，验收合格之日起提供一年的质保期，在此期间供应商需派驻工程师一名；

5）.维护期内，如需要升级操作系统、数据库、服务器，以及增设合并科室，须免费提供现场服务；

6）.软件如出现漏洞（专业术语BUG），需要实行终身免费修改维护；

7）.一年免费维护后，服务内容和细则与免费维护期完全相同,包括软件的升级与功能更改，有偿服务的每年价格不高于软件总费用的12%。

8）.若院方需要自行开发周边产品，或在将来要改用/增用第三方的其它产品，供应商将提供必要的技术支持，确保系统的开放性；

9）.若院方今后再采购其它产品，供应商需承诺除对新购系统应给予非常大的优惠外，对于工作量不是特别大的接口开发，将免费进行接口开发，保证与新购系统的无缝连接。

10).供应商需设立的7×24小时技术支持和服务热线，指派有经验的工程师随时待命以便为用户提供紧急支持，解答客户问题。对于热线无法立刻答复的技术服务请求，供应商将在1小时内做出答复。

11).产品能支持远程维护，可应客户要求为客户提供远程服务，利用通讯软件实现系统的远程诊断和维护。对于系统在使用过程中出现的问题，在1小时内远程维护响应。

12).对于远程维护无法修复的故障，将直接派技术专家到达现场进行处理。

13).供应商需为客户提供专用于技术支持和售后服务的电子信箱。并保证在24小时内对有关技术支持和售后服务的电子邮件做出响应。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

     执行本合同发生纠纷，当事人各方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向江门市仲裁委员会申请仲裁，或向江门市新会区人民法院提起诉讼。 
十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表：                               代表： 

签定地点：

签定日期：   年   月  日             签定日期：  年  月  日    

开户名称：

银行帐号：

     开 户 行：

第五部份

投 标 文 件 格 式

目  录

第一册 投标报价文件

第二册 商务响应文件

第三册 技术响应文件

其他
第一册  投标报价文件

一  投标报价格式

投标人应按附表1～2的格式提交投标报价表，并提供用微软Office中文版Excel软件制作的投标报价表的电子文件。
附表1

投标报价总表 

 [价格单位：（人民币）元]

	分项
	金额（元）

	货物费用（货物名称）
	

	运输费
	

	伴随服务费用
	

	其他费用
	

	……
	

	总报价
	（大写）人民币           元整（￥　　　　　元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》
	


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。
投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附表2
货物投标报价明细表

[货币单位：人民币元]

	一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合      计
	数量合计：
	报价合计：      元

	二、运输费

	序号
	分项名称
	具体施工工程与服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：      元

	三、伴随服务费用

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：      元

	四、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：      元

	五、报价汇总：人民币    元。（以上各合计项与投标报价表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）


注：1. 此表为报价总表之的货物报价明细表。
    2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。
    3. 投标人应按“用户需求书”的要求，列明所供货物的价格明细。
投标人（法人公章）：

                                                       授权代表（签字或盖章）：

                                                       日      期：

第二册 商务响应文件

一．投标函格式

投 标 函

致:广东省机电设备招标中心

我方确认收到贵方江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目采购及相关服务的招标文件，(投标人名称)作为投标者已正式授权(被授权代表全名、职务)代表我方提交投标文件，正本一份，副本 4 份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。投标文件包括如下内容:

一、投标文件第一册 投标报价文件

二、投标文件第二册 商务响应文件

三、投标文件第三册 技术响应文件

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号：XHGPC2013№280、招标编号为GMTC13JMZHG0001JO的投标；

（二）我方所提供的全部货物和相关服务的投标总价为                 （详见投标报价文件）；

（四）本投标文件的有效期为开标之日起  90  天内有效；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件(如果有)和所有已收到的参考资料以及有关附件，并完全明白。我方放弃在此方面提出不明或误解的一切权力。

（五）我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七）我方理解贵方不一定接受最低投标价或贵方收到的任何投标。

（八）我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

（九）如我方被授予合同，就本次招标应由我方交纳的服务费将按随附于本投标文件的承诺书（承诺书号ZB13JMZHG0001JO）支付。

（十）所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                             .  邮政编码：                     .
电    话：                             .  传    真：                     .
被授权代表姓名：                       .  职    务：                     .
投标人（法人公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日    期：

二．法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致:广东省机电设备招标中心

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目的投标[采购编号：XHGPC2013№280、招标编号为：GMTC13JMZHG0001JO]及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投  标  人（法人公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

三、法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

（　 ）第　号
[image: image1]
四．资格证明文件
投标人应按照以下要求提交下列证明其合格及具有资格的证明文件，以对招标文件作出全面的响应。

1   资格声明；

2  《企业法人营业执照》复印件（加盖法人公章）；

3  《税务登记证》复印件（加盖法人公章）；

4   投标人有关资质证书复印件并加盖公章,有关资质证书复印件须包含但不限于以下证书：

1) 投标人为HIS、LIS、PACS系统制造商的有关凭证；

2) 所投HIS、LIS、PACS产品的计算机软件著作权登记证书》；
3) 《医疗器械生产企业许可证》；
4) 医学影像存档与通讯系统（PACS）具有的医疗器械注册证》；

5) 医用显示器的原厂商授权书及售后服务承诺函。

1. 资格声明格式
资格声明

广东省机电设备招标中心：

下述投标人愿响应你方     年     月     日的[采购编号：XHGPC2013№280、招标编号：GMTC13JMZHG0001JO]投标邀请，参与投标，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标按“资格证明文件”要求所提交的所有资格证明文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2. 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于江门市新会区第二人民医院（采购人）及广东省机电设备招标中心（采购代理机构）；

3. 我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

投标人（法人公章）：

                                                       授权代表（签字或盖章）：

                                                       日      期：

五. 服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB13JMZHG0001JO
致：广东省机电设备招标中心

如果我方在贵中心组织的江门市新会区第二人民医院信息管理系统招标项目采购及相关服务（采购编号：XHGPC2013№280、招标编号：GMTC13JMZHG0001JO）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵中心（地址：广州市东风中路515号东照大厦3楼广东省机电设备招标中心财务部，开户银行：广州银行吉祥支行，帐号：800071578309380）交纳中标服务费。

中标服务费的收费标准按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》执行，收费金额按差额定率累进法计算。本次招标项目为货物类招标，收费金额按差额定率累进法计算，收费标准见下表：

	[image: image2.emf]货物类型

             费率

中标金额（万元）
	货物招标

	100以下
	1.5 %

	100-500
	1.1%


我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求买方（应广东省机电设备招标中心的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人名称（法人公章）；

投标人法定地址：

        投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：
传    真：            

承诺日期：            年    月    日
六．合同条款响应表格式

合同条款响应表

 [说明]投标人应根据投标的实际情况对招标文件中《合同书》的条款内容（而非题目）作全面响应。完全满足的在“投标响应”中打“O”，若有差异则打“×”，并将差异情况在投标差异描述栏详细说明。 

	序号
	招标文件合同条款内容
	投标响应
	投标差异描述

	
	简要内容
	
	

	1、 
	货物内容
	
	

	2、 
	合同金额
	
	

	3、 
	设备要求
	
	

	4、 
	交货期、交货方式及交货地点
	
	

	5、 
	付款方式
	
	

	6、 
	质保期及售后服务要求
	
	

	7、 
	安装与调试
	
	

	8、 
	验收
	
	

	9、 
	违约责任与赔偿损失
	
	

	十
	争议的解决
	
	

	十一
	不可抗力
	
	

	十二
	税费
	
	

	十三
	其它
	
	

	十四
	合同生效
	
	


               投 标 人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

七．其它资料

1、 投标人简介；

2、 投标人业绩（按类似项目业绩情况表格式进行填写）； 

3、 投标人提交的2012年度审计报告及财务报表（复印件）； 

4、 投标人认为提交的其它资料。

1  类似项目业绩格式 

（按《投标人须知》要求的时间段（2010年1月至今）列出近年完成或正在执行的主要类似项目）

类似项目业绩情况表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 投标人须提供类似的项目业绩：附合同（复印件）。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
八．需采购人配合内容

需采购人配合内容

为配合本次采购项目所进行的各阶段工作，投标人必须详细列明需采购人配合的工作内容（包括交货、设备检验、货物存放、安装、调试、验收、质保期服务等）和具体要求。

投标人（法人公章）：
被授权代表（签名或盖章）：
日       期：
第三册 技术响应文件

技术响应文件格式

[说明]  投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》相关内容做出全面响应。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明。
一  用户需求响应 

用户需求响应

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》相关内容做出全面响应，其内容应包括但不限于以下各项。

完全满足的在“投标响应”栏中打“○”，若有差异的在“投标响应”栏中打“×”，并将差异情况在“差异描述”栏说明或附页说明。

	用户需求序号
	用户需求（内容）
	投标响应
	差异描述

	一
	项目概况
	
	

	二
	招标范围
	
	

	三
	基本要求
	本项目包括HIS系统、PACS系统、LIS系统。投标人需提供HIS及PACS、LIS软件产品《计算机软件著作权证书》；
	
	

	
	
	投标人应当具有《医疗器械生产企业许可证》，许可范围应当涵盖所投报Ⅱ类医疗器械的所属类别；

	
	

	
	
	投标人所投报的医学影像存档与通讯系统（PACS）应当是具有《医疗器械注册证》的产品；
	
	

	
	
	本项目为信息一体化工程，投标人需免费提供能与本项目一体化的电子病历系统（含医生、护士电子病历系统）;

	
	

	
	
	投标人所投HIS、PACS、LIS系统能够在新会区第二人民医院现有信息系统软件上顺利地进行切换运行，并且该软件经过用户方的测试，提供用户测试报告；
	
	

	
	
	投标人所投医用彩色显示器必须获得原厂商授权书及售后服务承诺函。加上开标原件备查
	
	

	四
	付款方式
	
	

	五
	招标依据
	
	

	六
	需求一览表
	
	

	七
	技术性能及要求
	
	

	八
	供货要求
	
	

	九
	交货验收
	
	

	十
	质量保证及售后服务
	
	

	十一
	其他要求
	
	


投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：
二   HIS系统（1套）

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”中的HIS系统相关技术要求进行详细描述，并提交相关技术资料。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
三    LIS系统（1套）

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”中的LIS系统相关技术要求进行详细描述，并提交相关技术资料。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

四   PACS系统（1套）

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”中的PACS系统相关技术要求进行详细描述，并提交相关技术资料。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

五   硬件系统（1套）

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”中的硬件系统相关技术要求进行详细描述，并提交相关技术资料。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
六   安装、调试及验收
投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”中安装、调试及验收的相关内容要求进行详细描述，并提供具体方案。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
七   质量保证、售后服务
投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”中质量保证、售后服务的相关内容要求进行详细描述，并提供具体方案。

投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

其他．唱标信封
唱标信封内装：

1. 投标函（复印件）

2. 投标人营业执照（复印件）

3. 投标人的法定代表人授权书（复印件）
4. 投标报价总表（复印件）

以上文件可以从投标文件正本中复印。

　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：         


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                   


经营范围：                          


　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日








2
                                                                                               

_1234567890.unknown

