四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

政  府  采  购

公开招标文件

编号：北政采招（2013)111号
项目：污水处理厂自控系统优化、更新改造和在线仪表设备
中国·四川（北川）

北川羌族自治县人民政府采购中心
2013年10月11日
目    录

第一章 投标邀请……………………………………………………………………………3

第二章 投标人须知…………………………………………………………………………4

第三章 投标文件格式………………………………………………………………………10
第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求……………………………… …14
第五章    投标人应提供的资格、资质性及其他类似效力要求相关证明材料  ……………………………15
第六章  招标项目技术、商务及其他要求  …………………………………… ………15
第七章 评标办法……………………………………………………………………………34
第八章 合同主要条款………………………………………………………………………37
第九章 退还保证金的申请格式  …………………………………………………………40
第一章  投标邀请
北川羌族自治县人民政府采购中心受北川水务环境资源有限责任公司委托，拟对污水处理厂自控系统优化、更新改造和在线仪表设备项目进行国内公开招标，特邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：北政采招（2013）111号
二、招标项目：污水处理厂自控系统优化、更新改造和在线仪表设备
三、资金来源：专项资金

四、招标项目简介：详见采购清单（详见招标文件第六章）。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1. 在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有良好的商业信誉；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4. 具有健全的财务会计制度。

5. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；具备法律和行政法规规定的其他条件。

六、招标文件发售时间、地点、售价及购买时须提供的资料：

招标文件自2013年10月22日至10月30日17:00（北京时间，法定节假日除外）在北川羌族自治县人民政府采购中心办公室（北川新县城民生大厦附楼：永昌镇羊角路3号）购买；来时请带上U盘拷贝电子文档。

招标文件售价：每份人民币300元（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。
购买招标文件时现场交验：营业执照(副本) 原件、组织机构代码证(副本) 原件、税务登记证(副本)原件，同时提供加盖鲜章的全套资料复印件、法人代表委托授权书或者介绍信原件。

七、投标截止时间和开标时间：2013年11月12日13:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封不符合招标文件要求的投标文件恕不接收；本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：北川羌族自治县人民政府采购中心（北川新县城民生大厦附楼：政务中心四楼）。
九、本投标邀请在四川政府采购网和绵阳政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人： 北川水务环境资源有限责任公司
地    址：北川水务环境资源有限责任公司               联 系 人：魏先生
联系电话： 0816-6197789
政府集中采购机构：北川羌族自治县人民政府采购中心

地    址： 北川羌族自治县永昌镇羊角路3号（政务中心四楼） 邮编： 622750

联 系 人： 梁先生、朱女士     联系电话： 0816-4821580(含传真)
北川羌族自治县人民政府采购中心

二〇一三年十月十一日
第二章  投标人须知

一、投标人须知附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	价格标的
	1、本项目报价不能超过政府采购预算：包一：人民币29.5万元；包二：人民币93万元
2、本项目报价不能超过采购人设定的最高限价：包一：人民币29.5万元；包二：人民币93万元


	2
	采购方式
	  公开招标（ ∨ ）

	3
	评标方法
	综合评分法（ ∨ ）最低评分法（  ）性价比法（  ）

	4
	投标保证金及履约保证金
	参加投标的供应商在唱标前须以密封现金形式交纳投标保证金人民币伍仟元整（￥5,000.00）；未中标供应商的投标保证金在评定结束后当场退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后无息退还。中标供应商在领取中标通知书之前按成交总金额的5%往以下指定账户缴纳履约及质量保证金，验收合格满一年后无息退还(退还保证金的申请格式见第九章)。
交款方式：通过中标单位基本账户转账。

收款单位：北川羌族自治县人民政府采购中心。

开 户 行：工行绵阳北川永昌支行。

银行账号：2308421209000001044(网银：中国工商银行北川支行)。

附    言：采购中心13年111号质量保证金。

	5
	投标有效期
	开标后90天

	6
	投标文件份数
	    正本1份，副本4份，电子文档1份，开标一览表1份

	7
	投标注意事项
	单独准备一份法定代表人对投标代理人的委托授权书或者法定代表人资格证明文件原件(不需密封)，供开标现场核实投标代表身份时使用；如果不能提供此项资料，视为无效投标。


二、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是北川水务环境资源有限责任公司。

2.2 “政府集中采购机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的政府集中采购机构。本次招标的政府集中采购机构是北川羌族自治县人民政府采购中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“政府集中采购机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。

5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知政府集中采购机构。
7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10．计量单位
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标

12.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 本次政府采购活动不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

 （1）投标产品的品牌、型号、配置；

 （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

 （9）投标人认为需要提供的文件和资料。
14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

 （1）投标函；

 （2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证副本复印件；

 （4）法定代表人授权书原件；

 （5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

 （6）投标保证金交纳凭证；

（7）投标产品制造厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；

（8）投标人年度财务报表、社保资金缴纳证明材料、纳税证明材料、银行资信状况证明材料；

（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（10）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（11）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（12）商务应答表；

（13）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（14）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式


15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在评标结束后七个工作日内无息全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约及质量保证金后七个工作日内无息全额退还。

16.5发生下列情形之一的，政府集中采购机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约及质量保证金；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为开标后90天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本4份和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须胶粘装订成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏、开标一览表为复印件等，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，贴上密封条并加盖密封章（投标人印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 投标人在递交投标文件时，应同时递交以密封现金形式交纳的投标保证金。未按此要求提供投标保证金交的投标文件将被拒绝。

20.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知政府集中采购机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标和中标

22．开标

22.1 政府集中采购机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，政府集中采购机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，政府集中采购机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行相互交差检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开始唱标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标总价以及投标人名称进行宣读，同时做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，政府集中采购机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并全部收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 中标人在合同签订之后五个工作日内，将签订的合同（一式四份）送政府集中采购机构审核。

26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十(10％)。

28. 履约及质量保证金

28.1 中标人应在领取中标通知书之前交纳招标文件规定数额的履约及质量保证金。

28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件和中标通知书的规定与采购人签订合同，且无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的保证金将不予退还。

29. 履行合同

29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30. 验收

中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
八、支付货款

32. 支付货款程序

经采购人验收后，由成交供应商将相关手续资料、有效的正式发票等送采购中心办理付款手续，然后送达采购人，按照合同约定的付款方式付款，到县财政国库专户结算货款。

九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

第三章 投标文件格式
一、投 标 函

__________________（政府集中采购机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号     ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币          万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约及质量保证金或者未与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）                 法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：                                   邮政编码：

联系电话：                                   传    真：

日    期：
二、法定代表人证明文件
__________________（政府集中采购机构名称）：

                  （投标人名称）的          （法定代表人姓名）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：                 投标人（公司）名称：         （盖章）           日    期：

（附加盖鲜章的身份证复印件）
三、法定代表人授权书

__________________（政府集中采购机构名称）：

本授权声明：                  （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：                                    授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）                       日    期：
（附加盖鲜章的身份证复印件）
四、 制造商家授权书

__________________（政府集中采购机构名称）：

                           （制造商家名称）是在          （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

                           （被授权公司名称）是在              （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

               （制造商家名称）授权                （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加北政采招（    ）   号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。
授权单位名称：       （盖章）            授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        
附：授权销售产品清单
注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

五、开标一览表

第XX包                                                                   

	序号
	项目名称
	制造商家及规格型号
	数量
	投标单价（万元）
	投标总价（万元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。
投标人名称：        （盖章）                  法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

六、分项报价明细表

第XX包                                         

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
投标人名称：        （盖章）     法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

七、商务应答表

招标编号：                                            

	序号
	包号
	招标要求
	投标应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：      （盖章）               法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

八、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）                       法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

九、投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）                 法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
十、投标产品技术参数表

招标编号：                                

	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	  投标产品技术参数

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）      法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

    招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）              法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、资格要求：
（1）经过年检的营业执照；
（2）经过年检的组织机构代码证；

（3）税务登记证；

（4）法定代表人授权书（法定代表人亲自参加的则提供法定代表人资格证明）；

（5）授权代表的身份证（法定代表人亲自参加的则提供法定代表人的身份证）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

二、其他类似效力要求：

（1）投标人近三年经审计过的年度财务报表及会计事务所的审计报告；

（2）需出具纳税及缴纳社保的证明材料；

（3）近三年类似业绩合同。
第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、资格要求：

（1）经过年检的营业执照副本复印件（加盖投标人鲜章），原件带至评标现场备查；

（2）经过年检的组织机构代码证副本复印件（加盖投标人鲜章），原件带至评标现场备查；
（3）税务登记证副本复印件（加盖投标人鲜章），原件带至评标现场备查；

（4）法定代表人授权书原件（法定代表人亲自参加的则提供法定代表人资格证明原件）；

（5）授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的则提供法定代表人的身份证复印件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
以上资质证明文件复印件（加盖鲜章）作为投标资格证明文件的内容装入投标文件。
二、其他类似效力要求：

（1）投标人近三年经审计过的年度财务报表及会计事务所的审计报告（加盖投标人鲜章）；

（2）纳税及交纳社保凭证复印件（加盖投标人鲜章）；

（3）近三年类似业绩合同（加盖投标人鲜章）。
第六章 招标项目技术、商务及其他要求

采购清单
包一: 污水处理厂自控系统优化、更新改造
一、 概述

根据北川污水厂设计规模一期为2万m3/d，污水处理采用A2/O工艺，由山东环科院承建，由绵阳水务集团运行管理，将全厂作为一个整体来考虑，方便地扩展或升级。主要控制系统选用通用性强，技术先进、结构开放，能够长期提供技术支持、备品备件有保障产品，同时，还充分考虑经济适用性、节省投资和与远期工程的衔接等因素。

该污水厂自控系统在原有基础上进行优化和更新扩展，按照采用“集中管理、分散控制、数据共享”的分层、分布式的拓扑结构，实现全厂工艺参数及设备集中监测和生产过程的自动控制，改变目前控制系统存在的诸多弊端。

系统包括：控制系统硬件设备、监控和编程软件、辅助装置以及通讯敷设等。

1.1设计原则

集中管理、分散控制、数据共享；
具有高度的开放性、可靠性、稳定性和安全性；

具有较强的兼容性、扩充性、可扩展性；

易于操作使用、可修改；
所有标志性、提示性、警告性、显示性的部分采用中文简体。
自控仪表系统必须在充分考虑考虑到目前控制系统设计结构，既要考虑操作、管理水平的先进性，同时也考虑到技术应用的合理性、经济性，在保证生产管理要求的前提下，方便与环保部门系统衔接和数据共享，充分利用现有资源和接线，尽可能节约投资，以获得良好的技术经济指标，并能保证系统长期稳定高效地运行。

1.2  自动化系统主要功能综述

根据北川污水厂2×2万m3/d的设计规模和A2/O工艺的特点，本着技术先进，性价比高，实用可靠的原则进行设计。依据集中监测为主，分散控制为辅的基本原则，本工程采用PLC（可编程控制器）为基础的监测控制和数据采集系统，在中央控制室利用原有PC（工业级PC）机对厂内各工况进行实时监控，并有信号声光报警以保证生产正常运行。生产的过程自动控制采用独立控制，即设备控制层PLC各个子站与上位监控计算机相互独立，可以不依靠上位机独立运行，保证了生产过程的独立性和安全性。

本方案采用的集散型计算机控制系统设计方案主要满足如下要求：

（1） 根据工艺流程及设备运行要求，在原有配置仪表、检测装置，通讯网络基础上，对中控室组态软件和1#站PLC进行更新，对加药，加氯，消防，三级提升等控制子站任采用原系统PLC模块，主系统实现与子站的系统数据交换和控制。

（2） 采用分散控制，集中管理的方式，建立污水处理厂中央控制系统，编写控制系统软件和上位机软件，确保整个污水处理厂日常运行管理；

（3） 中控系统采用具有开放的符合TCP/IP协议的计算机网络，并可以与管理系统以及与环保局等上级系统和周边系统链接；

（4） 主要机械设备的控制采用就地控制、现场控制、中央控制的三层控制模式，现场控制站设置PLC及控制操作人机界面；

（5） 其它设备采用现场控制、中央控制的两层控制模式；

（6） 在每个工艺节点处设置基于PLC的智能控制装置，各PLC之间及PLC与中央控制系统之间以高速数据通讯网络---光纤（以太网）连接。

污水处理厂工程自动化系统实现的以下基本功能：
（1）具有实时监测全厂的生产过程参数（如流量、液位等）、水质参数（如COD、氨氮、PH值、SS、DO等）、电量参数（如电流、电压、功率因数、有功电度、无功电度等），并对其进行采集、处理、储存、显示和打印；实时监测全厂主要设备的运行状态（如格栅机、提升泵、鼓风机、阀门等），并对其信号进行采集显示。对污水厂重要设备（如提升泵、鼓风机、阀门等）的开/关次数和运行时间进行累计并生成设备管理报表，使用户能够科学合理的安排生产设备检修时间。

（2）全自动控制现场设备（如格栅机、提升泵、鼓风机、阀门等）。

（3）在中控室可以实现对全厂设备和仪器仪表的监测和控制。

（4）上位机采用全中文操作界面。界面友好美观，操作简便易学，响应迅速，可以实现实时动态显示过程参数、水质参数、电气参数的趋势图；可以动态显示全厂生产工艺流程图和各工艺单元流程图，并且可以在流程图上选择弹出多级细部详图。具有自动生成各种生产统计报表。

（5）具有自动进行越限报警和设备故障报警，并可根据相应的报警数据进行分析。具有故障追忆功能，能够自动记录系统或某台设备故障前和故障过程中的状态信息。
（6）本自控系统具有以下三种控制方式

手动模式：通过就地控制箱或MCC上的按钮实现对设备的启停操作，这种操作模式主要在单机调试、现场检修或非正常情况下常用。

远控模式：操作人员通过操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘来控制现场设备，也称为“半自动控制”，主要是指操作人员通过对受控对象（系统或过程）的某一环节或设备进行简单的参数设定或发出控制指令，这一环节或设备即按照控制要求执行控制，操作人员只需查看其状态以及有无报警显示等。如鼓风机远程风量调整、提升泵房的一步化控制等。根据操作人员是否在受控系统或过程的现场来看，半自动控制有远程（通过中央控制室操作员站上实现）和就地（通过PLC控制柜上的人机界面触摸屏上实现）两种操作方式。

自动方式：也称为“全自动控制”，主要是指操作人员通过对受控对象（系统或过程）的关键运行参数进行简单的设定或发出控制指令，系统或过程即按照要求进行闭环自动控制，操作人员只需观察系统或过程的状态以及有无报警显示等。例如全自动粗格栅机控制、提升泵房的机组优化控制、生化处理池自动控制等。根据操作人员是否在受控系统或过程的现场来看，全自动控制有远程（通过中央控制室操作员站上实现）和就地（通过PLC控制柜上的人机界面触摸屏上实现）两种操作方式。

1.2.1工业控制组态软件
工业控制组态软件是可以从可编程控制器、各种数据采集卡等现场设备中实时采集数据，发出控制命令并监控系统运行是否正常的一种软件包，组态软件能充分利用Windows强大的图形编辑功能，以动画方式显示监控设备的运行状态，方便地构成监控画面和实现控制功能，并可以生成报表、历史数据库等，为工业监控软件开发提供了便利的软件开发平台，从整体上提高了工控软件的质量。其设计思想应遵循以下原则:功能完备、方便直观、降低成本。 
上位机上用的组态软件，需采用目前控制系统领域功能性强大，通用性强，易于编程和管理的组态软件，要求该软件集成大型数据库SQL Server，数据归档处理能力强，能够根据污水厂生产需用的各种数据进行数据分析管理功能，所有要求保存的数据和曲线历史记录不少于一年，该软件应具备如下功能：

1） 权限管理：对不同的用户（操作员、管理员）赋予不同的操作权限。

2） 实时工艺流程图显示：实时动态地显示全厂工艺流程图，包含各种设备实时运行状况、各种实时工艺参数。

3） 实时运行工况工艺参数显示，重要运行参数越限主动弹出提示。

4） 报警：分几种状态，支持分工作区域报警。

5） 实时曲线、历史曲线：支持多条显示，缩放、时间段显示曲线。

6） 参数设置：支持在线调整、上下限设置、保存历史参数变化。

7） 事件记录：事件记录的内容包括各种事件信息、事件发生时的时间和当班操作员等。

8） 设备维护记录：记录设备运行时间、维护时间，根据设定的维护周期进行维护提醒。

9） 报表处理：系统自动记录各种工艺运行数据，可将采集的数据归纳汇总形成报表，报表可定时打印或召唤打印。

10）组态画面清楚，简洁易于值班人员操作和更改，人性化界面。

1.3 系统配置

1．3．1 网络主体结构示意图
[image: image1.jpg]2013 ElS

RIATAL) | ES7KAE

14:13:32 =¥~

A1921681.25
192168225

A192168.11 A192168.1101
19216821 81921682101
DPU-A DPU-B

A192168155
B:192168.2.55

=

B

PR

TUARIAAR 100M

A192168.1.45
8192168245

STtk 100M

o o
TALIAR 100M

E T

00 mag

A192168.1.99
B1192168.2.99

ccu

RS485 9.6K

MPI19.2

L3 L}

HEFiELR 100M

MIAN YANG WATER(GROUP)CO,LTD




整个网络采用工业以太网，在电子设备间设立中央控制室1#PLC站，下设2#PLC滤池控制子站、3#PLC加氯处理子站、4#PLC加药处理子站、5#PLC消防系统处理子站和6#PLC三级提升控制处理子站。PLC处理子站通过开放式的MPI网和光纤以太网与控制子站相连接并与上位管理系统相连。在中央控制室可对主要设备实施开、停控制。同时，设备运转状态送入上位计算机，在计算机上对全厂设备运转情况进行显示监控。上位机数据库能够根据需要把运行参数和污水厂处理主要指标进入数据库，方便值班人员和上级部门对整个污水厂运行进行监控和管理，主要数据指标和机泵运行状态历史存储时间不少于1年。

中央控制室采用原系统配置的两套互为热备的二套监控工控计算机（一套侧重于运行，另一套侧重于数据存储和管理），和工程师调试用一套工控计算机。

1．3．2 具体配置
中央监控系统使用现有的两台工业计算机（互为热备），在上面安装好PLC程序软件和实时监控的上位机HMI组成组态软件。

可编程序逻辑控制器（PLC）：

采用世界知名公司的最新产品。选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。根据标书技术指标和技术条件的要求以及设计者的总体考虑，优先选择Siemens公司的S7 300系列PLC。

S7 300系统提供的通讯接口有EtherNet、ProfiBus、RS485和RS-232等。其工业总线-EtherNet可达100Mbit/s。

此外Siemens是世界上著名的自动化设备生产供应商，其PLC产品处于世界领先地位，可靠性极高。在中国、在成都，用户可以得到完善地技术支持与服务。

本工程选用S7 300作为主控制器，其主要功能模块为EtherNet通讯模块CP 343-1、32点数字量输入模块SM 321、16点数字量输出模块SM 322、8点模拟量输入模块SM 331、4点模拟量输出模块SM 332等。详细配置见附图一及设备一览表。

1．3．3 防雷和接地
1．防雷

根据污水处理厂所在地理位置和年雷暴日数据，依据“GB15599－1995”标准，提供一套完整有效的防感应雷的系统。

在仪表自控的电源部分，信号部分的进线和出线加装合适的避雷器，并做好地网的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。

----电源部分：在UPS前端每线加装避雷器，在PLC柜或服务器前安装第三级避雷器。

避雷器技术参数如下：

	电源第一级避雷器
	闪电冲击电流10/350（Iimp）
	75KA

	
	电压保护等级（1.2/50&Iimp）
	<=3.5KV

	
	响应时间
	<=100ns

	电源第二级避雷器
	额定放电电流8/20
	20KA

	
	最大放电电流8/20
	40KA


	
	电压保护等级5KA  8/20
	<=1KV

	
	响应时间
	<=25ns

	电源第三级避雷器
	额定电流
	16A

	
	额定放电电流8/20，L＋N→PE
	3KA

	
	电压保护等级L(N)→PE
	<=1.5KN

	
	响应时间L→N
	<=25ns


----信号部分：在PLC的通信网络端口及4~20mA模拟量信号的设备进线和出线端口安装合适的防雷过电压保护装置。

	4~20mA模拟量
	闪电冲击电流10/350
	5KA

	
	响应时间
	<=1ns


2．避雷器检测仪

为确保避雷器在雷雨季节能够正常使用，在雷雨季节前夕对不易发现问题的避雷器(如:4~20mA信号避雷器)进行检测,检测标准如下:

额定工作电压:  8~12V

输入功率:      2W

最大测试电压:  1100V

测试电流:      1mA

3．接地

严格按国家有关标准，做好各部分接地。

根据系统要求，确定需要的接地电阻值：

设置独立的工作接地，保护接地接至电气系统接地≤4Ω；

工作接地和保护接地接至独立的工作接地≤4Ω；

工作接地和保护接地接至电气系统接地≤4Ω。

4．过电压保护装置

符合以下条件：

应用方式――单相

每根最大能流（8×20μs）――25kA

二、控制流程图及各部分功能详述

2.1 生产过程监测系统(中控室)

在办公楼设立中央控制室。中央控制室采用原有的两台计算机工作站互为备用（分为主操作站和备用操作站），其中主操作站安装有PLC编程软件，具有远程编程功能，程序可方便地通过网络分别下载到指定现场控制站，以便在调试过程中在中央控制室远程随时修改程序。中央控制室可对整个分布式控制系统进行系统组态管理、系统监测、数据实时监测、显示、处理、控制各PLC子站的状态、通信、数据和信息等完成报警和报表打印，在厂级管理层可以通过Internet将结果、效益分析等发往有关部门。

中控子系统主要由以下几个部分组成：

1）二台配置了实时监控软件的工业计算机（互为备用）,工业控制计算机作为中控室人机接口，并通过网络适配器与工业控制系统及全厂管理网系统无缝链接；

2）用于与现场PLC子站相连的网络通讯接口适配器---以太网卡；

3）用于数据库的Data服务器；

4）报表打印机和事故报警打印机，互为备用；

5）以太网交换机；

6）办公打印机；
7）生产管理网使用的若干台电脑；

8）不间断UPS电源。
其主要功能：

远控各PLC现场子站，实时接收PLC采集的各种数据，建立全厂检测参数数据库，处理并显示各种数据；

监测全厂工艺流程和各细部的动态图形；

从检测项目中，按需要显示历史记录和趋势分析曲线；

重要设备主要参数的工况及事故报警、打印制表；

编制和打印生产日、月、年统计报表；

对各种数据实时存储；

实现通过服务器对工艺流程、历史记录、各种设备工作状态、报表等的浏览。

应用工程软件包括：整个污水厂的监测控制、在线测试、离线测试、硬件测试软件、显示功能。

其主要完成以下功能：

完善的Internet 功能；

采用标准的Windows NT平台；

包含支持世界主要硬件厂商的各种网络驱动程序，支持Ethernet、现场总线监控；

有系统员和操作员安全保密功能；

支持1680×1050高分辨率彩色图形显示器；

支持各种Windows标准打印机及外围设备；

为了便于用户功能的定制，监控软件内嵌完全的VBA，而不只是VBA的一个子集；

能够支持友善的中文化界面；

支持开放的、符合ODBC特征的数据库，并能与编程软件及其他的专业数据库软件共享数据库；

为用户提供丰富方便的图形组态、系统组态功能，易于构成各种服务器、图形工作站；

丰富的报警功能、分析报表功能，在线编辑功能、打印功能。实时数据、历史数据分析、综合功能，数据记录保存功能；

易于实现多用户、多任务、多终端；

在线、离线切换功能，自动手动切换功能。

中央控制室能随时监视整个污水厂的运行状态、显示各种检测值及参数，从图形、表格形式显示现行及历史值给因各种临界提示及错误、越限报警、显示及打印分板报表。

网络具备如下特性：

传输率：100Mbps；传输协议：TCP/IP、UDP/IP、FTP；传输距离：双较线10Base-T--100米、光纤100Base-F—40Km；传送媒体方式：光纤；通过PLC可与其它控制网络、现场总线相连；

不间断电源（UPS）：

为保证在供电发生意外时，系统能有足够的反应时间进行应急处理，设计上中央控制室和各子站均设有在线不间断电源（UPS），UPS为在线式运行，自动切换旁路工作，无切换时间。

2.2 生产过程的监测（现场）与自动控制系统

2．2．1各处理子站
监控范围为：粗细格栅、一级提升、进水仪表、旋转沉砂、AAO生物池、二级沉淀、二级提升、V型滤池、接触消毒池（出水仪表）、三级提升、加氯间、加药间、脱泥间等实现方式为现场操作终端（触摸屏）+可编程序控制器（PLC）+仪器、仪表及变送器。

I、控制单元主要设备构成：

a）用于本站自动控制、工艺参数采集和网络连接的PLC系统，包括CPU模块、DI、DO、AI、AO模块和各种网络通讯接口适配器等；

b）过电压保护器以及各种隔离器；

PLC作为控制器，完成对工艺参数，设备的运行状态、故障状态进行监测和控制。通过网络把信号送中央控制室计算机操作站完成指示、记录、报表和报警打印等监控管理功能。

II、主要监控对象

	序号
	构筑物
	测控设备
	数量
	单位

	1
	粗格栅
	超声波液位差计
	1
	台

	2
	一次提升泵房
	超声波液位计
	1
	台

	
	
	提升泵运行电流
	3
	台

	3
	细格栅
	超声波液位差计
	1
	台

	4
	进水仪表
	COD
	1
	台

	
	
	氨氮
	1
	台

	
	
	PH
	1
	台

	
	
	流量
	1
	台

	5
	罗茨鼓风机
	运行电流
	3
	台

	6
	AAO生化池
	悬浮物
	2
	台

	
	
	氧化还原值
	2
	台

	
	
	溶解氧
	6
	台

	
	
	PH
	2
	台

	
	
	液位
	2
	台

	
	
	温度
	2
	台

	7
	二沉池
	浊度
	2
	台

	
	
	液位
	2
	台

	8
	二次提升泵房
	超声波液位计
	1
	台

	
	
	提升泵运行电流
	3
	台

	9
	污泥回流
	超声波液位计
	1
	台

	
	
	提升泵运行电流
	3
	台

	10
	V型滤池
	滤池液位
	3
	台

	
	
	滤池阻塞值
	3
	台

	
	
	滤池出水阀位
	3
	台

	
	
	反冲水池浊度
	1
	台

	
	
	反冲水池液位
	1
	台

	11
	三次提升泵房
	超声波液位计
	1
	台

	12
	出水仪表
	COD
	1
	台

	
	
	氨氮
	1
	台

	
	
	PH
	1
	台

	
	
	流量
	1
	台

	
	
	浊度
	1
	台

	13
	雨水格栅
	超声波液位差计
	1
	台

	14
	污泥均质池
	悬浮物
	1
	台


控制方案
实现过程控制可通过手动和自动两种方式。

· 手动过程控制

手动控制通过控制柜面板上的按钮和旋钮完成。
· 自动过程控制

1、 格栅系统通过液位差及启停时间控制。

2、 一级提升通过液位控制。
3、 AAO生化池曝气通过生化池各参数对鼓风机运行频率进行调节，使得生化池运行平稳。
4、 二级提升通过液位控制。
5、 V型滤池恒液位过滤，反冲周期通过过滤时间和阻塞值共同控制。
6、 三级提升通过液位控制。
· 设备管理

在自动控制方式下，对有备用的设备，可编程逻辑控制系统（PLC）应对其进行轮换控制，轮换控制应按照先启动“运行时间”较短的设备，先停止“运行时间”较长的设备。

污水厂工艺流程图如下：

[image: image2.jpg]INFALE LEHR

. Qaul
o IR fEd BAF it e || Ano <
. et et
Rt

.
bl T B e
| v e | wim e Zne
o i e TR
v | s

e | -

o TR TR

“




[image: image3.emf]滤池控制流程图如下：

[image: image4.png]FERE BB AL

AT TR FHEE

AT TR FHEE

AT TR FHEE





2．2．2 消防供水子站

新控制系统与该子站实现通讯，该站控制方式保持原状。

2．2．3 加药子站

新控制系统与该子站实现通讯，该站控制方式保持原状。

2．2．4 二氧化氯发生器子站

新控制系统与该子站实现通讯，该站控制方式保持原状。

2．2．5 三级提升子站

新控制系统与该子站实现通讯，该站控制方式保持原状。

由于北川污水厂目前使用的是京仪华文控制器，在日常运行管理中，该控制器不便于系统扩展和维护，我们要求系统更新采用通用性强，便于扩展和编程的西门子S7-300控制模块对现有的1号控制站模块进行更新，外围接线和执行机构仍然保持原状，以减少更新成本，适应北川污水厂运行管理的需求。

我们对新控制系统的I/O点统计如下:（新系统要求I/O点考虑20-30%余量）

DI：163； DO：77；AI：64；AO：9。

三、工业液晶屏系统

CCTV监控系统可以实现全厂区域重要设备的监控及厂区安防，便于中控室值班人员及时发现现场问题，排除故障及对警情的及时处理，保证生产正常进行。改系统在山东援建移交后已经建好，不在增加内容。

但在污水厂中央控制室增加工业液晶屏，用于对生产数据的实时显示和监控，方便值班人员对整个污水厂运行工况监控，提升整个北川污水厂运行管理能力和水平。

1.基本要求：

液晶拼接屏用来将控制系统计算机的彩色图形显示器画面、电视监视器画面以及录像内容投影放大显示。

系统构成：系统由多块液晶拼接屏、一套多屏拼接处理器、拼接控制软件构成。拼接方式为2X2,详工程量清单。

液晶拼接单元应具有具有最新技术：高清晰度、高亮度、高色域的特点。

液晶拼接墙液晶屏采用窄边结构设计DID屏，拼缝小于6.7mm。

具有亮度、对比度、色度、白平衡等调整功能，调试后，参数自动保存，从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。

    液晶拼接单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。

拼接墙的机柜厚度180mm。拼接墙机柜采用型材喷塑封装，坚固牢靠，拼接屏嵌入式安装，简单方便，整体结构紧凑大方、节省空间。
2.系统功能：
支持多路视频信号、计算机RGB信号输入；可通过网络输入局域网内任一台工作站的显示器画面；
可在每块屏幕上独立显示一幅视频图像，整个拼接屏幕墙也可被看作一块没有分隔的虚拟屏，画面可整屏显示，也可分屏显示，可灵活开启窗口，任意定义画面尺寸；
每个画面能够在整个屏幕墙上自由缩放、移动、不受物理拼缝的限制；

对所有视频窗口可任意缩放、 任意漫游和任意叠加，并按用户要求对输入视窗进行窗口大小、显示位置、图像比例等方面的调整和变换，最后以多屏幕口的形式，显示在拼接显示单元上。

能够将多路输入信号进行重新组合，再现于投影组合屏上，信号源的显示切换过程应无停顿、黑屏现象；
可以预先定义数种拼接显示方式，一旦报警事件发生，系统能通过软件触发执行相应的拼接显示方式。

多总线并行处理；

启动时间小于 20 秒钟，启动迅速；可 24小时365天 持续工作；可随时插拔电源，

集成多种视频信号源种类，可接受高分辨率RGB、VGA，复合视频等格式的模拟视频信号；

2.多屏拼接显示控制器

可接大于12台拼接屏；16路视频输入，2路RGB输入，并可同时显示在大屏幕上。

支持标准的视频信号、MPEG-2或MPEG-4信号、RGB信号输入，并具有扩展的能力；

支持标准控制信号输入输出。

开放式系统，支持TCP/IP协议，可直接与100M以太网连接，支持10M/100M自适应，提供至少1个10/100M自适应网口；

整个显示墙对于拼接控制器相当于一个虚拟屏，不存在任何屏幕的物理界限问题，任何显示图像均可以在整个显示区域内任意拖动、缩放等；

可在任意位置打开多个活动窗口，每个视频窗口均为实时、真彩显示，且能在整个屏幕上移动、缩放，或对视频窗口尺寸进行调整；每个视频窗口的亮度、对比度和色饱和度等均能单独调整而且不会出现由于视频窗口的加大而影响其他工作站图形窗口的显示速度；

在屏幕上可同时打开的窗口数量不受限制；

系统管理员通过控制终端及视频控制软件能够完成对输入信号选择、图像显示位置、显示方式等设定。

采用模式存储方式、事先设定各种图像显示模式以供直接调用。

通过多屏拼接控制器，计算机网络上任意一台具备控制权限并安装了控制软件的工作站和服务器均可以对大屏幕投影的整体或单台投影机进行调整控制。
权限设置功能:可设置不同的的操作权限，不同权限级别的操作者分配有相应等级的操作范围，并可记录操作者的工作日志。

红外、按键、 RS232 串口控制；操作方便。

无病毒感染风险，安全性好。

配合控制系统安装调试、提供必要的连接数据线、按工艺要求显示图像画面。

液晶面板原装进口。

产品特点: 
1、LCD背光源，使整个面板亮度均匀，图像稳定，无变形失真现象，低功耗。 
2、超窄的拼接边缝（6.7mm），更完美的视觉体验。 
3、高对比度：液晶屏具有3000：1的对比度。   
4、更好的色彩饱和度：产品专业开发的色彩校准技术，可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度，可以通过这个技术，对静止和动态画面进行色彩校准，确保画面输出的精确和稳定。   
5、更宽的视角：PVA（Patterned Vertical Alignment）技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双178°(横向和纵向)。   
6、可靠性更好：液晶屏为监控中心、展示中心设计，支持全年365天不停机工作，背光源寿命可达8万小时以上。液晶屏寿命更长。   
7、亮度均匀，影像稳定不闪烁：由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，属于数字点对点显示，所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。   
8、环保健康：液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞等），是环保健康的拼接幕墙，在欧美一些发达国家， LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。   
9、拼接方式任意选择：液晶拼接显示屏，除了拼接数量任意选择外，屏幕的组合方式（m×n）亦有多种选择，可满足不同使用场所的需要 。  
	型号
	

	尺寸说明
	46英寸超窄边液晶拼接屏

	屏幕比例
	16:9

	屏点距
	0.531mm(W)×0.531mm(H)

	最大分辨率
	1920×1080

	对比度
	3000: 1

	亮度（cd/m2）
	450cd/m2

	响应时间（ms）
	6.5ms

	可视角度
	（左右/上下)178°/178°

	使用寿命（hrs）
	约60,000（hrs）

	面板颜色
	黑色、用户订制颜色

	画质
	3D数码梳状滤波器（PAL/NTSC）

	
	3D数码降噪

	
	高清晰信号

	
	逐行扫描

	
	专用液晶面板驱动 带来更好的色彩过度、平滑生动

	
	WCG-CCFL亮艳色彩背光源

	
	双画面功能

	视频标准
	PAL/NTSC 自动识别 

	支持分辨率
	640×480（60/72/75HZ）

	
	800×600（60/72/75HZ）

	
	1024×768（60/72/75HZ）

	
	1280×1024（60/72/75HZ）1920×1080（120HZ）

	接口
	电源接口

	
	VGA输入

	
	模拟RGB

	
	BNC输入

	
	BNC输出

	面板按键
	菜单按钮

	
	左方向键

	
	右方向键

	
	视频转换

	
	电源开关

	整机功耗
	工作状态：40W（最大）; 待机状态：1W

	菜单语言
	English   Chinese；（需多种语言可选）

	安装方式
	超薄设计，嵌入式/壁挂式/吊装式/台式可选、用户定制 

	产品架构
	强固型金属机壳，防静电、防磁场、防强干扰

	使用温度/湿度
	0℃～50℃/20%～80%（ 无凝结）

	储存温度/湿度
	-10℃～60℃/5－－95%（ 无凝结）

	附件说明
	使用说明书一本

	
	AC电源线一条

	
	VGA连接线一条

	
	电源适配器一个

	
	壁挂支架（可选）

	
	合格证一张

	
	保修卡一张

	外观尺寸
	单屏:约1025.7*579.8mm 

	整机重量：
	约20kg、不含配件.


推荐厂家：飞利浦、三星、夏普

工业液晶屏设备清单：
	序 号
	设备名称
	数量
	备 注

	1
	46寸窄边液晶拼接大屏 
	4台
	采用进口工业级液晶拼接大屏 外形尺寸：1025.7 *579.8mm

	2
	大屏幕高速拼接处理器（内置）
	4台
	美国PW技术方案

	3
	电源模块
	1套
	专业设备

	4
	拼接专用线材
	1批
	监控专用线材

	5
	VGA信号线材
	1批
	双磁环抗干扰（标配：1.5m—5m）

	6
	大屏拼接控制软件
	1批
	专业大屏控制系统

	7
	工业电脑
	1台
	带RS232串口，甲供

	8
	串口专用控制线
	1套
	专业优质线材

	9
	大屏幕拼接46寸2*2专用机柜
	4个单元
	国内专业机柜厂家（冷轧钢板质材）

	10
	运输费、保险费
	  1
	负责到现场

	11
	工程师上门安装
	1
	安装调试、运行


挂墙安装

	                              2161mm

	机柜包边50mm
	LED横幅 黑底红字
	机柜包边

50mm

	
	H:304mm
	

	
	1025.7 *579.8mm
	
	

	
	H:1200mm
	
	
	
	


四、附件：

各工艺监控的相关参数
1、进水及一级提升工艺监控参数：格栅液位差、进水水量、进水氨氮浓度、进水化学需氧量浓度、进水pH值、一次提升设备电机电流等；
2、AAO生化池工艺监控参数：温度、液位、氧化还原值、溶解氧、pH值、曝气设备电机电流等;
3、二级沉淀处理及二级提升工艺监控参数：二沉淀池液位、二沉淀池浊度、二级提升液位、二级提升设备电机电流、污泥回流量等;

4、出水工艺监控参数：出水水量、出水氨氮浓度、出水COD、出水酸碱度、出水浊度等;
PLC模块、组态软件的数量、型号及产地：

	序号
	名称
	订货号
	单位
	数量
	  产地

	1
	电源5A
	6ES7307-1EA00-0AA0
	个
	3
	西门子

	2
	CPU
	6ES7315-1AF03-0AB0
	个
	2
	西门子

	3
	以太网模块
	6GK7343-1CX10-0XE0
	个
	2
	西门子

	4
	接口模块
	6ES7360-3AA01-0AA0
	个
	2
	西门子

	5
	AI8
	6ES7331-7NF00-0AB0
	个
	10
	西门子

	6
	DI16
	6ES7321-1BH01-0AA0
	个
	14
	西门子

	7
	电源2A
	6ES7307-1BA01-0AA0
	个
	2
	西门子

	8
	PLC接口模块
	6ES7361-3CA01-0AA0
	个
	3
	西门子

	9
	AO4
	6ES7332-5HD01-0AB0
	个
	3
	西门子

	10
	DO16
	6ES7322-1HH01-0AA0
	个
	10
	西门子

	11
	机架
	6ES73901AE800AA0
	个
	5
	西门子

	12
	内存
	6ES79538LG200AA0
	个
	2
	西门子

	13
	端子（40针）
	 6ES7392-1AM00-0AA0
	个
	37
	西门子

	14
	WINCC监控系统软件

(64K点运行版)
	6AV6381-1BF06-2AV0
	套
	1
	西门子


项目主要组成内容：

1、 视频监控彩电墙。

2、 编程费用包括：①污水厂自控系统编程(S7-300)，②上位机软件编程(WINCC)，③其它子站(S7-200)通信编程。

3、 自控系统通讯采用原光纤线路并增加通信转换设备。

4、 控制柜内模块安装并和原控制系统的控制线路进行连接及现场调试。

包二:污水厂在线仪表设备
	序号
	名称
	主要规格
	数量
	参考品牌

	1
	数据采集仪
	1. 多种类型的数据输入接口功能，基本配置：8AI 、4DI 、2DO 、8路RS232/485(可扩展)；
2. 系统为模块化结构设计，可方便扩展标准I/O口（8AI、8DI、8DO）或电量采集集单元；
3. 3.5’的真彩TFT液晶触摸显示屏；
4. 64M SDRAM，256M Flash，可选外部存储：SD卡及USB存储设备； 
5. 系统自带实时时钟，时钟能到200M，速度快，掉电自动计时功能，支持远程校时；
6. 支持本地或远程参数设置，如：修改定时上传间隔时间，最大及最小量程、数采仪地址、报警上下限值等；
7. 支持反控功能；
8. 内置Linux操作系统，网络功能强大；
9. RTDB实时数据库，可以支持用户自行开发；
10. 支持GPRS/CDMA/ADSL/PSTN/WLAN/短波电台等多种通讯方式； 
11. GPRS/CDMA支持多中心传送。（UDP模式可支持六中心，TCP模式可支持双中心）
	2台
	四川久环仪器有限责任公司（DAS2000）、北京万维盈创科技有限公司（W5100HB-111）、北京利达科信环境安全技术有限公司（KSJK-803）

	2
	UPS
	 UPS类型：在线式 
 额定功率：3KVA 
 输入电压范围：115-300V 
 输入频率范围：40-60Hz 
 输出电压范围：220*（1±2%）V 纠错
 输出频率范围：电池模式：50±0.2%Hz 
 输出电压波形：正弦波 
 输出参数：转换时间：0ms 
 设备支持时间：断电后大约5小时（按功率500W计算）
 后备时间：半载>11分钟 
 电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池
	2台
	山特、APC-MGE、艾默生

	3
	电热恒温培养箱
	1. 精密仪表控温，温度精确可靠；
2. 门中间设有双层钢化玻璃观察窗，可直接观察培养物的变化；
3. 硅橡胶或磁性胶条密封，启闭方便、密封良好。
型号：303-0S
工作电压（v)：AC.220
消耗功率(w) ：200             
控温范围(°C)： 室温+5~65     温度波动度(°C)：≤±0.5   温度均匀度(°C)：≤±1
搁板负荷(kg)：15
工作室尺寸(mm)深*宽*高：250*350*250
外型尺寸(mm)深*宽*高：420*570*460
包装(mm)深*宽*高：520*700*600
净重(kg)；24
毛重(kg)：29
	1台
	北京市永光明医疗仪器厂、上海新苗医疗器械制造有限公司、金坛市杰瑞尔电器有限公司

	4
	电热隔水恒温培养箱
	1. 水套与箱门之间设有便于观察的玻璃门，玻璃门打开时，微风循环与加热自动停止，无过冲之弊。 
2. 微电脑PID控制器，箱内温度超过设定值或水夹套水位过低，即自动发出声光报警，低水位时停止加热。
3. 不锈钢工作室，隔水式加热方式，温度均匀，且断电后仍能保持长时间恒温。
型号：GH360
工作室尺寸：(mm)深*宽*高350*350*410外形尺寸(mm) 深*宽*高480*500*770
功率(kw)：0.45
温度波动度(°C): ±0.5
电压 (v): 220
温度范围(°C): Rt+5~6
净重(kg): 50
毛重(kg): 63
	1台
	北京市永光明医疗仪器厂、上海新苗医疗器械制造有限公司、金坛市杰瑞尔电器有限公司

	5
	离心机
	1、速度范围:0-4000转/分钟（触摸按键，可随意设定转速）
2、容   量:100ml×4或50ml×8或10ml×16（标配三种转子，可随意切换）  3、最大相对离心力≥2770×g 
4、定时范围: 0-30min
5、电  源: 220V50Hz
6、外型尺寸: 390×470×365(mm)   （L×W×H） 
7、输入功率: 250VA
	1台
	金怡
TDL-5、北京市永光明医疗仪器厂、北川金瑞博科技有限公司

	6
	在线PH检测仪
	接液材料：  Ryton 本体（内为玻璃）
测量范围：  0～14 pH
温度范围：  0～105℃
压力范围：  100℃时0-6.9bar
流速范围：  0-2m/s，非磨损性流体
精度：小于0.1 pH
模拟输出（1 和2）：0.00- 20.00mA 或4.00 -20.00mA ,带现场显示输出设备
用于市政污水或工业废水；
	1套
	美国哈希、德国E+H、瑞士SWAN

	
	
	数据电缆：4×1.0mm2  带屏蔽层多芯软电缆——150米；
其它：安装调试及其它配件；
	　
	

	7
	在线溶解氧检测仪
	测量范围：在0.00-20.00ppm，
重现性：0.05ppm 
准确度：＜1ppm时 ±0.1ppm；＞1ppm时 ±0.2ppm 
灵敏度：满量程的±0.05% 
响应时间：90%＜60 秒；95%＜90 秒， 20℃时
探头材料： Noryl 和316 SS 不锈钢
传感器帽材料：聚丁烯合成橡胶
温度范围：0.0～50℃
温度补偿：NTC 30K Ohm 电阻器；自动温度补偿
传感器电缆：标准长度10m，带有一个快速断开型的插头。
干扰：不受下列物质干扰 : H2S，pH，K+ ，Na+ ，Mg2+ ，Ca2+ ，NH4 + ，Al3+ ，Pb2+ ，Cd2+ ，Zn2+ ，Cr（tot），Fe2+ ，Fe3+ ，Mn2+ ，Cu2+ ，Mi2+ ，Co2+ ，CN－，NO3－，SO4 2－，S2－，PO4 3－，Cl－，原油，Cl2
样品温度：0－100.0℃
模拟输出（1 和2）：0.00- 20.00mA 或4.00 -20.00mA ,带现场显示输出设备
用于市政污水或工业废水
	4套
	 美国哈希、德国E+H、瑞士SWAN                                        

	
	
	管材：镀锌钢管 ￠20 ——250米
仪表箱：不锈钢仪表箱——4个
数据电缆：4X1.0mm2  带屏蔽层多芯软电缆——600米
电源电缆：2X1.5mm2  多芯软电缆——600米
其它：安装调试及其它配件
	　
	　

	8
	管道式电磁流量计
	安装形式:分体型
口径:DN 700 28"
法兰标准:GB9115.1
压力等级:PN1.0MPa (PN10
法兰材质:碳钢
传感器外壳:碳钢
电极形式:刮刀
电极材质:Mo2Ti
衬里材质:PTFE
防护绝缘等级:IP 68 / E (常温线圈)
接地形式:普通接地环 /Mo2
转换器外壳:标准 （分体式，墙挂式：塑料）
输出及通讯协议:Basic IO (4-20mA / HART )
供电:220 V AC
电气接口:M20*1.5
电缆:30米
精度 ：0.3%
温度范围：0℃~60℃
介子含水率：小于95%
用于市政污水或工业废水或污泥
	1套
	德国科隆、德国西门子、德国E+H

	
	
	管材：镀锌钢管 ￠20 ——50米
仪表箱：不锈钢仪表箱——1个
数据电缆：4X1.0mm2  带屏蔽层多芯软电缆——200米
电源电缆：2X1.5mm2  多芯软电缆——200米
其它：安装调试及其它配件
	　
	　

	9
	管道式电磁流量计
	安装形式:分体型
口径:DN 150 6"
法兰标准:GB9115.1
压力等级:PN1.6MPa (PN16
法兰材质:碳钢
传感器外壳:碳钢
电极形式:刮刀
电极材质:Mo2Ti
衬里材质:PTFE
防护绝缘等级:IP 68 / E (常温线圈)
接地形式:普通接地环 /Mo2
转换器外壳:标准 （分体式，墙挂式：塑料）
输出及通讯协议:Basic IO (4-20mA / HART)
供电:220 V AC
电气接口:M20*1.5
电缆:30米
精度 ：0.3%
温度范围：0℃~60℃
介子含水率：小于97%
用于市政污水或工业废水或污泥
	1套
	德国科隆、德国西门子、德国E+H

	
	
	管材：镀锌钢管 ￠20 ——50米
仪表箱：不锈钢仪表箱——1个
数据电缆：4X1.0mm2  带屏蔽层多芯软电缆——200米
电源电缆：2X1.5mm2  多芯软电缆——200米
其它：安装调试及其它配件
	　
	　

	10
	便携式PH计
	电 源：4AA电池；电池寿命：＞200小时，含AC/DC电源连接 
语 言：英语
单参数显示：可显示1个读数。 
数据内存：500组数据 
数据存储：校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。 
温度修正/补偿：自动关闭 
锁定显示功能：连续测量模式或按下即读测量模式（有数值平均功能）。自动识别标准：有三种方案可供选择： 
颜色分类：4，7，10pH 
IUPAC：1.679，4.005，7.000，10.012， 
DIN：1.09，4.65，9.23 
防 水 性：测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟（IP67）
	1套
	美国哈希、德国E+H、瑞士SWAN

	11
	超声波明渠流量计
	1、量程:0-3000t/h                     
2、测量介质:污 水       
3、流道形式:巴歇尔槽  304不锈钢1.5mm厚板槽  
4、适用条件：非压力流          
5、电源: AC220V                     
6、显示方式：4位瞬间流量和8位累计流量LED显示
7、精度等级：2.5级                
 8、输出：4-20mA标准信号供PLC 
	1台
	国内知名品牌

	
	
	数据电缆：4X1.0mm2  带屏蔽层多芯软电缆——300米
其它：安装调试及其它配件
	　
	

	12
	给水钢塑复合管
	钢塑复合管及管件制造、安装应符合《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》（CECS_125：2001）
管道及管件公称通径：50mm；
外径：60±1mm；
内衬塑壁厚：1.5mm；
内衬塑材料：聚乙烯（PE）
钢管壁厚：3.5mm；
钢管材质：热镀锌直缝焊管；
复合管壁厚：5mm；
工作压力：1.0MPa；
管道长度：500M；
管道及管件连接方式：丝扣连接；
	500米
	施工单位需具备建筑安装三级以上资质

	
	室内消火栓
	连接方式：丝扣连接；
工作压力：1.6MPa；
型号：SN50；
公称通径：50mm；
出口通径：50mm；
产品材质：铸铁；
球阀材质：铜；
阀杆材质：不锈钢；
	10套
	

	
	闸阀
	工程通径：50mm；
型号：Z15T-1.6；
连接方式：丝扣；
工作压力：1.6MPa；
工作介质：水、非腐蚀性液体；
工作温度：-20°C--120°C；
产品材质：58-2A标准黄铜、阀体为锻压整体成型。
	5个
	

	
	井圈井盖
	规格：φ700；
产品材质：玻璃钢符合材料；
型号：重型，额定承重15T；
	5套
	

	13
	螺旋钢管
	输送介质：水；
材质：Q235；
钢管外径D=1020±1.00%D；
管端外径D=1020±1.00%D ±4.5 取小值；
壁厚偏差D=1020±10.0%t； 
椭圆度  管端100范围内±1%D；
弯曲度（直度）不得超过钢管总长的0.2%；
管端坡口  坡口角 30°--35，钝边1.6±0.8；
管道内、外均采用环氧沥青漆防腐，干膜厚度为20-40μm   
	20米
	　

	14
	法兰软密封蝶阀
	一、主要技术参数：
名称法兰式软密封蝶阀，型号为：D341X-10；
公称统计：DN1000；
公称压力：PN10；
密封试验(MPa)：1.1MPa；
适用于介质：水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体；介质温度≤65℃；
驱动方式：蜗轮传动；
二、主要零部件材料
阀体材料：球墨铸铁（QT450-10）；
阀瓣：球墨铸铁（QT450-10）
阀瓣密封圈：NR橡胶；
阀轴：不锈钢（1Cr13）；
阀座：不锈钢（SUS304或SUS316L）；
轴承：自润式轴承，采用铝青铜制造；
退拔销：不锈钢（SUS304或SUS316L）；
V型橡胶密封圈：NBR橡胶； 
阀轴填料：填料采用“O”型密封圈（NBR橡胶）；
	1套
	上海冠龙、天津塘沽、武汉大禹

	15
	手动不锈钢闸板阀
	一、主要技术参数：
规格型号：MZY Φ1000  H=2.05米；
公称压力：1.0MPa；
适用于介质：水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体；
介质温度≤65℃；
驱动方式：蜗轮传动；
阀门密封面配合间隙≤0.1mm，密封座厚度大于10mm；
密封面每米长度渗水量：正向≤0.7L/min.m；反向≤1.25L/min.m；
二、主要零部件材质
阀体、阀板：不锈钢；门框、导轨：不锈钢； 
阀座密封圈：丁腈橡胶；
传动螺杆：不锈钢。
	2套
	上海冠龙、天津塘沽、武汉大禹

	16
	柴油发电机组
	发电机组主要参数
机组型号：                500GF
常用功率：                500KW                 
额定电压：                400V  
额定电流：                900A           
额定频率：                50Hz
额定功率因素：            COS=0.8（滞后）
稳态电压调整率：          ≤1%
瞬态电压调整率：          -15%~ +20%
电压稳定时间：            ≤1.5sec 
电压波动率：              ≤1.0%
稳态频率调整率：          ≤3%
瞬态频率调整率：          ≤±10%
频率稳定时间：            3sec
频率波动率：              ≤1%
满载燃油耗量：            203.8g/kw.h
机油类型：                夏季15W-40\冬季20W-40
燃油类型：               0°以上用0#（0°以下根据环境温度）
海拔高度：                ≤1000m
外形尺寸（mm）：          3500*1500*1900
机组重量：                3650KG  
	1组
	康明斯、潍柴、上柴柴油发电机组

	
	
	机组组成部分
1） 柴油机      
2） 发电机
3） 控制屏
1、柴油机主要参数
柴油机型号：              KTAA19-G6A
类  型：             四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式                     
气缸数：                  6缸
冷却方式：                自带风扇水箱强制闭式循环水冷却
排列型式：                直列型
转  速：                  1500r/min
启动方式：                DC24V
2、 发电机主要参数            
发电机型号：              TWGII354DC
类  型：                  无刷（AVR自动调压）
相数接法：                三相四线
绝缘等级：                H级
	
	

	
	
	控制屏
该控制屏为一体式液晶显示控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，柴油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。
随机附件： 
波纹管、弯管、消声器、电瓶及连接线、减震垫、资料各壹套。
并网柜必须要与两面市电总低压柜实现互锁。
发电机组要求是户内固定式。
控制电缆：2X1.5mm2软铜芯线——300米
电力电缆：3X240+2X185mm2铠装铜芯电缆——100米
	
	


第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；

（2）投标产品技术参数指标完全或者绝大部分复制招标文件对招标项目的要求；

（3）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（4）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

 3.4.1采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

 3.4.2编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表： 

包一评分标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分细则

	
	
	
	

	1
	最终报价
	40
	以评标委员会认定的有效供应商的有效投标文件中的最低有效报价作为评标基准价，其价格分为满分40分；其他供应商的价格得分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×40。

	2
	技术条件
	20
	投标者满足（或完全响应）招标书中的自控系统网络结构，中控室上位机可实现招标书中所要求实现的各种功能，拼接的模拟屏满足招标书中所要求的技术条件者得20分，功能描述不详尽或部分技术不符合要求者酌情减扣。

	3
	网络技术
	4
	提供的工业以太网技术与IEEE802.3/802.3u兼容，使用TCP/IP通讯协议，10/100M自适应传输速率，冗余24VDC供电，星型拓扑结构，通信介质为单模光纤者得4分，不满足者不得分。

	4
	通讯协议
	2
	各个PLC站之间通过工业以太网交换机采用ICP/IP通讯协议者得2分，不满足者不得分。

	5
	数据交换
	4
	能通过MPI通讯协议与原控制系统中加氯、加药采用的西门子S7-200系统交换数据并与上位PC机进行数据通讯交换数据者得4分，不满足者不得分。

	6
	PLC厂家授权书
	3
	投标者具有PLC及附属设施厂家授权销售证（或代理证）的可获3分，没有者不得分。

	7
	模拟屏厂家授权书
	3
	招标者具有模拟屏拼屏厂家授权书的得3分，没有者不得分。

	8
	PLC项目经验
	5
	招标者提供有在供水行业做过类似项目或系统者得5分，未提供者不得分。

	9
	模拟屏项目经验
	5
	投标者提供有模拟屏拼屏案例者得5分，未提供者不得分。

	10
	质保期
	4
	质保期12个月者得1分，质保期15个月者得2分，18个月者得3分，超过24个月者得4分，未提质保期者不得分。

	11
	售后服务
	4
	响应时间在6小时以内者得4分，响应时间在6-24小时之间者得2分，超过24小时者得1分，未提售后服务时限者不得分。

	12
	技术培训
	4
	提供技术培训者得4分，未提供技术培训者不得分。

	13
	技术人员配置
	2
	投标公司专业技术人员配置强者得2分，一般得1分，未提供公司专业技术人员配置情况者不得分。


包二评分标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价、备件价格
	40
	以评标委员会认定的有效供应商的有效投标文件中的最低有效报价作为评标基准价，其价格分为满分40分；其他供应商的价格得分按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×40。

	2
	企业综合实力
	4
	包括企业品牌的知名度、市场占有率、注册资金，资质，银行资信证明等， 突出得 3-4 分；一般得 2-3 分；较差得 0-2 分，由评审专家认定。 

	3
	业 绩
	4
	近三年，投标人有类似成功案例(须提供合同复印件，政府采购项目须同时提供中标通知书与合同复印件)的每一个可得0.5分，最高得4分

	4
	售后服务措施及培训
	15
	1、供应商、投标人提供的售后服务承诺满足行业要求和招标文件基本要求的得10分；2、对供应商、投标人提供的有利于采购人的其他售后服务承诺进行比较，最优者可加3分，依次递减1分 (此项可并列)；3、投标商在四川有工商注册的售后服务机构者得2分，无不得分。

	5
	品牌、性能、技术指标、方案等
	35
	1、投标主要产品技术参数满足招标文件要求的可得基础分30分；2、所提供的主要设备的技术参数存在实质性负偏离，按无效投标处理（由评审专家认定）；3、所提供的产品的技术参数存在非实质性负偏离，每一项负偏离扣基础分1分，直至扣完为止。4、根据所投产品技术指标及检测报告进行比较，高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分。

	6
	投标文件的规范
	2
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.2分，直至该项分值扣完为止。


5、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，政府集中采购机构应在四川政府采购网和绵阳政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序；综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，原则上以第一候选人为中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网和绵阳政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府集中采购机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府集中采购机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府集中采购机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府集中采购机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
第八章  合同主要条款

合同编号：XXXX。                              签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	随机配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。
五、付款方式

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

2、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 
七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式xx份，自双方签章之日起生效。甲方xx份，乙方、政府采购管理部门、政府集中采购机构各一份。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

地    址：                              地    址：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


    签约日期：XX年XX月XX日
第九章  退还保证金的申请格式

退还保证金的

申  请  书

北川羌族自治县人民政府采购中心：

我单位于   年 月 日从我单位基本账户(户名：                        公司，开户行：                  行，账号：                   )向贵中心指定账户(户名：北川羌族自治县人民政府采购中心；开户行：工行绵阳北川永昌支行；账号：2308421209000001044)转入“北政采招(2013)111号质量保证金”￥         (大写：人民币             元整)；质保期现已结束，特向贵中心申请退还质量保证金。

此次退还保证金的事宜由我单位         同志(职务：           ，身份证号码：                      )前来办理，随此申请附上转账时的银行回单复印件、经办人员的身份证复印件。

请予接洽为盼，本单位将不甚感激！

                                                   公司(签章)

     年   月   日
� EMBED PBrush ���








PAGE  
北政采招（2013）111号                    第 27 页 共 40 页

[image: image5.png]o

< F & B EhRE

ST

#HE

R < ' hE
R
<FEHF> TosHil #E
]
= n
¥
BAE
4@» Gwewnd " =
i
B
<= <gwemmE > { =
T

<R

¥
FrKIE

#HE




_1435477769

