中标情况分项一览表

项目名称：天津市公安交通管理局违法停车电子警察系统项目
项目编号：TGPC-2014-A-1225
中标供应商：天津市中环系统工程有限责任公司
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂商
	产地
	单价
	数量
	单位
	总价

	1.前端设备

	1
	GPS模块
	环天
	BU-353
	环天
	中国
	个
	50
	900
	45000

	2
	违法停车检测抓拍单元
	中环
	Vcam301
	中环
	天津
	台
	50
	9800
	490000

	3
	工控存储设备
	中环
	ZH-IPC-WT
	中环
	天津
	台
	50
	17000
	850000

	4
	防雷模块
	中力
	NET12/1A
	中力
	天津
	个
	50
	350
	17500

	5
	杆上线缆及安装辅材
	国产
	定制
	国产
	天津
	组
	50
	500
	25000

	2.路口设备

	6
	工业级光纤收发器
	欧迈特
	Omate-2D-2E-1B
	欧迈特
	北京
	对
	25
	900
	22500

	7
	杆体机箱
	国产
	400mm×500mm×150mm
	国产
	天津
	个
	25
	1800
	45000

	8
	落地机箱（含基础）
	国产
	850mm×650mm×1100mm
	国产
	天津
	个
	25
	7500
	187500

	9
	工业级交换机
	欧迈特
	Omate6120_8E
	欧迈特
	北京
	台
	25
	2600
	65000

	10
	设备管理检测单元
	奥伦兴达
	AMT12-1
	奥伦兴达
	北京
	个
	25
	1100
	27500

	11
	机箱智能门禁
	捷顺
	JSMJY07
	捷顺
	深圳
	个
	25
	2000
	50000

	12
	违法抓拍提示标志
	国产
	高2米，宽1米
	国产
	天津
	面
	100
	3000
	300000

	13
	通讯年租费（百兆）
	国产
	成套
	国产
	天津
	点
	25
	18000
	450000

	3.管理中心（6个支队）

	14
	视频管理服务器
	浪潮
	NF5270M3
	浪潮
	中国
	台
	6
	67000
	402000

	15
	应用服务器
	浪潮
	NF5270M3
	浪潮
	中国
	台
	6
	67000
	402000

	16
	操作终端
	DELL
	OptiPlex 9020
	DELL
	中国
	台
	6
	6900
	41400

	17
	管理中心系统软件（满足40点接入）
	中环
	ZH-VIS
	中环
	天津
	套
	6
	30000
	180000

	18
	中心交换机
	华为
	S5700-28C-SI
	华为
	中国
	台
	6
	5900
	35400

	19
	机柜
	图腾
	K3.6242
	图腾
	中国
	台
	6
	3900
	23400

	20
	KVM
	LANBE
	AS-7108ULG
	LANBE
	中国
	个
	6
	4500
	27000

	21
	机柜PDU
	图腾
	PD.0601.9300
	图腾
	中国
	个
	36
	220
	7920

	22
	电警平台存储服务器
	浪潮
	NF5270M3
	浪潮
	中国
	台
	6
	54300
	325800

	23
	电警平台软件升级
	国产
	成套
	国产
	中国
	项
	6
	24000
	144000

	4.基础施工

	24
	H=8mL=3m单悬臂杆采购安装，设计图纸详见附件2
	国产
	高8米，横臂3米
	国产
	天津
	套
	10
	7800
	78000

	25
	H=8mL=3m基础施工（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆），设计图纸详见附件2
	国产
	施工
	国产
	天津
	个
	10
	3600
	36000

	26
	H=6.5mL=8m单悬臂杆采购安装
	国产
	高6.5米，横臂8米
	国产
	天津
	套
	20
	8200
	164000

	27
	H=6.5mL=8m基础施工（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆），设计图纸详见附件2
	国产
	施工
	国产
	天津
	个
	20
	4100
	82000

	28
	H=6.5mL=10m米单悬臂杆采购安装，设计图纸详见附件2
	国产
	高6.5米，横臂10米
	国产
	天津
	套
	20
	9900
	198000

	29
	H=6.5mL=10m基础施工（工作内容：含土方挖填、碎石垫层、混凝土浇筑，养护、模板支拆），设计图纸详见附件2
	国产
	施工
	国产
	天津
	个
	20
	6200
	124000

	30
	Ф50PE管埋设（工作内容含土方挖填，管道铺设等全部工作内容）
	国产
	Ф50PE管埋设
	国产
	天津
	米
	2500
	80
	200000

	31
	Ф100PE拉管（工作内容工作坑、接收坑挖填、拉管设备进退场、拉管施工等全部工作内容）
	国产
	Ф100PE拉管
	国产
	天津
	米
	2500
	150
	375000

	32
	YJV22 3*2.5电缆铺设
	赛格
	YJV22 3*2.5辅设
	赛格
	天津
	米
	3000
	30
	90000

	33
	YJVP3*1.5电缆铺设
	赛格
	YJVP3*1.5辅设
	赛格
	天津
	米
	6000
	22
	132000

	34
	单模四芯光纤
	立孚
	单模四芯光纤辅设
	立孚
	天津
	米
	3000
	8
	23400

	35
	40*4接地扁铁地极
	国产
	40*4接地扁铁地极
	国产
	天津
	套
	50
	220
	11000

	36
	基础埋件（含预埋螺栓、环形筋及预埋钢板等制作安装全部工作内容）
	国产
	基础埋件
	国产
	天津
	套
	50
	800
	40000

	37
	手孔井
	国产
	手孔井砌筑
	国产
	天津
	座
	50
	950
	47500

	5.其他

	38
	设备集成费
	中环
	配套
	中环
	天津
	项
	1
	333113
	333113

	39
	一年系统运维费
	中环
	配套
	中环
	天津
	项
	1
	576482
	576482

	40
	设备检测费
	国产
	配套
	国产
	中国
	套
	50
	2000
	100000

	41
	破路赔补
	国产
	配套
	国产
	天津
	平方米
	150
	585
	87750

	42
	破石材赔补
	国产
	配套
	国产
	天津
	平方米
	150
	682
	102300

	43
	破彩砖赔补
	国产
	配套
	国产
	天津
	平方米
	150
	159
	23850

	44
	破绿化赔补
	国产
	配套
	国产
	天津
	平方米
	150
	150
	22500

	45
	电力初装（含电表）
	国产
	配套
	国产
	天津
	点
	14
	10000
	140000

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	7150815


