88                                                                    土建工程国内竞争性招标文件                                                                                           
24

项目编号：AHNU-Z2014016
[image: image1.png]



校医院医疗设备采购项目
招
标
文
件

安徽师范大学资产管理处
2014年4月

目   录
    第一部分    招标文件的组成
一、招标公告

二、投标人须知
三、合同
四、评标办法  

五、项目内容
    第二部分    投标文件的编制
一、投标函

二、授权委托书
三、供货及投标报价分项表

四、技术要求响应表

五、资质证明文件
六、质量和服务承诺

七、销售业绩及类似成功案例

第一部分  招标文件的组成
一、招标公告

安徽师范大学校医院医疗设备采购项目现面向社会进行公开招标，欢迎符合资质要求的单位参与投标。
一、项目概况
1、项目编号：AHNU-Z2014016
2、项目名称：安徽师范大学校医院医疗设备采购项目
3、项目分包：第一包：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪；

第二包：全自动生化仪；

第三包：心电图机；

第四包：非接触眼压计；
第五包：全自动电脑验光仪；
二、投标人的资质要求
1、投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、投标人须具备独立法人资格；
3、投标人须具有《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》（投标人是生产厂家的应持有效《医疗器械生产许可证》）。
4、投标人投标时需提供法人代表证明书或授权委托书、检察机关出具的近三年关于投标单位及投标单位法人代表及委托代理人及项目经理的《无行贿犯罪记录查询证明》、投标保证打款证明以及相应身份证备查；

三、招标文件的获取
本招标公告在安徽师范大学校园网主页上发布。请投标单位自行下载招标文件。
招标文件资料售价：第一包：彩色多普勒超声诊断仪：300元；
第二包：全自动生化仪：400元；
第三包：心电图机：100元；
第四包：非接触眼压计：100元；
第五包：全自动电脑验光仪：100元；
投标人在投递标书时缴纳（售后不退）。
四、投标时间、地点
1、投标起止时间：2014年5月20日上午9:00~11:00；
2、现场投标地点：安徽师范大学花津校区学苑北楼8#楼101室；
3、现场开标时间：2014年5月20日上午11:00；
4、现场开标地点：安徽师范大学花津校区学苑北楼8#楼101室。
联 系 人：贾老师（联系电话：0553-3869387）
王老师（联系电话：0553-5910277）
传    真：0553-3869387
                                          安徽师范大学资产管理处
                                          二○一四年四月二十五日
二、投标人须知
（一）投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	内    容

	2.1
	项目名称
	安徽师范大学校医院医疗设备采购项目

	2.2
	招标人
	招标人名称：安徽师范大学
联系人及电话：详见招标公告

	2.3
	供货地点
	安徽师范大学

	2.4
	招标内容
	详见招标公告及项目内容。

	2.5
	投标人资质条件、能力和信誉
	企业资质条件：详见招标公告；
业绩要求：详见招标公告；

信誉要求：详见招标公告；
其他要求：详见招标公告；

对投标人的资格审查方式：资格后审。

	2.6
	投标人提出问题的截止时间
	自本公告发出后7日内以传真方式传送至安徽师范大学资产管理处招投标采购中心，逾期将不予受理。传真：0553-3869386

	2.7
	招标人书面答疑、澄清的时间
	答疑澄清回复于质疑书递交截止日后3个工作日内答复，投标人可直接到安徽师范大学网站招标公告栏中查询。

各投标人在投标截止日前1天务必到安徽师范大学网站查询是否有相关的答疑回复，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

	2.8
	分包
	不允许分包。

	2.9
	投标保证金
	投标保证金的形式及金额：
第一包：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪：人民币壹万元整；

第二包：全自动生化仪：人民币壹万元整；

第三包：心电图机：本包无需投标保证金；
第四包：非接触眼压计：本包无需投标保证金；
第五包：全自动电脑验光仪：本包无需投标保证金；
保证金必须从投标单位帐户以转帐或电汇方式汇入到指定帐户（请在备注栏注明投标保证金）：

开 户 名：安徽师范大学

开户银行：建设银行芜湖市中山路支行

帐　　号：34001672208053001599

	2.10
	投标保证金的退付
	投标保证金的退付：未中标人保证金在中标公告公示期结束后三十个工作日内，由我中心统一办理退付（无息）手续，投标时请递交退付所需材料(开户行全称，银行账号，投标人联系方式等资料)。

中标人保证金自动转为履约保证金。

	2.11
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	2.12
	签字或盖章要求
	投标文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

	2.13
	投标文件份数
	标书正本一份，副本二份； 

	2.14
	投标文件制作要求
	标书要求使用胶装，活页卡口式装订的标书招标人将不予接受，评标时将不予评审。

	2.15
	递交投标文件时间、地点
	详见招标公告。

	2.16
	投标条件
	递送标书时提供下列材料：

（1）投标保证金回单（未要求交纳投标保证金可不予提供）

（2）投标人认为需要提供的其他相关证明

	2.17
	评标方法
	具体评审规则详见招标文件。

	2.18
	合同履约担保
	履约担保的金额：
第一包：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪：人民币壹万元整；

第二包：全自动生化仪：人民币壹万元整；
第三包：心电图机：人民币伍仟元整；
第四包：非接触眼压计：人民币伍仟元整；

第五包：全自动电脑验光仪：人民币伍仟元整；

	2.19
	履约保证金交纳及退付
	中标单位的投标保证金自动转为履约保证金（不足部分需补齐，账号见条款号2.9）。
履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，中标人凭项目合同、业主单位签署的验收报告或设备验收安装单提出退付申请，待招标人审核通过后，在三十个工作日内给予退付。

	2.20
	中标服务费
	中标人须缴纳中标服务费，标准为中标价的0.8%；

中标人凭缴费凭证领取中标通知书。

	2.21
	投标有效期
	自招标公告中规定的投标截止日期开始60天内有效。

	2.22
	无行贿犯罪记录查询证明
	无行贿犯罪记录查询证明：

（1）表现形式：由检察机关出具的《行贿犯罪档案查询告知函》；

（2）获得方式：最高人民检察院行贿犯罪档案查询系统

（网址：http://www.yfw.com.cn/xhfzdacx）

由人民检察院相关部门负责免费对外受理查询


（二）投标人须知

1. 资金来源
1.1 买方已筹集了一笔可靠资金，用于支付“投标人须知前附表”中所列的项目采购的费用。本项目由安徽师范大学招投标及采购中心负责进行招标采购。
2. 本次采购方式及投标人资质要求
2.1 本次招标以公开招标方式进行。
2.2 投标人是响应招标、参加投标竞争的具有独立法人资格的供应商，投标人应当满足招标文件规定的资格条件。
3. 投标费用
3.1 投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何（包括：中标、未中标、废标等），安徽师范大学招投标及采购中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 招标文件构成
4.1 招标文件包括：
第一部分  招标文件的组成
一、招标公告
二、投标人须知
三、合同
四、评标办法
五、项目内容
   第二部分  投标文件的编制
一、投标函

二、授权委托书

三、供货及投标报价分项表

四、技术要求响应表

五、质量和服务承诺

六、资质证明文件

七、销售业绩及类似成功案例
4.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。
5. 招标文件的澄清
5.1 投标人有权要求安徽师范大学招投标及采购中心对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。
5.2 投标人对招标文件如有疑问，应在本项目招标公告发布起7个工作日内按招标公告中的联系方式，以书面形式（如传真、信件等）通知安徽师范大学招投标及采购中心。安徽师范大学招投标及采购中心对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，以公开的形式刊登在“安徽师范大学网站招标栏”上，但不说明问题的来源
5.3 如果投标人在规定的时间内未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分了解招标文件所有的内容，一旦递交投标文件，视为投标人完全接受招标文件的全部条款，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。
6. 招标文件的修改
6.1 在某些情况下，安徽师范大学招投标及采购中心可能对招标文件进行修改。
6.2 安徽师范大学招投标及采购中心对招标文件的修改，将以公开的形式刊登在“安徽师范大学网站招标栏”。
6.3 为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，安徽师范大学招投标及采购中心可以决定延长投标截止日期，并以公开的形式刊登在“安徽师范大学网站招标栏”。
7. 投标的语言及度量衡单位
7.1 投标人的投标文件、以及投标人与安徽师范大学招投标及采购中心就有关投标的所有来往函电均须使用中文。
7.2 除项目内容中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用中华人民共和国法定计量单位。
8. 投标文件构成
8.1 投标文件应包括第4.1条第二部分中所包括的全部内容（有特殊说明的除外）。
8.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。
8.3 投标人不得在未征得安徽师范大学招投标及采购中心许可的情况下，擅自对招标文件的格式、条款、数量和技术要求进行修改。否则，其投标文件在评标时会被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。
9. 投标报价
9.1 投标文件的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称和型号、生产厂家和产地、单价。每一品目（或包）只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。
10. 投标货币
10.1 在无特殊规定的情况下，投标人须以人民币进行投标报价。
11. 合格的资格文件
11.1 投标人制作投标文件时，请在规格响应表中分产品逐项如实填写投标产品的技术参数，注明是否响应招标文件中有关技术要求。
12. 联合体投标
12.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
12.2 联合体各方均应当符合《中华人民共和国招标投标法》第三十一条规定的条件，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
12.3 联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人，联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

12.4 招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

13. 投标保证金
13.1 投标人投标时，必须提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金。买方的利益在因投标人行为受到损害时，可根据第13.6条规定的条件从投标人的投标保证金中获得补偿。
13.2 投标保证金要求及形式：
(1) 缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，且须将投标保证金转入“投标人须知前附表”所列银行账户中；
(2) 缴纳形式仅为转账或汇款。投标人在转账或汇款时，必须在银行转账凭证“备注”栏中注明“投标项目编号（例：AHNU-Z2014001）”和“投标保证金”字样等信息。
13.3 对于未按“投标人须知前附表”和13.2条款中规定的数额、时间、有效期、要求及形式等提交投标保证金的，安徽师范大学招投标及采购中心将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝接受其投标文件。
13.4 未中标人的投标保证金，将根据“投标人须知前附表”中之规定，在30个工作日内退还到投标人转（汇）入投标保证金的银行账户中。
13.5 中标人的投标保证金，将在中标人按规定签订合同后予以退还。
13.6 下列任何情况发生时，招标方可从投标人/中标人的投标保证金/履约保证金获得补偿：
(1) 中标人在合同规定期限内未能及时供货的；
(2) 中标人所提供的产品质量存在瑕疵且不予解决的；

(3) 中标人在未做任何书面说明的情况下更换产品的

(4) 投标人经查实确认串标的。

14. 投标有效期
14.1 投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确的规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
15. 投标文件份数和签署
15.1 投标人应准备“投标人须知前附表”中规定份数的投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
15.2 投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人加盖单位公章并由投标人的法定代表人签字或其授权人签字。
16. 投标文件的密封和标记
16.1 投标人应将所投各包的投标文件正本和所有副本以包为单位分别封装，以单个包为例：即正本与所有的副本封装到一个密封袋中。
16.2 密封袋应：
(1) 按“投标人须知前附表”注明的地址递交至开标地点；
(2) 注明项目名称、项目编号、所投包号等字样。
16.3 投标人应在密封袋上写明自己名称和地址，以便其投标文件晚于投标截止时间到达开标地点时，能原封退回。
16.4 外层包装必须有密封条且骑缝加盖投标人公章。
17. 迟交的投标文件
17.1 安徽师范大学招投标及采购中心将拒绝接收迟交的投标文件。
18. 投标文件的修改和撤回
18.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。
19. 开标
19.1 安徽师范大学招投标及采购中心将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人法定代表人或其授权人应参加开标大会。
19.2 开标前，由公证机构或投标厂商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封、登记、唱标。
19.3 唱标的内容包括投标人名称、投标价格以及安徽师范大学招投标及采购中心认为合适的其它详细内容。
19.4 投标文件有下列情况之一者将被认为是无效投标文件。
(1) 投标文件未按规定密封标志的。

(2) 投标函既无投标人公章，也无法定代表人或其授权人签字的。

(3) 投标人在同一个招标项目中有两个以上报价，未说明哪一个有效的。

(4) 未在规定时间足额提交投标保证金，或其投标保证金缴纳单位与投标单位不符。

19.5 安徽师范大学招投标及采购中心将做开标记录，记录的内容应包括开标时宣读的全部内容。
20. 评标
20.1 开标会结束后，评标随即开始。
20.2 评标工作由评标小组进行，评标小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员数为3人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二。
20.3 评标小组按先初审、后详审的程序对投标文件进行评审。
20.4 投标文件初审。
20.4.1 依据法律法规和招标文件的规定，属于下列情况的投标文件将不得进入详审阶段：
(1) 资格性审查。
A. 审查投标人在投标文件中是否提供了投标函、法定代表人授权书及投标人承诺书，并进行了正确、完整、规范、有效的签署、盖章。如法定代表人直接来投标，则无需提供法定代表人授权书，但必须在投标文件中提供法定代表人身份证复印件。
B. 审查投标人在投标文件中是否提供了营业执照副本复印件并加盖公章，营业执照副本是否经过了应当进行的年检。
(2) 投标文件规范性审查。
A. 投标文件是否规范、完整，是否完全响应招标文件中规定采购产品的种类、数量要求。
B. 是否逐项如实填写规格响应表。
初审未通过的投标人不得进入详审。
20.4.2 如投标人的投标报价和数量表达上得歧义或有计算上的错误时。修正原则如下：
(1) 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。
(2) 如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。
20.5 投标文件详审：在详审阶段，评标小组将采用招标文件规定的评标办法对投标人的投标文件进行详审。具体评标办法详见招标文件。
20.6 定标原则：评标小组将评标情况写出评标报告提交安徽师范大学招标采购工作领导组(下称招标领导组)审议，并按照得分结果依顺序向招标领导组推荐中标候选人排序表（1至2名中标候选人），经招标领导组审定后确定中标人。如中标人的报价超出预算，经采购人确认后追加预算或作废标处理。
21. 投标文件的澄清
21.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组可分别要求投标人对投标文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但投标价格和实质性的内容不得更改。
22. 评标过程的保密性
22.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与投标文件审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
22.2 在评标过程中，投标人如向评标小组成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
23. 合同的授予
23.1 买方与中标人（卖方）签订合同。如果中标人出现问题或因不可抗力或因自身原因不能履行合同，可与顺延其后的中标候选人签订合同，或重新招标。
24. 买方授标时更改采购货物数量的权利
24.1 买方在授予合同时，有权对“货物需求一览表”中规定的采购货物和服务的数量予以增加或减少，增减的幅度为中标金额的10%。但是不得对单价和其他条款、条件做出任何改变。
25. 否决所有投标和重新招标
25.1 如评标小组认为所有投标文件均未能对招标文件做出实质性响应，可以否决所有的投标，安徽师范大学招投标及采购中心将宣布本次招标无效，并重新组织招标。
26. 中标通知书
26.1 在中标公示期满后，投标人须前往安徽师范大学招投标及采购中心领取中标通知书。中标通知书是合同不可分割的组成部分。
27. 中标服务费
27.1 中标人在领取中标通知书前，须向安徽师范大学招投标及采购中心缴纳“投标人须知前附表”中规定数额的中标服务费。
28. 履约保证金
28.1 中标人在签订合同前，必须按照合同规定向安徽师范大学招投标及采购中心提交总额为“投标人须知前附表”中规定数额的履约保证金。
28.2 履约保证金须以转账、汇款或由投标保证金转接等形式缴纳。
29. 签订合同
29.1 中标人应根据中标公示中规定的时间、地点，凭中标通知书与买方签订合同。
29.2 如果中标人在中标公示期满15个工作日内未领取中标通知书，安徽师范大学招投标及采购中心将取消其中标资格。在此情况下，安徽师范大学招投标及采购中心可将合同授予顺延其后的中标候选人，或重新组织招标。
三、合同

（一）合同条款前附表

	序号
	名 称
	内      容

	1
	买    方
	安徽师范大学

	2
	项目单位
	安徽师范大学校医院

	3
	付款条件
	1、中标人在签订合同前须至安徽师范大学招投标及采购中心缴纳“投标人须知前附表”中规定的中标服务费和履约保证金；

2、项目实施完成后，由项目单位会同中标人凭“投标文件(副本)”、“验收报告或设备验收单”及“发票复印件”完成固定资产建账工作；

3、项目单位向安徽师范大学财务处提交“合同原件”、“固定资产入库单(第一联)”、“发票原件”等信息，以合同中所规定的付款方式及付款金额向中标人支付合同款。


（二）合同条款
1. 定义
   本合同条款中的下列术语应解释为：
(1) 买方：为安徽师范大学
(2) 项目单位：为安徽师范大学下属部门或机构，负责整个项目的具体实施；
(3) 中标金额：中标单位投标文件内投标函上所提供的投标价格；
(4) 合同金额：系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（合同金额可与中标金额不一致，但变更量不允许超过中标金额的10%）。
(5) 货物：系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
(6) 服务：系指根据合同规定卖方承担与供货有关的技术支持，如安装、调试、维修、培训和其他类似的义务。
2. 技术规格
2.1 卖方提供和交付的货物技术规格应与招标文件规定的技术要求以及所附的技术规格响应表相一致。
3. 专利权
3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
4. 包装要求
4.1 除技术分册的规定外，卖方供应的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
5. 装运要求：
5.1 卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。
5.2 运输过程中产生的一切后果均由卖方承担。
6. 合同款的支付
6.1 卖方应按照签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后依“合同条款前附表”规定的付款条件付款：
(1) 中标人开具的正式发票；
(2) 制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
(3) 设备验收单或验收报告；
(4) 免税进口产品需提供海关免税证明材料（如果有进口产品）。
7. 技术资料
7.1 卖方应在交货的同时或最迟应不晚于项目的竣工验收结束时，向买方移交所有与项目有关的技术资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、应用软件开发文档、维修指南等。
7.2 如合同的标的物为进口货物，卖方除必须向买方提供一套完整的原版的技术资料外，还必须向买方提供一套与原版技术资料完全一致的中文技术资料。
8. 质量保证
8.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。卖方应保证其货物在正确安装、使用和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在投标文件规定的质保期内（投标文件中未规定的产品，按最终验收后的十二个月内），卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。
8.2 卖方在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修更换有缺陷的货物或部件。
8.3 如果卖方在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
9. 索赔
9.1 如果货物的质量和规格与合同不符，买方应报请当地技术监督局或其他有关部门进行检查，并有权凭质检证书向卖方提出索赔。但应由保险公司或运输部门承担责任的除外。
9.2 在合同质量保证期内，如果卖方对质量问题负有责任，当买方提出的索赔时，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
(1) 卖方同意退货，并将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息费、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所需的其它必要费用。
(2) 根据货物的低劣和损坏的程度，以及买方所遭受损失的数额，由买卖双方协商降低货物的价格。
(3) 卖方用符合合同规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第8条规定，对更换件相应延长质量保证期。
9.3 买方发出索赔通知后15天内，如果卖方未作答复，上述索赔将被视为已被卖方接受；如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的延长时间内，按照本合同条款第9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从未付货款或从卖方开具的履约保证金中扣除索赔金额。
10. 卖方误期赔偿
10.1 卖方承担的项目须严格按照其在投标函中确定的完工日期完工，并经规定的各方验收合格后交付买方使用。
10.2 卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析、研究，以决定是否修改合同、酌情延长合同的履行时间，或终止合同。
10.3 除合同第11条规定外，卖方如果由于自身的原因未能履约，买方有权没收卖方的履约保证金；如果由于卖方自身的原因导致延期供货，应按实际延期的天数每天由卖方支付0.5％的违约金给买方，但上限不超过合同总额的5％，延期超过15日，买方有权拒绝卖方供货并解除合同。如果给买方造成损失的，买方有权向卖方提出索赔。
11. 不可抗力
11.1 如果双方中任何一方由于战争、地震、洪涝、火灾等不能预见、不能避免的，且不能克服的不可抗力事件影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；如不可抗力事件导致整个全部或部分合同无法履行时，受事件影响的一方可部分或全部免除责任。
12. 税费
12.1 卖方的投标报价中应包含国家规定的应缴纳的所有税费。
13. 安徽师范大学招投标及采购中心的责任
13.1 在整个合同履行期间，安徽师范大学招投标及采购中心应严格按公平、公正的原则，维护买卖双方的合法权益。
14. 仲裁
14.1 在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。如从协商开始的30天内仍得不到解决，双方应将争端提交有关省、市政府的行业主管部门寻求解决的办法。如仍得不到解决，则应申请仲裁。
14.2 仲裁根据《仲裁法》的规定，向芜湖市仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。
15. 转让
15.1 除安徽师范大学招投标及采购中心和买方事先书面同意外，卖方不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。
16. 合同生效及其它
16.1 本合同一式陆份，买方(项目单位)、卖方和安徽师范大学招投标及采购中心各执贰份。
16.2 合同应由买卖双方互相签字、盖章。
17. 本合同条款未尽事宜
17.1 如本合同条款有未尽之处，其特殊条款见“合同特殊条款”。
（三）合同格式
安徽师范大学校医院医疗设备采购项目
（包号：包名）
项目编号：AHNU-Z2014016
	买    方：   安徽师范大学                      

项目单位：                                   电话：                 

	卖    方：　　　    　  　　         　　    电话：                 


    买方通过安徽师范大学招投标及采购中心所组织的招标投标活动，通过评标小组的评审并经安徽师范大学招标采购工作领导组批准，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：
1、货物的名称和数量
本合同所采购货物、服务的名称、技术规格和数量在卖方投标文件“供货及投标报价表”中有明确规定（本合同后需附盖有中标单位公章的“供货及投标分项报价表”复印件壹份）。
2、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
(1) 本项目招标文件及答疑、更正公告；
(2) 本项目中标通知书；
(3) 卖方提交的投标文件及书面承诺函；
(4) 针对本项目的补充协议。
3、合同金额
根据招标文件要求及卖方承诺，本合同的总金额为        元(人民币大写：         ),分项价格在卖方投标文件的投标报价表中有明确规定。
4、付款条件
4.1、中标人在签订合同前须向安徽师范大学招投标及采购中心缴纳“投标人须知前附表”中规定的中标服务费和履约保证金；

4.2、项目实施完成后，由项目单位会同中标人凭“投标文件(副本)”、“验收报告或设备验收单”及“发票复印件”完成固定资产建账工作；

4.3、项目单位向安徽师范大学财务处提交“合同原件”、“固定资产入库单(第一联)”、“发票原件”等信息，以合同中所规定的付款方式及付款金额向中标人支付合同款。
5、付款方式
本项目付款方式：设备安装、调试合格并验收合格后付款95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后一次性付清(无息)。
6、项目完成时间
卖方应于合同签字生效后开始计算的   日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的设备安装验收单或验收报告，由项目单位进行验收。
7、合同生效
本合同一式陆份，经买卖双方授权代表签字盖章后立即生效。
	买　  方： 安徽师范大学 
单位盖章：
代表签字：
日    期：

	卖　  方：              
单位盖章：
代表签字：
日    期：



（四）合同特殊条款
本项目付款方式：设备安装、调试合格并验收合格后付款95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后一次性付清(无息)。
四、评标办法

本项目采用综合评分法
综合评分法是指对作出了实质性响应的投标文件就下列诸多因素进行评审打分，以确定中标候选单位的评标方法，总分值为100分，具体评分因素、评分标准及分值如下：
（一）初审
评标专家组依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应，填写初审表。
（二）详审
1、报价（经济）占总分40%,分值为40分。经济打分具体要求如下：
（1）取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（单位：元）。
（2）各投标人的价格得分按如下公式计算： 

投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×40%（价格权值）×100。
（3）所算出的投标报价得分即为该投标人的经济得分。
2、技术部分占总分40%，分值为40分。
主要是审查投标文件对招标文件技术要求的响应程度，除了评审规格响应表，还要审查投标人按要求提供的有效产品彩页或说明书。技术得分值具体如下表：
	序号
	评分标准
	评分项目
	分值

	1
	正响应
	主要产品的主要或全部参数超过了标书的要求；
	30 <分值≤ 40

	2
	完全响应
	全部产品的参数都满足招标文件要求；
	20 ≤分值≤ 30

	3
	未完全响应
	①非主要产品的全部或部分参数未满足招标文件要求；

②主要产品的非主要参数未满足招标文件要求；
	0 <分值< 20

	4
	不响应
	①主要产品的主要参数未满足招标文件要求

②原样直接复制招标文件内容；

③提供虚假参数。
	0


3、资质信誉及售后服务体系占总分20%，分值为20分。
具体包括：①公司形象（代理资质、业绩、用户关于产品质量反映）：5分；②投标人所投产品的质量、品牌形象：5分；③生产厂商或省级总代针对项目的授权书或维保承诺：3分；④售后服务（质量承诺、交货期、售后服务及维保体系）：5分；⑤有效产品彩页（原制造厂家的印刷品，并能够反映所投产品的技术参数和功能等）：2分。
（三）确定中标单位
评标小组按汇总得分高低排序推荐中标候选单位；安徽师范大学招标采购工作领导组对评标小组的评标结果进行审议，最终确定中标单位。
五、项目内容
第一包：全数字化彩色多普勒超声波诊断仪
	序号
	名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	全数字化彩色多普勒超声波诊断仪
	技术参数：

一、 设备名称

全数字化彩色多普勒超声波诊断仪（系统）

二、 数    量

壹台（系统）（总价包括主机、软件、探头等，投标书中请注明探

头的型号、规格参数等）

三、 设备用途说明

心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、介入等。设备为推车式、全新的，投标产品为近三年内上市产品。不接受停产机型的投标，所配软件为该机型的最新版本。所提供产品质量必须符合国家相关标准 。

四、售后服务与技术培训

本项目所包价格应为含税全包价，包括运输、装卸、包装、保险、安装、调试、保修等一切费用。整机全免费质保2年以上，免费提供软件升级与维护，终身维修。提供终身免费的技术指导服务。供货方必须为招标方提供现场操作培训、维护专业技术培训等 ,保证操作人员正常使用设备的各种功能， 故障响应时间为2小时，12小时内人员到位，24小时内解决，24小时故障不能排除，提供备用机，以保证院方正常使用。供货方提供一整套标准备件包（列出清单及单价等）、中英文操作手册、维修技术资料、以及产品“三证”资料等。
5、 主要规格及系统概述

5．1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

5.1.1  15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，带自由臂可任意调节，操作面板可升降调节；

 *5.1.2  具有中文输入功能（要求提供现场演示或图片证明）；

5.1.3  二维灰阶成像组件，彩色多谱勒成像组件、频谱多谱勒显示及分析系统；

*5.1.4  多谱勒能量图，方向性能量多普勒血流成像单元；
5.1.5  操作面板可以上下移动150mm、左右旋转45°调节；

5.1.6  二维图像角度独立偏转技术（要求提供现场演示或图片证明）；

5.1.7  组织谐波成像；

5.1.8  凸阵扩展成像技术≥15°（要求提供操作界面图片及效果图） ；

5.1.9  离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理并能提供现场演示）；

5.1.10  具有空间复合成像技术和斑点噪声抑制技术（要求提供图片证明及现场曲别针实验演示证明）；
5.1.11  二维和彩色多谱勒双幅实时显示，实时三同步单元；

5.1.12  图像局部放大和全景放大功能，实时和冻结放大，放大倍率＞7倍；

*5.1.13  智能宽景成像（要求支持线阵探头及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、宽景长度达到90cm、有多种伪彩显示）； 

5.1.14  自适应彩色伪差去除成像技术；
5.1.15  一键优化图像功能；

5.1.16  探头自动冻结功能，操作面板上有此功能键；

5.1.17  具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式；

5.1.18  具有360度任意旋转角度的M型取样线；

5.1.19  要求能支持实时4D容积成像；
5.2 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

5.2.1  一般测量；

5.2.2  心脏功能测量；

 5.2.3  自动左室定量分析；

5.2.4  血管内中膜自动测量、分析、报告功能，要求：可以同时测量前壁、后壁数据，并具有测量结果的质量评估指标（要求出具证明图片）；
5.3    图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描；

5.4    参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发；

5.5   输入/输出信号:

5.5.1  输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频；
5.5.2  输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频；

5.6  内置一体化数字化图像管理与记录装置：数字化超声图像硬盘存储≥300G，硬盘存储最大帧数：超过1000万帧（JPG文件），电影回放≥1024帧。

六、技术参数及要求

6.1 系统通用功能

6.1.1  监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，可升降、旋转的操作键盘；

6.1.2  探头个数:2个（腹部电子凸阵探头、浅表电子线阵探头各一个）

6.1.3 安全标准：符合国家商品安全质量要求

6.2  探头规格

*6.2.1  频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频；

腹部电子凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥85度；

浅表电子线阵探头具有≥5种频率的变频范围 ；

6.2.2  B/D兼用:  凸阵:B/PW/Color；

                线阵:B/PW/ Color；
 6.3、最大扫描深度≥300mm，步进≤1cm，可视可调；

6.4、体位标记：≥80种，可以自定义注释；

6.5、扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒；

6.6、最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调；

七、彩色多普勒：

7.1、多普勒频率≥2段，可视可独立调节；

7.2、B/Color双幅实时显示；

*7.3、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）提供证明图片；

八、频谱多普勒：

8.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式；

8.2、取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm；

8.3、线阵探头多普勒取样线偏转±20°可调；

8.4、自动测量多普勒频谱，并能多频谱包络及单频谱包络选择；

九、测量和分析：

9.1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）；

9.2、外周血管专用测量及分析；

9.3、妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 ；

9.4、心脏功能专用测量及分析；
*9.5、彩色血流剖面图测量血管内流速（提供证明图片）；
十、外设接口：ECG接口，VGA接口，4个USB接口，2个S-video接口等。

十一、生产商资质及售后服务：
11.1 省内设有厂家直属分公司，提供工商注册证明。

11.2接到报修后1小时快速响应，24小时解决故障，如24小时不能解决，提供备用机。

11.3 为了更好保证产品质量和服务，制造厂家注册资本≥3亿人民币

*11.4 中标后需提供样机备专家验证性能及参数。

十、其它要求：

建议所投产品通过FDA、ISO9001和3485、CE等认证；为保证技术先进性，投标产品

为近三年内上市产品；整机全免费质保2年；提供投标品牌同系列产品安徽省重点客户用户名单，以供后期使用者后期能良好的学习进修；中标人须提供样机以验证参数

注：带*号条款是重点参数，必须满足，否则导致投标文件无效。

	1
	套
	


第二包：全自动生化仪
	序号
	名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	全自动生化仪
	系统
分立式多项目同时分析装置、随机输入、随机存取、急诊优先
处理能力
比色项目400测试/小时（光学比色分析项目）

最大1000测试/小时（配置电解质分析单元）

同时分析项目数
最多86个项目（比色分析项目）（配置电解质分析仪时，可达89个项目）
分析方法
20种分析方法:包括1点终点法、2点终点法、2点速率法、速率法、等
校准曲线
提供空白校准、量程校准、两点校准、多点线性和非线性校准，含有K值因数法，线性（一点、两点和多点），Logit-log3P/4P/5P，样条曲线，指数曲线，多项式等拟合方式。其中多点校准可按预先设定自动稀释的不同梯度浓度的校准品制作标准曲线，同时还支持自动校准。
计算功能
项目间计算、数据补正、精密度计算。可根据用户需要设定多项自编公式自动计算项目，如球蛋白、间接胆红素等。
测定项目选择

可单样品单项输入测定项目也可按预组合设定进行输入，还可以批量输入，另配条码扫描装置也可按条码自动进样

校准

配置有专用定标/质控盘，57个样品位，具有冷藏功能

监视器功能
反应过程监控、数据调查、校准绘图、工作曲线等
质控管理
实时质控管理、日内质控管理、累积质控管理
复查功能
可根据设置条件参数按异常提示标志自动执行增量或减量复测，也可执行人工手动复测

报告书打印

分析结果（监视器形式和报告书形式）、反应过程监控（反应曲线）、工作清单、校准追踪等
样本量
1.5～35.0 μ L（以 0.1 μ L步进）
样本预稀释功能
有（1／2.86 到1／181倍）
样本容器
标准样本杯，微量样本杯，样本管（Ф 16×75,Ф 16×100,Ф 13×75,Ф 13×100 mm）
样本装载数
盘式:共170个，100个常规样品,10个急查样品，57个校准质控
3个清洗液（冷藏）
样品针和试剂针
具有液面探测及随量跟踪功能，有垂直液面探测装置，含防撞、预热等功能
试剂量
20～270 μ L（以 1 μ L步进）
试剂反应液量
120～300 μ L（测光必要量）
试剂加注时机
最大 4 个
试剂装载数
共90个试剂位(R1:45个,R2:44个,清洗液:1个)，全部试剂冷藏
试剂余量信息

具有液面感应自动计算测试剩余个数测定的功能
搅拌方式
双级机械（旋转）搅拌，桨状（有特殊避水涂层）
反应杯
可反复使用UV无吸收塑料杯（光径长度5mm），可不定期更换，多阶自动清洗或设置强化清洗；还可设置防交叉污染的特殊清洗。反应检测体积： 120～300μL/测试
反应时间
3～22分钟
反应温度
37.0 ± 0.1℃（恒温水循环方式）
测光法
单波长或双波长测量（12 波长：340～800 nm）
吸光度线性范围
0.0000～3.2000 Abs
系统接口
RS-232-C
电源电压
AC 220 V ± 10%
电源周波数
50／60 Hz
耗电量
最大2.0 kVA
耗水量
40L／h
排水
反应样品高浓废液和冲洗、稀释废液分开排放
电源要求
AC220V±10%，50/60Hz
辅助记忆装置
硬盘
显示/输入

彩色显示器、触摸屏、鼠标/键盘

打印功能
工作站需具备打印功能和输出打印诊断报告的功能
配置

1、工作站：1台；

2、配套的去离子水生成装置（不包括在主机部分内）：1套；

3、配套的电脑：1台（主流配置）；

4、配套打印机：1台（主流激光打印机）；


	1
	套
	


第三包：心电图机
	序号
	名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	心电图机
	本心电图机用于全校教职工体检，进口心电图机内置全自动分析的心电软件，出图需快，基线平稳，带自动分析结果和打印、储存功能。

1、原装进口，12导联同步采集；
2、输入保护，标配导联内除颤保护电路。

3、标准灵敏度：10mm/mv，误差≤±2%；
4、滤波器：低通滤波、肌点滤波、交流滤波、基线抑制滤波；
5、增益/灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20mm/mv，手动或自动；

6、显示方式：≥5.6寸彩色液晶显示，同屏12导联显示。

7、显示和打印数据：导联脱落显示功能，噪音水平用实线或点线打印在报告上；

8、记录器：内置高分辨率热线阵打印；
9、记录道数：3、3+1、6、12道；

10、操作模式：可自动也可手动；
11、自动测量分析算法

12、自动分析结果；
13、输出接口：USB/SD；

14、具备无网格纸上打印网格功能；
15、售后保障：独资工厂保修及配件供应
16、每套含工作站1台、配套主流配置台式电脑1台。
	2
	套
	


第四包：非接触眼压计
	序号
	名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	非接触眼压计
	1、测量范围：0—60mmHg【0—30mmHg/0—60mmHg（可选）】

2、工作距离：11mm
3、记录：内置打印机

4、显示：TV监视屏，R/L（眼别）自动检测和显示，可测量和打印每眼三次测量结果

5、传感器：具备双重传感器，光学传感器与压力传感器保证测量结果的准确性

6、测量模式：自动模式：自动进行眼压测量；手动模式：良好对焦时，对焦框变成完整实框，按操作手柄按钮进行眼压测量。错误提示：如果测量信号较弱，眼压值会被（）括起来或者显示“ERR“
7、对焦：三重对焦功能，聚焦点、限位框、瞄准框成三点一线，保证测量的准确性
8、可以与角膜内皮细胞计、综合眼睑台、裂隙灯等设备联机使用
9、错误提示：如果测量信号较弱，眼压值会被（）括起来显示“ERR”

10、安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离
11、工作温度：10℃--40℃;

12、移动范围：44mm（前后）/88mm（左右）/28mm（垂直）

13、颌托垂直移动：68mm、输出端口：RS-232C
15、电源：AC100-120V，220—240V，50/60Hz

16、功耗：80VA（具有自动黑屏的节电功能）
	1
	台
	


第五包：全自动电脑验光仪
	序号
	名称
	技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	全自动电脑验光仪
	1、球镜：-25~+22D（0.25D，0.12D）2、柱镜：0D~±10D（0.25D，0.12D）3、转向：0°—180°（1°，5°）
4、最小可测瞳孔：直径2.0mm
5、放松方式：自动雾视

6、固视图标：风景图
7、瞳距测量范围：85mm（最大）精度1mm

8、测量模式：手动
9、角膜直径测量：可以

10、（瞳孔直径）：范围—1-13mm/步长0.25mm
11、测量显示：彩色液晶显示

12、测量记录：内置式打印机（每眼最多可存10次测量结果）
13、对焦方式：屏幕显示
14、顶点距离：0，12.0，.13.75mm（选择）
15、节点方式：10分钟未进行操作自动黑屏
16、显示器：5英寸液晶显示器
17、人工晶体模式：10L模式可测人工晶体眼
18、电源：AC100-120,220-240V

19、输出：RS-232C，视屏输出19、尺寸：475（厚）275（宽）450（高）mm
	1
	台
	


以上所有产品投标人投标报价需为税后报价，并包含产品的运输、安装、调试等一切费用。
第二部分  投标文件的组成
封面格式：
安徽师范大学

（项目名称）
（项目编号）
投

标

文

件
投标单位（盖章）：                         

联  系  人 ：                             

联系电话（手机）：                         
传      真：                              

  年     月     日
一、投标函

致：安徽安徽师范大学
1、根据贵校招投标及采购中心          （项目编号）招标公告的邀请，我们决定参加贵校组织的“            （项目名称）”的招标采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写、加粗）            。
3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的货物和数量，完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。
4、我方同意按照招标文件的要求，向贵校支付金额0.8%的中标服务费。
5、我方为本项目提交的投标书一式   份，其中正本   份、副本   份。
6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7、我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的投标人。
投标单位名称：（公章）                                              
投标单位授权代表姓名（签字）：                                      

                                          日    期：               
通讯地址：                                                         

邮政编码：                           电    话：                    

传    真：                       
投标单位开户行:                                                     
账          号:                                                     

二、授权委托书

1、法定代表人资格证明书
单位名称：                             

单位地址：                             

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
系                         的法定代表人。为参与           项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
                                 投标人：(盖章)

                                 日期：           年    月    日 

	法人身份证复印件
正面
	法人身份证复印件
反面


2、授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
代理人：             性别：                 年龄：
单  位：             部门：                 职务：
投标人：(盖章)            法定代表人：(签字或盖章)

代理人联系方式  固定电话：        移动电话：

日期：          年       月      日

	委托授权人身份证复印件
	委托授权人身份证复印件


三、供货及投标报价分项表  

	序号
	货物名称
	型号（规格）
	生产厂家
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）
	￥
	


投标单位（公章）                           

四、技术要求响应表
	序号
	货物名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	响应情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（公章）                           

五、资质证明文件

六、质量和服务承诺

七、销售业绩及类似成功案例 



� EMBED PBrush  ���






























































































































[image: image2.png]


