第五章 招标项目及要求

一、 项目概述
罗江县中医院中医数字化诊疗系统软件采购公开招标

 二、项目清单及要求

（一）项目概述
     1．罗江县中医院中医数字化诊疗系统软件采购，数量为一套，包含智能化中医医生工作站、中医辅助针灸系统、中医特色治未病健康自助管理系统、汤剂系统软件.供货商提供的软件产品必须是合格的正版软件。
     2．结合医院原有管理系统，嵌入智能化中医医生工作站、针灸、治未病共3个中医特色系统软件；在原药房系统基础上新增汤剂管理软件。

（二）技术参数
1、本次采购中医数字诊疗系统数字模块及功能要求
1．1要求遵循的医疗信息化相关国家标准和国际规范
遵循国家卫生部《医院信息系统（HIS）软件基本功能规范》
国家中医药管理局《中医医院信息系统基本功能规范》、
国家中医药管理局《中医电子病历基本规范》、
国际疾病分类标准编码ICD 
国际医疗信息交换第七层协定HL7（Health Level 7）
GB/T 14396-2001《疾病分类与代码》
GB/T 15657-1995《中医病证分类与代码》
中药分类与代码   
SNOMED健康信息交换指定的一套临床专业术语标准
  
1.2中医工作站的基本功能要求
要求实现以中医智能化辨证论治和中医电子病历规范化
实现“辨证论治”过程记录，提供辩证依据和中医诊断结果的数字化记录
实现“理法方药一线贯通”的数字化中医就诊过程记录
后台自动生成标准化的中医电子病历
自动生成的病人信息可存档、可查询、可调用
能支持西医检验、诊断和处方功能
支持后台形成中医治疗特色病种的临床路径数字化，提供数字化临床业务实时统计分析功能
要求实现中医门诊业务的信息化
提供特色病种的推荐成方与常用主述的模板创建
提供医生自建常用处方与常用主述的模板创建，
实现医生开方时，剂量、药物、先煎后下、服用禁忌等自由修改功能
实现平台化管理，提供中医医生、医技人员分权限管理
突出临床的中医药特点和优势
软件能实现“望闻问切”四诊信息的数字化采集功能，采集症候进入后台进行比对分析产生推荐处方与病情示意图
根据输入的病人主述、四诊信息能够生成的病位归经图
能够显示推荐处方、与已开处方的性味归经功效对照图，提高诊疗水平
能与基础HIS等系统通过接口实现数据共享
1.2针灸软件基本功能要求
要求实现针灸治疗的记录规范化
实现针灸诊断治疗结果的数字化记录
支持后台形成特色病种的治疗方案的数字化
提供数字化针灸业务实时监控功能
要求实现针灸业务的信息化
后台自动生成结构化的针灸电子病历
自动生成的病人信息可存档、可查询，提供针灸临床循症记录的基础数据
突出临床针灸的特点和优势
支持治疗方案预置，实现诊疗标准化
诊疗方案可选可修改，实现人性化治疗优势
支持穴位的增加修改功能
支持图片信息上传功能，实现诊疗前后效果对比记录
智能技术提醒用针时间，保治疗安全
提供医生工作量记录表，实现实时工作量管理查询
提供医生工作科室、床位的分配功能
能够与基础HIS系统通过接口实现数据交换
1.3治未病软件基本功能要求
能管理家庭健康档案，要求实现针灸治疗的记录规范化
实现检验及处方在线打印
支持网络预约挂号
慢病管理，提供在线交流平台
1.4汤剂系统基本功能要求
1.药房饮片电子码入库，确保来源安全
2.能实现收费室和医生工作站确定待煎服务
3.处方及汤剂后台赋码，提供幼稚优价配方，保障疗效
4.要求数字化煎药过程，能规范炮制工艺
5.能提供配送服务
6.患者能通过手机扫描信息，追溯药品信息以及确认汤剂配送，实现“放心中药”。
[image: image1.png]xemeRs





