
政府采购招标项目

国内公开招标文件

（全一册）

	招标编号：
	ZJ-NB15041

	项目名称：
	石山弄村污水真空收集与处理设备采购项目

	采 购 人
	宁波市鄞州区五乡镇人民政府


浙江国际招（投）标公司

二○一五年二月

目    录

第一部分     招标公告…………………………………………………1

第二部分     投标人须知及前附表……………………………………3

第三部分     评标标准…………………………………………………18

第四部分     招标产品清单及技术规格………………………………21

第五部分     合同条款及合同格式……………………………………32
第六部分     附件（投标文件格式）…………………………………40
第一部分   招标公告

发布日期：2015年2月12日
根据鄞州区政府采购管理办公室的委托招标通知书，浙江国际招（投）标公司受宁波市鄞州区五乡镇人民政府的委托，就本招标编号的下列产品和有关服务进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封投标。
一、采购编号：ZJ-NB15041 
二、项目概况：子包号、货物名称、数量：
	子包号
	货物名称
	设备数量

	一
	生活污水真空收集与处理设备
	1(批)


*三、合格投标人的资格要求

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
四、招标文件发售：招招标文件在宁波市政府采购网站（http://www.nbzfcg.cn）和宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn ）下载，下载后填写《投标报名函》并于2015年2月26日16:00时前发传真至本公司并电话确认，否则投标将被拒绝。

五、投标截止时间：所有投标文件应于2015年3月4日14：00（北京时间）之前递交到宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅（鄞州中心区钱湖南路578号），迟到的投标文件和未购买招标文件者的投标将被拒收。

六、开标时间和地点：定于2015年3月4日14：00（北京时间）在宁波市鄞州区公共资源交易中心开标大厅（鄞州中心区钱湖南路578号）。届时请参加投标的投标人代表出席开标仪式。

七、投标保证金：38000元人民币。（保证金形式：转帐支票或电汇），于投标截止时间24小时前缴纳到宁波市鄞州区公共资源交易中心账户。
八、采购人：宁波市鄞州区五乡镇人民政府
地      址：宁波市鄞州区五乡镇

联系人姓名：陈先生

九、招标代理公司：浙江国际招（投）标公司

地        址：宁波市环城西路北段225号/真和大酒店20楼

邮        编：315020

电        话：0574-87179083、0574-28830072 

传        真：0574-87179089、0574-28830650

联  系  人：周健、林叶、王泽、郑菊琴、唐祥、卓益浩

标书费/中标服务费：开户银行：工商银行宁波城西支行  

户    名：浙江国际招(投)标公司宁波分公司    

账    号：3901111109000037356

投标保证金：开户单位名称：宁波市鄞州区公共资源交易中心

开户银行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行

账    号：81014101302093045 
第二部分  投标人须知及前附表
前附表
	条款号
	内         容

	说        明

	1
	招标人名称：宁波市鄞州区五乡镇人民政府 

	2
	招标人地址：宁波市鄞州区五乡镇

	3
	招标机构名称：浙江国际招（投）标公司 

	4
	合同名称：生活污水真空收集与处理设备合同 

	5
	合格的投标产品来源：进口/国产（本次采购为非专门面向中小企业） 

	投 标 报 价 和 货 币

	*6
	投标报价：交钥匙价 。含相关费用：设备费、总包配合费（6.5万元人民币）、设备安装调试费、验收费、内陆运输费、质保期内维护费、保险费和伴随服务费等所有费用。
本项目采购预算380万元人民币。

	7
	投标货币：人民币 

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	*8
	资格标准：详见招标公告第三条 

	*9
	投标人应提交的资格证明文件：“投标人须知”第七条规定的投标人应提交的投标书/资格证明文件。
投标文件：正本：1份、副本：4份

	*10
	投标保证金金额：详见招标公告第七条 

	*11
	投标保证金形式：可选择：电汇）、转账支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。
投标保证金必须在投标截止时间24小时前入账，投标时须出示投标保证金收据（需由鄞州区公共资源交易中心财务处开具的收据）。
投标保证金汇入账号：
开户单位名称：宁波市鄞州区公共资源交易中心
开 户 银 行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行
账       号：81014101302093045

宁波市鄞州区公共资源交易中心
财务联系方式：翁老师、徐老师  T：0574-88225170 F：0574-88225191

	*12
	投标有效期：  90  天

	商 务 条 款 资 料

	13
	履约保证金金额：合同总价的10%；

	14
	履约保证金形式： 银行保函 

	*15
	交货地点：业主指定地点 

交 货 期：合同签订后1个月，接用户通知后15天内到货且满足总包进度要求。

	16
	应提供的伴随服务：现场工地勘查、设备安装、调试、验收、培训、质保期内的维护等，投标文件应标明货物完成安装调试的周期。

	17
	备品备件要求：投标单位应列明货物质保期后2年所需的备品备件清单及价格。

	*18
	质量保证期：货物办理正式移交使用手续验收合格后24 个月

质保期内免费更换的零部件质量保证：自更换之日起计24个月

	19
	售后服务：设备出现故障，接用户通知后1小时内响应，免费维修与更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后12小时内。

	*20
	付款方法和条件：

1）合同签定后支付合同总价10%的预付款；

2) 设备进场验收合格后支付合同总价的30%；

3）安装调试完毕后支付合同总价的20%；

3）验收合格后支付至合同总价的80%；

4）审计完成后支付至结算总价的95%

5）余款为保修款，待质保期满后1个月内支付。

	21
	产品安装现场：业主指定地点 

	22
	变更数量：合同总价的10%

	授   予   合   同

	23
	按照政府采购管理办公室采购文件确定的事项、招标文件的规定、中标人的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同。

	发布本次招标公告、中标公告的媒体

	24
	鄞州区公共资源交易中心网

宁波市政府采购网

	鄞州政府采购特殊规定

	*25
	*1、根据浙财采购监字（2009）28号文《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》的要求，凡符合以下条件的投标商，均应通过宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn），进行注册，按规定审核后，登记加入“宁波市政府采购供应商库”。需符合的条件为：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、法规规定的其他条件。

*2、按鄞州区采购办有关规定，中标人在签订合同时需招标公司鉴证并报政府采购办备案。

*3、根据鄞预办（2010）1号文“关于进一步做好行贿犯罪档案查询工作的通知”的精神，配合做好相关工作。

*4、对于鄞州区规定额度以上的货物类采购项目采用由监管部门——鄞州区政府采购管理办公室（以下简称“采购办”）委托鄞州区质量技术监督检测中心（以下简称“检测中心”）进行现场检查、检验、综合评定，并客观、公正地作出合格或不合格的验收结论。

验收范围：

1）单次采购金额在十万元以上（含）的货物类采购项目，由检测中心验收；

2）单次采购金额在十万元以下的货物类采购项目，由采购人自行组织验收，验收结果报采购办。特殊情况下，采购办也可指定十万元以下的项目由检测中心验收。

3）品种、技术较为复杂的单次采购金额在十万元以下的货物类项目，采购人也可以提出并报采购办同意由检测中心验收。

4）国家规定由专业机构强制检测的采购项目或已聘请专业监理公司监理的采购项目也可根据实际需要在强制检测或专业监理的基础上由检测中心验收。

*5、投标商的投标函中必须有以下内容：“投标方已详细审查并理解全部招标文件，已完全明确招标文件中《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知》告知的全部内容。如有违反，愿意接受监管机构相应的处理。”

附：《鄞州区政府采购售后服务、质量管理须知 》 
本招标文件就有关政府采购合同履行、质量及服务事项告知如下：

一、 政府采购售后服务联系须知
      《鄞州区政府采购售后服务联系单》由鄞州区财政局采购办按统一格式制作，中标或成交供应商向招标机构领取、填写并粘贴在设备醒目位置（不适合粘贴的除外），工程和服务项目由采购单位和供应商协商解决，保证采购单位在遇到售后服务问题时能及时便利与供应商联系。

二、政府采购质量跟踪和检查须知   

鄞州区财政局采购办将根据不定期检查的情况或采购单位填写的《鄞州区政府采购质量、服务存在问题反馈表》的反馈情况，聘请质量监督部门、政府采购专家和有关单位鉴定供货（服务）质量，检查是否符合和满足招标文件的要求和配置，有否存在以次充好、弄虚作假、售后服务工作不到位、不负责任或故意推诿、拖延等情节。供应商应自觉接受并积极配合政府采购产品质量监督检查，如实反映情况。
三、供应商监督管理须知

1、对不按规定在政府采购货物上粘贴售后服务联系单（不适合粘贴的除外）的供应商，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正；第二次发现的作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；

2、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货，偷工减料或降低供货质量的供应商，一经查实，即列入不良行为记录名单，第一次发现且合同额在人民币50万元以下的在一年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第一次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元以下的在两年内禁止参加鄞州区政府采购活动；第二次发现且合同额在人民币50万元（含）以上的在三年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

3、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求向采购单位提供完整的售后服务，对采购单位的工作造成影响的供应商，经查实，第一次发现的由监管部门予以书面警告并责令改正，并作为该供应商下次参加投标时的评分依据之一；第二次发现的即由监管部门列入不良行为记录名单，两年内禁止参加鄞州区政府采购活动。拒不改正的除由采购单位按有关法规要求供应商按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求提供完整的售后服务外，将无限期禁止参加鄞州区政府采购活动。

4、对不按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求供货造成人身、财产损害的，应当承担民事赔偿责任；构成犯罪的，移送司法部门依法追究其刑事责任。

	中  标  服  务  费

	1.本招标公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准及鄞州区政府采购招标代理服务收费标准的规定，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标单位收取招标服务费。


投标人须知

A  投标人
1.   合格的投标人和合格的投标货物
1.1  合格的投标人应该是：
具有生产或经营本次招标货物能力，具有独立法人资格和合法营销资格，并独立于采购人和招标代理公司的中国境内企业（含在中国境内注册的港、澳、台或外国独资、中外合资或合作企业）、其它组织或者自然人。
投标人与采购人应无任何直接或间接的关联，包括接受采购人的委托为本次采购的货物承担设计、编制规范和其他文件咨询业务的公司（设计院）或其附属机构。
投标人应遵守国家有关的法律、法规、规章等相关文件的规定，具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法纪录，在招标投标活动中无欺诈和腐败行为。
1.2  合格的投标货物应该是：
在中国境内生产的或者已经在中国海关完税的可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的，则应具备相应有效的证书。
2.  投标人代表
2.1 若投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。
2.2 若投标人代表是法定代表人，则提供法定代表人身份证明。
3.  投标费用
3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。
B  招标文件
4.  招标文件的构成
4.1 招标文件共有六部分，内容如下：
第一部分     招标公告

第二部分     投标人须知及前附表

第三部分     评标标准

第四部分     招标产品清单及技术规格

第五部分     合同条款及合同格式
第六部分     附件（投标文件格式）
    投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。
5. 招标文件的澄清
5.1若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清或要求与采购人进行技术交流，应以书面或传真通知招标代理公司，但不得使招标代理公司收到该通知的时间迟于开标前5天。招标代理公司将视情况采用适当方法予以澄清或以书面予以答复，并将不标明查询来源的书面答复发给购买招标文件的每一投标人。若澄清或勘误答复不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修改或更正。
6. 招标文件的修改
6.1  在投标截止时间前，招标代理公司可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，招标代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
6.2   潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面或传真形式回复招标代理公司。
C  投标文件
7. 投标文件的组成：
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表

四、产品配置清单及选配件清单
五、技术规格偏离表
六、商务条款偏离表

七、售后服务承诺书

八、业绩表

九、资格证明文件
（一）营业执照

（二）法定代表人授权书
（三）制造商出具的授权函

（四）银行资信证明

（五）中小企业声明函

（六）投标供应商声明

（七）政府采购供应商基础信息登记表

本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人为制造商且为中小企业，应提供投标人的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠（如有）。

对非专门面向中小企业采购的项目，如果投标人为联合体，且联合体中有中小企业，应提供中小企业声明函；如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业联合体的价格扣除优惠（如有）。

资格证明文件中，法定代表人授权书、制造商出具的授权函、联合体协议书（如有）、中小企业声明函（如有）必须提供原件，其余资格证明文件可提供复印件。

8.  投标报价
8.1所有投标报价须以人民币报价，不接受外币报价。货物投标价格应为货物出厂价（含增值税和其他税费）与以货物运达买方指定安装地点为目的地的国内运输费、保险费、总包配合费、安装调试费等之和，具体要求详见《前附表》中规定。
8.2  投标人要按“分项报价表”的格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。
8.3  对于非标准货物的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。
8.4  投标货物应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标货物出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标无效。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。
8.5  投标报价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应的投标而导致投标无效。
9.  投标文件格式和编写
9.1  投标书按统一格式填写，装订成册。
9.2  投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.3  开标一览表系在开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写，不得自行增减内容。
9.4  投标人在响应招标文件“表B产品技术规格和要求表”的要求时按以下要求填写：在提供对表B的应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并提供生产厂提供的相关技术资料（如样本等）。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述。不允许直接拷贝招标文件的技术参数作为应答。
9.5  投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的品牌或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代参照品牌或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。
9.6  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
10.  供货范围和技术说明的编制
10.1  供货范围和技术说明是对本投标报价所包含的供货和责任范围、货物技术规格、功能配置、技术特征和性能的详细描述，其规格幅面应与投标文件一致，并统一编目编码装订。投标人提供的供货范围和技术说明，将作为中标后签订的供货合同的技术附件。
10.2  供货范围和技术说明一般应包含以下内容：
  本投标供货报价的设备的规格、型号、原产地；
  货物和技术的构成及其价格；
  设备配置清单和/或功能配置的说明（包含对招标要求的响应）；
  货物技术性能数据和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；
  货物样本或招标要求提供的相关图纸（如有）；
  关键元器件明细表；
  特殊工具及备件清单；
  投标人推荐的供选择的配套产品/零部件表（若有，需列出清单）；
  货物的技术服务和售后服务的内容及措施。
11.  投标文件的有效期
11.1  投标文件的有效期在本招标文件“前附表”中作出规定，有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。
11.2  在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应招标人的要求，招标代理公司可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，则按本须知规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标，其投标保证金将不会因此被不予退还，而同意延长有效期的投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。
12.  投标保证金
12.1  投标人应提供不少于招标公告规定的投标保证金。当招标机构和招标人因投标人的行为受到损害时，可以依据本须知的规定，没收投标人的投标保证金。
12.2  投标保证金的形式：根据招标公告的规定。
12.3  中标供应商的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金保函后五个工作日内原额退还。
12.4  未中标投标人的投标保证金在招标结果通知书发出后5个工作日内原额退还。
12.5  中标供应商、未中标供应商在接到本招标代理公司的通知后，应按照本须知规定办理保证金退款手续。
12.6  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标。
中标供应商不按本须知规定签订合同。
不按本须知规定提供履约保证金保函或拒绝履行合同义务的。
将中标项目转让他人的，或未在投标文件中声明且未经招采购人同意将中标项目分包给他人的。
D  投标文件的递交
13.  投标文件的签署及装订
13.1  对应本册第六部分附件（投标文件格式）提供的各种文件，投标人应按要求填写、签署和加盖公章。
13.2  投标文件中需要加盖公章，法定代表人签字、投标代表人签字的部分应进行签署和盖章。
13.3   投标文件按照“附件（投标文件格式）”的顺序，装订成一册（如投标文件太厚可以分册装订）。
13.4   投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。若正本与副本不符，以正本为准。
13.5   投标文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有投标人法定代表人或被授权代表的签字或盖章，否则，评标委员会将不接受该修改。
13.6   投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。
14.  投标文件的密封、标记和递送
14.1   所有递交的投标文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按招标文件规定密封的投标文件。
(1)  投标文件密封袋内装投标文件正本一份、副本一式四份。投标文件递交时应密封完好，封口处必须盖有投标人单位公章或投标人的被授权代表签字。密封袋上注明招标编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件”字样及“开标时启封”字样。
(2)  投标时应递交由鄞州区公共资源交易中心开具的投标保证金的收据。有关递交保证金的具体要求载明在招标公告上。
14.2   通过邮寄递送投标文件时，应将全部投标文件按上述要求可靠密封。本招标公司对邮寄过程中发生的遗失或损坏不负责任。
15.  投标截止时间
15.1   投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，邮寄到达或派人送达指定的投标地点。拒绝接收在投标截止时间以后寄达和送达的投标文件。
15.2   采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理公司应在投标截止时间3天前以书面（含传真）的形式通知所有招标文件收受人，并在规定的政府采购网上发布采购信息变更公告。投标人应在收到通知后用传真方式向招标代理公司回复。在这种情况下，招标代理公司和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的投标截止期的约束。
16.  投标文件的修改和撤回
16.1   投标以后，如果投标人在投标截止时间前提出修改补充或书面撤标要求，本招标代理公司将予以接受。投标人若要撤回投标，应向本招标代理公司提交有投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。
16.2   投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按本须知规定封装递交，单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
16.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。
16.4  开标后投标人撤回投标的，其投标保证金按本须知规定予以没收。
E  开标
17. 开标
17.1   招标代理公司按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2   投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。
17.3   开标时先由投标人代表（或律师）查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。
17.4   招标代理公司在开标仪式上，公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、价格优惠声明、交货期、投标声明等，并当场做出开标记录表。
17.5   在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。
F  评标和定标
18. 评标委员会
18.1   受采购人的委托，招标代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第18号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。
18.2   评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。
18.3   评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：
(1)  如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。
(2)  大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。
(3)  投标函总价大写金额与开标一览表总价大写金额不符的以分项报价表报价为准进行核对并修正；若无分项报价表，则该投标按有两个报价情况作废标处理。
按上述方法调整后的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其作撤标决定。
在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。
19.  投标的澄清
19.1   对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
19.2   评标委员会要求澄清的内容及投标人应对需要澄清的问题均应作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。
19.3   投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。
19.4  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。
20. 评标办法
20.1   评标采用的方法有经评审的最低评标价法、综合评分法、性价比法。本项目招标采用的评标方法为综合评分法，具体内容载明在招标文件第三部分“评标标准”中。
20.2   最低评标价法：对完全满足招标文件的技术要求、标准以及其他实质性要求的投标，以价格为主要因素确定中标供应商（或中标候选人）。按照招标文件“评标标准”规定的评标价调整方法对投标文件提出的投标报价及其商务偏离部分作评标价格调整，最终将各投标的评标价，按自低向高的次序作出评标结果排序，投标价格相同的，按技术指标优劣顺序排序，以排列在最前的评标价最低者为中标供应商（或中标候选人）。
当评标委员会认为，拟被推荐的中标候选人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量或诚信履约的，投标人应按照评标委员会要求在规定期限内提供书面解释文件和相关证明材料；否则，失去中标候选资格。
20.3   综合评分法：在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件“评标标准”中确定的评分因素，对投标文件的商务、技术、价格进行综合评审，最终得出各投标的综合评分并按自高向低次序作出评标结果排序，以得分最高者为中标供应商（或中标候选人）。
20.4  性价比法：在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件“评标标准”中规定的评分因素，对投标文件除价格以外的各项因素（包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件响应程度等）进行评分，计算其总分与投标价格的比值。将商数按自高向低的次序作出评标结果排序，商数最高者为中标供应商（或中标候选人）。
21. 评标程序和原则   

21.1   评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商（或中标候选人）的程序依次进行。
21.2   初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。
(1) 资格性审查：依据法律法规和“招标公告”资格要求，“投标人须知及前附表”中的相关条款（若有）的规定，对其投标资格、资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求等方面进行审查。
(2) 符合性检查：依据本招标文件的规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期的符合性，并对招标文件是否做出实质性响应进行审查（在商务上，综合核查交货期、质量保证期、付款条件等实质性要求是否响应；在技术规格上，核对其对招标文件技术规格中诸如适用性、技术规格符合性等实质性要求的条款（技术规格中实质性条款为打“*”条款）是否响应；并审核其是否低于成本报价等）。
21.3   澄清有关问题：按本须知规定进行。 

21.4   比较与评价：评标委员会在评标过程中优先考虑环保产品、节能产品及向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的进口产品。
21.4.1 商务评价：按照招标文件“评标标准”的规定，对照投标文件的响应进行商务评价，并对其偏差计算相应的评标调整价或商务评分分值。
21.4.2 技术评价：按照招标文件“评标标准”的规定，对照投标文件的响应进行技术评价，评定其偏差程度，并对其偏差计算相应的评标调整价或技术评分分值。
21.4.3  综合评价：对经过商务评价、技术评价的投标，按“评标标准”规定的评价办法进行综合评价。
21.4.4  综合评估结束，作出评标结果排序。
21.5   评估复核：在评标结果公示之前的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过初步审查、比较评价、综合评价等程序的部分或全部投标进行复核，或通过复核对前述评议结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评估复核后，重新确定评标结果排序。
21.6  评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果确定有效投标不足三家，且余下二家缺少竞争性时，或出现影响采购公正的违法违规行为时，或投标人的报价均超过了采购预算且采购人不能支付时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。
21.7  投标文件有以下偏差的将被废标：
资格性审查不合格的：
无投标保证金或不足的；无法定代表人授权的（投标人为非法人参加的）；资格证明文件不全的；国家实行经营/制造许可证（如有）、注册证（如有）、行业准入证（如有）、强制认证（如有）等货物未提供相关证书的；
联合体投标的联合体各方未分别提供资格证明文件、联合体协议，或未注明主办人的等。
符合性检查不合格的 

投标文件的组成不符合本须知第7条要求的；
投标文件的签署与盖章不符合要求的、投标函和法定代表人授权书无法定代表人签字和被授权人签字的[即投标文件不符合“附件（投标文件格式）”的盖章、签署或出具要求的]；

投标保证金形式、金额不符合招标文件要求的；
投标有效期不符合招标文件“前附表”的要求的；
符合招标文件“评标标准”规定的废标条件的，如：不满足主要商务条款（打*条款）和主要技术指标（打*条款）或技术规格超过允许偏差的范围的；
评标委员会经过审查，认定投标人低于成本报价竞标的，或因投标报价超出采购人的预算使采购人不能支付的（政府采购管理部门同意追加预算的除外）。
投标文件有采购人不能接受的其他条件；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或试图对评标委员会的评标和采购人授予合同的决定进行影响，将依法否决其投标，并向管理部门上报其不良行为纪录。

22.   推荐中标候选供应商
22.1   评标委员会将按照评标结果排序，确定评标结果排序第一的中标候选人为推荐中标供应商。若排名第一的推荐中标候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或不能在招标文件规定的期限内提交履约保证金，采购人将确定排名第二的中标候选人为推荐中标供应商。排名第二的中标候选人因前述的同样原因不能签署合同的，则可以确定排名第三的中标候选人为推荐中标供应商，以此类推。
23.   评标过程保密
23.1   开标之后，直到发中标通知书之前，凡是涉及评标委员会名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。
24.  确定中标供应商、评标结果公示与质疑
24.1  采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上和本招标公司网上发布中标公告，投标人可到网上查询相关的中标信息。
24.2  投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期内向采购人或招标代理机构提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人真实姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。采购人或招标代理机构将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。采购人或招标代理机构不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。
G  授予合同
25.  采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件二部分“投标人须知及前附表”的规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。
26.    中标通知
26.1  本招标代理公司向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。未中标的投标人的投标保证金按本须知的规定退还。
26.2  在中标供应商与采购人签订合同时，中标通知书是合同的一个组成部分。
27.    签订合同
27.1  中标供应商在本招标代理公司发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标供应商的投标文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知的规定处理。
27.2  招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。
28.   履约保证金保函
28.1  中标供应商应在签订合同前，按照“前附表”中的规定向买方提供履约保证金。
28.2  履约保证金的有效期至卖方完成合同规定的义务，用户在交接验收文件上签字时止。
28.3  中标供应商如不按本须知规定递交履约保证金，采购人有权按本须知规定撤销其中标资格并没收其投标保证金。在这种情况下，采购人可按本须知规定另选中标供应商或重新组织招标。
H  中标服务费
29.  中标服务费
中标服务费由中标单位支付。中标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件“投标人须知前附表”中。
I  特别说明
30.  政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）
30.1  参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：
（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；
（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
30.2  参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
30.3  对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。
30.4  大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第三部分评标标准（如有）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
第三部分  评标标准

评标委员会遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，依据投标文件和招标文件的内容进行评审。本次采购为非专门面向中小企业。
一、评标办法

1．本项目采用综合评分法。

2．综合评分法：评标委员会成员分别按照打分表规定的内容和分值设置，对投标文件的商务、技术、价格各项进行打分，计算各评委评出的总分的算术平均值。按综合评估总分算术平均值自高向低次序排出评标结果排序。`

二、评标程序

1．初步审查：对投标文件的完整性、投标保证金、投标有效性等方面进行审查。未通过初步审查的投标无效。

2．商务评议：综合核查资格证明文件、授权书原件、交货期偏离、付款条件偏差等。未通过商务评议的投标无效。

3．技术评议：按照《表B产品技术规格和要求表》的各项要求，对照投标文件的响应进行比较，判定其偏差性质和程度。

投标文件对“表B产品技术规格和要求表”的应答不符合要求（如直接拷贝招标文件技术参数、虚假应答、表述不清晰等），或未提供生产厂家提供的相关技术资料，评标时，将有被判作偏离招标要求的风险。
4．招标文件的主要商务条款和主要技术条款(标注“*”号的条款)不允许偏离，对主要条款的任何偏离将导致废标。

5．综合评估：通过初步审查、商务评议、技术评议的投标，评标委员会成员分别对其商务、技术和价格按《评委打分表》的规定进行打分。评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

6．推荐中标人

按评分结果由高到低排序，推荐评标结果排序第一的投标人为中标候选人。

7．最终审查

如果有必要，可对中标候选人在授予合同前进行最终审查，对推荐中标的投标产品的性能、质量和投标人资格、信誉、技术状况、装备水平以及其它有必要了解的问题作进一步考察。中标候选人应予积极配合。

如审查报告表明：中标候选人的投标实质性内容失实，中标候选人的资格、信誉、产品的质量性能不符合招标文件的要求，招标人和招标公司将选择评标结果排序次位的投标方为推荐中标候选人，对其审查仍按规定进行。

8．定标

评标结果网上公示结束后，有关各方均无异议的，中标候选人将确定为中标人。

评分标准（评委打分表）

招标编号：ZJ-NB15041 

	投标单位

分值
	
	
	

	总分100分
	
	
	

	技术
商务分65分


	投标产品技术参数对招标文件的符合情况（23分）。所有技术参数均符合招标文件的要求的得23分，每出现一条一般技术参数负偏离的扣3分，每出现一条打△技术参数偏离的扣5分，扣光为止。
	
	
	

	
	评标委员会对产品的稳定性进行综合评议（0-8分）。评议为优者得8.0-7.0分，评议为良者得6.99-5.0分，评议为一般得4.99-3.0分，其他不得分。
	
	
	

	
	评标委员会对产品的先进性进行综合评议（0-8分）。评议为优者得8.0-7.0分，评议为良者得6.99-5.0分，评议为一般得4.99-3.0分，其他不得分。
	
	
	

	
	评委根据投标单位提供的售后服务情况进行评议（0-6分）评议为优者得5.0-6.0分，评议为良者得4-4.99分，评议为一般得3.9-3.99分，其他不得分。
	
	
	

	
	评委根据投标单位提供的合理化建议进行评议（0-4分）评议为优者得3.0-4.0分，评议为良者得2-2.99分，评议为一般得1.0-1.99分，其他不得分。
	
	
	

	
	评委根据投标单位提供的培训方案进行评议（0-3分）评议为优者得2.0-3.0分，评议为良者得1-1.99分，评议为一般得0.5-0.99分，其他不得分。
	
	
	

	
	评委根据投标单位的安装调试方案进行评议（0-4分）评议为优者得3.0-4.0分，评议为良者得2-2.99分，评议为一般得1.9-1.99分，其他不得分。
	
	
	

	
	企业综合实力（3分）：评委根据投标单位的注册资金、2014年度财务报表内容情况进行评议：评议为优者得2.0-3.0分，评议为良者得1-1.99分，评议为一般得0.5-0.99分，其他不得分。
	
	
	

	
	投标单位具有OHSAS18001企业安全管理体系的得1分（投标文件中附证书复印件，开标时携带原件备查）
	
	
	

	
	投标单位具有ISO14001环境管理体系的得1分（投标文件中附证书复印件，开标时携带原件备查）
	
	
	

	
	投标单位具有ISO9001质量管理体系证书的得1分（投标文件中附证书复印件，开标时携带原件备查）
	
	
	

	
	投标单位具有类似项目业绩的，没提供一个类似项目合同得3分，最高得3分。（投标文件中附合同复印件，开标时携带原件备查）
	
	
	

	价格分35分
	评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格

参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）

基准价得分为满分。

投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×35×100

（经评标委员会审核，投标人所投产品若有缺项，所缺部分将加上其他投标人所投产品同类部分中的最高价格作为其投标报价打分的依据）。
	
	
	


打分说明：

（1）报价中如有功能配置重大缺项的，其投标价加上其他投标商投标中最好的性能或功能配置的相应价格，再计算其价格分；
（2）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（3）各评分因素分值精确到小数点后一位。

评委签名：                                               日期：

第四部分  招标产品清单及技术规格

表A 招标产品清单

	子包号
	设备名称
	数量/套
	交货期
	交货地点

	一


	真空泵站
	1
	合同签订后一个月内，接业主通知后15天内交货且满足总包进度要求。

	采购人指定地点

	
	真空收集井
	44
	
	

	
	膜技术污水处理器
	2
	
	

	
	发电机
	1
	
	

	
	真空输送管路
	1
	
	


表B  产品技术规格和要求表
设备招标技术要求
总则
本设备系统用于宁波市五乡镇石山弄村生活污水处理工程。项目辖区五个自然村（叶家、东山头、漕里、阮家、冯家）共约449户（系统预留50户接入能力）。五个自然村相邻，东西向最远距离780米，南北向最远距离720米。设备需满足所有自然村范围内污水收集和处理的能力。
系统设计污水采用真空方式进行收集。污水自用户排水管内以重力方式流入真空井收集井。当真空收集井内污水收集达到一定量时，其上真空阀自动打开，将污水吸至真空主管内，污水通过真空主管进入真空泵站的真空污水罐内。在真空泵站，真空泵运转或停止维持系统内一个稳定负压度，以利于污水输送。当污水在真空污水罐内液位达到预定液位时，污水泵启动，将污水输送至污水处理站的污水处理装置，进行净化处理。经净化处理后的出水，达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级标准后，排放至村庄周边的河道或水渠。系统要求在停电状态下具备工作能力，配备应急电源自动切换。
技术要求
真空泵站
真空泵站用于系统产生真空，以及将真空收集的污水输送到后端的膜技术污水处理器。
真空泵站主要包含真空泵组、真空污水储槽、真空污水输送泵组、电气控制设备等设备。
真空泵组用于提供负压系统的动力。设备要求运行稳定、噪音低。设备运行功率30kW/380V，最大真空度：75kPa，空气流量：400m³/hr。
真空污水存储槽用于收集来自真空井的污水，并可根据液位自动启动真空污水输送泵，以便将污水排出。材质：碳钢（需作防腐处理），有效容积：10m³。
真空污水输送泵组用于排放真空污水存储槽内的污水。最大流量：55 m³/hr，运行功率：11kW，扬程：11m，最大可通过颗粒直径：63mm。
电气控制设备用于控制系统的工作，控制对象液位侦测传讯系统、真空侦测传讯系统、气动控制阀系统、真空泵组控制系统、真空污水输送泵组控制系统等。
真空泵站应具有备用能力，其最小额定能力应保证当其中一台设备故障检修时，系统仍有维持真空管路正常工作的能力。
真空收集井
真空收集井用于收集各处经重力汇流的污水，并在污水达到一定量时开启其上的阀门，利用负压抽吸作用将污水吸入真空管路。
真空收集井主要包括井身、真空阀、真空阀控制器、液位检测器、污水收集槽、通气设施等。
真空井井身采用钢筋混凝土制成，内径Ø1000mm，高度2290mm，并附塑料人孔盖。
真空阀利用真空方式开启，最大可通过颗粒直径：63mm。
真空阀控制器用于控制真空阀开闭，它通过液位检测器检测液位，利用真空管路上的真空源与大气的压力差，实现真空阀开启或关闭。真空阀控制器具有调节真空阀打开时间的功能。

液位检测器为直管状。当液位上升时，液位会压缩直管内的空气，将压缩空气的压力传送至真空阀控制器中，用以提供真空阀控制器工作的信号。
污水收集槽用于承接来自用户端重力汇聚的污水。

通气设施用于避免真空收集井因发生异常状况而使污水收集槽和重力进流管路形成真空。通气设施采用在真空收集井或污水重力进流管路上设置一透气管。

膜技术污水处理器
膜技术污水处理器用于污水的净化处理。可成功建立兼氧MBR、成功实现有机污泥近零排放、成功实现污水气化除磷、成功实现同步脱氮的污水处理工艺。
出水水质完全达到国家《污水综合排放标准（GB8978-1996）》的一级标准，满足国家法律规定的要求。
膜技术污水处理器的设计处理能力为100m3/d（按有效运行时间24h计，即4.17m3/h），功率≤3 kW。
发电机组
发电机组用于供电中断时为设备提供备用电源。
发电机组采用柴油发电形式。发电功率：45kW，柴油箱容积：120L。
真空输送管路
真空输送管线采用HDPE材质，其标准尺寸率SDR≤17。
为使污水在真空输送管路内顺畅流动，真空输送管路应采用热熔对焊的连接方式。HDPE管路熔接后应将熔接处内的熔珠刮除。
管路配件的承压能力应大于等于管材。支管与主管的连接方式应采用45°斜三通或45°异径斜三通的方式。禁止采用直角弯头，管路转弯处应采用45°弯头。
真空管路需设分区阀。当真空输送管路系统发生损害必须进行检查维修时，可以尽可能减少系统停用的区域，并方便检修。
质保及售后服务要求
对所供系统提供至24个月的质保期，时间从综合竣工验收合格之日算起。在质保期内，卖方须免费负责修理和替换任何由于货物设计、制造及质量缺陷而造成的损坏及故障（不可抗力因素除外）。
质保期和售后服务的基本要求，投标人可以根据自己的实力和意愿，作出优于招标要求的承诺，并在投标文件的“质保期和售后服务承诺”中详细列述。
质保期和售后服务承诺中应对投标产品的质保期、质保范围、质量缺陷的处理方法等内容应作出详细承诺。
质保期和售后服务承诺中应对售后服务方法、服务响应时间、费用等内容作出明确承诺。
第五部分  合同条款及合同格式

一、合同条款
1.定义
本合同中的下列术语应解释为：

“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切工程、材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的服务，如运输、保险、安装、调试、性能考核、提供操作，维修及其他技术指导、培训等和合同中规定的卖方应承担的其他义务。

“买方”系指购买货物和服务的法人。

“卖方”系指投标文件被买方接受，而且根据合同规定向买方提供货物和服务的具有法人资格的公司或其他实体。

交货方式及交货日期：

现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并承担一切费。合同项下的全部货物运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的货物将要进行安装和使用的地点，其地名在招标文件的“前附表”中载明。

工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由买方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。

买方自行提货：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

“性能考核”是指根据合同规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件规定的技术性能和保证指标的考核。

“验收”系指合同双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的货物符合技术规范要求并被买方接受的手续。若招标文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同正文各条款所界定的范围。

3.技术规格
卖方提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格和技术规格附件（如果有的话）、投标文件的技术规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致。

4.标准
4.1本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准，这些标准必须是最新版本的标准。

4.2除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定的计量单位。

5.使用合同文件和资料：

5.1 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用5.1条款所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身外，5.1条款所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给买方。

6.专利权
卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7.包装要求
7.1除非合同另有规定，卖方提供的全部货物，均应采用国家或行业标准进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防装卸时受损，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担赔偿责任。

7.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

8.装运标志
8.1卖方应在每一包装箱的四侧，用不褪色的油漆，以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：                                         

合同号：                                       
收货人代号：                                   
装运标志：                                     
目的地：                                       
货物名称、子包号和箱号：                       
毛重/净重（公斤）：                             
尺寸（长×宽×高，以厘米计）：                  
8.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

9.交货通知
9.1卖方应在合同规定的交货期前30天以传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信函（快件）将详细交货清单一式六份寄给买方。详细交货清单内容应有：合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项等。

9.2在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定（如合同正文没有规定，则按卖方提供的详细交货清单的约定）的件数或重量。否则，卖方应对超运部分的件数或重量而引起的一切后果负责。

10.装运通知
10.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方将货物已备妥待运通知买方后24小时之内，卖方应将详细交货清单、发票金额、运输工具名称及启运日期，以挂号信函（快件）或传真通知买方。

如卖方延误将上述内容通知买方或由于卖方的责任致使买方延迟收到通知，由此引起的一切损失应由卖方负担。

11.保险
11.1如果货物是按照现场交货方式报价的，由卖方以发票金额的110%办理货物运抵现场的“一切险”，保险范围覆盖卖方承诺装运的货物。如果货物是按工厂交货、或买方自行提货方式报价的，其运输保险可由卖方办理，运保费由买方负责。

12.技术资料
合同项下的货物技术资料（除合同文件有专门规定外）将以下列方式交付：

12.1卖方应将合同规定的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

12.2另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批货物一起发运。

12.3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

13.质量保证
13.1卖方应保证货物是新近出产的、全新的、未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新而成熟的改进，并符合最新版本的国家或行业的标准，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物在正确安装、正常运转和保养条件下，可满足买方使用需求并在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

13.2根据买方按检验标准自行检验结果或/和当地质检部门检验结果，在质量保证期内，如果发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的零部件和材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。

13.3在合同货物的质量保证期内，卖方应在合同文件中规定的收到通知后应做出响应的期限内，免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

如果卖方在上述规定的收到通知后应做出响应的期限内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

14.检验和考核验收
14.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

14.2 货物运抵现场后，买方有权对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据按检验标准自行检验结果和当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。责任由保险公司或运输部门承担的，由投保/托运方负责交涉索赔事宜；或

货物运抵现场后，由卖方的代表进行检查，买方有权监督卖方代表的检查，所有货物的质量、规格、数量与合同的不符，包括运输中的损坏、丢失均由卖方负责。

14.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在合同规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权向卖方提出索赔。

14.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，当买方需要对货物出厂前的试验进行监察时，制造厂应该事先作出安排。

14.5合同货物的安装工作在按照技术资料的规定完成后，双方应按照合同规定对合同货物进行性能考核（即终交验收考核）。如果合同附件规定的所有保证指标在性能考核中都已达到，双方的被授权代表应在性能考核后5日内签署合同货物的验收证书一式四份，双方各执两份。证书签署日应视为安装完成日亦即完成终交验收。

14.6 如果在合同文件规定允许的最后一次性能考核中仍有指标没有达到合同附件的要求，买方有权按第17条的规定向卖方提出索赔。

15. 伴随服务
15.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同规定的附加服务(若有)：

实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行

提供货物组装和/或维修所需的工具。

为所供的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

在双方商定的一定期限内对所提供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

15.2 卖方应提供合同文件规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或商定的费用应包括在合同总价中。

16. 备件

16.1 卖方应承担下列与提供备件有关的责任：

买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方。使买方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图，图纸和规格。

17.索赔
17.1除了责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据检验标准自行检验的结果和当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

17.2若卖方未按本合同条款第13条和第14条规定承担在货物检验或性能考核中和质量保证期内的义务和责任，买方有权向卖方提出索赔。在此情况下双方可通过协商，按照下列的一种或多种方式解决索赔事宜。

卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发  生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物偏差程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应相应延长修补或更换件的质量保证期。

属于卖方责任应免费修理合同货物缺陷或消除不符合合同之处的情况，如果卖方不能派遣人员到现场，买方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由卖方负担。

赔偿由卖方违约引起的其他损失。

17.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照第17.2条款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以满足索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的赔偿要求。

17.4 当属于17.2条情况的索赔发生时，如果索赔通知是在保证期满后30日内提出的，应被认为是有效的。

18.延期交货
18.1卖方应按照“招标货物清单”中买方规定的时间表交货和提供服务。

18.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

18.3如果卖方无正当理由地拖延交货，将被扣没履约保证金并加以违约损失索赔和/或终止合同。

19.误期赔偿
19.1除了合同的专门约定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费应按每迟交一周，按迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收 (一周按7天计算，不足7天按一周计算) 。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。如果卖方在达到最高误期赔偿限额后仍不能交货，买方可考虑终止合同。

20.不可抗力
20.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

20.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

21.税费
21.1根据国家现行税法对买方征收的与合同有关的一切税费均由买方负担。

21.2根据国家现行税法对卖方征收的与合同有关的一切税费均由卖方负担。

21.3在中国境外发生的与合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

21.4 在中国境外生产的货物的进口关税均由卖方负责。

22.履约保证金（如有）
22.1卖方在收到的中标通知书的发出日起三十天内，通过一家银行，向买方提供相当于合同总价10%的履约保证金保函。履约保证金保函的有效期到货物完成安装调试，用户在交接验收文件上签字时止。

22.2卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

22.3如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

23.违约终止合同
23.1如果卖方有下述违约行为或招标文件第二册中规定的其它违约行为的情况，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔：

卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的最终限期内提供全部或部分货物、技术文件；或

卖方未能使合同货物达到合同附件规定的最低技术性能和保证指标；或

(3)卖方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且卖方在收到买方发出的违约通知后30天内或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。 

23.2在买方根据第23.1条款规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法向卖方或其他供货人购买与合同被终止部分同种的货物，卖方应对买方购买同种货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

24.其他情况终止合同

24.1如果卖方破产或发生资不抵债的情况，买方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

24.2 如果买方认定卖方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

24.3如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

25 .转让和分包
25.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25.2对投标中明确分包的合同，卖方应将合同的全部分包合同书面通知买方，但此分包通知书不能解除卖方履行合同的责任和义务。

25.3 分包必须符合合同条款第11条的规定。

26.合同的协商变更与修改

26.1 买方可以以书面方式向卖方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 当本合同项下提供的货物是专为买方制造时，在相关部分尚未投入生产前变更图纸、设计或规格；

(2) 在合同项下的货物托运之前，变更运输、包装的方法、交货地点；

(3) 卖方提供的服务。

26.2 除了上述的情况外，不应对合同进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。
27.争端的解决
27.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁或诉讼，仲裁和诉讼应在买方所在地进行。

27.2 仲裁或诉讼裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。除另有裁决外，仲裁或诉讼费均应由败诉方负担。

27.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

28.通知
28.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

28.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

二 合同格式

（供签约参考）

合  同  编  号：                

签约日期和地点：                 
鉴于买方为获得     （货物名称）    而进行公开招标，并选定由卖方以总金额  （币种、用文字表示的合同总价）  （以下简称合同价）提供的货物和相关服务的投标。本合同由买方名 （简称买方）为一方和卖方名（简称卖方）为另一方按以下条款和条件签署。

作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
合同条款；

采购本货物的招标文件；

卖方的投标文件、卖方在招投标中提供的澄清文件；

中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

1、合同货物和服务的名称、数量及价格

	货物名称
	型   号
	数 量
	制造商名
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合同总价（大写金额）
	


本合同总价内包含的内容：                     

2、质保期与保证金

质量保证期：按照招标文件的约定/投标文件的承诺。质量保证期为合同货物完成终交验收日起      个月。

履约保证金：买方在本合同签订时向买方提供       元的履约保证金。有效期至合同货物完成终交验收手续时止。（如适用）。

质量保证金：合同中金额为       元（合合同金额   %）的部分作为质量保证金，质量保证期满    天内买方向卖方付清该款。

3、付款方式及付款期：

4、交货批次、数量、时间及交货地点

5、其他约定事项：

卖方交付技术资料的时间和数量（包括技术资料的名称）；

货物运达现场后的检验的约定（如由谁负责）；

关于安装调试和终交验收的约定（如安装配合条件、完成安装的周期、终交验收）；

误期交货的赔偿约定；

卖方随货物交货向买方提供进口货物的海关完税证明文件，若卖方未能提供上述证明文件，买方有权拒收并向买方提出违约索赔；

其他约定（如技术培训、运输保险等）。
6、鉴于买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物与服务并修补缺陷。

鉴于卖方将按本合同规定提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向买方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

7、合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章，且买方收到卖方提交的履约保证金保函之后生效。
本合同一式    份，双方各执    份。

买  方：                          卖  方：              

名  称：（印章）                   名  称：（印章）

全权代表（签字）：                 全权代表（签字）： 

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话： 

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行： 

账    号：                        账    号：

第六部分 附件（投标文件格式）

附件一
投 标 函

   致（招标人）               ：

      （投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对  （货物名称）   进行投标，在此：
提供招标文件中“投标人须知及前附表”中规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份。

提交的投标保证金为人民币         元，投标保证金为 （形式）  。 

据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物的投标总价为（大写）：                   元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起      天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（6）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（7）我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（8）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                                   
邮编：            电话：              传真：             

投标人单位（盖公章）：

被授权代表人（签字）：

日      期：

附件二  

开标一览表

项目名称：                             招标编号：                 

	子包
	名称
	规格、型号
	数量
	投标价合计

（人民币万元）
	保证金

（有或无）
	交货时间、地点
	产地品牌

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）
	

	投标声明
	


注：1. 投标总价与“分项报价表”中“投标总价”一致，“投标总价”应与“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

2. 有关投标价优惠折扣、招标文件允许的备选方案均应在投标声明中载明。
投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：

附件三                                        

分项报价表

子包号：                      产品名称：                （价格单位：人民币万元） 

	子包号
	投标货物名称
	主要规格
	数量单位
	数量
	投标货物制造商名
	投标价
	投标价组成
	交货日期
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	
	货物

总价
	货物单价
	特殊工具费
	备品备件费
	安装调试费
	技术服务及培训费
	运输

保险费
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：


说明：1、项7＝项8×项4

      2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13  

投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：       

附件四

产品配置清单及选配件清单

一、产品配置清单

子包号：                      产品名称：                
	序号
	描述
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。

投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：

二、选配件清单

子包号：                      产品名称：                
	序号
	描述
	单价

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：投标人可根据实际产品情况自行设计此表。
投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：

附件五

技术规格偏离表

子包号：                      产品名称：                
	序号
	招标文件

技术规格、要求
	投标文件

对应规格
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：此表根据“表B 产品技术规格和要求表”要求逐条填写，不得更改、缺漏。

投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：
附件六    

商务条款偏离表

子包号：                      产品名称：                
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：
附件七

售后服务承诺书

（根据招标文件要求提供）

附件八

产品销售业绩表

	序号
	产品规格型号
	业主单位
	联系人电话
	合同时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：提供近3年同类产品业绩。

附件九                   

资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

法定代表人授权书

  致 （招标人）               ：

      （投标人全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的（招标编号） (项目名称)   项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

     本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。
                                          法 定 代 表 人（签字）：

                                          投标人单位全称（公章）：

                                          日  期：

附：

  被授权代表姓名：（印刷体）

  职          务：

被授权代表签字：

  详细通讯地址：

  邮 政 编  码：

  传        真：

  电        话：

（三）制造商出具的授权函

（投标人为代理公司时需提供）
致：（招标人）         
我们（制造商名称）  是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）  。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）  的（投标人名称）  作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方（招标编号）招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以投标合同来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

我方兹授予（投标人名称）  全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）  或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

                                    制造商（公章） 

                                    签字人姓名职务（印刷体）  

                                    签字人签名     

（四）银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本账户开户银行（非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2.证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4. 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

（六）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期： 

（七）投标供应商声明
我公司已完全明确招标文件中鄞州政府采购特殊规定“加强政府采购售后服务、质量管理须知”告知的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺、政府采购合同和有关法规时愿意按告知内容接受处罚。
投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：

（八）政府采购供应商基础信息登记表

	投标项目编号
	

	投标项目名称
	

	投标子包号
	

	投标金额（万元）
	

	投标单位名称
	

	是否国内企业
	

	是否宁波企业
	

	企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型）
	

	提供的货物是否本企业制造
	

	货物原产地是否是中国境内
	

	货物原产地是否是宁波
	

	提供的货物是否是节能清单产品
	

	提供的货物是否是环境标志清单产品
	

	承担的工程或服务是否本企业提供
	


投标人单位（盖公章）：
被授权代表人（签字）：
日      期：
1
1

