汉源县中高山农村安全饮水项目分散供水工程输配水管网采购及安装
招标公告
汉源县公共资源交易服务中心按照汉源县财政局下达的采购计划，受汉源县水务局委托，拟对汉源县中高山农村安全饮水项目分散供水工程输配水管网采购及安装项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：汉源县[2015]006
二、招标项目：汉源县中高山农村安全饮水项目分散供水工程输配水管网采购及安培
三、资金来源：预算内资金
四、招标项目简介：
1.汉源县中高山农村安全饮水项目分散供水工程输配水管网一批采购及安装。

2. 质量标准：

国家GB/T 13663-2000和GB/T 13663.2-2005标准。

3. 交货时间：
2015年3月27日前（或双方约定）。

4. 交货地点：
汉源县各乡镇项目实施所在地  

（招标项目内容详见第五章 “招标项目技术、商务及其他要求”）。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能独立承担民事责任的制造商或供货商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、制造商具有国家有关行政主管部门核发的专业设备生产许可证；供货商须具有制造商的有关授权，供货商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、在四川省参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

6、PE管材、管件生产厂家或经销商，必须持有本合同所需产品规格的质量检测合格证。
六、招标文件发售时间、地点：

（一）招标文件自2015年2月16日至2015年3月3日8:30- 17:30（上班时间，法定节假日除外）在汉源县公共资源交易服务中心（县工会办公大楼二楼.滨湖路二段211号）购买（自备U盘）。招标文件售价：人民币500元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。
（二）供应商购买招标文件时须提交以下资料：

1、有效《营业执照》副本原件；

2、有效税务登记证（国税、地税）副本原件及其加盖公章的复印件；

3、企业机构代码证副本原件及其加盖公章的复印件；
4、投标保证金交款凭据；

5、单位出具的介绍函原件（注明联系人姓名、联系电话等）。

以上各项验原件收复印件（加盖公章）。

七、投标截止时间和开标时间：2015年3月13日14:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：汉源县公共资源交易服务中心（县工会办公大楼二楼.滨湖路二段211号）。
九、投标保证金：

投标人须提交：人民币80000元整，在报名前通过本单位基本账户转入汉源县公共资源交易服务中心账户。

开户名称：汉源县公共资源交易服务中心/开户行：中国建设银行股份有限公司汉源支行／账号：5100 1776 1400 5150 4602。

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、联系方式

采购人：汉源县水务局
地    址：汉源县富林镇武装部内
联 系 人：张先生 、曹先生

联系电话：15181218110、13795866627

采购代理机构：汉源县公共资源交易服务中心
地    址：县工会办公大楼二楼.滨湖路二段211号
联 系 人：崔先生、左先生

联系电话：0835-4298855

传    真：0835-4298939

2015年2月16日
附件一、投标人须知附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购人
	采 购 人：汉源县水务局
地    址：汉源县富林镇武装部内

联 系 人：张先生 15181218110

          曹先生  13795866627

	2
	采购代理机构

（招标人）
	名    称: 汉源县公共资源交易服务中心
地    址：县工会办公大楼二楼.滨湖路二段211号

联 系 人：崔先生、左先生

联系电话：0835-4298855

	3
	采购项目名称
	汉源县中高山农村安全饮水项目分散供水工程输配水管网一批采购及安装

	4
	采购文件编号
	汉政采招〔2015〕006号

	5
	资金来源
	资金来源为县级财政，已经落实到位。

	6
	最高限价
	894万元

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评标方法
	综合评分法

	9
	交货时间、地点
	交货（完工）时间：2015年3月27日前（或双方约定）

交货地点：项目所在地

	10
	质量要求、验收标准
	质量要求：达到国家现行技术标准。

验收标准：按生产厂家制造标准及安装施工标准进行验收

	11
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标（详见投标人须知第12条）。

	12
	考察现场、标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。

	13
	投标人对招标文件

提出质疑的时间
	自招标文件发售时间起的五个工作日内。

	14
	分包履约
	本次招标不允许分包履约。

	15
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	16
	投标截止时间
	2015年3月13日14：00时。

	17
	投标有效期
	开标后60天。

	18
	投标保证金
	人民币80000元整。在报名前通过本单位基本账户转入交易中心账户。

	19
	  备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	20
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	21
	投标文件份数
	正本 1份；副本3份；电子文档（U盘或光盘）1份；用于唱标的“开标一览表”一式1份。

	22
	投标文件的装订
	正本和副本及电子文档和用于唱标的“开标一览表”分别装订。

	23
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本及电子文档和 “开标一览表”的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年 月 日；并分别在右上角标明“正本”、“副本”、电子文档和 “开标一览表”字样。

	24
	投标文件外层

密封袋的标注
	招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日。

	25
	递交投标文件地点
	汉源县公共资源交易服务中心（县工会办公大楼二楼.滨湖路二段211号）。

	26
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：同投标文件递交地点。

	27
	投标样品
	1.需提供各种规格PE水管样品一份（样品不得有投标名称、标志及其它影响投标公正的标记、记号等）。

2.样品须在提交投标文件截止时间前送达开标现场；

3.投标样品作为评审的主要依据之一。中标供应商样品将封存作为验收依据之一；投标人所提供样品品牌、规格须与所制作《投标文件》含投标报价的品牌、规格保持一致，否则为无效投标。封存的中标样品在开标结束后送达采购单位。中标供应商提供的设备质量、规格型号、技术指标必须与样品相同。

	28
	履约保证金
	中标金额5%，在合同签订前缴入采购单位账户。


附件二、招标货物及要求1.招标货物名称、规格、数量：
	汉源县2014年中高山农村安全管材采购PE管材清单表

	号
	名称
	项目及要求
	项目及要求

	
	
	
	

	
	管件
	直径
	数量(米)

	　PE给水管材、配件（各项均含管配件、安装费）
　
　
　
　
　
　
	100级1.0MPa 
	Dn110
	30500

	
	100级1.25 MPa 
	Dn90
	6500

	
	100级1.25 MPa 
	Dn75
	20000

	
	100级1.25 MPa 
	Dn63
	86490

	
	100级1.25 MPa 
	Dn50
	194200

	
	100级1.6 MPa 
	Dn40
	74200

	
	100级1.6 MPa 
	Dn32
	175610

	
	100级1.6 MPa 
	Dn25
	101500

	
	100级1.6 MPa 
	Dn20
	111160

	二
	钢质闸阀
	　
	个

	　金属结构（各项均含安装）
　
　
　
	闸阀
	Dn50
	672

	
	排气阀
	Dn32
	125

	
	排空阀
	Dn32
	306

	
	减压阀
	Dn50
	3

	　
	　
	
	


2.质量标准：
国家GB/T 13663-2000和GB/T 13663.2-2005标准。

GB／T 2918一1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境（idt ISO 291：1997）

GB／T 3681-1983 塑料自然气候曝露试验方法

GB／T 3682-1983 热塑性塑料熔体流动速率试验方法

GB／T 6ill－1985 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法（eqv ISO／DP 1167：1978）

GB／T 6671．2一1986 聚乙烯（PE）管材纵向回缩率的测定（idt ISO 2506：1981）

GB／T 8804．2一1988 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材（eqv ISO／DIS 3504-2）

GB／T 8806一1988 塑料管材尺寸测量方法（eqv ISO 3126：1974）

GB／T 13021～1991聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定热失重法（neq ISO 6964：1986）

GB／T 17219－1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB／T 17391－1998 聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法（eqv ISO／TR 10837：1991）

GB／T 18251－2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB／T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定
其它要求：

1、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格[含:产品本身价格、安装调试培训、税费、运输（本项目的二次运输，平均运距3.5公里，由村民投工投劳，不在此内）等费用]体现。

2、中标方必须提供正宗、原装、全新、符合国家标准的产品（包括强制标准），产品包装箱是生产企业的全新原包装（符合设备有关包装要求），包装箱上印有产品名称、规格、型号等。箱内须有该设备的出厂合格证、产品说明书、使用说明等国家规定的相关资料。
3、中标方必须向使用方提供本项目所需的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若对本项目提供的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，中标方有责任和义务在响应档中提出补充修改方案并征得使用方同意后付诸实施。

4、要求投标人在本地有强大的售后服务体系，按照国家三包规定及相关行业规定实行质量保证，在质量保证期内，供应商必须免费维修或更换有质量问题的商品或部件，确保在接到业主方报修电话后及时到达现场维护，在规定期限内免费维修设备。
5、要求中标方必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍，须派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工程技术人员进行设备的安装和施工。中标方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺，按照使用方的要求完成安装调试。中标方应允许使用方工作人员一起参与设备装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

本项目由于是山区施工，相关施工安装过程中产生的费用风险由中标人自行承担。
6、交货时间：签订合同后15日内。

7、交货地点：汉源县各乡镇项目实施所在地。

8、验收：由采购单位组织有关专家进行验收。

9、付款：货到采购单位指定地点验收审核合格后，将有关手续（合同、验收结算证明书、发票复印件）两套交汉源县政府采购中心监章后，由汉源县财政国库支付中心在五个工作日内支付验收合格货款的90％，其余10%在产品使用12个月后无质量问题支付。
附件三、评标办法

1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法/最低评标价法/性价比法。

3、评标程序
3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件第四章中规定的要求的；
（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；
（5）招标文件规定的其他无效投标情形；

3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不符合招标文件规定的价格标的；
（2）投标产品技术参数指标完全或者绝大部分复制招标文件对招标项目的要求；
（3）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（4）投标产品没有完全符合招标文件第五章打*号的技术、商务和其他要求；

（5）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（6）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
 3.4.1采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。
 3.4.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3.4.3采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。
4. 评标细则及标准（以综合评分法为例）

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。
4.5综合评分明细表
4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表（所有评分均保留2位小数）

	序号
	评分项目
	满 分
	标      准

	1
	价格
	45
	    以本次有效最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×45（最低报价不得低于投标物品成本价，如果经查实有低于成本价的，为无效投标）。

	 2
	技术指标和配置
	25
	投标产品达到招标文件要求技术指标和配置的基准分为20分，在此基础上的技术正偏离每项加0.5分，最多加5分；负偏离每项减1分，减完为止。

	3
	业绩
	4
	以投标人类似项目近两年的销售业绩计算，排名第1得4分，依次排序每降低1名，减1分。（投标人自行汇总）

	4
	信誉、信用及品牌建设
	6
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的各得1分，共3分； 

投标人信用等级为AAA级1分，其余不得分；

投标企业获得绿色惠民证书的得1分，获得计量体系认证的得1分（以上证书在投标期间均处于有效状态）

	5
	产品配置的合理性、安全性及优势特性
	3
	以主要设备是否同一制造商生产、设备配置是否完善合理、外配设备及部件质量是否可靠为依据评定；综合情况最好的得3，其它按档次递减0.5分。

	6
	售后维保服务体系及承诺
	4
	以服务承诺、备品备件供应是否及时、是否在汉源县内有服务网点以及售后服务响应时间为依据。综合情况最好的得4分，其它按档次递减0.5分。

	7
	投标人综合实力
	4
	以投标人提供的营业执照和财务报表等所反映的企业规模、经营及财务状况、信誉状况、纳税情况和相关认证等为依据进行评定，综合实力最好的得4分，其它按档次递减0.5分。

	8
	投标产品节能、环保
	2
	投标产品具有节能、环保认证的，一项得1分，最多得2分。

	9
	投标样品质量、品质
	5
	根据投标人提供的投标产品实样材质、壁厚、承压以及外观质量等进行综合比较评分，满足招标文件要求且最好的得5分，其余递减1分。末提供样品、样品不满足招标文件要求的不得分。

	10
	投标文件规范性
	2
	投标文件制作规范，没有细微偏离差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直到该项值扣完为止。

	合计
	100
	


5、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。/本项目由采购人委托评标委员会直接确定中标人。
6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6.2.2 招标人在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。
6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推。
6.2.4 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
6.2.5 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
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