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第一章  投标邀请

一、投标邀请函
福建安华发展有限公司受诏安县城乡规划建设局委托，对诏安县垃圾处理场渗滤液处理服务项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

招标编号：AHCG（2014）诏028-063号

招标货物名称、数量及主要技术规格见后附：招标货物一览表

招标文件购买时间：2014年12月26日起至2015年1月10日

购买招标文件地点：福建安华发展有限公司招标代理部-漳州市新浦东路2号桂溪名都六楼。

招标文件纸质版售价人民币100元，售后不退。如需邮寄，快递费自付。

投标截止时间：投标文件应于2015年1月16日上午9：00时（北京时

间）之前提交，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

开标时间：2015年1月16日上午9：00时
8、 开标地点: 诏安县南诏镇中山西路109号行政服务中心一楼公共资源交易中心开标大厅。

9、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前,

以信函或传真的形式与招标代理机构联系。

10、以上如有变更，福建安华发展有限公司会通过漳州市诏安县政府采购网（http://zzza.fjzfcg.gov.cn/）通知，请投标人关注。

      招标代理机构：福建安华发展有限公司

      地  址：漳州市龙文区新浦东路桂溪名都六楼

      邮  编：363005

      电 话（传真）：0596-2961882


      联系人：小黄
      电子信箱：FJAHDL006@126.com
      投标保证金账户：

开户银行：诏安县农村信用合作联社营业部

帐户全称：诏安县行政服务中心

帐    号：908 061 001 001 000 001 8573

招标货物一览表

	合同包
	项目号
	项目名称
	主要技术规格及要求
	数量
	产地
	承包期
	服务地点

	1
	1
	诏安县垃圾处理场渗滤液处理服务项目
	详见第三章招标内容及要求
	1批
	国产
	合同签订生效之日起  二年。
	按采购人指定地点


注：1.本采购项目为1个合同包。投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2.本招标项目采用固定总价加风险包干形式，投标报价包括垃圾渗滤液的处理（含药品）、处理设备的运行维护人员工资福利（含社会保险等）、管理费、工具材料、消毒、设备维修、保养维护、运输燃料费、车辆年检、保险费、养路费、车辆维修费、劳动保险、风险损失及合同所包含的一切风险责任等与承包作业内容相关的各项费用，且承包方应承担其员工的医疗、工伤、死亡等一切安全责任在承包期内承包方所发生的一切事故责任、安全责任、人员工资提高、滴洒漏事件突发、垃圾量增加、通胀压力、物价变动等各方面不可预见的情况和风险因素一律自行承担，和采购人无关。

3.投标报价应含有各品目单价、小计、总计。

4.投标文件（包括正本一份，副本五份）需胶装装订成册（不可拆卸），否则投标文件将被拒绝。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

	项号
	条款号
	编   列   内   容

	1
	1.1
	项目名称：诏安县垃圾处理场渗滤液处理服务项目 
采购人名称：诏安县城乡规划建设局
项目内容：垃圾处理场渗滤液处理服务项目 
项目编号：AHCG（2014）诏028-063号

	2
	3.1
	投标人资格标准：

凡有能力提供招标文件所述货物及服务的具有法人资格的境内供货商或制造商均可成为合格的投标人。投标人应符合投标人须知第3条规定的条件,且同时具备并提交以下资质证明文件：

（1）合格有效的企业法人营业执照复印件（经营范围含有污水处理）

（2）税务登记证复印件

（3）组织机构代码证复印件

（4）法定代表人身份证复印件

（5）授权代表人的授权委托书（非法定代表人为投标代表参加投标时须提交，授权书必须法人代表签字并加盖公章，否则无效）

（6）投标人代表身份证复印件（非法定代表人为投标代表参加投标时须提交）

（7）投标人投标时应提供由投标人住所地或业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明。

注：投标人必须提交以上文件或证明的复印件，所有复印件应是有效、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则无效。

	3
	1.1
	投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。

有效期不足将可能导致其投标文件被拒绝。

	4
	
	投标文件：正本一份，副本五份，并在封面标明“正本”、“副本”字样。
（副本不体现投标报价，其他内容与正本一致）

投标文件递交地址：诏安县南诏镇中山西路109号行政服务中心一楼公共资源交易中心开标大厅
接收人：福建安华发展有限公司-招标代理部人员

投标截止时间：2015年1月16日上午9：00时止

	5
	
	项目预算价即最高限价：

本项目总价为：人民币壹佰贰拾玖万陆仟圆整（￥1296000元）

（超过最高限价的投标报价为无效报价）

	6
	12
	投标保证金：

人民币壹万贰仟玖佰陆拾圆整（￥12960元）

提交截止时间：2015年1月15日下午17：00时前（指款到达指定账户时间），不得以现金方式提交。

开户银行：诏安县农村信用合作联社营业部
帐户全称：诏安县行政服务中心

      帐    号：908 061 001 001 000 001 8573
注意：以私人转账或现金方式提交保证金的投标文件将被拒绝。投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中随投标文件同时递交。

备注：请标明“诏安县垃圾处理场渗滤液处理服务项目”

	7
	19.1
	评标标准和方法：最低评标价法。
1、评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。先由评标委员会根据招标文件要求(无效投标界定)审核各投标文件是否合格、有效。凡不符合要求和未实质性响应招标文件要求的投标均不能成为中标候选单位。

    2、经综合分析、比较，以符合采购需求、质量和服务相等，并全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价的投标人作为中标供应商。若报价相同的，由评审小组与最低报价投标人进行谈判,投标人进行二次报价,确定最低报价的为中标候选人;谈判后报价再次出现相同则采取随机抽取的方法确定中标候选人。

    4、投标单位属于中小企业的享受优惠政策按财库【2011】181号执行。评标时对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标供应商同时应在投标文件中提供以下资料：福建省税务机关出具的投标截止时间前三个月内任一个月缴纳社会保险资金证明及相关申报明细表中显示企业所缴社保的职工总人数，或福建省社保机构出具的投标截止时间上一年度参保人员总人数的相关证明材料复印件。复印件加盖投标人公章，未提供者不给予优惠加分。
附：中小企业标准

工业

职工人数2000人以下

建筑业

职工人数3000人以下

批发和零售业

职工人数500人以下

交通运输和邮政业

职工人数3000人以下

住宿和餐饮业

职工人数800人以下



	8
	
	定标原则：（1）：最低投标价不作为中标的保证。

（2）：投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法、经评委评审并推荐中标候选人。

	9
	
	中标服务费为：按国家计委文件规定按差额定率累进法计算

附：采购代理服务费收费标准（国家计委文件规定按差额定率累进法计算）

          中标金额（万元）     收费费率标准                             

           100以下                 1.5%   
           100-500                  0.8%    
中标人应在领取中标通知书的同时以转帐、电汇或现金的付款方式一次性向福建安华发展有限公司缴纳中标服务费。

	10
	
	为了保护本次招标活动免受中标人的行为而引起的风险，中标人在领取中标通知书后、签订合同前支付中标额10%履约保证金至采购人指定的账户，在合同期结束后予以全额无息退还。

	11
	23.1
	招标项目行政监督部门：诏安县政府采购委员会办公室

	12
	
	付款方式与条件：中标人合同签订后，采购人将按月支付运行维护费、处理渗滤液（含药品）费；

	15
	
	中标人与采购人签订中标合同后须提供两份合同原件予以代理公司。

	16
	
	废标界定:

下列情况之一者，作为废标处理：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人

公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与第三章《招标内容及要求》有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价或报价超出最高限价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)资格证明文件复印件未注明“与原件一致”并未加盖投标人公章的;

(12)投标人的投标文件未按本招标文件要求装订并盖公章的；

(13)不满足招标文件中投标人须知前附表第2项中资格标准的；

(14)不符合招标文件中规定的其它实质性条款；


一、  说明

1. 适用范围

    1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指诏安县城乡规划建设局。

2.2 “招标代理机构” 系指福建安华发展有限公司。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

    2.4“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定承包方须承担的垃圾渗滤液的处理、处理设备的运行维护、人员培训等以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

    3.1凡有能力提供本招标文件所述服务的，具有法人资格的境内合格的投标人。

    3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

3.5、由于本项目对相关专业技术要求较高，拒绝联合体投标。

4. 投标费用

    4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

    5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知 

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款
⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。
7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本须知第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 

三、  投标文件的编写

8. 要求

    8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（服务）只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

    10.1投标文件应包括下列部分：

第一册“报价标”

一、投标综合说明书

（附：投标保证金有关单据及银行开户许可证）

二、投标报价汇总表

三、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

   （中小企业声明函）
第二册“技术商务标”    

一、授权委托书（投标人如由法定代表人出席会议的，不需附此表。只需附上法人身份证复印件并加盖公章）

二、资信证书、企业营业执照正副本复印件

三、人员配备情况表

四、对合同条件的确认

五、企业信誉情况表

六、招标代理服务费承诺书

七、其他需要提交的资料

11. 投标有效期

    11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

    11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

    12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

    12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交。

    12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

    12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的, 招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费与履约保证金后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。履约保证金在产品验收合格后予以原额无息退还。

    12.8 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

    12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费和提交履约保证金的；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

    13.1投标人须编制由本须知第4条规定文件组成的投标文件正本一份，副本五份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本不体现投标报价，其他内容与正本一致，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

    13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

    13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

    13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。 重要技术条款（参数）提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或产品注册证为准。                                  

    13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。 

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

    14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标服务名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

   14.2 每一信封密封处应注明“于    年  月  日之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

    14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

    14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

    14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

    15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由开标监督代表和采购人授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

  16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上（含5人）单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。 

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查 

    17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

    17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；

或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与第三章《招标内容及要求》不符合的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价或报价超出最高限价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)资格证明文件复印件未注明“与原件一致”并未加盖投标人公章的;

(12)投标人的投标文件未按本招标文件要求装订并盖公章的；

(13)不满足招标文件中投标人须知前附表第2项中资格标准的；

(14)不符合招标文件中规定的其它实质性条款；

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清 

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

 19. 比较与评价

    19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据投标人须知前附表要求推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

    20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示7天后招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

    21.2  《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在中标人支付所有中标服务费和履约保证金并在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起7日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情况依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.履约与验收

    24.1中标人应按招标文件和合同的要求履约，逾期未能完成的，应提供采购人或权威部门出具的有效证明。否则按无法履约处理，中止合同、取消履约保证金，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

    24.2货物设备的验收由采购人负责组织人员进行验收。中标人必须按招标文件规定的期限或合同规定的期限负责送货到位，报采购人组织验收。采购人无正当理由不得拒绝验收，否则视同验收合格。

24.3中标人在正常履约情况下，由采购人出具《验收合格报告书》，送诏安县政府采购委员会办公室、福建安华发展有限公司备案各一份，其履约保证金在5个工作日内给予一次性原额无息退还。

 招标内容及要求

一、项目概况：

项目名称：诏安县垃圾渗滤液液处理服务项目；

项目地点：诏安县桥东镇虎蹄山旁；

3、设计规模：30吨/日，最大处理能力不超过设计规模的130%，采用反渗透处理技术（工艺流程详细见设计说明）
4、服务要求：对垃圾场的垃圾渗滤液进行处理、现状设备设施的运行维护管理及运营，确保现状设备设施在设计使用期内的正常使用。水处理出水质按《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889—2008）表2执行，确保达标排放。建立完备的生产管理机构和健全的岗位责任制，安全操作规范在内的规章制度。

二：经营期限：

委托运营期为贰年，自本协议生效之日起计算。

三、安全生产和环境保护

1.投标方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规基本协议的规定。

2.投标方不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤，地下水或地表水及空气）或周围的污染。

3.投标方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

4.但投标方对于以下任何一种情形不承担责任：（1）生效日期前已经存在的或潜在的；（2）因第三方的作为或者不作为引起的；（3）甲方导致的环境污染及安全隐患。

四、进出水水质标准

进水表一

	项目
	数值

	BOD5
	≤5000mg/L

	CODcr
	≤12000mg/L

	SS
	≤800mg/L

	NH4-N
	≤15000mg/L

	PH
	6-9


排放标准：根据工程建设要求，系统处理出水水质指标达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008)中的一级标准见下表二

	项目
	出水水质标准

	CODcr
	≤100mg/L

	BOD5
	≤30mg/L

	NH3-N
	≤25mg/l

	SS
	≤30mg/L

	TN
	≤40mg/L

	TP
	≤3mg/L

	PH
	≤6-9（无钢量）

	粪大肠菌群数
	≤10000（个）

	色度
	≤40（倍）


本项目最高限价单价60元/吨，日处理量30吨，贰年服务最高限价为壹佰贰拾玖万陆仟圆整（￥1296000）投标方应按每吨单价进行报价。
人员配备要求
1、运营操作工：4人  持水处理操作工证（四班三运）
2、机电维修工：1人  持电工证（机电设备维修维护）

3、化验检测工：2人  持化验证（每周化验5次）

4、运营管理技术人员1人；

5、文员兼财务员1  （档案资料管理及财务管理）

共计9人

工艺流程 
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日常监管

中标方接受行业主管部门的监督管理，省、市、县级供排水管理部门及环保部门监督检查。

中标方每周向甲方提供运行周报表。

中标方每月向甲方提供运行月运行情况表。

中标方每月向甲方提供水质化验报表及设备运行情况表。

采购方每周2次或以上对乙方的日常运行监督。

采购方每月不定时抽取水样，委托环保监测部门或其他有资质的监测部门对乙方运行的出水水质进行监测。

7、未按规定规范运营的，每次扣除当月报务费10%。

8、非甲方原因导致出水水质不达标的一次扣除当月报务费的50%，二次出水水质不合格的扣除当月报务费，三次以上出水水质不合格的取消履约保证金并中止合同。

第四章 漳州市政府采购合同（参考文本）

	注释： 

《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。



                                                          合同号：

运营管理协议书
甲方(采购人)：                            签定地点：                   

乙方（中标人）：                            签定日期：      年   月   日

    根据甲方申请并经漳州市财政局政府采购委员会办公室核准的政府采购计划（漳财购计      号），甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

根据《中国人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，经双方充分协商，就委托经营诏安县城市垃圾填埋场垃圾渗滤液液处理工程项目（以下简称项目），制定本协议，谨以共同遵守: 

项目概况：

项目名称：诏安县垃圾渗滤液液处理服务项目；

项目地点：诏安县桥东镇虎蹄山旁；

设计规模：30吨/日，最大处理能力不超过设计规模的130%

服务内容：本项目的报务内容包括设计技术参数，对垃圾渗滤液液进行处理，确保出水水质达到设计要求排放，和对项目现状的设备设施的管理和维护，确保设备设施在设计使用年限内能够正常使用；甲方按照有关的法律法规文件自愿将已建好的项目委托给乙方实行统一经营管理，包括各类管理章程和运营手册，甲方不参与经营管理，只负责日常监督核查。乙方进行运营和维护污水处理场设施并取得污水处理服务费。

第二条：经营期限：

委托运营期为 贰 年，自本项目合同签订之日起计算。

第三条：甲方权利和义务

1.授予乙方独有的经营权。

2.根据协议的规定按时向乙方及时支付污水处理服务费。

3.办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的批准和保持批准有效，乙方应积极协助。

4.对乙方污水处理经营过程中实施监管，包括产品和服务质量，项目经营状况和安全防范措施，以及协助相关部门核算和监控企业成本。

5.甲方本着尊重社会公众的知情权，鼓励公众参与监督的原则，有权及时将产品和服务质量检查、监测、评估结果和整改情况以合适的方式向社会公布，并受理公众向乙方的投诉，并进行核实处理。

6.遇紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，经有关部门批准，可依法对乙方进行临时接管，但紧急情况消失之日起三十日内将经营管理权交给乙方。

7.不得干预污水处理项目内部管理事务，除非本协议条款的执行受到影响。

8.甲方应提供和本项目有关的专有技术、图书资料、相关文件等，以便于乙方运行经营。

9.因使用期或性能下降不再满足工艺要求等问题造成设备更换，经双方共同确认后，费用由甲方负担（如因乙方操作不当造成的设备更换，费用由乙方承担）。

第四条：乙方权利和义务

1.乙方享有特许经营权，自主经营，自负盈亏。

2.营运前应编制运行与维护手册，内容包括人员编制，日常维护、生产运行、设备检修、程序和频率等参数并报甲方。
3、对本项目内的设施积极运行维护（包括构筑物），保证出水达到相关标准。

4、对于设计及建设不合理的部分包括设备、工艺、构筑物等，乙方有权提出书面申请，甲方自行或委托乙方做相应整改，整改费用由甲方支付。

5、按照协议规定的方式取得污水处理服务费。

6、接受政府部门的行业监管，服从社会公共利益，履行对社会公益事业所应尽的义务和服务。

第五条:安全生产和环境保护

1.乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规基本协议的规定。

2.乙方不应因项目设施的运营和维护而造成污水处理场地和排水干管（如果有）土地（包括土壤，地下水或地表水及空气）或周围的污染。

3.乙方在项目设施的运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

4.但乙方对于以下任何一种情形不承担责任：（1）生效日期前已经存在的；（2）因第三方的作为或者不作为引起的；（3）甲方导致的环境污染及安全隐患。

第六条：污水处理服务费

在运营期内，甲方每月按污水处理项目当月处理后出水水量向乙方支付污水处理服务费。污水处理服务费包括以下两部分：

1．鉴于污水处理厂进水量波动，经甲乙双方协商，本项目确定每天基本进水量为___30___立方米/天。

2.甲方提供进入污水处理厂的污水量低于或等于基本水量时，乙方全部处理，污水处理服务费按污水处理单价_    元/立方米计费；污水处理服务费＝污水处理单价×基本水量。

3．甲方提供进入污水处理厂的污水量超过基本水量，且在项目设计处理能力范围内时，乙方全部处理，除按第一点规定计算污水护理服务费之外，超额量部分的污水处理服务费＝污水处理单价×超出基本水量的处理水量×    _％。

4.甲方提供的污水进水量超过本项目设计处理能力，乙方可视情况酌情处理，超过设计部分的污水处理费=污水处理单价×超过设计的处理水量×__    __%。
第七条：污水处理服务费单价调整

在本合同期内不调整污水处理服务费单价。

第八条：污水处理服务费的支付

1、乙方在每个运营月结束后10个工作日内按照计算的污水处理服务费金额向甲方开具账单或付款通知，并同时向甲方提供当月运营报告，包括处理水量、水质化验报表等运行情况、设施运行状态等情况。甲方在收到账单____日内支付无争议的污水处理服务费。如甲方对账单有争议，应在收到付款通知后3日内通知乙方，甲乙双方就争议部分进行协商，也可提请有资质的第三方进行确定。如双方对检查结果均无异议，则甲方应依照第三方结果支付污水处理服务费。

2、本协议项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方收到款项之日止按违约金额的银行利息支付。

3、本协议项下的任何支付一律以人民币支付。

第九条：进出水水质标准

进水表一

	项目
	数值

	BOD5
	≤5000mg/L

	CODcr
	≤12000mg/L

	SS
	≤800mg/L

	NH4-N
	≤15000mg/L

	PH
	6-9


排放标准：根据工程建设要求，系统处理出水水质指标达到《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008)中的一级标准见下表二

	项目
	出水水质标准

	CODcr
	≤100mg/L

	BOD5
	≤30mg/L

	NH3-N
	≤25mg/l

	SS
	≤30mg/L

	TN
	≤40mg/L

	TP
	≤3mg/L

	PH
	≤6-9（无钢量）

	粪大肠菌群数
	≤10000（个）

	色度
	≤40（倍）


4、系统处理出水水质指标的水质化验报告每半年由环境权威检测部进行检测并出具化验报告；不合格着按第十二条执行。
第十条:污水进水水质超标

1、如果污水进水水质超过协议规定的标准致使乙方不能履行义务，乙方应立即通知甲方，按照下列方法处理：

1、如果由于甲方责任造成进水水质超标，甲方应向乙方给予适当的补偿。

2、如果污水处理项目有能力处理，则甲方应补偿因增加处理负荷造成的成本增加部分；

3.如果污水处理项目没有能力处理，并持续___天，由甲乙双方共同协商处理办法，制定改造方案，经甲方同意后实施，改造费用应有甲方承担。在新的改造方案完成前，按污水处理项目出水水质指标的规定调整出水指标，并豁免由此造成乙方的出水水质超标的责任。

第十一条：更改出水排放标准

  1、 进水水质标准按本合同第九条标准执行。

2、 因执行甲方要求改变的污水处理水质标准，造成运行成本的增加或资本性支出，乙方有权获得相应的补偿。

第十二条:出水不符合排放标准的违约金

乙方出水不符合排放标准应按规定支付违约金，但由于甲方原因造成出水水质不能达标时除外。

未按规定规范运营的，每次扣除当月报务费10%。

非甲方原因导致出水水质不达标的一次扣除当月报务费的50%，二次出水水质不合格的扣除当月报务费，三次以上出水水质不合格的取消履约保证金并中止合同。

运营连续二年出水水质均合格并按规范运营的，甲方视情况经双方同意将运营期期延长6个月至一年作为奖励。

：计划内暂停服务：

乙方应于每季度末5日前向甲方以书面形式报告拟定下季度设备设施维护、维修、检修计划，甲方收到乙方报告5个工作日内作出书面答复，逾期未收到书面答复视为甲方同意按计划进行维修、维护、检修（由乙方负责维修、维护、检修费用）。

计划内暂停服务期间乙方应谨慎运行，但不作为运营考核的依据。

第十四条：计划外暂停服务（不可抗力）
1.不可抗力是指在签订本协议是不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾。（2）流行病、瘟疫爆发；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地方性。城市型或行业性罢工；

（5）由于不能归因于甲乙方原因引起的污水处理工程供电中断。

2.积极补救不可抗力的义务

（1）尽快向对方通告事件或则情况的发生，对事件和情况的预计持续时间和其在本协议下履行义务的可能影响作出估计；

（2）做出一切合理努力以继续履行其在本协议项下的义务；

（3）尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件和情况；

（4）做出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

（5）将其根据上述（2）（3）、（4）段采取的行动或行动计划定期通告对方，并在导致他免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

3.不可抗力的处理程序

不可抗力事件发生后，双方本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

（1）如果双方在_10日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方应按规定向乙方进行补偿。

（2）如果双方不能够在上述_10日期内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知。

4.费用

发生不可抗力事件后，甲方必须承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。乙方因不可抗力造成的损失，应从甲方适当获得赔偿，甲方可依据不可抗力造成的时间损失给予延期并相应延长经营期。

5．不可抗力造成的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间在该不可抗力发生日起连续超过_10个工作日，双方应协商继续履行本协议的条件和重新履行本协议的时间。如果自不可抗力发生后__20___个工作日之内双方不能继续履行的条件和时间达成一致意见，并且该不可抗力事件如果不能一致解决将会对项目的顺利进行造成实质性影响时，任何一方均可以书面通知另一方终止本协议。

第十五条：日常监管

1、乙方接受行业主管部门的监督管理，省、市、县级供排水管理部门及环保部门监督检查。

2、乙方每周向甲方提供运行周报表。

3、乙方每月向甲方提供运行月运行情况表。

4、乙方每月向甲方提供水质化验报表及设备运行情况表。

5、甲方每周2次或以上对乙方的日常运行监督。

6、甲方每月不定时抽取水样，委托环保监测部门或其他有资质的监测部门对乙方运行的出水水质进行监测。

7、未按规定规范运营的，每次扣除当月报务费10%。

8、非甲方原因导致出水水质不达标的一次扣除当月报务费的50%，二次出水水质不合格的扣除当月报务费，三次以上出水水质不合格的取消履约保证金并中止合同。

第十六条：保密

任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得所有资料和文件（不论是财务、技术和其他方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外，本承诺在本协议终止后仍然有效。

第十七条：项目设施的移交

1、经营期结束1个月前，甲、乙双方派出人数相等的人员组成项目移交小组，具体负责项目移交的工作。

2、移交包括以下内容：

（1）经营范围内的全部固定资产及设施。

（2）甲方为运营而合理要求的运营维护手册、运营记录、移交说明、设计图纸及档案资料，使其移交后能够直接或通过指定其他机构继续项目设施的运营。

（3）移交的本项目设施应得到良好的维护和良好的运行状态，设施完好达到工艺标准。对设施的完好程度存疑问的可双方协商解决，不能协商解决时可委托双方认可的检测鉴定机构鉴定（如鉴定合格，鉴定费用由甲方承担）

（4）乙方以一个月的服务费作为移交保证金，移交完成、合同终止后10个工作日内甲方应将一个月的服务费同履约保证金退还乙方。
第十八条：违约赔偿

1.任一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

2.由于另一方违约而遭受损失的一方应采取合理行动减轻损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减轻或减少的损失金额。受损害的一方应有权从另一方获得为减轻损失而采取行动所发生的合理费用。

3.如果造成损失的部分原因是由于受损害方的作为或不作为造成的，赔偿的数额应扣除这些因素应承担的损失。

4.除非本协议另有规定，各方均不应对由于或根据本协议产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊、利润损失或附带损失或惩罚性损失赔偿负责。

第十九条：争议处理方式

有关本合同的所有争议，双方应本着友好协商的原则处理，协商不成的，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第二十条：附则

1.本协议经甲乙双方签字盖章后即生效，未尽事宜，由双方达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

   2、本合同一式五份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送漳州市诏安县财政局政府采购办备案一份，招标代理机构二份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

吧v   

第五章    投标文件格式

	注释： 

1、《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

2、投标人所提供的复印件应注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则无效。


提示：

（1）报价标正、副本按规定装订后，贴上封面加盖公章；

（2）技术商务标正、副本按规定装订后，贴上封面加盖公章；

（3）各投标人在编制投标文件之前请详细阅读招标文件；

（4）各投标人编制投标文件时自行编制完整的目录和页码，以方便评委评审。

政府采购项目

投  标  文  件

（第一册  报价标）

（正本/副本）

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

合 同 包 号：                
       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
目  录

投标综合说明书

（附：投标保证金有关单据及银行开户许可证）

投标报价汇总表

中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

      （中小企业声明函）

投标综合说明书
致：                               （招标人名称）

 1、根据已收到的                                  招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件所有内容后，我方愿以投标报价为人民币（大写）                         元（小写：￥                   元）承担本项目垃圾渗滤液的处理、处理设备的运行维护等任务，承包期限：贰年（即从2015年  月  日至2017年  月  日）。
2、一旦我方中标，我方保证按照招标文件中的有关要求，按时按质完成工作任务，并且随时接受检查。

3、我方同意在从规定的投标文件有效期内严格遵守本承诺书的各项目承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、除非另外达成协议书并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

  投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：                                     。
电话：                                     。

传真：                                     。

         年      月      日
（附：投标保证金有关单据及银行开户许可证

 注：投标人应当将投标保证金有关单据复印件及银行开户许可证复印件一起递交（加盖投标人单位公章），以证明已按规定递交投标保证金。）

投标报价汇总表

	序号
	垃圾处理（运行维护）范围
	报价（元/吨）

	1
	垃圾处理（运行维护）
	

	合计
	承包总额：人民币（大写）              元（小写：￥       元）（总报价为每吨报价*30吨/日*30天*24月）


投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

         年      月      日
注：投标报价包括垃圾渗滤液的处理（含药品）、处理设备的运行维护人员工资福利（含社会保险等）、管理费、工具材料、消毒、设备维修、保养维护、运输燃料费、车辆年检、保险费、养路费、车辆维修费、劳动保险、风险损失及合同所包含的一切风险责任等与承包作业内容相关的各项费用，且承包方应承担其员工的医疗、工伤、死亡等一切安全责任在承包期内承包方所发生的一切事故责任、安全责任、人员工资提高、滴洒漏事件突发、垃圾量增加、通胀压力、物价变动等各方面不可预见的情况和风险因素一律自行承担，和采购人无关。

（三）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

投标人名称（全称并加盖公章）：                           项目编号：       

	1
	2
	3
	4
	5

	合同包
	项目名称
	本合同包报价（元）
	价格评标扣除金额（元）
	价格扣除后金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目4＝栏目3×6%。

3. 栏目5＝栏目3－栏目4。

4. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5. 此表同属中小企业生产或销售的产品或服务须提供的证明材料。

投标人代表签字：                   

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

    根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。以联合体形式参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可给予联合体6%的价格扣除。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体（组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系）共同参加本次政府采购活动的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。以上均用扣除后的价格参与评审。
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gjfg/201112/t20111231_1958051.shtml）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gjfg/201201/t20120117_1974866.shtml）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　

日　 　期：               

政府采购项目

投  标  文  件

（第二册  技术商务标）

项 目 名 称：               
招 标 编 号：               

合 同 包 号：                
       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
目  录

一、授权委托书（投标人如由法定代表人出席会议的，不需附此表。只需附上法人身份证复印件并加盖公章）

二、资信证书、企业营业执照正副本复印件

三、人员配备情况表

四、对合同条件的确认

五、企业信誉情况表

六、招标代理服务费承诺书

七、其他需要提交的资料

（一）授权委托书
本人          （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　              （招标人名称）的              施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：          性别：         年龄：         。
单 位：               部门：         职务：         。

身份证证号码：                                  。

附后：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（加盖公章）。
            投标人：                  (盖投标人单位公章)

            法定代表人：                  （签字或盖章）

            委托代理人：                        （签字）

                       日期：          年     月    日

注：（投标人如由法定代表人出席会议的，不需附此表。只需附上法人身份证复印件并加盖公章）
（二）资信证书复印件、企业营业执照正副本复印件 （加盖投标人公章）

（三）人员配备情况表

   投标编号：
	序号
	姓名
	年龄
	岗位或工种
	职称或技术等级
	相关资格
	培训证

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	合计：      人


投标人：                  (盖投标人单位公章)

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：          年     月    日
（四）对合同主要条件的确认

我方对合同中的所有条件全部认同，愿意按照合同中的有关规定履行权利和义务。按照招标人的要求，在规定的时间段，在保证提供优质作业的前提下，及时完成合同中规定的任务，并在规定时间内完成，配备相应的人员后确保合同规定时间进场作业。

承包期间，我方将自觉接受招标人的监督检查，对招标人提出的要求及指正将全力配合，随时调遣人员予以修正弥补。作业过程中发生的任何意外，我方将自行承担全部责任。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

           法定代表人或委托代理人：           签字或签章）

             日期：          年     月    日

（五）企业信誉情况表

	承诺内容
	承诺意见

	投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产状态。
	

	投标人没有正受到取消投标资格的行政处罚。
	

	投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：          年     月    日

(六）招标代理服务费承诺书

致：                 （招标代理机构名称）

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以银行转账、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

 投标人：                 （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日    期：          年     月    日

（九）其他需要提交的资料

招标代理机构：福建安华发展有限公司                1                   联系电话：0596-2961882

1
                                                                                                                                 
招标代理机构：福建安华发展有限公司                                  联系电话：0596-2961882


