
乐山市政府采购

谈 判 文 件

项目编号：LZCTP2013-82号

采  购  人：乐山市垃圾处理中心
采购代理机构：乐山市政府采购中心

2013年

目   录

1

第一章  竞争性谈判邀请函

1

第二章   谈判须知

1

前  附  表

1

A  说明

3

C  竞标文件的编写

7

D  竞标文件的递交

8

E  谈判程序和成交标准

12

F  确定成交供应商及授予合同

14

第三章  资格审查标准及要求

15

第四章   技术和商务审查标准及要求

16

第五章 政府采购合同范本

19

第六章   竞标文件的格式

19

第一部分  商务部分

20

资格证明文件

28

第三部分：竞标报价部分

30

第七章、采购内容及要求




第一章  竞争性谈判邀请函

    乐山市政府采购中心受采购人托，对其采购项目进行竞争性谈判采购，现邀请国内合格的供应商前来参加竞标。
一、采购项目内容：
1.采购人:  乐山市垃圾处理中心
2.采购项目名称 ：渗滤液在线监测系统采购项目
3.采购项目编号：  LZCTP2013-82号

4.采购内容：1个包   

渗滤液在线监测系统采购项目（参数详见第七章）

二、供应商资格要求：
1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录；

6、法律、行政法规规定的其它条件。

7、投标方为设备生产商的需要提供投标产品《制造计量器具许可证》、《中国环境保护产品认证证书》加盖鲜章的复印件；投标方为设备代理商的需提供原厂家项目授权及投标产品厂家《制造计量器具许可证》、《中国环境保护产品认证证书》加盖鲜章的复印件。

8、非省内供应商应在四川省内设有分公司；

不接受联合体投标
三、谈判文件发售方式:现场发售（购买时带单位介绍信）

四、谈判文件发售起止时间：2013年9月27日至2013年10月8 日下午16:00时止（法定节假日除外）

五、谈判文件售价： 200元/每份，售后不退。

六、谈判文件发售地点：乐山市市中区春华路南段439号乐山市商业银行三楼
七、谈判文件递交截止日期：2013年10月12日北京时间10时30整

八、谈判地点：乐山市市中区春华路南段439号乐山市商业银行三楼
九、谈判日期：2013年10月 12日北京时间10时30 整

十、代理机构：乐山市政府采购中心

联系人：郭先生              联系电话：0833-2435195

十一、采购人： 乐山市垃圾处理中心
     联 系 人：谢先生   联系电话：18990642975     

2013年9 月26日

第二章   谈判须知

前  附  表

	序号
	内   容    规    定

	1
	项 目 名 称：渗滤液在线监测系统采购
政府采购编号：LZCTP2013—82号    

	2
	采购代理机构：乐山市政府采购中心

采购代理机构地址：乐山市市中区春华路南段439号乐山市商业银行三楼

	3
	竞争性谈判文件售价： 200元/每份  售后不退。 

	4
	竞标保证金：无
招标代理机构：乐山市政府采购中心              联系人：郭先生

通讯地址：　(乐山市市中区春华路南段439号乐山市商业银行三楼)　　　

　邮编：614000

咨询电话：0833-2435195          　 传真：0833-2435195

开户名称：乐山市政府采购中心

开户银行：中国建设银行乐山城北支行  账号：51001698708059111118

请在备注栏填写“采购编号”

	5
	竞标截止时间： 2013年10月12日10：30以前（北京时间）

联系电话： 0833-2435195   联 系 人:郭先生

	6
	谈判时间:2013年10月12日10：30北京时间）

谈判地点:   (乐山市市中区春华路南段439号乐山市商业银行三楼

	7
	竞标文件正本份数：1份；竞标文件副本份数：3份（见须知13、20条）

	8
	竞标有效期：竞标截止时间后30天（日历日）

	9
	交货时间：见第 七 章。


	10
	交货地点:  

	11
	付款方式: 见第七 章


A  说明

1．适用范围

1．1本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请中所叙述的采购项目。
2．定义
2．1“采购代理机构”系指乐山市政府采购中心。

2．2“竞标人”系指向采购代理机构提交竞标文件的供应商。

2．3“采购人”系 乐山市垃圾处理中心。   

2．4“货物”系指竞争性谈判邀请中所列的“渗滤液在线监测系统”。
2．5“服务”系指竞争性谈判文件规定竞标人应承担的运输、安装调试、技术协助、校准、培训以及售后服务和其他类似的义务。

2. 6“渗滤液在线监测系统项目工程”系乐山市垃圾填埋场渗滤液处理工程子项目。
3．合格的竞标人

符合第一章第二条的供应商

4．委托竞标

4．1如竞标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

5．竞标费用

5．1无论竞标过程的做法和结果如何，竞标人自行承担与参加竞标有关的所有费用。

6．联合体竞标

6．1两个以上法人或者其它组织可以组成一个联合体，以一个竞标人的身份共同竞标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对竞标人资格条件有规定的，联合体各方均应具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.2联合体各方应当签订共同竞标协议，明确约定各方承担的工作和责任，并将共同竞标协议随竞标文件一并提交采购代理机构。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

B  竞争性谈判文件说明

7．竞争性谈判文件的构成

7．1竞争性谈判文件用以阐明所需货物数量、技术参数和要求、谈判方法和程序及合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

(1)、谈判邀请；

(2)、谈判须知；

(3)、供应商的要求

(4)、竞标人应当提供的 证明材料

(5)、政府采购合同；；

(6)、供应商响应文件编制要求及响应文件相关文书格式；

(7)、采购项目技术和商务要求；

竞标人收到竞争性谈判文件时，应检查页数和附件数量。竞标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购代理机构补全或澄清。如果竞标人不按上述提出要求而造成不良后果，采购代理机构不承担责任。

8．竞争性谈判文件的澄清

8.1竞标人对竞争性谈判文件如有疑点，可要求澄清，应当在竞标截止前3天按竞标邀请中载明的地址以书面或传真的形式通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面或传真形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买竞争性谈判文件的每一拟竞标人。

9．竞争性谈判文件的修改

9.1采购代理机构可主动地或依据竞标人要求澄清的问题而修改竞争性谈判文件，并以书面或传真形式通知所有购买竞争性谈判文件的每一拟竞标人，对方在收到该通知后应以书面或传真的形式予以确认。

9.2为使竞标人在准备竞标文件时有合理的时间考虑采购代理机构对竞争性谈判文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟竞标截止时间，并以书面或传真形式通知已购买竞争性谈判文件的每一拟竞标人。

9.3竞争性谈判文件的修改书将构成竞争性谈判文件的一部分，对竞标人有约束力。
C  竞标文件的编写

10．要求

10.1竞标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其竞标对竞争性谈判文件的实质性要求做出完全响应，否则，其竞标可能被拒绝。

11．竞标语言及计量单位

11.1竞标文件、竞标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11.2竞标文件中所使用的计量单位，除在竞争性谈判文件的技术规格和要求中另有规定外，应采用国家法定计量单位。

12．竞标文件的组成

12.1竞标文件应包括下列部分：

第一部分： 资格性响应文件

（1）竞标声明

（2）竞标资格证明文件

（3）竞标单位简介(包括生产经营规模或供货能力等)、并提供售后服务点（机构）（外地企业需在当地设有服务机构或与当地公司签订的售后服务协议）。

（4）类似业绩

（5）谈判文件规定的其他证明文件
第二部分：技术、服务性响应文件

（1）货物配置技术参数表
（2）竞标产品彩页资料

（3）技术响应文件

（4）偏差表(没有负偏离)

（5）售后服务承诺书

（6）质量承诺书

（7）所投货物符合竞争性谈判文件规定的证明文件 ，根据竞争性谈判文件对招标项目的技术要求及服务的要求，竞标人认为需要加以说明的其它内容。

第三部分：竞标报价部分

（1） 竞标报价汇总表

（2） 竞标报价明细表

注：供应商可以在谈判结束后现场报价，而不在响应文件中报价。

13．竞标文件格式

13.1竞标文件全部采用A4纸张按上述格式进行统一排序，用中文打印并装订成册。（不得有活页，否则作无效竞标）

13.2供应商获得谈判文件后，应当按照谈判文件的规定编制竞标文件。谈判文件规定采取多轮报价的，供应商可以在谈判结束后现场报价，而不在响应文件中报价。

前款所称竞标文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，分册装订。资格性响应文件用于谈判小组资格审查，技术、服务性响应文件用于供应商与谈判小组谈判。

13.3竞标人必须毫无例外地使用竞争性谈判文件提供的竞标文件格式，但可以同样格式扩展，填写竞标声明、报价表。

14．竞标报价

14.1竞标人可分包进行竞标，但不得仅对某一包中的部分内容进行竞标，否则，报价将被拒绝。
14.2竞标人应按竞争性谈判文件第五部分“竞标报价明细表”格式填写竞标货物的价格。竞标人对每种产品只允许有一个竞标方案，采购代理机构不接受有任何选择性竞标方案。
14.3报价表中的竞标报价应包括货物的安装调试、到指定交货地点的运费、运杂费、装卸费、保险费、税费、培训费、技术服务费及售后服务期内的服务费、安装调试货物时所需耗材费等一切费用。

15．竞标货币

竞标声明及竞标报价表的报价：一律用人民币报价。
16．竞标人资格的证明文件

16.1竞标人必须提交证明其有资格进行竞标和有能力履行合同的文件，作为竞标文件的一部分。
（1）竞标人具有履行合同所需的财务、技术和生产或供货能力；
（2）竞标人应有能力履行竞争性谈判文件中合同条款和技术要求规定的由成交方履行的安装、售后、供应备用品、配件和其它技术服务的义务。

17．竞标货物符合竞争性谈判文件规定的技术和服务响应文件

17.1竞标人须提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件规定的技术响应文件（应包括产品说明书及彩页），作为竞标文件的一部分。技术响应文件应对竞争性谈判文件中的技术规格和要求逐项做出实质性响应，否则该竞标将被拒绝。

17.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，但必须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（3）规格、技术参数偏离表。

18．竞标保证金 

18.1 竞标人竞标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的竞标保证金，并作为其竞标的一部分。联合竞标的，可以由联合体的一方或者共同提交竞标保证金，以一方名义提交竞标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.2 竞标保证金本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式。
18.3未按招标文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额竞标保证金的竞标将被拒绝。
18.4 竞标人所交纳的竞标保证金不计利息。

18.5未中标人的竞标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的竞标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还（竞标人应主动办理退还竞标保证金）
19.竞标有效期

19.1竞标文件从开标之日起，竞标有效期为 30 天。

19.2因特殊情况，采购代理机构可于竞标有效期满之前要求竞标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面或传真形式，竞标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的竞标人，既不要求也不允许其修改竞标文件, 但将要求其相应延长竞标保证金的有效期，有关退还和没收竞标保证金的规定在竞标有效期的延长期内继续有效。

20．竞标文件的签署及规定

20.1资格性响应文件正本一份和副本三份；技术、服务性响应文件正本一份和副本三份；在每一份文件右上方明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

20.2竞标文件正本须打印并由法定代表人或经正式授权的竞标人代表签字或盖章，副本也可复制，但须由法定代表人或经正式授权的竞标人代表签字或盖章。

20.3竞标文件正副本封面必须加盖单位公章，否则，文件将被拒收。

20.4除竞标人对错处做必要修改外，竞标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署竞标文件的人签字，并加盖单位公章。

20.5电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

D  竞标文件的递交

21．竞标文件的密封和标记
21.1竞标人应将资格性响应文件和技术服务性响应文件分别密封，并标明项目名称、招标编号、竞标货物名称及文件内容（资格性响应文件和服务性响应文件也可分正副本单独密封）。

21.2每一密封信封上注明“于201 年  月   日    时之前不准启封”的字样。

21.3竞标文件由专人送交，竞标人应将竞标文件按21.1～21.2中的规定进行密封和标记后，按竞标邀请中注明的地址送至采购代理机构。

21.4报价文件为现场报价，竞标人应事先按谈判文件报价格式准备好报价文件和密封条，信封。在最终谈判结束后，按规定的报价文件密封标准要求：在规定的时间内，经评审合格的投标单位应将填写完好的报价单密封于事先准备好的信封内，用密封条封口，并在密封条上签字，盖章（或摁手印）。向评标小组作出最终报价承诺。
22．递交竞标文件的截止时间

22.1根据21条规定，所有竞标文件不都必须按采购代理机构在竞标邀请中规定的竞标截止时间之前送至采购代理机构。

22.2出现第9.2款因竞争性谈判文件的修改推迟竞标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22.3递交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
23．迟交的竞标文件

23.1采购代理机构将拒绝在竞标截止时间后收到的竞标文件。

24．竞标文件的修改和撤销

24.1竞标人在截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购执行机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

24.2竞标人对竞标文件修改的书面材料或撤销通知应按第20条和第21条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改竞标文件”或“撤销竞标”字样。

24.3竞标截止时间以后不得修改竞标文件。

24.4竞标人不得在开标时间起至竞标文件有效期期满前撤销竞标文件, 否则采购代理机构将按18.8款的规定没收其竞标保证金。

E  谈判程序和成交标准

25．谈判小组

25.1采购执行机构组织实施竞争性谈判采购活动应当成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术或经济或法律类等有关专家三人以上的单数组成。谈判小组对竞标文件进行审查、质疑、评估和比较。

25.2谈判小组成员中的采购人代表应当由采购人书面委托。委托评审专家担任的，评审专家只能以采购人代表身份参加采购活动。

26．资格审查

26.1供应商递交响应文件截止时间结束后，采购执行机构应当组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。

26.2供应商资格审查的范围不能超过谈判文件中对供应商的资格条件要求。

26.3谈判小组资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背政府采购法和谈判文件规定。

有不同意见的谈判小组成员认为资格审查过程不符合政府采购法或者谈判文件规定的，应当及时向同级财政部门报告。

26.4谈判小组资格审查结束后，应当向采购执行机构出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

谈判小组成员应当在资格审查报告中签字确认，对资格审查过程和结果有不同意见的，应当在资格审查报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响资格审查报告的有效性。

26.5谈判小组出具资格审查报告后，采购执行机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布。采购执行机构宣布未通过资格审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过资格审查的原因。

当场宣布后，采购执行机构应当将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单，以及未通过资格审查的原因在谈判结果公示中向社会公布。

26.6通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。并由采购执行机构在四川政府采购网上发布终止竞争性谈判公告

27．谈判

27.1采购代理机构在竞标邀请规定的时间或9.2款确定的时间和地点进行谈判，竞标人派代表参加。谈判顺序以现场抽签确定。
27.2谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容（变更内容不得含有倾向性和歧视性条款，谈判小组应对变更内容做出详细的书面说明，变更内容的书面材料应由政府采购代理机构送财政部门备案），将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。
谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。
27.3谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。
27.4谈判小组经过以上谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

27.5供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交采购执行机构工作人员，由采购执行机构工作人员收齐后集中递交谈判小组。采购执行机构工作人员不能拆封供应商报价单。

供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

27.5谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

27.6供应商有下列情形之一的，取消其参加谈判或者成交资格，并将有关情况反映至财政部门或者有关监督部门依法处理：

（1）提供虚假材料参加采购活动的；

（2）谈判过程中作出虚假承诺的；

（3）采取零报价或变相零报价、低于成本价、诋毁其他供应商及其他不正当手段竞争的；

（4）与采购人、采购代理机构、谈判小组成员或者其他供应商串通的；

（5）不依法签订政府采购合同的；

（6）不按照政府采购合同约定和响应文件承诺履约的；

（7）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供不正当好处的。

供应商通过资格审查后，无正当理由拒绝参加（川财采2012-3号）本办法第三章第六节规定的谈判，导致谈判失败的，给予批评，禁止其参加该项目以后的采购活动。

供应商出现本项第（1）至（6）项情形，给采购人、其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任。
28．竞标文件的澄清

28.1为了有助于对竞标文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权向竞标人质疑，请竞标人澄清其竞标内容。竞标人有责任按照谈判小组通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

28.2重要澄清的答复应是书面的。

29.  竞标人有下列之一者，该竞标人竞标无效：
（1）法人代表或法人授权代表未参加谈判。
（2）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

（3）竞标文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签字、盖章。

（4）竞标文件的应答不满足商务条款要求。

（5）竞标人的最后报价超出规定的竞标限价。

（6）竞标人的资质不符合竞争性谈判文件“谈判资质”要求的内容。

（7）竞标人谈判文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
30  谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：
（一）参加本节规定的谈判的供应商不足三家的；
（二）参加本节规定的谈判的供应商均被淘汰的；

（三）谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；

（四）供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

（五）其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

谈判失败，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告失败的详细理由。

31．定标准则

31.1符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。但当所有供应商最后报价完全相同时，质量优者优先，报价和质量均相同时，服务好的优先，谈判小组按排列顺序推荐成交候选供应商，并编写谈判报告）。

31.2按照财库〔2011〕181号的有关规定，对符合条件的小型和微型企业，给予其产品价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，必须满足下列条件：

1、小微企业认定：按工信部联企业〔2011〕300号执行，企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

2、按照财库〔2011〕181号的规定格式提供小型和微型企业声明函

31.3供应商报价结束后，根据采购人的委托，谈判小组将依据《政府采购法》以及31.1条定标原则的规定，直接确定1名中标人。
31.4谈判小组成员应当在谈判报告中签字确认，对谈判过程和结果有不同意见的，应当在谈判报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。不签字的，不影响谈判报告的有效性。
32、评审依据：

评审的依据为竞标文件（含有效的补充文件），谈判小组判断竞标文件对竞争性谈判文件的响应仅基于竞标文件本身而不靠外部证据。

33．保密

33.1有关竞标文件的审查、澄清、评比以及有关授予合同的意向的一切情况，谈判小组人员及工作人员和竞标人都不得透露给其他竞标人或与上述评比工作无关的人员。

33.2竞标人不得干扰谈判小组和采购代理机构的评比活动，否则将废除其竞标。

F  确定成交供应商及授予合同

34．确定成交供应商
采购执行机构将依据评委会的确定结果，直接发布成交结果公告。
35、成交通知

35.1定标后，采购代理机构将在“四川政府采购网”上公示成交信息。采购代理机构将在7日内以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不超过竞标有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

35.2政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购执行机构应当将合同副本报送同级财政部门备案。
35.3对未成交者，采购代理机构不对未成交原因做出解释，同时亦不退还竞标文件。

35.4《成交通知书》将作为签订合同的依据。

36．授予合同时变更数量的权力

36.1采购人在授予合同时，可以按照《政府采购法》的有关规定对竞争性谈判文件中规定货物的数量和服务予以增加或减少，增减幅度不能超过《政府采购法》的规定。采购人需要增加合同标的相同的货物或者服务的，在增加合同标的之前须向财政部门报告，并将补充合同送交财政部门备案，作为支付资金的依据。

37．履约保证金

          双方合同约定。

38．签订合同

38.1成交方按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

38.2竞争性谈判文件、成交方的竞标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

38.3成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。成交人不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
39.售后服务

39.1成交供应商必须针对所投货物向采购人做出售后服务承诺。
40．成交服务费：无
41．腐败、欺诈行为

41.1定义
（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响谈判小组在评标过程中的行为，以及影响采购人在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”是指提供虚假资料谋取中标，损害采购人利益，包括竞标人之间串通竞标，人为地使竞标丧失竞争性。

41.2如果采购代理机构认为某竞标人在本次谈判采购的竞争中有腐败或欺诈行为，则将拒绝其竞标。对情节严重者，采购代理机构将在一段时间内拒绝该竞标人参加采购代理机构所组织的其他招标、采购活动。。

第三章  资格审查标准及要求

一. 资格要求见“第一章第二款供应商资格要求”。

二. 审查标准

	序号
	审查项目
	合格条件
	备注

	1
	有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证
	国内注册，具有独立法人资格、有效
	复印件加盖公章

	2
	2012年度会计师事务所出具的审计报告和财务报表
	有效
	复印件加盖公章

	3
	近期1个月企业缴纳税收和社保资金缴款凭证或证明材料
	有效
	复印件加盖公章

	4
	企业法人委托书、法人代表和法定代理人身份证复印件
	有效
	委托书为原件

	5
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 
	提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录书面声明函
	原件

	6
	授权文件
	原厂家项目授权
	原件

	7
	证书
	投标产品《制造计量器具许可证》、《中国环境保护产品认证证书》加盖鲜章的复印件
	


注意：供应商必须提供相应充足材料以证明完全满足上述要求，经审查任意一项不合格做无效处理。
第四章   技术和商务审查标准及要求
一、 项目要求见“ 第七章 ”

二、 审查标准

	序号
	审查项目
	合格条件
	备注

	1
	技术
	完全响应谈判文件要求
	无负偏离

	2
	商务
	完全响应谈判文件要求
	无负偏离

	3
	
	
	


注意：供应商必须提供相应充足材料以证明完全满足要求，经审查不合格做无效处理。
第五章 政府采购合同范本

                                                                 合同编号：

经过政府采购竞争性谈判（政府采购编号：              ），卖方                              

成为采购人                     的供货方。买卖双方经过友好协商，就采购的有关事项达成如下协议，以资共同遵守。

一、所供货物名称、规格、数量及价格（按单项货物列出质保期）

	品目
	货物名称
	产地品牌
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	规格型号及配置
	交货期
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价(元)
	大写（人民币）：

	
	小写（人民币）；


二、卖方应提供的技术文件和资料

1、卖方应随货物提供必备的配件、完整配套的产品说明及相应的技术文件资料，其中包括货物出厂检验证书、合格证、使用说明和货物维护手册等。
2、卖方应保证货物和货物包装完整，到达采购人交货地前未拆封。

三、付款方式：

履约保证金：中标总价的10%

1、在提交履约保证金并签订合同后的15日内，购货方向供货方支付合同预付款为合同总价的10%

    2、设备全部到货后初步验收合格支付至合同总价的50%

    3、竣工验收合格后支付至合同总价的95%，余5%作为质保金

    4、质保金在设备质保期满验收合格后一周内无息结清

四、质量保证、技术标准及验收

1、卖方必须严格按照谈判文件要求提供符合国家技术标准的产品。

2、卖方必须保证所提供的货物是原装、全新、通过合法渠道取得的正规产品，并且符合国家有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。

3、按生产厂家规定及竞标文件中承诺的售后服务条件进行维护。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

4、根据采购人按检验标准自行检验的结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后2日内应更换有缺陷的货物或配置。如果卖方在收到通知后2日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

5、货物运抵采购人指定地点后，由采购人负责按谈判文件要求和国家标准对所有货物进行验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

五、交货

1、交货时间：15-30天内完成安装、调试；三个月内完成验收
2、交货地点：乐山市垃圾处理中心指定地点
卖方负责运输到交货地点，运费、运杂费、保险费、税费、培训费、技术服务费及售后服务期内的服务费等一切费用均已包含在合同总价内。

六、安装调试

卖方应负责货物的安装、调试及耗材费用，并对采购人的有关使用、维护人员进行免费安装、操作、维护培训。

七、售后服务

1、货物在质保期内，如有质量问题或质量缺陷，三个月内免费负责退换，保修期为一年，保修期后维修只收取产品的成本费，保证用户货物及时正常运行。

2、卖方应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。

3、所有货物必须由成交供应商作出售后服务承诺。

八、违约责任

1、卖方延期交货，卖方未能在合同规定的期限或采购人同意延长的期限内提供货物的，每延期1天，按延期交付的货物总额5‰交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的5%。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，采购人可单方面考虑解除合同。

2、质保期内，由于卖方的原因造成的采购人直接经济损失由卖方负责赔偿。由于采购人操作人员使用不当所造成的直接经济损失由采购人负责。

3、卖方所提供的货物型号、规格、质量等不符合合同规定标准的或发现有更换原装配置的，采购人有权拒收，而卖方应及时予以更换，并承担因此而发生的一切费用。

九、合同附件

竞争性谈判文件、有关补充说明及成交通知书

竞标文件、竞标补充说明、服务承诺

十、解决纠纷的方式

合同执行过程中发生争执，由双方友好协商解决，协商不成时，由乐山市仲裁委员会按我国有关法律进行仲裁。

十一、本合同未尽事宜，按双方协商解决。

十二、本合同仅为范本，仅供参考。双方可以进一步协商，但本合同所有条款不得违反《中华人民共和国合同法》。

十三、本合同经双方签字盖章生效。合同一式六份，乐山市财政局政府采购监督管理科一份、采购人二份、卖方二份、乐山市政府采购中心一份。

买    方：（公章）                                卖    方：（公章）

单位名称：                                       单位名称：

单位地址：                                       单位地址：

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

电    话：                                       电    话：

开户银行：                                       开户银行：

帐    号：                                       帐    号：

传    真：                                       传    真：

邮政编码：                                       邮政编码：

签订时间：    年  月  日                         签订时间
第六章   竞标文件的格式

第一部分  商务部分

A  竞标声明（格式）

致乐山市政府采购中心：

根据贵方谈判采购的                               货物的竞标邀请            （政府采购编号），委托代理人                   （全名、职务）经正式授权并代表竞标人                         （竞标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。 

第一部分：资格性响应文件

A  竞标声明

B  竞标资格证明文件；：

C  单位简介(包括竞标人名称、生产经营规模或供货能力)、并提供     服务点（机构）（外地企业需在当地设有服务机构或与当地公司签订的售后服务协议）。
D  业绩

E  谈判文件规定的其他证明文件

第二部分：技术、服务性响应文件

F  技术响应文件

G 产品彩页资料

H 偏差表 

I售后服务承诺书
J  质量承诺书

K 其他

第三部分：竞标报价部分（通过资格和技术服务审查后提交）
L竞标报价汇总表

M竞标报价明细表

据此声明，委托代理人宣布同意如下：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方竞标自竞标截止之日起有效期为    个日历日。

4、如果在规定开标时间和日期后，我方在竞标有效期内撤回竞标，我方同意竞标保证金将被没收。

5、我方同意提供按贵方可能要求的与其竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标或收到的任何竞标。

6、与本竞标有关的一切正式通讯方式：

地址：                                           邮编：                   

电话：                传真：                     电传：                    

委托代理人姓名：                                 职务：                    

竞标单位名称：                                   地址：                    

（公章）：

  授权代表签字：

年   月   日

资格证明文件

1、营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件和组织机构代码（复印件加盖鲜章）

2、法定代表人授权委托书 

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我               （姓名）系                     （竞标单位名称）的法定代表人，现授权委托                  （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加乐山市政府采购中心组织的               的谈判采购活动（政府采购编号：              ）。委托代理人在竞标、评比、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

  委托代理人无转委权。特此委托。

  委托代理人姓名：                 性别：                  年龄：                   
  单位：                           部门：                  职务：                   
竞标单位：（盖章）                                         
法定代表人：（签名）                                       
日期：   年   月  日

附：法人、委托代理人身份证复印件
详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

3、                        制造商家授权书
__________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。
                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。
                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加  政采招[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。
授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        


附：授权销售产品清单

授权日期：2013年  月  日

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

4、经审计的2012年度企业财务报表和会计事务所的审计结论报告

（单位公章）

                                                   年      月     日

5、企业近至少近期一个月的纳税和社保资金缴款凭证

                                                  （单位公章）

                                                   年      月     日

C  单位简介(包括竞标人名称、生产经营规模或供货能力等)、市内服务点（机构）（外地企业需在当地设有服务机构或与当地公司签订的售后服务协议）

D  业绩
E  谈判文件规定的其他证明文件

G 技术响应文件（按谈判文件第三部分“竞标人须知”第17条制作）

（略）

注：

1、由投标单位自行编写。

2、请在表上加盖竞标单位公章，否则将作废标处理。

H  技术参数响应表

法定代表人或其委托代理人（签名）：                    

                                                                          年   月   日

注：

1、由投标单位自行编写。

2、请在表上加盖竞标单位公章，否则将作废标处理。

I  服务承诺书

此项由供应商自行填写

                                       竞标单位名称（盖章）:______________________

                                          法人代表或其委托代理人签字：              
年  月   日
J 项目质量保证承诺书

     根据贵方为      年    月   日            （政府采购编号）采购项目的谈判邀请，我方对该项目做出如下产品质量承诺：

1、质量问题的处理：

2、质量投诉的处理：

3、其它：

竞标单位名称（盖章）:________________________

法人代表或其委托代理人签字：________________________

年        月        日
K 中小企业声明函

 

　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　企业名称（盖章）：                          
 　　日  期：

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
　　（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。　　本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
　　小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业
第三部分：竞标报价部分（通过资格和技术、服务审查后提交）

竞标报价汇总表（最后报价）

竞标单位名称（公章）：

政府采购编号：

	品目名
	竞标报价（元）
	交货期
	备注

	
	小写
	大写
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	特殊优惠：


法定代表人或其委托代理人签字：               

                      年   月    日

注：

1、竞标报价应与附件“（2）竞标明细报价表”中总报价相同，否则，以此表中的竞标报价为准。

2、如有特殊优惠请在此表中列出（包括附送产品、服务等）。

3、请在表上加盖竞标单位公章，否则无效。

4、此表需跟“（2）竞标明细报价表”一起单独密封。

竞标明细报价表
竞标单位名称（公章）：

招标编号：

品目名：

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总价(元)
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	大写（人民币）：


法定代表人或其委托代理人签名：               

                                                  年    月    日

注：1、报价币种为人民币，金额单位为元；

2、货物的报价为到达交货地点的人民币报价。
3、应包括货物的安装调试、到指定交货地点的运费、运杂费、保险费、税费、培训费、技术服务费及售后服务期内的服务费等一切费用。

4、报价表中小写与大写不符的，若大写价小于小写价，则以大写价为准；若小写价小于大写价，则以小写价为准。
第七章、采购内容及要求

一、技术参数：

1、化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪，1套。包安装、培训。
1 方法依据：国家标准HJ/T 377-2007《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪》和GB11914-89《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》。

2 测量范围：（15~1000）mg/L；（可扩展）

3 分辨力：0.1mg/L时；

4 示值误差：不超过±10%；

5 重复性：不超过5%；

6 零点漂移：不超过±5mg/L；

7 量程漂移：不超过10%；

8 示值稳定性：在24h内不超过±10％；

9 测量周期：最小测量周期为20分钟，据实际水样，可在5～120min任意修改消解时间；

10 采样周期：时间间隔（5～9999）min任意可调和整点测量模式；

11 校准周期：（1～99）天任意间隔任意时刻可调；

12 维护周期：一般每月一次，每次约30 min。

13 输出：2路 RS-232、2路（4～20）mA。

14 环境温度：（5～40）℃（建议温度（5～28）℃）；湿度≤90%RH（不结露）。

15 电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

16 其他：异常报警和断电不会丢失数据；

 触摸屏显示及指令输入；

 异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态。

2、氨氮 水质自动分析仪，1套。包安装、培训。
1 方法依据：国家标准 HJ/T101-2003《氨氮 水质自动分析仪技术要求》和HJ536-2009 《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》

2 测量范围：0-300 mg/L；（可扩展）

3 分辨力：0.01mg/L时；

4 示值误差：不超过±10%；

5 重复性：不超过5%；

6 零点漂移：不超过±5mg/L；

7 量程漂移：不超过10%；

8  测量重复性：不超过5%或不超过±0.2mg/L；

9  测量周期：最小测量周期为 20分钟，据现场环境，可在 5～120min 任意修改显色时间

10 采样周期：时间间隔（5～9999min 任意可调）和整点测量模式； 

11 校准周期：1～99 天任意间隔任意时刻可调。；

12  输出：2 路RS-232；2 路4～20mA。

13  环境要求：温度可调的室内，建议温度+5～28℃；湿度≤90%（不结露）。

14  电源：AC220±10%V，50±10%Hz，5A。

15  其他：异常报警和断电不会丢失数据； 

           触摸屏显示及指令输入； 

           异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态

二、工期：15-30天内完成安装、调试；三个月内完成验收；投标人应免费为招标人培训3人使其能熟练操作使用该监测系统。

三、付款方式：

履约保证金：中标总价的10%

1、在提交履约保证金并签订合同后的15日内，购货方向供货方支付合同预付款为合同总价的10%

    2、设备全部到货后初步验收合格支付至合同总价的50%

    3、竣工验收合格后支付至合同总价的95%，余5%作为质保金

    4、质保金在设备质保期满验收合格后一周内无息结清

四、最终验收：

   全套在线监测设备正常运行三个月后，须由当地环保部门根据国家相关规定进行环保比对验收，并通过环保部门验收。若未按时完成验收，则视为不合格，甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿一切经济损失。


