一、招标条件：
晋中市城区第二污水处理厂二期工程已由山西省发改委晋发改资环发【2013】1566号文批准建设，资金来源为省煤炭可持续发展基金及自筹，本项目投资方为山西正阳污水净化有限公司（监督人），总承包方为太原市市政工程总公司（招标人），项目已具备招标条件，凡具有相应资质的投标人均可报名参加投标。

二、项目概况：
1、项目名称：晋中市城区第二污水处理厂二期工程设备采购（第二批）仪表系统。

2、招标编号：HAZB-QT-HW-20140136。
3、招标内容：

第一标段

	序号
	名称
	规格及型号
	数量
	安装位置
	备注

	1
	溶氧仪
	0～10mg/l
	2套
	生化池
	要求带安装件和2块溶氧仪帽

	2
	ORP测定仪
	-400～400mV
	2套
	缺氧池
	带安装件

	3
	MLSS计
	0～10g/l
	2套
	生化池
	带安装件

	4
	PH计
	0～14
	1套
	滤站入口
	带安装件

	5
	浊度计
	0～30NTU
	1套
	滤站入口
	带安装件

	6
	电磁流量计
	DN900；0～3000m3/h
	1套
	回流污泥
	要求配2套反法兰、垫片、螺栓等

	7
	电磁流量计
	DN700；0～1200m3/h
	2套
	澄清池进水管
	含配套反法兰、垫片、螺栓等

	8
	雷达料位计
	0～10m
	2套
	石灰料仓
	介质为石灰粉


第二标段

	序号
	名称
	规格及型号
	数量
	安装位置
	备注

	1
	超声波液位差计
	0～10m
	1套
	细格栅
	

	2
	压力变送器
	0～0.1MPa
	1套
	空气总管
	

	3
	水头损失仪
	0～0.1MPa
	6套
	滤池
	

	4
	超声波液位计
	0～5m
	6套
	滤池
	

	5
	超声波液位计
	0～5m
	2套
	清水池
	

	6
	超声波液位计
	0～5m
	2套
	送水泵房前池
	

	7
	超声波泥位计
	0～10m
	2套
	澄清池
	

	8
	超声波液位计
	0～10m
	1套
	回流污泥池
	

	9
	超声波液位计
	0～10m
	1块
	
	


4、交货期：合同签订后30天内交货。
5、交货地点：晋中市第二污水处理厂厂内。

三、资格要求
1、具有相应的供货、服务能力的法人或其他组织。
2、近三年无行贿犯罪记录。

3、财务状况良好，且无市场不良行为记录。

4、应具有类似设备销售业绩。
5、不接受联合体投标。
四、报名及购买招标文件须知：

1、时间：2014年3月25日至2014年3月31日每天8:00-12:00，13:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：太原市长风街705号和信商座19层山西华安建设项目管理有限公司招标事业部。

3、携带资料：营业执照（副本）、基本账户开户许可证、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证、被授权人身份证。
报名时按标段提供所有携带资料，原件核查，留存复印件一份（需加盖单位公章）。

4、招标文件300元整，现金支付，售后不退。

五、投标文件递交及相关事宜：

1、投标文件递交截止时间为2014年4月15日9时00分（北京时间），投标人应于当日9时00分前递交至指定地点。

2、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间、地点：

1、开标时间：2014年4月15日9时00分（北京时间）。

2、开标地点：太原市长风街705号和信商座19层山西华安建设项目管理有限公司大会议室。
七、发布公告媒体：

本公告在《山西招投标网》上发布。

八、联系方式：
监 督 人：山西正阳污水净化有限公司

招 标 人：太原市市政工程总公司

招标代理：山西华安建设项目管理有限公司
联 系 人：李  娟  陈  波
电    话：0351-2715187
传    真：0351-2715148
