一、招标条件：
晋中市城区第二污水处理厂二期工程已由山西省发改委晋发改资环发【2013】1566号文批准建设，资金来源为省煤炭可持续发展基金及自筹，本项目投资方为山西正阳污水净化有限公司（监督人），总承包方为太原市市政工程总公司（招标人），项目已具备招标条件，凡具有相应资质的投标人均可报名参加投标。

二、项目概况：
1、项目名称：晋中市城区第二污水处理厂二期工程设备采购（第二批）控制系统。

2、招标编号：HAZB-QT-HW-20140135。
3、招标内容：

	序号
	名称
	规格及型号
	数量
	安装位置
	备注


	一
	自控系统设备
	
	
	
	

	1
	环网光纤交换机
	2光6电508网管型
	8套
	PLC柜
	详见图纸

	2
	环网光纤交换机
	2光10电508网管型
	1套
	中控室
	详见图纸

	3
	PLC柜
	2200×800×600
	5台
	滤站、加药间、送水泵房、配电室
	

	4
	底板
	模块底板
	7块
	PLC柜内
	滤站3块，加药间1块，送水泵房1块，主配电2块

	5
	电源
	模块专用电源 10A
	7块
	PLC柜内
	滤站3块，加药间1块，送水泵房1块，主配电2块

	6
	数字量输入模块
	32点输入模块
	19块
	PLC柜内
	滤站9块，加药间3块，送水泵房2块，主配电5块

	7
	数字量输出模块
	32点输出模块
	10块
	PLC柜内
	滤站4块，加药间2块，送水泵房2块，主配电2块

	8
	模拟量输入模块
	8点输入模块
	10块
	PLC柜内
	滤站6块，加药间1块，送水泵房1块，主配电2块

	9
	模拟量输出模块
	8点输出模块
	6块
	PLC柜内
	滤站2块，送水泵房1块，主配电2块，加药间1块

	10
	网络通讯模块
	
	1块
	PLC柜内
	加药间

	11
	分站通讯模块
	
	6块
	PLC柜内
	滤站3块，送水泵房1块，主配电2块

	12
	接头
	模块专用
	11块
	PLC柜内
	滤站7块，加药间1块，送水泵房1块，主配电2块

	13
	总线模块
	
	28块
	PLC柜内
	

	14
	通讯电缆
	
	500米
	
	

	15
	继电器
	2开2闭，220V，有实验功能
	896套
	PLC柜内
	

	16
	端子
	额定截面积2.5平方
	3100个
	
	

	17
	PLC柜内材料以及装配
	包括导线、线槽、装配等
	7套
	
	包括现场PLC增加和改造部分

	18
	空开
	2P，6A
	26台
	
	

	19
	电源防雷器
	
	64套
	现场仪表
	

	20
	信号防雷器
	
	64套
	现场仪表
	

	21
	信号隔离器
	带配电24V，4-20MA输入输出
	60套
	
	

	22
	编程软件
	要求正版
	1套
	中控室
	

	23
	IFIX5.0开发版
	无限点数，要求正版
	1套
	中控室
	

	24
	IFIX5.0运行版
	无限点数，要求正版
	1套
	中控室
	

	25
	污水厂运行及监控软件
	画面组态
	3套
	中控室
	

	26
	应用软件
	程序编程
	1套
	中控室
	

	27
	服务器
	X3650，M3，带服务器软件
	1台
	中控室
	

	28
	报表系统
	
	1套
	中控室
	

	29
	UPS
	1OKVA，在线式2小时
	1台
	中控室
	

	30
	UPS
	3KVA，在线式2小时
	4台
	PLC柜
	

	31
	UPS
	1KVA，在线式2小时
	4台
	PLC柜
	

	32
	工业计算机
	双核I5，硬盘500G，4G内存，千兆网口，DVD光驱，带声卡
	1台
	中控室
	

	33
	显示器
	24寸
	2台
	中控室
	

	34
	碳化系统接入
	上位接入并配相应材料
	1套
	
	

	35
	离心机系统接入
	上位接入并配相应材料
	2套
	
	

	36
	污泥车间第3套设备接入
	上位接入并配相应材料
	1套
	
	

	37
	加氯间系统接入
	上位接入并配相应材料
	1套
	
	

	38
	第4台鼓风机系统接入
	上位接入并配相应材料
	1套
	
	

	39
	高压系统接入
	
	1套
	
	

	40
	一期滤站系统改造
	
	1套
	
	

	41
	滤站现场柜
	1200×800×600
	2台
	
	

	42
	触摸屏
	6AV6 643-0CD01-1AX1
	2台
	滤站
	

	43
	空开
	3P，2A
	60台
	滤站
	

	44
	继电器
	2开2闭，220V，有实验功能
	162个
	
	

	45
	24V电源
	10A
	2台
	
	

	46
	柜内材料及装配
	导轨、导线等
	2套
	
	

	47
	编程电缆
	原装
	2根
	
	

	48
	开关量输入、输出
	8输入、8输出
	2块
	
	

	49
	模拟量输入
	4入、1出
	1块
	
	

	50
	以太网通讯线
	
	1箱
	
	

	51
	服务器软件
	服务器热备系统
	1套
	中控室
	

	二
	自控系统备件
	
	
	
	

	1
	电源
	模块专用10A
	1块
	
	

	2
	数字量输入模块
	32点输入模块
	2块
	
	

	3
	数字量输出模块
	32点输出模块
	1块
	
	

	4
	模拟量输入模块
	8点输入模块
	1块
	
	

	5
	模拟量输出模块
	8点输出模块
	1块
	
	

	6
	继电器
	2开2闭，220V，有实验功能
	25个
	
	

	7
	端子
	额定截面积2.5平方
	100个
	
	

	8
	电源防雷器
	
	2套
	
	

	9
	信号防雷器
	
	2套
	
	

	10
	信号隔离器
	带配电24V，4-20MA输入输出
	5套
	
	

	11
	模拟量模块
	4入、1出
	1块
	
	


4、交货期：合同签订后30天内交货。
5、交货地点：晋中市第二污水处理厂厂内。

三、资格要求
1、具有相应的供货、服务能力的法人或其他组织。
2、近三年无行贿犯罪记录。

3、财务状况良好，且无市场不良行为记录。

4、应具有类似成套系统业绩。

5、不接受联合体投标。

四、报名及购买招标文件须知：

1、时间：2014年3月25日至2014年3月31日每天8:00-12:00，13:30-17:30（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：太原市长风街705号和信商座19层山西华安建设项目管理有限公司招标事业部。

3、携带资料：营业执照（副本）、基本账户开户许可证、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证、被授权人身份证。
报名时按标段提供所有携带资料，原件核查，留存复印件一份（需加盖单位公章）。

4、招标文件300元整，现金支付，售后不退。

五、投标文件递交及相关事宜：

1、投标文件递交截止时间为2014年4月15日9时00分（北京时间），投标人应于当日9时00分前递交至指定地点。

2、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标时间、地点：

1、开标时间：2014年4月15日9时00分（北京时间）。

2、开标地点：太原市长风街705号和信商座19层山西华安建设项目管理有限公司大会议室。
七、发布公告媒体：

本公告在《山西招投标网》上发布。

八、联系方式：
监 督 人：山西正阳污水净化有限公司

招 标 人：太原市市政工程总公司

招标代理：山西华安建设项目管理有限公司
联 系 人：李  娟  陈  波
电    话：0351-2715187
传    真：0351-2715148
