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第一部分    谈判邀请
凉山州会理县政府采购中心根据会理县采购管理办批准下达的HLCG2015-A001号采购计划，按政府采购制度的有关规定，受会理县财政局委托,于20115年2月5日以竞争性谈判采购方式对会理县财政局乘客电梯进行采购，因投标供应商不足三家，该项目流标。因汇元大厦办事人员众多，电梯停用造成工作不便，现重新对该项目采购进行挂网公示，特邀请具备谈判资格和具有供货能力的商家参加谈判。

1、 采购文件编号：HLCG2015-A001

2、采购项目：会理县财政局乘客电梯采购  本次谈判项目共分为1个包，为会理县财政局乘客电梯，安装地址为会理县汇元大厦，本项目是需要在现有的建筑上进行，将原有已损坏电梯拆除，然后才进行新电梯的安装。采购：（品种、规格、型号、配置参数、要求等详见第四部分），本采购项目包内不允许分拆投标。

3、谈判文件购买时间、地点、方式：

购买时间：2015年2月5日至2015年2月 12日下午16：00点前。 

购买地点：会理县政府采购中心现场购买（会理县汇元大厦三楼）或网上下载，网上下载文件的必须先电话报名，并于2015年2月12日下午16：00点前现场到采购中心报名登记，补交采购文件工本费 。报名登记时按采购文件第二部分7.3条要求提供资质证明材料。

谈判文件费用：谈判文件每份叁佰元整（售后不退，谈判资格不能转让）

4、递交谈判文件时间：2015年02月13日上午9：00时，超出此时间者视为自动弃权。投标文件必须由投标代理人在投标截止时间前送达开标地点。投标文件必须按规定密封，并加盖投标企业公章、法定代表人（或授权委托人）签（章）。逾期送达投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄、传真的投标文件。

5、 谈判时间：2015年02月13日，上午9：00时

6、 谈判地点：会理县政务服务中心招投标综合厅（汇元大厦三楼）

7、 谈判文件的技术部分由采购单位会理县财政局解释，谈判的程序、规定由会理县政府采购中心解释。
8、本次竞争性谈判邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

9、采购人：会理县财政局

联 系 人：张先生

联系电话 ：0834－5699185

10、采购代理机构： 会理县政府采购中心

地    址：汇元大厦三楼（会理县滨河路244 号）

邮    编：615100

联 系 人： 曾燕勤  李建梅

联系电话：0834-5699102

第二部分    谈判须知

1谈判资格的获取

1.1参加谈判的供应商必须具备以下条件：

（1）在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的合法法人企业（须提供营业执照、税务登记证、法人授权证书及委托人身份证。以上所有资质资料必须提供复印件盖鲜章，法人授权证书必须是原件，委托人带身份证原件备查）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，必须提供委托人的社保缴纳证明（从开标之日起倒退六个月以上的记录）；

（3）具有履行合同所必需的物资设备和专业技术能力；

（4）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

（5）参加本次政府采购的前三年内，在经营活动中没有重大违纪记录（需提供工商局或主管部门出具的证明）；

（6）非投标产品制造商必须获得产品制造商的经销授权；

（7）为保证电梯安装质量，投标人必须具备电梯安装维修改造Ａ级资质；

（8）根据有关要求需对涉及本项目的相关行业进行强制性认证的有关证书（如有生产或销售许可证书、鉴定证书类）和特殊部门和行业需要的资质证明；

（9）谈判文件中规定的和法律、行政法规中有规定的其他条件等。

供应商购买招标文件必须携带以下资料：复印件盖鲜章（营业执照副本（有效）、组织机构代码证副本（年检合格）、税务登记证副本、法定代表人授权委托书（原件）、授权代表身份证（原件）。
1.2合格参选人的范围

（1）参加本次谈判的供货商必须是谈判资格证明文件齐全和具备采购设备供货能力的法人或其他组织，并在采购中心购买了采购文件并登记备案。

（2）参选人提供的电梯必须符合招标文件要求。参选人的技术应答必须包括下列内容：（投标产品的品牌、型号、配置；详细的技术指标和参数；技术方案、项目实施方案；技术要求偏离表； 产品验收标准和验收方法；投标人认为需要提供的文件和资料。）

（3）参选人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

（4）投标人不得在中标后将中标项目交由他人完成。不得转包、分包。

1.3谈判委托

如参选人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件三）

1．4、本次谈判项目的基本要求

A、本次谈判项目的货物量、技术要求等均以本谈判文件第四部分“采购货物数量、技术规格及要求”所列为准。

B、售后服务承诺应包括：参选人按照采购文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：产品制造厂家或参选人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；说明参选产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和参选人的服务承诺和保障措施；培训措施：免费培训，说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数和办法；其他有利于用户的服务承诺等。

C、货物在验收前所造成的经济损失均由成交供应商承担。

D、货物交货要求及地点：  会理县滨河路244号汇元大厦内

E、：交货时间：按签定的供货合同约定执行

F、谈判报价：本次谈判报价是包括所有设备的拆卸、运输、装卸、安装、调试、税费、售后服务等所有一切费用，且本项目只允许有一个报价，并在合同履行中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

1.5、供应商在获取采购文件时，应检查页数和附件（如有）数量，发现任何页数或附件（如有）数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告之采购方补全或澄清。如果供应商不按上述所指事项提出补全或澄清要求而造成不良后果，采购方因此不承担责任。

1..6除非有特殊要求，本采购文件不单独提供所采购物资使用地的自然环境、气候条件、公用设施、交通等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.谈判费用

无论谈判过程中的做法和结果如何，参选人自行承担所有与参加谈判有关的费用。

3.谈判的主要程序

3.1参加谈判的参选人抽签决定谈判顺序，谈判小组成员将集中与各参选人分别进行谈判，谈判小组视其评审情况，可再对参选人进行二次询问。

3.2参选人集中填写参选最终报价表，以作为谈判小组评定预中选供应商的依据。谈判小组成员对照谈判评审标准、谈判依据和原则，依据符合采购需求、质量、业绩、信誉、服务等且报价最低的原则确定供应商；谈判结束后，谈判小组确定成交供应商，并将谈判结果通知所有参选人。

4.谈判商参选文件

4.1参选文件由谈判文件所列内容组成。

4.2供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。参选人没有对采购文件全面做出实质性响应是参选人的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。不按谈判文件要求提供的参选文件和资料，导致投标被拒绝的，后果由参选人自负。

5.谈判文件的修改

5.1在谈判截止时间前，采购人无论出于何种原因，均可对采购文件进行澄清或者修改。

5.2对谈判文件的澄清或修改，采购人将主要以在四川政府采购网挂网公告及书面形式或电话通知已购买了采购文件的参选人。澄清或修改、补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有参选人具有约束力。

5.3在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求提交参选文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

6.参选文件计量单位及语言

6.1参选文件中所使用的计量单位，均采用谈判文件中使用的计量单位。参选人提交的参选文件以及参选人与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。参选文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖参选人公章后附在相关外文资料后面，否则，参选人的参选文件将作为无效投标处理。

6.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，参选人的参选文件将作为无效投标处理。

7.参选文件的组成

7.1参选文件应由参选书和有效的资格证明文件及其他证明材料三部分组成。

7.2参选书部分应包括：

（1）谈判文件封面（附件一）

（2）参与竞争性谈判申请书（附件二）

（3）法定代表人授权委托书（附件三）

（4）企业基本情况表（附件四）

（5）谈判报价表（附件五）

（6）设备质量保证及承诺说明、售后服务承诺方案等

(7) 其他采购文件要求提供或参选人认为有必要提供的资料。

7.3参选资格证明文件及其他证明材料部分。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参选或中选资格被取消。（资格证明文件在报名登记时提供一份完整的复印件到采购中心，以便查看资格证明文件是否齐全，但不作为资格审查。在参选文件中必须提供齐全的资格证明文件，以便谈判小组进行资格审查）

（1）参选人有效的营业执照（具备生产销售本次采购物资经营范围要求的营业执照）；

（2）参选人有效的税务登记证（国、地税）；

（3）法定代表人授权书（必须是原件）；

（4）授权代表身份证（原件备查）；

（5）产品制造商对投标非产品制造经销商的经销授权;

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）根据有关要求需对投标类产品进行强制性认证的有关证书（如有生产或销售许可证书、鉴定证书类）和特殊部门和行业需要的资质证明文件复印件;

（8）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，必须提供委托人的社保缴纳证明（从开标之日起倒退六个月以上的记录）；

（9）其他采购文件要求提供或投标人认为需要提供的文件和资料

（10）按采购文件第二部分第1条所要求的资质证明材料

注：以上资质文件必须提供原件备查，另在投标文件中提供加盖参选单位鲜章的复印件。

7．4其他证明材料：提供2012年至本采购之日止的业绩证明（业绩必须提供中标通知书、合同或有效验收材料复印件加盖投标企业鲜章，并提供合同单位联系电话。

8.  知识产权

8.1 参选人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由参选人承担所有相关责任。

8.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 参选人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在参选文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，参选人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

8.4 如采用参选人所不拥有的知识产权，则在参选报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.谈判报价

9.1所有参选均以人民币报价。

9.2参选人谈判总报价应由法人代表或授权代表签署并加盖投标单位公章。

10、谈判保证金

10.1投标供应商必须提供壹万元的谈判保证金。谈判保证金交款方式：谈判保证金必须由参选单位的帐户转出。谈判保证金按要求采用转帐或电汇方式转入采购中心帐户。不接收现金或以现金存入采购中心帐户方式。未按此要求递交保证金的供应商的投标，将作为无效投标处理。

开户行：中国农业银行股份有限公司会理滨河支行

帐号：22639301040001639

单位名称：会理县政府采购中心

备注：交会理县财政局乘客电梯采购投标保证金
交款截止时间：2015年02月12日下午16：00（投标保证金的交纳以银行到账时间为准）。 缴款后将银行回单或收款人入款通知递交到采购中心更换收据 。

10.2未按10.1条要求提交谈判保证金的参选将视为无效参选。

10.3在谈判结束后一星期内退还落选人的谈判保证金（落选人在办理退还谈判保证金时需向采购中心开具投标企业收据、银行帐户等资料）。

10.4 中选供应商应提供人民币壹万元的履约保证金。中选供应商的谈判保证金自动转作履约保证金。在履约完成后全额无息退还中选人（中标人在办理退还履约保证金时需向采购中心开具收据；以及采购单位出具的货物验收合格同意退还履约保证金的证明；中标人银行帐户资料）。

10.5发生下列情况之一，谈判保证金不予退还，并将取消中选人的中选资格。

（1）无正常理由不参加谈判或谈判开始后在谈判有效期间，参选人撤回其参选文件。

（2）参选人互相串联，哄抬报价。

（3）参选人不按照规定时间、地点签订合同。

（4）中选人要求更改已为谈判双方确认的参选文件中的有关条款或拒签合同。

（5）参选人不按照所签订合同中的规定交验货物。

（6）在采购有效期内，参选人在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为。

11.付款方式及质量保证金

11.1工程项目质量要求要达到国家现行标准，验收时按国家相关标准进行验收。项目完工验收合格后（在一周内），付给总价款的90%；其余10%的价款作为质量保证金，质保期满后无质量问题，售后服务承诺兑现，质量保证金全额无息退还。

12.参选文件的内容填写说明、签署及规定

12.1组成参选文件的各项资料（本须知第7条中所规定）均应遵守本条。参选文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章和内容应完整 。

12.2参选人应填写全称，同时加盖企业法人印章和授权代理人签章。

12.3参选文件应由法人或授权代表签署，参选人的所有参选文件重要部分均应每页加盖单位鲜章。

12.4参选文件必须包括资格性审查文件和投标报价文件，资格性审查文件、投标报价文件正本、副本均各一份，且资格性审查文件和投标报价文件必须分别装订，分别封装。如果正本与副本不符，以正本为准。正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。参选文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插定、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

12.5参选文件的正本必须注明“正本”。

12.6参选文件按统一格式填写，统一编码、编目，装订成册，每项目录内容均须标注页码。资质及其他证明文件无法编码的可以不编。

12.7不按本条所规定要求制作的投标文件，经评标小组认定后，可以作为无效投标处理。
13.参选文件的密封及标记

13.1参选文件密封袋内装参选文件（资格性审查文件、投标报价文件正本、副本均各壹份），均分别独立封装。密封袋封面上应有参选人全权代表的签字及谈判单位公章。封面上写明参选人名称、谈判项目名称、采购编号。所有外层密封袋的封口处应用密封条粘贴牢固。

13.2如果参选人未按上述要求密封及加写标记，造成投标文件内容泄露，由投标人自行负责。

14.参选截止时间

14.1在开标现场投递参选文件。

14.2参选文件必须在谈判截止时间前送到指定的谈判地点。参选人不得对其已递交的参选文件作任何修改或撤回其投标文件。

14.3采购人推迟谈判截止时间时，应及时通知所有的参选人。采购人和参选人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.4在谈判截止时间以后送达的参选文件，采购人拒绝接收。

14.5本次采购不接受邮寄的参选文件。

第三部份  谈判与评审

1.谈判

1.1采购方按谈判文件规定的时间、地点公开组织竞争性谈判。谈判由谈判小组成员、采购单位人员、监督管理部门人员、参选人代表以及有关工作人员参加。采购人、参选人须派代表参加并签到以证明其出席。

1.2开启参选人《参选报价文件》时，采购机构将当众宣读收到的参选文件份数、每一个参选人名称、以及采购中心认为合适的其他详细内容。

1.3谈判过程：参加谈判的参选人应派一名代表抽签决定其谈判顺序，谈判小组成员将集中依抽签顺序与各参选人进行谈判。

（1）对参选人进行资格审查，资格性审查是由评审小组依据法律法规和采购文件的规定，对参选文件中的资格证明文件等进行审查，以确定参选供应商是否具备参选资格。谈判小组资格审查结束后，应向采购执行机构出具资格审查报告，确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

（2）谈判代表根据其参选文件进行陈述。

（3）谈判小组成员根据谈判代表的陈述进行询问和谈判，对参选文件和询问情况进行评审，视其评审情况，谈判小组可对调整谈判轮次。谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组要求供应商进行最后报价。投标人填写现场报价表并作为参选人的最终报价，由采购中心工作人员收齐后集中递交谈判小组，以作为谈判小组评定预中选供应商的依据。

1.4采购人将做谈判记录

2.投标文件的澄清

2.1在评标期间，评标小组可要求参选人对其参选文件进行澄清，但不得寻求或允许对实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3.评审

3.1谈判结束后，采购中心组织评审小组进行评审，评审工作由评审小组独立负责。评审按以下程序进行：

1）对通过资格审查的参选人进行参选文件的符合性审查；

2）对通过符合性审查的谈判报价进行评议。

4.参选文件的初审

4.1参选文件的初审包括资格性审查和符合性审查。

4.2资格性审查是由评审小组依据法律法规和采购文件的规定，对参选文件中的资格证明文件等进行审查，以确定参选供应商是否具备参选资格。

4.3符合性审查是由评审小组依据采购文件的规定，从参选文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定参选人的参选文件是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4.4出现下列任何一种情况，该《谈判报价文件》无效：

1）在参选截止时间后送达的《谈判报价文件》；

2）《谈判报价文件》内容不足；

3）《谈判报价文件》数量不足；

4.5 算术错误将按以下方法更正：

1）参选人在《谈判报价文件》中的谈判总价与各项货物谈判报价之和有出入的，以各项货物单价结果为准；

2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3）大写金额与小写金额不符，以大写金额为准。

如果参选人不接受以上对其错误的更正，其参选将被拒绝。

4.6对于参选文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何参选人的相对排序。

4.7评审小组将要审查每份谈判报价文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的参选应该是与谈判文件要求的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的参选。

4.8实质上没有响应谈判文件要求的参选将被拒绝。

如发现下列情况之一的，经评审小组认定，视为非实质性响应，将导致参选被拒绝:

1)
超出经营范围参选的；

2)
没有按照采购文件要求提供资质证明文件，或资质证明文件不满足采购文件要求的；

3)
未按采购文件要求提交参选报价文件，或参选报价文件的内容与采购文件有明显不一致的；

4)
谈判报价不符合要求的；

5)
未通过符合性审查的；

6)
谈判报价文件附有采购人不能接受的条件；

7)
谈判报价文件载明的采购项目交货期限超过采购文件规定的期限；

8）未按照采购文件规定交纳谈判保证金的；

9)
谈判报价文件之中已列明的其他导致废标的因素。

4.9对于不属于“不合格”或“拒绝参选”列示的其他情形，除法律法规另有规定外，不得作为不合格或拒绝参选的理由。

4.10根据项目具体情况，评审小组有权决定采购文件中“可能导致不合格”或“可能导致其参选被拒绝”等具体条款是否实施“不合格”或“参选被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每一个参选人。

4.11如果参选人的报价明显低于市场价格，评审小组认定其有恶性竞争的嫌疑，会要求其作出解释，其解释被评委会接收，可确定其报价合理；如不被评委会接受，评委会将作不合格处理。

5.谈判评审标准

5.1参加本次采购的参选人必须在三家以上（含三家）才能谈判，低于三家，将终止谈判。

5.2参选人派代表一至三名参加谈判。

5.3谈判时查验参选文件的密封情况，确认无误后，谈判时当场开封。

5.4采购人在谈判仪式上，将公布参选人的名称。

5.5谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

1）通过资格审查的供应商不足三家的；

2）参加谈判的供应商均被淘汰的；

3）谈判结束，供应商响应文件均不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的；

4）供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

5）其他无法继续开展或者无法成交的情形。

6.谈判依据及原则

6.1采购人根据谈判货物特点组建专门的谈判小组，谈判小组按照公开、公平、公正的原则对待所有谈判商。

6.2（1）本次竞争性谈判采用最低评标价法评分，即谈判小组根据参选方对采购方谈判文件的响应程度、谈判项目在符合采购方的质量技术方案、相关案例、公司资质、质量保证、售后服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

（2）对同一谈判项目，如出现两家以上（含两家）的现场报价相同的，则进行再次竞价，取谈判报价最低的一家为成交商；如符合上述条件的所有谈判商均放弃再次竞价的机会，则由谈判小组根据谈判商的资信、售后服务方案以及履约能力等进行综合评议确定成交商。

6.3根据评委会推荐的中选候选人名单，按顺序确定中选人。谈判结果，对所有谈判商当众宣布，对未中选单位不解释落标原因，不退还参选文件。

6.4参选人在主持人未宣布谈判会议结束之前，擅自提前离开谈判会场，其谈判将被拒绝，谈判保证金将不予退还。

7.评审结果公告及中标通知

7.1评审结束后，采购机构将在四川省政府采购网上公告评审结果，公告期为3个工作日。若参选人对评审结果有异议，参选人可以用书面形式向会理县政府采购中心提出书面质疑，若公告期内未提出质疑，则视为认同评审结果。

7.2提出质疑的供应商应提交相关确凿的证据材料，注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

7.3中选通知书对采购人和中选人均具有法律效力。中选通知书发出后，采购单位改变中选结果或中选人放弃中选项目的，应当依法承担相关责任。

7.4在中选单位确定之后，采购人将在采购结果公告期完后3日内向中选单位发出《中选通知书》，确认其谈判已被接受。

7.5《中选通知书》将是合同的一个组成部分。

8.签订合同

8.1中选单位应按《中选通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。谈判文件、中选单位的参选文件及评审过程的有关文件等，均作为合同附件。

8.2中选单位拒签合同时，除按第“10.5”条规定处理外，采购人可从本次谈判中，新选定同一采购项目报价次之的供应商为中选单位。中选人如果因自身原因放弃中选，必须向采购方缴纳其中选报价与第二中选候选人报价的差价款，采购方有权依照法律、法规规定追究其相应的法律责任。

8.3中标人的参选文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

8.4采购合同的签订及合同的履行适用《中华人民共和国合同法》、但不得违反《采购法》及有关法律、法规、规章的规定。

8.5供应商应严格按合同约定保证质量，在规定时间内交货，并向业主单位提出验收申请。供应商应提出详细的验收程序和所执行的验收标准

8.6采购单位应严格按照生效的采购合同及时办理验收、资金支付事宜，不得在办理验收、资金支付时设置障碍，谋取不正当利益。验收工作由业主组织，同时应有采购管理办、采购中心及相关监督单位代表参加，验收方成员应在验收文件上签字，并承担相应的法律责任。

8.7采购合同签订后应于5日内各送一份至采购办、采购中心备案。

9废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购中心将在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

10参选人不得具有的情形

参选人参选不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他参选人；

（3）与采购单位、其他参选人恶意串通；

（4）向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的参选人，属于不合格参选人，其参选或中选资格将被取消。

11保密及评审纪律

11.1评审是采购工作的重要环节，评审小组成员应根据采购文件的规定和要求，按照本项目评审办法的标准和程序，严格、认真、公平、公正地对待所有参选人。

11.2评审小组成员应认真按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定履行自己的职责，遵守职业道德和评审现场工作纪律，确保评审质量，并依法承担相关法律责任。

11.3在参选评审期间，评审小组成员不得向外传递信息，也无义务向参选人进行任何有关评审的解释。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料、建议等均不得向参选人和其他无关人员透露，不得将参选文件及其汇总材料带出指定地点，该材料由采购人指定专人保管和发放。

11.4为保证评审工作的公平公正性，从接到评审通知到中选结果公布之前，评委不得与参选人或者与采购结果有利害关系者私下接触。在谈判工作结束后，评审小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对参选文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。评审过程中采购人将指定工作人员负责与参选方联系、处理有关事宜。

11.5参加评审的评审小组成员不代表各自单位，没有向本单位汇报评审情况的权利和义务。

11.6除按照有关规定应该予以公开的信息外，所有评审、定选过程和情况应当保密，任何人不得向外泄露。

11.7评审现场除评审小组成员外，采购人指定的工作人员和现场监督人员因工作需要可以列席会议，但没有评议和表决权。其他与项目无关人员不得进入评审现场，不得探听评审情况，如违反规定，将严肃处理。

11.8不解释落选原因，不退还参选文件。

第四部份
采购货物数量、技术规格及要求

汇元大厦共12层综合办公楼，，由于使用非常频繁，加之两部电梯已运行近10年，导致大部分零件损坏，已不能正常运行。为了确保进驻汇元大厦单位及办事群众的人身安全，确保汇元大厦的正常运转，现决定采购两部电梯并重新进行安装。

	采购项目 
	规格型号及配置参数
	单位
	数量

	
	
	
	

	乘客电梯
	1#电梯层站：1F-12F
详见附件：技术规格参数及性能要求
	台
	1

	乘客电梯
	2#电梯层站：-1F-12F
详见附件：技术规格参数及性能要求
	台
	1


电梯采购及安装项目，根据现有实际情况作如下说明：

1、汇元大厦安装电梯时，原有已损坏电梯需要进行拆除，拆除工程由采购中标供应商完成，然后才进行新电梯的安装。拆除费用在拆下的废旧电梯残值中支付。供应商在报价时需报出包含新电梯价格、旧电梯残值、旧电梯拆除费用在内的最后总价。即：

供应商报价＝新电梯采购及安装价格（含运费、税费、安装、调试等所有费用，保证业主能够正常使用电梯，并不再为本项目支付其他任何费用）－ 旧电梯残值 + 旧电梯拆除费用

（拆下的废旧电梯归中标供应商所有，以上拆除费用报价含拆除时的土建破坏及恢复工程在内）

2、新电梯安装需要在现有的建筑上进行，投标供应商在投标前需先到工程实地进行踏勘，并做出可行方案，才能进行投标。踏勘自行与我局联系，费用由投标供应商自理。

附件:

会理县财政局电梯主要技术参数要求

一、电梯主要技术规格 

电梯品牌： 　　　　　　　电梯型号：客梯
电梯数量： 2台　　　　　额定载重： 1000Kg
额定速度： 1.75 m/s　　　开门方式： 中分

层 / 站： 1#电梯 1 F-12F，2#电梯-1F-12F

控制系统： 微机　　　　拖动系统： VVVF

门机控制方式：变频门机　　　曳引机：永磁同步曳引机

二、投标资格要求：

1、投标供应商必须是生产制造厂家，或者是取得生产制造厂家授权的经销商。

2、投标供应商必须在会理设有电梯维护管理机构，出现故障接到使用方电话30分钟内必须赶现场。

【乘客电梯参数】
	电梯型号        ：乘客电梯

	额定载重        ：1000KG

	额定速度        ：1.75M/S

	层    站        ：1#电梯 1 F-12F，2#电梯-1F-12F

	台    数        ：2

	井道净宽尺寸    ：2200MM（W）×2200MM（H）标准

	轿内尺寸        ：1600MM（W）×1500MM（H）

	开门尺寸        ：900MM（W） ×2100MM（H）

	顶层高度        ：4600MM

	地坑深度        ：1600MM

	控制系统        ：32位全电脑模块控制，串行传输。选用冗余式安全型多电脑结构的32位电梯专用电脑。电梯反应速度快，性能稳定可靠。故障显示方式以数码方式提示，留有普通电脑故障维修接口，方便维保。楼层显示采用最先进的点阵式显示。数据通过两条通讯传送，可靠性高、安装简便、技术先进、耗能少，电机内设放置编码器，传感器数量少，同时具有调试自学习功能。

	变频驱动系统    ：数字式VVVF驱动系统。客梯为全电脑数据交流变压变频调速（VVVF）控制，通过调整输出功率，调整动力电压，使电梯运行更加平稳、使舒适度更能满足广大用户需要。

	轿厢负载称重方式：电子称重装置

	控制方式        ：串行通讯传输，数据网络系统单梯集选、多梯群控。

	操纵方式        ：并联控制

	门机系统        ：采用高性能TKP门机，传动结构为无连杆式同步齿带传动。

	开门方式        ：双门中分式

	曳引机

：采用具有先进技术和在环保方面富有优势的永磁同步无齿曳引系统。永磁同步无齿曳引系统具有：结构紧凑、体积小、重量轻；传动效率高、节能效果明显；低噪音；振动小；运行效率高，发热量极低；免维护；坚固可靠、寿命长等特点。曳引机安装在井道正上方。

	轿内外信号装置  ：LED点阵式轿厢位置显示器及方向显示，让乘客可以实时观察到电梯所在楼层及运行的方向等信息。

	轿厢装饰        ：轿厢两侧壁及轿门为发纹不锈钢，轿厢后壁为镜面不锈钢。轿内操纵盘均为发纹不锈钢，轿顶为标配型轿顶。

	厅外操纵盘      ：发纹不锈钢

	厅门及门框      ：标准型自动中分门，由轿门拖动。厅门为发纹不锈钢装饰。采用光幕门保护装置，在电梯出入口形成了密集的红外线光束，这些光束对进入其探测 区域的任何物体都很敏感，一旦光线受到干扰电梯门就很快地重新开启而不碰伤乘客，保护了乘客的出入。

	地    坎
：轿厢地坎和厅门地坎均为硬质高强度铝合金

	电    源        ：动力电源：交流   380伏,  3相,  50赫

	照明电源        ：交流   220伏, 单相， 50赫

	执行标准        ：GB-7588-2003

	噪音            ：机房≤60dB(A);轿厢内≤54dB(A)；开关门≤53dB(A)；

	平层准确度      ：±5mm

	起、制动加减速度：≥0.5m/s2，≤1.5m/s2

	开关门时间      ：≤3s

	轿厢运行时垂直方向振动加速度  ：≤25cm/s2

	轿厢运行时水平方向振动加速度  ：≤15cm/s2

	整机可靠性      ：运行60000次，故障不超过5次（20000次无故障）

	控制柜可靠性    ：控制电梯运行60000次，控制柜故障次数未超过5次（30000次无故障）


【电梯功能、性能】
	功    能

	1.全集选控制运行系统功能
	电梯自动根据侯梯厅呼叫位置次序逐一应答，优先响应与轿厢运行方向相同的呼叫

	2.超载保护功能
	超载时，通过特别设置的负载开关的检出，电梯不能起动，确保电梯安全

	3.超载报警功能
	超载时，通过特别设置的负载开关的检出，电梯发出警告

	4.超速电气

保护功能
	轿厢的速度超过额定速度，电梯自动切断控制电源，电梯仍不能停止，限速器动作并带动安全钳动作，确保电梯安全运行。

	5.超速机械

保护功能
	轿厢的速度超过额定速度，电梯自动切断控制电源，电梯仍不能停止，限速器动作并带动安全钳动作，确保电梯安全运行

	6.安全触板

保护功能
	在出入口设有安全触板，当有人或物触及安全触板时，电梯立即停止关门，并自动关门，确保安全

	7.门过载保护功能
	门过载保护功能

	8.开关门时间

超常保护功能
	电梯在开/关门过程中，受到外来的阻力令开关门时间超出设定时间，电梯门将往相反方向动作，确保使用安全

	9.开门异常自动选层功能
	电梯门受阻而无法正常打开时，系统自动判断开门时间，一旦超时，系统会自动关门并运行到相邻服务层尝试再开门，以免电梯困人

	10.电动机空转保护功能
	防止电梯电动机空转，确保电梯安全

	11.电动机过热

保护功能
	对电梯电动机的温度作实时自动检测，防止电动机温度过高，确保电梯安全

	12.对讲机通讯

功能
	当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可利用对讲机与外界进行联络

	13.警铃报警功能
	当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可连续按下紧急按钮报警求援

	14.故障低速自救运行功能
	电梯因一时的故障（非安全装置动作而停止）导致停止在非平层区域时，电梯可以低速进行自救运行，并在最近服务层停止，以防止困人事故的发生

	15.停车在非门区

报警功能（选配）
	当电网停电或电梯因故障停在非门区时，机房控制柜内的蜂鸣器发出警报声，以示电梯未到达门区，不能开门，营救人员解救被困人员时，电梯到达门区后报警声自动停止

	16.位置异常

自动校正功能
	运行中的电梯，其电脑记忆的楼层位置与实际楼层不符时即被判为位置异常，此时电梯不允许正常运行，只能以慢车速度自动返回最底层，待输入正确楼层数字后再投入正常运行

	17.停电应急照明功能
	停电时装在轿厢内的应急灯将自动亮灯

	18.轿顶检修

操作功能
	在轿厢顶部控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作

	19.轿内检修操作功能
	在轿厢内控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作

	20机房内检修操作功能
	在机房内控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作（即主机及控制柜检修）

	21.无呼自返基站功能
	厅外或轿内无呼叫时，电梯将自动返回预先设定的基站待机，方便乘客使用

	22.运行次数显示功能
	自动累计电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据

	23.起动补偿功能
	在电梯负载不同的场合，可自动调整电梯的启动转矩，保证电梯的最佳运行舒适感

	24.微动平层功能
	电梯到达层站后能够自动以极低的速度在开门状态下微动运行，确保电梯平层准确

	25.满载直驶运行功能
	电梯处于满载的状态下，电梯自动转为直驶运行，此时只执行轿内指令，厅外召唤信号登记后暂不应答，满载状态退出后将自动应答登记了得厅外召唤

	26.无效指令

自动消除功能
	在乘客不多的状态下轿厢内多数楼层信号被登记，电梯可自动的检查出这个非自然的状态，在完成一次有效运行后取消其余已被登记的信号，避免电梯无效运行

	27.反向内指令

自动消除功能
	电梯响应完同一方向召唤指令后系统自检并自动消除尚存的轿内召唤指令，以避免电梯的无效运行。

	28．开门时间

自动调整功能
	根据不同层站出入口的利用情况，来自动调整保持开门时间，方便乘客及保证电梯运行效率

	29.开门时间

自动控制功能
	电梯在平层停车并自动开门后，能自动控制保持开门时间，保持开门状态，时间一到，电梯自动关门，方便乘客及保证电梯运行效率

	30.轿内照明

自动控制功能
	一定时间内无厅外召唤和轿厢信号登记时电梯自动切断轿厢内照明电源以节省电力消耗

	31.轿内通风

自动控制功能
	一定时间内无厅外召唤和轿厢信号登记时电梯自动切断轿厢内风扇电源以节省电力消耗

	32.故障自动

检测功能
	当有故障发生时，电梯可自动检测出故障发生的原因、位置和状态等并分级处理

	33.故障自动存储功能
	当有故障发生时，电梯可自动存储故障发生的资料，方便维修保养工作

	34.待机定期自检
	在闲驶状态下，电梯系统对软件安全回路进行自检，确保安全回路正常工作

	35.层门指示灯检查功能
	电梯各层的厅外指示器可自动循环点亮指示灯，确保指示灯正常

	36.泊梯功能
	接通泊梯开关，电梯返回泊梯楼层，将熄灯、关门、停止运行，方便电梯的使用管理

	37.层高自测定

功能
	自动检测建筑物层楼高度并据此精确控制电梯的加减速以实现电梯的精确平层

	38.消防迫降功能
	发生火灾时，接收到开关信号后，电梯将迅速返回到消防避难层并开门待机，以迅速疏散乘客

	39.轿内错误指令取消功能
	按错层楼时，通过再按一次该轿内按钮可把错误登记的信号消除，避免电梯无效运行

	40.光幕保护功能
	在出入口设有光幕保护装置，当有人或物遮挡光幕发出的任一光束时，电梯立即停止关门并自动开门，确保安全。

	41.五方通话功能
	对讲系统，可实现轿厢、轿顶、机房、底坑、监控室之间的通话。

	42．预留视频电缆
	提供轿厢内监视装置用得从机房到轿厢间的视频电缆，方便电梯的使用管理。


第五部份    附  件

附件1：谈判商谈判文件封面（格式）

会理县财政局乘客电梯采购

竞争性谈判参选文件
（正、副本）

采购编号：HLCG2015-A001

采购项目名称：会理县财政局乘客电梯采购

采购方式：竞争性谈判

采购单位：会理县财政局

供应商：

谈判日期：2015年 月  日

附件2：

参与竞争性谈判申请书

凉山州会理县政府采购中心：

    我公司对贵单位《会理县财政局乘客电梯采购竞争性谈判文件》进行了认真研究，根据我公司现在的经营规模和技术、服务能力，决定参加贵中心组织的竞争性谈判竞价活动，并保证遵守此次谈判的各项规定。我方授权                  （姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标资格证明文件一份，投标报价文件正本1份，副本1份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

特此申请

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：　　　　　　　　　　　

　　日    期：二○一五年  月  日

附3：

法定代表人授权书

兹委托我单位             为法人授权代理人，参加会理县政府采购中心组织的                 项目采购竞争性谈判竞价活动，并全权代表我单位处理活动中的一切事宜，在采购活动中以我单位的名义签署的一切文书我单位均以认可。

委托期限：2015年  月  日至2015年   月   日

单位：（公章）

法人代表（签章）：

委托代理人（签章）：

附法人授权代表情况：

姓名：        性别：      年龄：      职务：

身份证号码：            （附身份证复印件）

详细通信地址：

电话：                传真：
	附件4：
                     谈判单位基本情况表

	单 位 名 称
	　
	电     话
	　

	地       址
	　
	传    真
	　

	开 户 银 行
	　
	账    号
	　

	账  户  名
	　
	企 业 性 质
	　

	法 人 代 表
	　
	授 权 代 表 人
	　

	单 位 概 况
	职 工 总 数
	　

	
	注 册 资 金
	　

	2014年
主 要 经 济 指 标
	流 动 资 金
	　

	
	固定资产原值 
	　

	
	固定资产净值
	　

	
	销 售 收 入
	　

	
  单位简介：
	
  单位优势及特点：

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	日期：
	
	
	

	谈判单位（盖章）：
	
	
	


附件5：

谈判报价表

（会理县财政局乘客电梯）

注：此报价含所有货物的运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等所有费用。

	序号
	采购项目
	品牌
	规格型号或配置参数
	单位
	数量
	单价
	报价（元）

	1. 
	乘客电梯
	
	1#电梯层站：1F-12F
详见附件：技术规格参数及性能要求
	台
	1
	
	

	2. 1
	乘客电梯
	
	2#电梯层站：-1F-12F
详见附件：技术规格参数及性能要求
	台
	1
	
	

	
	合计报价
	
	
	
	
	
	


1、汇元大厦安装电梯时，原有已损坏电梯需要进行拆除，拆除工程由采购中标供应商完成，然后才进行新电梯的安装。拆除费用在拆下的废旧电梯残值中支付。供应商在报价时需报出包含新电梯价格、旧电梯残值、旧电梯拆除费用在内的最后总价。即：

供应商报价＝新电梯采购及安装价格（含运费、税费、安装、调试等所有费用，保证业主能够正常使用电梯，并不再为本项目支付其他任何费用）－ 旧电梯残值 + 旧电梯拆除费用

（拆下的废旧电梯归中标供应商所有，以上拆除费用报价含拆除时的土建破坏及恢复工程在内）2、新电梯安装需要在现有的建筑上进行，投标供应商在投标前需先到工程实地进行踏勘，并做出可行方案，才能进行投标。踏勘自行与我局联系，费用由投标供应商自理。

合计报价（大写）： 

谈判单位（盖章）：                          

法人或授权代表签字：　　　　　　　　　　　　谈判时间：     年   月  日        

附件6：

制造商家授权书

__________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的    品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加HLCG2015-A001号“会理县财政局乘客电梯采购”项目的投标，全权处理与该软件投标的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        



被授权单位名称：     （盖章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单

注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称和印章、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有被授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

附件7：

货物售后服务计划及方案

供应商名称：                                    （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签字）

附件8：

验收计划

供应商名称：                                  （加盖公章）

法定代表人或其代理人：                          （签字）

政府采购购销合同（样本）
采购方（甲方）： 

供货方（乙方）： 

      供购双方根据二○一五年    月     日会理县人民政府采购中心谈判文件及中标通知书要求，经双方协商一致，达成总价款为                  的购销协议：                

1、 采购编号：

2、 供货范围：按谈判文件要求的范围供货。

3、 供货清单：按采购项目清单。

4、 质量保证：

1、 供方对其供货的设备和产品质量负责并实行三包。

2、 产品质量保证期按供应商承诺的售后服务条款执行。

3、 质量保证期内如发生质量问题，供方在接到用户通知三天内给予答复，如属于供方的责任，供方负责更换，并承担由此发生的一切费用，更换时间最长不超过20天。

4、 如供方在接到用户通知10天内没有答复，则视为供方承认质量问题，用户有权进行自行处理，供方承担由此产生的一切费用。

5、 产品在交付使用前所产生的经济费用均由供应商承担。

5、 交货时间、地点：

合同签订后，于2015年  月  日前，供货方负责按购方指定地点交付所购产品。费用由供方承担。

供方提供的产品必须是全新、符合招标文件要求、具有质量合格证的产品。   

6、 货物验收：

供货方向购货方提出交验货物后，由采购单位组成的验收小组，对货物进行验收并在验收报告上签署意见，并加盖单位公章。

七、货款结算：

按谈判文件付款方式办理。

八、违约与违约责任：

供购双方如一方有如下违约行为，违约方将按本合同总款的5%向守约方支付违约金。

（1）用户单位无正当理由拒收货物、拒付货款。

（2）供货方所交的产品、规格、质量、数量等不符合规定标准。

（3）供货方逾期交付产品。

（4）其它违约行为。

九、乙方严禁转让中标项目。出现转让行为，按相关法律、法规追究相关责任。

十、本次谈判采购过程的谈判文件、相关附件等都是合同的组成部分，供购双方如有违反，应承担违约责任。

十一、其他事项：本项目拆下的废旧电梯归中标供应商所有，但只能作为废旧物品回收，不得维修后再在本地或异地重新投入使用，否则产生的所有后果由中标人自行负责。

十二、纠纷解决办法：

如发生纠纷，供购双方应协商解决，协商不成，可申请会理县人民法院诉讼解决。

十三、本合同一经供购双方签字，并加盖公章即为生效。本合同一式叁份，供购双方及会理县政府采购管理办各一份。

十四、本合同未尽事宜，按经济合同及有关法律法规处理。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

二○一五年      月      日
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