四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目技术、商务要求及投标人资格条件的预公告
各潜在投标人：
成都市锦江区政府采购中心受成都市锦江区城市管理局的委托，拟对“成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目”（锦招字201502-01-12）进行公开招标采购。为确保政府采购当事人的合法权益，现就该项目的商务、技术要求及投标人资格条件等广泛征求各方的询问和意见，如有异议，请于2015年4月7日17:00前，以书面形式提出，详细的技术、商务要求及投标人资格条件、联系方式见附件。
成都市锦江区政府采购中心
二〇一五年三月三十一日
招 标 文 件

招标编号：锦招字201502-01-12
项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
中国·成都

成都市锦江区政府采购中心印制

二〇一五年三月

目  录

3第1章
投标邀请


6第2章
投标人须知


62.1 投标人须知前附表


62.2 总  则


82.3 招标文件


92.4 投标文件


152.5 开标、评标和中标


172.6 签订及履行合同


192.7 投标纪律要求


192.8 资金支付


202.9 质疑和投诉


21第3章
投标文件格式


213.1 投标文件封面格式


223.2 投标函


243.3 开标一览表


253.4 分项报价明细表


263.5 法定代表人身份证明书


273.6 法定代表人授权委托书


283.7 投标人基本情况表


293.8 锦江区五座污水处理站运营管理服务方案及承诺


303.9 承诺书


313.10 针对本项目的服务团队表


323.11 商务及服务条款偏离表


33第4章
投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求


334.1 投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求


334.2 投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求


34第5章
投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料


345.1 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料


345.2 投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料


36第6章
招标项目服务、商务及其他要求


366.1 项目概况


466.2 商务要求


48第7章
评标办法


487.1 总则


497.2 评标方法


497.3 评标程序


517.4 评标细则及标准


537.5 废 标


547.6 定标


547.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务


557.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律


57第8章
拟签订合同主要条款


第1章 
投标邀请

成都市锦江区政府采购中心(以下简称“区采购中心”)受成都市锦江区城市管理局委托，拟对成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

1、 招标编号：锦招字201502-01-12
2、 招标项目：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
3、 资金来源：财政性资金。
4、 招标项目简介
锦江区的五座小型污水处理站（大安桥污水处理站、幸福梅林污水处理站、红砂村污水处理站、江家菜地污水处理站、荷塘月色污水处理站）的运行管理。

5、 供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）本次政府采购活动不接受联合体投标。

6、 供应商报名及领取招标文件时间、地点
报名及领取招标文件时间：2015年   月   日至2015年   月   日（上午9:00-12:00，下午1:00-5:00）（北京时间，法定节假日除外）。
7、 招标文件领取方式
(1) 供应商要参加投标，应首先登录成都市公共资源交易服务中心网（http://www.cdggzy.com/），进入项目采购公告，点击“申请购买标书”，填写《售标登记表》并在系统中提交；

(2) 打印《售标登记表》并加盖公章；

(3) 带上已加盖公章的售标登记表前往成都市锦江区政府采购中心办理领取标书的相关事宜；
8、 标书领取地点

招标文件领取地点：成都市锦江区政府采购中心（成都市南三环路二段1号6101）。
9、 投标文件递交时间、投标截止时间及开标时间(北京时间)

投标文件递交时间：2015年   月   日上午9:00至 10:30。

投标截止时间及开标时间：2015年   月   日上午10:30。

投标文件应在开标当日投标截止时间前送达开标地点，不接受以电子邮件、传真及邮寄方式递交的投标文件。

10、 投标文件递交地点及开标地点
成都市公共资源交易服务中心第   开标室（成都市天府大道北段966号，天府国际金融中心7号楼   楼）。

11、 本投标邀请在《四川政府采购网》上以公告形式发布

12、 联系方式

采购人：成都市锦江区城市管理局
地址：成都市锦江区龙舟路54号

联系人：李永枫
联系电话：028-84548578
集中采购机构：成都市锦江区政府采购中心 

地址：成都市南三环路二段1号6101室
邮编：610023

联系人：曾渝涵、向艾莉
联系电话：028-86614055、86755728

集中采购监督机构：成都市锦江区财政局

地 址：成都市大慈寺路38号

联系人：张老师

联系电话：028-86616092
第2章 投标人须知
2.1 投标人须知前附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1. 
	最高限价
	本项目最高限价为：人民币190万元/年，投标人的投标报价高于此限价的，其投标文件按无效投标文件处理。

	2. 
	采购方式
	公开招标

	3. 
	评标方法
	综合评分法(详见第7章)

	4. 
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币壹万玖仟元整 
交款方式：银行电汇或转帐支票
收款单位：成都市锦江区财政局支付中心（采购中心）

开 户 行：建行成都大慈寺支行

帐    号： 51001498436050276488

	5. 
	投标文件份数
	投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。另附开标一览表一份。

	6. 
	投标有效期
	开标后120天，从投标截止之日起计算。

	7. 
	投标文件的印制和签署
	详见投标人须知2.4.11

	8. 
	投标文件的包装、密封、标注
	详见投标人须知2.4.12


	9. 
	合同签订地点
	成都市


2.2 总  则

2.2.1 适用范围

1、 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2、 本招标文件的最终解释权由招标采购单位享有。

2.2.2 有关定义

1、 “采购人”和“甲方”系指依法进行政府采购的成都市锦江区区级机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市锦江区城市管理局。
2、 “集中采购机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是成都市锦江区政府采购中心，本次招标采购项目活动的组织方。
3、 “招标采购单位”系指“采购人”和“区采购中心”的统称。

4、 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

5、 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。
2.2.3 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

1、 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

2、 向区采购中心购买了招标文件。

2.2.4 投标费用

投标人不论中标与否，都应自行承担参加投标的全部费用。
2.2.5 充分、公平竞争保障措施

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加同一项目的投标。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

1、 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

(1) 投标邀请；

(2) 投标人须知；

(3) 投标文件格式；

(4) 投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性文件及其他类似效力要求的相关证明文件；

(5) 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力要求的相关证明材料；

(6) 招标项目服务、商务及其他要求；

(7) 评标办法；

(8) 拟签订合同的主要条款。

2、 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

1、 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
2、 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在《四川政府采购网》上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3、 投标人要求对招标文件进行澄清或质疑的，均应在2015年   月  日 17：00前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知区采购中心。在规定的时间内未提出澄清或质疑的，将视为完全认同本招标文件的要求。

4、 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在《四川政府采购网》上发布变更公告。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

1、 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外。）。

2、 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准，若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则将可视为无效材料。
2.4.2 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项目的投标均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

     本次招标项目的投标均以人民币报价。

2.4.4 联合体投标
1、 本次政府采购活动不接受联合体投标。
2.4.5 知识产权
1、 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2、 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

4、 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

2.4.6 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

投标文件封面

1、  投标函
2、  开标一览表（投标文件正本中可不装订该项内容，单独密封提交的开标一览表为投标文件的组成部分）
3、  分项报价明细表

4、  法定代表人身份证明书

5、  法定代表人授权委托书（投标文件均由投标人法定代表人签字的可不提供）
6、  投标人基本情况表

7、 锦江区五座污水处理站运营管理服务方案及承诺书
8、  针对本项目的服务团队表

9、  商务及服务条款偏离表
10、 投标人应当提供的资格、资质性文件及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

2.4.7 投标文件格式


1、 投标人应按照招标文件第3章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

2、 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.8 投标报价
1、 投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。
2、 投标人对所有服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

2.4.9 投标保证金
1、 投标保证金为投标文件的组成部分之一。
2、 投标人应于递交投标文件截止时间前按《投标人须知前附表》中规定的金额、方式以及规定的时间前缴纳投标保证金。

3、 投标保证金未按规定的金额、方式提交的或在规定时间以后提交的，按未能有效提交投标保证金处理。

4、 未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。中标人的投标保证金，在签订合同并完成合同备案后5个工作日内无息退还。
5、 投标保证金的退还方式：以银行电汇或转帐支票提交的投标保证金，区采购中心将退还至原拨款账户。
(1) 退还区采购中心开具的非经营性收据；

(2) 开据普通收款收据(盖投标人财务专用章)；

(3) 填写摘要时请注明投标项目名称、编号；

(4) 银行汇款凭证(回单)复印件。
6、 发生下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1) 开标后，投标人在投标有效期内修改或撤回投标；

(2) 投标人在本项目政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为；
(3) 无故放弃中标候选人或中标人资格的；

(4) 由于中标人的原因在规定期限内，未按招标文件要求提交履约保证金或签订合同的。

2.4.10 投标有效期

1、 投标有效期为开标后120天。投标有效期短于此规定期限的，则其投标文件将按无效投标文件处理。
2、 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

2.4.11 投标文件的印制和签署
1、 投标人应按投标人须知前附表要求的份数准备投标文件和开标一览表。
2、 投标文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明项目名称、招标编号、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

3、 投标文件统一用A4幅面纸印制（表、图及证件可以除外）。
4、 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代理人在招标文件要求的地方签字或加盖公章。 [注：所有要求盖公章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。]
5、 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。

6、 投标文件正本、副本应装订成册并编码。
7、 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章。

2.4.12 投标文件的密封和标注
2.4.12.1 投标文件正本、副本的包装和密封、标注
1、 投标人应按包件分别包装投标文件。

2、 投标文件正本和副本应密封包装。

3、 每一个包装的最外层应标明项目名称、招标编号、包件号、投标人名称，以及“2015年   月   日上午10:30。（开标时间）之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

2.4.12.2 开标一览表的包装和密封、标注
1、 投标人应按包件分别包装开标一览表。

2、 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表与投标文件分开单独包装，投标时，同时递交。

3、 每一个包装的最外层应标明项目名称、招标编号、包件号、投标人名称,以及“2015年   月   日上午10:30。（开标时间）之前不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

未按2.4.12.1和2.4.12.2进行包装、密封、标注的投标文件和开标一览表将被拒绝接收。
2.4.13 投标文件的递交
1、 投标文件递交的地点、开标地点、开标时间及递交投标文件的截止时间详见“第1章 投标邀请”，投标人应在投标截止时间之前将投标文件送达开标地点。
2、 因招标文件的修改推迟投标截止日期的，按区采购中心书面通知修改的时间递交。
3、 投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝接收。
2.4.14 投标文件的修改和撤回
1、 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在投标截止时间之前送达开标地点。修改的内容为投标文件的组成部分。
2、 投标人修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或授权代理人签署并盖投标人公章。修改或撤回的书面通知应按第2.4.11.条、第2.4.12.条规定进行编制、密封、标注，并在每个包装的最外层标明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

3、 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

2.5 开标、评标和中标

2.5.1 开标

1、 区采购中心在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人应派代表参加并签到以证明其出席。
2、 开标时区采购中心可以邀请有关人员对开标进行现场监督。

3、 开标时，由投标人或其推选的代表对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由区采购中心工作人员当众拆封，并由唱标人员宣读投标人名称、投标报价，以及区采购中心认为有必要宣读的其他内容。

4、 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经现场核实后，当场予以更正。

5、 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

6、 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。
7、 无论何种原因，在开标时没有宣读的报价在评标时不予考虑，区采购中心对此不承担任何责任。
2.5.2 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：
1、 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始，当众宣布参加开标会的现场监督人员、唱标、会议记录等招标工作人员，宣布参加投标的供应商名单。
2、 宣布开标纪律和有关注意事项。
3、 当众宣布检查投标文件的密封情况。
4、 开标唱标。主持人宣布开标后，由招标工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封唱标，宣读投标人名称、投标报价，以及采购人认为合适的其他内容并加以记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

5、 宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

2.5.3 评标(详见招标文件第7章)

2.5.4 中标通知书

1、 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

2、 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

3、 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，区采购中心在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

2.6 签订及履行合同

2.6.1 签订合同

1、 中标人在收到区采购中心发出的《中标通知书》后，应在30天内与采购人签订采购合同。有证据证明由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

2、 采购人和中标人签订合同，并在七个工作日内到区采购中心进行合同的备案工作。

3、 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

4、 招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

2.6.2 合同分包
本项目不允许转包和分包。

2.6.3 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务内容的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4 履约保证金
一、履约保证金为年合同总价款的5%，中标人应在中标通知书发出后5个工作日内以银行电汇或转账支票向采购人提交规定金额的履约保证金。履约保证金在合同到期且无质量问题和违约行为后10个工作日内无息退还。
    二、履约保证金汇入的银行及账号：
       收款单位：成都市锦江区城市管理局
       开户行：建行成都大慈寺支行    
       银行账号：51001498436058000001 
2.6.5 履行合同

1、 中标人应根据本项目招标文件与投标文件对应的实质性条款与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

2、 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

2.6.6 验收

采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求组织验收。
2.7 投标纪律要求

2.7.1 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：
1、 提供虚假材料谋取中标；

2、 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3、 与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
4、 向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
5、 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

6、 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

2.7.2 保密

1、 不得透露有关购买招标文件的潜在投标人的任何情况。
2、 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况都不得对外透露。

2.8 资金支付

2.8.1 付款方式及付款条件
运营管理服务实际计费每月结算一次，按固定综合单价法进行结算，根据每月各污水处理站的实际污水处理量据实结算。

支付条件：1、在设备运转正常，供电正常，进水水质、水量符合设计要求的前提下，保证污水处理站出水主要污染物指标达到设计规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）设计规定的排放标准。

2、在设备正常及进水水量充足的情况下，保证全天24小时正常运行。污水处理设备年正常运行率达到90%，即全年污水处理设备正常运行应达到330天（正常停电除外）。

2.9 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。
第3章 投标文件格式

3.1  投标文件封面格式

投标文件

项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目

招标编号：锦招字201502-01-12
投标人名称：                        
日      期：        年      月     日
3.2  投标函

成都市锦江区政府采购中心：
我方全面研究了“成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目”（招标编号：锦招字201502-01-12）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目包件    的投标。我方授权   （姓名、职务）  代表我方   （投标单位的名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。
1、 我方承诺（说明：填写“已经具备”或“不具备”）《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

(1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(2) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(4) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
2、 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价为人民币       万元/年（大写：      ）。
3、 我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部相关资料和有关附件，并对上述文件均无异议。

4、 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

5、 投标有效期为从投标截止之日起120天。

6、 我方愿意提供贵中心可能另外要求的与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

8、 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

通讯地址：                        

邮政编码：                        

联系电话：                        

传    真：                        
投标人名称：               （加盖公章）

法定代表人或代理人：               （签字）

日    期：               

3.3 开标一览表
项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
招标编号：锦招字201502-01-12
	序号
	服务内容
	服务期限
	服务范围
	总价

	1
	锦江区五座污水处理站运营管理服务
	本次招标服务期限为三年，投标报价为一年期报价
	大安桥污水处理站、幸福梅林污水处理站、红砂村污水处理站、江家菜地污水处理站、荷塘月色污水处理站
	

	投标报价（人民币大写）：                                 


投标人名称：                  (加盖公章)

法定代表人或代理人：                  （签字）

日期：      年   月   日
说明：投标人应将开标一览表单独密封在开标信封内，且与投标文件分开单独密封，投标时，同时递交。
3.4  分项报价明细表
项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
招标编号：锦招字201502-01-12
投标人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）
日期：      年      月      日
说明：
一、投标人应根据其投标报价的组成提供详细的分项报价明细表，自行制表填写。
二、分项价格明细表中应详细列明机械费、材料费、人员工资、保险费、利润、税费等所有费用。
3.5  法定代表人身份证明书
    （法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：




      （加盖公章）
日期：     年  月  日
说明：上述证明文件在投标文件中附有在有效期内的法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

3.6  法定代表人授权委托书

成都市锦江区政府采购中心：
            （投标人名称）  法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目（招标编号：锦招字201502-01-12）的投标。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人：                      （签字或盖法定代表人印章）
代理人：                           （签字）

投标人名称：                           （加盖公章）
说明：
1、 上述证明文件在投标文件中附有在有效期内的代理人身份证复印件（身份证双面均应复印，复印件加盖公章）时才能生效。
2、 投标文件均由投标人法定代表人签字的,投标文件中可不提供该附件的内容。

3.7  投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	财务负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：                        (加盖公章)

法定代表人或代理人：                         （签字）
日期：     年  月  日
3.8  锦江区五座污水处理站运营管理服务方案及承诺

项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
招标编号：锦招字201502-01-12
1、 项目概况分析

2、 服务机构、人员配置及管理制度
3、 方案
四、……
说明：上述内容仅供投标人参考，投标人可根据该项目的特点结合自身实际进行服务方案及承诺的描述。

投标人名称：                         （加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）
日期：      年   月   日
3.9 承诺书

项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
招标编号：锦招字201502-01-12
投标人名称：                  (加盖公章)

法定代表人或代理人：           （签字）
日期：      年   月   日
说明：投标人须遵守承诺进行锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站运营管理作业，如违背承诺，后果由投标人自行承担。

3.10 针对本项目的服务团队表
项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
招标编号：锦招字201502-01-12
	项目
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	从事本工作时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：                         （加盖公章）
法定代表人或代理人：                 （签字）
日期：      年   月   日
说明：投标人在此表中填报拟用于本项目的主要服务人员的相关情况，并附人员的相关证明材料如服务人员所持资格证书等的复印件。如未提供相关证明材料可能影响投标人的评标得分，但不影响投标文件的有效性。

3.11 商务及服务条款偏离表

项目名称：成都市锦江区城市管理局锦江区五座污水处理站2015年—2017年运营管理服务采购项目
招标编号：锦招字201502-01-12
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款/服务条款
	投标文件的商务条款/服务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款、服务条款均完全响应“招标文件”中的要求。
投标人名称：                  (加盖公章)

法定代表人或代理人：           （签字）
日期：      年   月   日
第4章 投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求

4.1 投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求

1、 资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册，并有效存续具有独立法人资格的供应商；
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

(6) 本次政府采购活动不接受联合体投标。
2、 资质性要求：
无。
3、 其他类似效力要求：

（1）缴纳本次招标要求的投标保证金；

（2）授权参加本次投标活动的供应商代表。
4.2 投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

1、 资格要求：无。
2、 资质性要求：无。

3、 其他类似效力要求：无。
说明：本章是对投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力的要求，投标人在投标文件中应当按第5章的要求提供相关证明材料。

第5章 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

5.1 投标人应当提供的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

1、 资格要求相关证明材料：

(1) 营业执照副本复印件（注：1.营业执照副本复印件；2.在有效期内；3.具有独立法人资格；4.复印件加盖公章）。

(2) 税务登记证副本复印件（注：1.税务登记证副本复印件；2.在有效期内；3.复印件加盖公章）。

(3) 针对第4章“一、资格要求”中（二）至（五）项的书面承诺(注: 投标函中承诺“已具备”)。

2、 资质性要求相关证明材料：无。
3、 其他类似效力要求相关证明材料：

(1) 法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（注：1.法定代表人身份证复印件（在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士）；2.复印件加盖公章。）。

(2) 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：1.代理人身份证复印件；2.在有效期内；3.复印件加盖公章；4.如投标文件均由投标人法定代表人签字的，则可不提供。）。
(3) 有效保证金证明材料为采购中心开具的非经营性收据复印件或银行下账回单复印件加盖投标人公章。
5.2 投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

1、 资格要求相关证明材料：无。

2、 资质性要求相关证明材料：无。

3、 其他类似效力要求相关证明材料：无。

说明：本章要求提供的相关证明材料应当与第4章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第6章 招标项目服务、商务及其他要求

6.1 项目概况
6.1.1 服务区域
锦江区的五座小型污水处理站（大安桥污水处理站、幸福梅林污水处理站、红砂村污水处理站、江家菜地污水处理站、荷塘月色污水处理站）。
6.1.2 服务内容 
一、项目总体情况介绍：

锦江区五座污水处理站（厂）均属于小流域水污染治理污水处理站，各站点进行均为城市生活污水，包括河道沿线居民生活污水，厕所直排水及部分农业、工业用水，进水具有水质、水量均不稳定的特点，并随季节变化而产生较大的变代。但在日常的运行营理中同样需要健全的管理体系，完善的运行制度，需要运行人员尽职尽责，才能使各污水处理站正常的运行。项目现场如下：
	污水处理站名称
	位置
	污水处理工艺
	设计出水水水质标准
	设计处理能力（吨/天）

	锦江区大安桥污水处理站
	锦江区大安桥村
	水解酸化+生物接触氧化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准
	1000

	锦江区幸福梅林污水处理站
	锦江区幸福梅林
	生物接触生化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准
	800

	锦江区红砂村污水处理站
	锦江区红砂村
	水解酸化+生物接触氧化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准
	400

	锦江区江家菜地污水处理站
	锦江区江家堰村
	水解酸化+生物接触氧化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准
	800

	锦江区荷塘月色污水处理站
	锦江区万福村
	水解酸化+生物接触氧化
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准
	400


二、项目工程工艺技术概况

1、大安桥污水处理站

大安桥污水处理站位于成都市锦江区大安桥，处理规模为1000m3/d。该污水处理站于2011年 1月 1日开始运行。采用“水解酸化+生物接触氧化”处理工艺处理出水主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

主要构筑物及设备清单

	设备
	数量（台）
	开启数量（台）
	功率（Kw)
	每日开启小时数（h）
	日用电量（度）

	提升泵
	3
	2
	3.0
	24
	144.0

	污泥泵
	3
	3
	0.37
	1
	1.11

	鼓风机
	2
	1
	11
	24
	264

	压滤机
	1
	1
	1.5
	4
	6.0

	螺杆泵
	1
	1
	1.5
	4
	6.0

	计量泵
	1
	1
	0.035
	4
	0.14

	在线监测设备
	1
	1
	2.0
	24
	48.0

	生活用电
	/
	/
	5
	8
	40

	合计
	/
	/
	/
	/
	509.25


2、幸福梅林污水处理站

幸福梅林污水处理站位于成都市锦江区幸福梅林，处理能力为800m3/d。该工程于2012年12月30日开始运行。采用“水解酸化+生物接触生化”处理工艺。处理出水主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

主要构筑物及设备清单

	序号
	设备名称
	功率（kw）
	数量（台）
	运行方式
	运行数量（台）
	总运行功率（Kw)
	运行时间（h）
	日耗电（度）

	1
	计量泵
	0.06
	3
	3用
	3
	0.18
	6
	1.08

	2
	提升泵
	7.5
	2
	1用1备
	1
	7.5
	8
	60

	3
	反冲洗泵
	15
	1
	1用
	1
	15
	4
	60

	4
	浓浆泵
	3
	1
	1用
	1
	3
	4
	12

	5
	风机
	7.5
	2
	2用
	2
	15
	24
	360

	6
	搅拌机
	0.37
	3
	3用
	3
	1.11
	24
	26.64

	7
	污泥回流泵
	0.4
	2
	2用
	2
	0.8
	6
	4.8

	8
	厢式压滤机
	3
	1
	1用
	1
	3
	4
	12

	9
	提升泵
	0.75
	1
	1用
	1
	0.75
	20
	15

	10
	办公用电
	2.00
	/
	/
	/
	2.00
	20
	40

	11
	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	591.52


3、红砂村污水处理站

红砂村污水处理站位于成都市锦江区红砂村，处理能力为400m3/d。于 2102年5 月20 日开始运行。采用“水解酸化+生物接触氧化”处理工艺。处理出水主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
因三圣街道办事处红砂村片区排水户拆迁工作已列入计划，即将进入拆迁工作。若拆迁完毕，红砂村污水处理站将被拆除。拆除后，5座污水处理站运营费按实际污水处理量结算。
主要构筑物及设备清单

	序号
	设备名称
	功率（kw）
	数量（台）
	运行方式
	运行数量（台）
	总运行功率（Kw)
	运行时间（h）
	日耗电（度）

	1
	计量泵
	0.06
	3
	3用
	3
	0.18
	4
	0.72

	2
	提升泵1
	4
	2
	1用1备
	1
	4
	15
	60

	3
	提升泵2
	0.75
	3
	2用1备
	2
	1.5
	15
	22.5

	4
	反冲洗泵
	4
	1
	1用
	1
	4
	4
	16

	5
	污泥回流泵
	0.4
	2
	2用
	1
	1.5
	10
	15

	6
	风机
	7.5
	2
	1用1备
	1
	7.5
	24
	180

	7
	搅拌机
	0.37
	3
	3用
	3
	1.11
	24
	26.6

	8
	污泥泵
	3
	1
	1用
	1
	3
	10
	30

	9
	厢式压滤机
	2
	1
	1用
	1
	2
	4
	8

	10
	办公用电
	2.00
	/
	/
	/
	2.00
	8
	16

	11
	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	374.82


4、江家菜地污水处理站

江家菜地污水处理站位于成都市锦江区江家堰，处理能力为8003/d.。该工程于 2102年 4月 20日开始运行。采用“水解酸化+生物接触氧化”处理工艺。处理出水主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

主要构筑物及设备清单

	序号
	设备名称
	功率（kw）
	数量（台）
	运行方式
	运行数量（台）
	总运行功率（Kw)
	运行时间（h）
	日耗电（度）

	1
	计量泵
	0.06
	3
	3用
	3
	0.18
	4
	0.72

	2
	提升泵
	7.5
	2
	1用1备
	1
	7.5
	6
	45

	3
	反冲洗泵
	15
	1
	1用
	1
	15
	4
	60

	4
	浓浆泵
	3
	1
	1用
	1
	3
	4
	12

	5
	风机
	7.5
	2
	2用
	2
	15
	20
	300

	6
	搅拌机
	0.37
	3
	3用
	3
	1.11
	20
	22.2

	7
	污泥回流泵
	0.4
	2
	2用
	2
	0.8
	6
	4.8

	8
	厢式压滤机
	3
	1
	1用
	1
	3
	3
	9

	9
	提升泵
	0.75
	1
	1用
	1
	0.75
	6
	4.5

	10
	办公用电
	2.00
	/
	/
	/
	2.00
	8
	16

	11
	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	474.22


5、荷塘月色污水处理站

荷塘月色污水处理站位于成都市锦江区万福村，处理能力为400m3/d。该工程于 2012年 5 月 20日开始运行。采用“水解酸化+生物接触氧化”处理工艺。处理出水主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

主要构筑物及设备清单

	序号
	设备名称
	功率（kw）
	数量（台）
	运行方式
	运行数量（台）
	总运行功率（Kw)
	运行时间（h）
	日耗电（度）

	1
	计量泵
	0.06
	3
	3用
	3
	0.18
	4
	0.72

	2
	提升泵
	4
	2
	1用1备
	1
	4
	20
	80

	3
	反冲洗泵
	4
	1
	1用
	1
	4
	4
	16

	4
	潜水泵
	1.5
	1
	1用
	1
	1.5
	20
	30

	5
	风机
	5.5
	2
	1用1备
	1
	5.5
	20
	110

	6
	搅拌机
	0.37
	3
	3用
	3
	1.11
	20
	22.2

	7
	污泥泵
	3
	1
	1用
	1
	3
	20
	60

	8
	厢式压滤机
	2
	1
	1用
	1
	2
	4
	8

	9
	提升泵
	0.75
	3
	2用1备
	2
	1.5
	20
	30

	10
	污泥回流泵
	0.4
	2
	2用
	2
	0.8
	20
	18

	11
	办公用电
	2.00
	/
	/
	/
	2.00
	8
	16.00

	12
	合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	390.92


三、污水处理站配电情况介绍

5座污水处理站位于锦江区三圣乡景区内，供电为农网供电。幸福梅林污水处理站与三圣乡景区公用电表，电费为1.2元/度。

四、在线监测设备运行情况：

	污水处理站名称
	在线监测设备型号
	备注

	大安桥污水处理站
	Cod型号DL2001B

氨氮型号DL2003
	已上传至成都市环保信息监测系统

	幸福梅林污水处理站
	力合COD仪LFCOD_2002
	

	江家菜地污水处理站
	力合COD仪LFCOD_2002
	

	红砂村污水处理站
	力合COD仪LFCOD_2002
	

	荷塘月色污水处理站
	力合COD仪LFCOD_2002
	


6.1.3 服务要求
6.1.3.1 运行管理要求
1、锦江区的五座小型污水处理站的的运行管理

（1）保证大安桥污水处理站出水水质主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准；其余四座污水处理站出水水质主要污染物指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

（2）在设备及供电正常的情况下，保证全天24小时正常运行。污水处理设备年正常运行率达到90%，即全年污水处理设备正常运行应达到330天（正常停电除外）。

（3）保证在运行管理过程中严格遵守安全操作规程。

（4）按规范化、专业化管理要求，合理设置管理岗位。运行管理人员必须通过规范化、专业化培训，方能上岗；从事专业性工作的操作人员（水电工、管道工、维修工等），上网必须持有相应的岗位资格证书。

（5）做到自我约束机制，加强企业内部管理，提高生产效率，减少不必要的资源浪费，以达到控制运行成本的目的。

2、国有资产的管理

（1）在运行管理期间，按照污水处理设施、设备的规范操作规程，正确使用，以避免因操作不当对污水处理设施、设备的损坏。除不可抗力的条件外，不得任意损坏、丢失、遗弃相关设备及设施、不得改变其相关构筑物建筑结构等，保证国有资产的不流失和非正常损耗。

（2）在运行管理期间，定期对污水处理设施、设备进行维修、保养，以提高设施、设备的正常使用率，以减少设备的检修费及及延长设备的使用寿命。

3、设备维修及保养管理

按照规定的工况和运转规律，对设备进行正确的操作和维修保养。

（1）正确使用设备，操作人员必须严格按照操作规程进行操作，设备使用过程中作好工况记录。

（2）做好设备养护，各种设备应制定保养规程，保养工作必须作好保养记录。

（3）做好设备检修，对主要设备制定明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，制定检修工料定额，以降低检修成本，每次检修都要作好记录。

（4）完善设备管理程序，作好从设备的购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修直到报废以及更新全过程的管理工作，建立完备的设备档案和各项管理制度。

4、供电、用电设备的管理

（1）供电系统24小时正常运行，发生断电事故立即排除，若不能及时排除，则启动应急预案（发电）并及时通知供电局，进行交涉解决。

（2）定期巡视会议室、办公室、卫生间、楼道、道路的照明设施，发现问题及时解决。

（3）保证污水处理系统用电正常，在污水处理系统未运行时，不得任意耗电，浪费资源。

5、环境卫生、保洁管理

 （1）保持污水处理区域的整洁，保证污水管道、空气管道、流量计的畅通以及及时清除溢流堰和二沉池水面的杂物、浮渣。

（2）保证办公区域不敷洁无杂物、无积水，垃圾桶、果皮箱外表整洁，无遗撒，夏季对垃圾箱、垃圾堆放地、果皮箱喷药、消毒，无蚊蝇滋生，及时清运垃圾，使环境卫生达到市文明单位标准，空气流通无异味。

（3）道路清扫合格率达100%，保洁合格率达95%。清扫保洁质量应到达“七无”标准，即：路面无堆积物，无砖瓦土石，无果皮、纸屑、塑料袋，无烟头，无积水，无痰迹，无积泥积灰。

6、绿地、绿化管理

（1）保持绿化设计的整体造型和绿化效果，花木、绿地修剪整齐，及时清除杂草、杂物。

（2）无破坏、践踏、占用绿地的现象。

（3）在正常浇灌前提下，节约用水，管理好绿化用水。

6.1.3.2 人员配备要求
运营管理人员要求每站不得低于3名，总计15名；专业维修技术人员要求水工?、电工各1名，其它工种1名共3名；管理人员要求配备给排水专业技术人员2名，安全管理人员1名，项目经理1名共4名。

6.1.4 验收标准和方法

1、在设备运转正常，供电正常，进水水质、水量符合设计要求的前提下，保证污水处理站出水主要污染物指标达到设计规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）设计规定的排放标准。

2、在设备正常及进水水量充足的情况下，保证全天24小时正常运行。污水处理设备年正常运行率达到90%，即全年污水处理设备正常运行应达到330天（正常停电除外）。

6.1.5 服务期限
     本项目招标的服务期限为三年(起始时间以双方合同约定服务开始日计算),合同期限为一年一签，在上年服务完全符合合同要求的基础上签订下年合同。
6.1.6 付款方式

运营管理服务实际计费每月结算一次，按固定综合单价法进行结算，根据每月各污水处理站的实际污水处理量据实结算。

支付条件：1、在设备运转正常，供电正常，进水水质、水量符合设计要求的前提下，保证污水处理站出水主要污染物指标达到设计规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）设计规定的排放标准。

2、在设备正常及进水水量充足的情况下，保证全天24小时正常运行。污水处理设备年正常运行率达到90%，即全年污水处理设备正常运行应达到330天（正常停电除外）。

6.2 商务要求

6.2.1 最高限价

★本项目最高限价为人民币190万元/年。投标人投标报价高于最高限价的，则其投标文件按无效投标文件处理。
6.2.2 报价要求

投标人的投标报价是投标人履行其合同义务期间的固定不变价格，应包括本招标项目应有的全部费用：包含所有人员人工费用（含工资、夜班值班补贴、国家法定假日加班费、社保等费用），办公场所租赁费，企业利润、税收等费用。投标人应充分考虑通货膨胀、物价上涨、工资增加等确定和不可确定因素的潜在风险，中标后，在三年服务期内，不能以任何理由要求业主单位增加作业经费和人员经费等相关费用（不含新增服务面积和内容）。
第7章 评标办法

7.1 总则

1、 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

2、 评标工作由区采购中心负责组织，具体评标事务由区采购中心依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3、 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

4、 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

(1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

(2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

(3) 推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

(4) 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5、 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
6、 评标委员会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

7.2 评标方法

综合评分法。

7.3  评标程序

7.3.1 投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查，分为评委分别审查和评标委员会集体审查两个阶段进行。在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

7.3.1.1 资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标保证金、投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件不具备第4章中投标人的资格、资质性及其他具有类似效力要求的，在资格性检查时按照无效投标处理。
7.3.1.2 符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

1、 投标文件正本副本数量不足的；

2、 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、 投标文件的组成不符合招标文件第2章2.4.6规定要求的；

4、 投标文件的计量单位、报价货币、投标有效期不符合招标文件规定的；

5、 投标报价高于招标文件规定的最高限价或不符合其他报价规定的；

6、 应答内容没有完全符合招标文件第6章打★号的服务、商务和其他要求的；

7、 未按招标文件第四章、第五章的要求提供有效的证明材料的。
7.3.2 澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.3.3 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。
7.3.4 推荐中标候选供应商名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1-3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

7.3.5 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
1、 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
2、 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
3、 评标方法和标准；
4、 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
5、 评标结果和中标候选供应商排序表；
6、 评标委员会的授标建议。

7.4  评标细则及标准

1、 评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
2、 本次综合评分的因素是：价格、技术、商务等。
3、 除价格因素外，评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
7.4.1 评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，各位评委得分的算术平均数为投标人的最终得分。

评标得分＝（F1＋F2＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为每个评委的打分，n为评委人数。

7.4.2 评分标准
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	投标报价
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×30
	30分

	2

	企业状况(25分)
	财务状况
	根据投标人2013年会计年度财务状况进行打分：有且盈利的得2分；持平的得1分，亏损得0分；未提供的，得0分。（说明：提供2013年会计年度经独立审计部门审计的财务报表复印件和审计报告复印件并加盖投标人公章，原件备查。）
	2分

	
	
	体系认证
	通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证得2分，未通过不得分；通过GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证得2分，未通过不得分；通过GB/GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证得1分，未通过不得分；具有中国设备维修企业资质证书得1分，没有不得分；具有CNSA实验室认可证书的水质分析中心或实验室的得2分，没有不得分。（体系认证必须在有效期内。）
	8分

	
	
	业绩
	3年内(2012年至2014年)具2座有污水处理厂（站）运营管理业绩得5分,每增加??污水处理厂（站）（不限规模）运营管理业绩加2分，最多加10分。本项最多得15分（要求提供的证明材料完整全面、真实准确，需提供业绩合同(协议或政府相关单位文件）复印件及项目业主单位开据的运营服务情况评价意见及联系电话、联系人。
	15分

	3
	运营管理服务方案（20分）
	运营管理目标
	根据运营管理目标是否明确评分。明确得3分，较明确得2分，不明确得0分。
	3分

	
	
	运营管理方案
	根据运营管理方案内容评分。完善得3分，较完善得2分，不完善得0分。
	3分

	
	
	组织机构健全
	根据组织机构是否健全评分。健全得3分，较健全得2分，不健全得0分。
	3分

	
	
	运营管理制度
	根据运营管理制度是否健全评分。健全得3分，较健全得1分，不健全得0分。
	3分

	
	
	运营管理培训
	根据运营管理人员培训内容评分。完善得3分，较完善得1分，不完善得0分。
	3分

	
	
	环境污染事故应急方案
	根据事故应急方案的科学性、合理性和可行性进行评分。合理可行得3分，不可行得0分。
	3分

	
	
	对投标项目优化措施及建议
	根据对投标项目优化措施及建议内容评分。全面得2分，一般得1分，不明确得0分。
	2分

	4
	项目团队（15分）
	项目管理人员


	项目经理1名2分（提供资格证书复印件及最近3个月（2014年10月至12月）社保交纳证明，原件备查）没有不得分；给排水工程师2人以上（含2人）的得3分， 没有不得分。（提供资格证书复印件及最近3个月（2014年10月至12月）社保交纳证明，原件备查）。
	5分

	
	
	维修人员及运行管理人员


	具有环境污染治理设施运营培训合格证书（连续自动监测.水）??运行管理工作人员5名3分，缺1人不得分，每增加2个加1分，最多加5分（提供资格证书复印件及最近3个月社保交纳证明，原件备查），设备维修、管工??、电工各1人（提供资格证书复印件及最近3个月（2014年10月至12月）社保交纳证明，原件备查），得2分，缺1人不得分。
	10分

	5
	实验室建设及管理（10分）
	实验设备
	实验室具备8项常规指标化验能力（提供实验仪器、设备购买合同及发票复印件，主要仪器设备须取得计量监督单位出具的2014年检定证书），具备得5分，不全或不具备得0分。
	5分

	
	
	化验人员
	化验人员具备化验员上岗证（须提供最近3个月（2014年10月至12月）社保证明）得2分不具备得0分。
	3分

	
	
	药品备案
	具有备案证明得2分，不具备得0分。
	2分


7.5 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

1、 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，区采购中心将在《四川政府采购网》上公告。

7.6 定标

7.6.1 定标原则

本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

7.6.2 定标程序

1、 评标委员会将评标情况写出书面报告。
2、 区采购中心在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。
3、 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

4、 根据采购人确定的中标人，区采购中心在《四川政府采购网》上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
5、 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
7.7 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

1、 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2、 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

3、 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4、 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

5、 发现采购人、区采购中心及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

6、 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者区采购中心答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7、  法律、法规和规章规定的其他义务。
7.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

1、 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或区采购中心，不得私自转托他人。

2、 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。
3、 有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
4、 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

5、 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

6、 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

7、 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。
第8章 拟签订合同主要条款

拟签订合同主要条款（仅供参考，特别提醒：采购合同的签订不得偏离招标文件要约及投标文件承诺的实质性内容）
政府采购合同编号：          
签订地点：               
签订时间：      年   月   日
采购人（甲方）：                
供应商（乙方）：                
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。 

第1条 项目基本情况

第2条 合同期限
第3条 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…
第4条 服务费用及支付方式

(1) 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……
(2) 服务费支付方式： 
运营管理服务实际计费每月结算一次，按固定综合单价法进行结算，根据每月各污水处理站的实际污水处理量据实结算。

支付条件：1、在设备运转正常，供电正常，进水水质、水量符合设计要求的前提下，保证污水处理站出水主要污染物指标达到设计规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）设计规定的排放标准。

2、在设备正常及进水水量充足的情况下，保证全天24小时正常运行。污水处理设备年正常运行率达到90%，即全年污水处理设备正常运行应达到330天（正常停电除外）。
第5条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第6条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第7条 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第8条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第9条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第10条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。
第11条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第12条 解决合同纠纷的方式

本合同在履行中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意按下列第  2种方式解决：

1、提交          委员会仲裁 

2、向项目所在地人民法院提起

第13条 合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方XX份，乙方XX份，财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第14条 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他
甲方：   （盖章）   


               乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：XX年XX月XX日 


           签约日期：XX年XX月XX日
正本或副本








PAGE  
26

