· 本项目招标文件以纸质发售文件为准！

从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目

招

标

文

件

招标编号：SCGJLCG-S-2015-001   

从化市城郊街道办事处

广东省城规建设监理有限公司

2015年3月

目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同书格式…………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东省城规建设监理有限公司（以下 简称“采购代理机构”）受从化市城郊街道办事处（以下简称“采购人”）的委托，就从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目（招标编号：SCGJLCG-S-2015-001）采用公开招标方式采购，现接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、名称：从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目
2、用途：农村生活污水治理设施运营维护管理

3、数量：一项

4、预算金额：人民币161.0523万元

5、简要技术要求：详见《用户需求书》

二、供应商资格要求

（1） 投标人须是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（经年审合格）；

（2） 投标人须具有以下资质条件：由广东省环境保护厅或中华人民共和国环境保护部签发的乙级或乙级以上有效的生活污水运营资质证书；环境工程设计乙级或以上资质；环保工程专业承包贰级或以上资质；

（3） 投标人持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（4） 拟派项目负责人应具有环境工程工程师或以上资质，且须在本企业注册，具有类似项目运营管理工作经验和业绩；

（5） 投标人须在广州地区具有固定的办公场所（提供相关证明文件）；

（6） 投标人须提供注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件（格式见招标文件第五部分）；

（7） 符合《政府采购法》第二十二条要求；

（8） 本项目不接受联合体投标。

符合以上资格条件的供应商以公开报名方式确定其投标资格。

三、投标人报名时应提交以下资料复印件加盖公章，携带原件备查：

1、 企业法人营业执照、税务登记证副本、资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章。

2、 企业法定代表人证明书和法定代表人的授权委托证明书原件。

3、 项目负责人的环境工程工程师或以上资质证书复印件。

4、 投标人在广州地区具有固定的办公场所的相关证明文件。
5、 投标人注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件。
四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2015年3月14日至2015年4月3日9：30-17：00（工作时间）
2、获取招标文件地点：广东省城规建设监理有限公司广州市海珠区南洲路483号5楼
3、获取招标文件方式：自行前往以上地点报名购买

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）
五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2015年4月8日下午14：00- 14：30（北京时间）

2、投标截止时间：2015年4月8日下午14：30（北京时间）

3、开标时间：2015年4月8日下午14：30（北京时间）

4、开标地点：广州市海珠区南洲路483号5楼科研办公楼会议室

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式：

采购人名称：从化市城郊街道办事处

采购人地址：从化市城郊街新村北路55号

2、采购代理机构名称：广东省城规建设监理有限公司（网址：http://www.scgjl.com/）
采购代理机构地址：广州市海珠区南洲路483号5楼科研办公楼

采购代理机构联系电话：020-34399896

采购代理机构传真：020-34399881

七、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：钟工

采购项目联系人电话：020-62160065

广东省城规建设监理有限公司

二〇一五年三月
第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

1、采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的服务项目，属政府采购项目。

1.2   资金来源：财政资金。
2、定义及解释

2.1 服务：指投标人为满足招标文件要求而提供的所有服务。

2.2 采购人：从化市城郊街道办事处。

2.3 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

2.4 采购代理机构：广东省城规建设监理有限公司。

2.5 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

2.6 日期：指公历日。

2.7 合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议。

2.8 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.9 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

3、合格的投标人

3.1   具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人(《投标资料表》另有规定的除外)；

3.2   是独立于采购人和采购代理机构的供应商；

3.3   有满足行政主管部门或行业协会对本招标服务的相关许可文件和其他资格证明文件(详见《投标资料表》)；

3.4   符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的供应商的其他条件(详见《投标资料表》)。

3.5  法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。

4、合格的服务

4.1  合同中提供的服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
5、禁止事项

5.1   采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5.4   《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。
6、保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
7、投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8、保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9、投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

10、招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11、招标文件的澄清或修改

11.1 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

11.2 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。
11.3 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答                                    投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

11.4 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

11.5 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

11.6 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

12、投标语言及计量

12.1  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

12.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构   的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、服务方案响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

（1） 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2） 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3） 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

（4） 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

（5） 对招标文件第三部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

（6） 投标人应参照投标文件第五部分的内容格式提供全面的响应文件。

14投标函

14.1   投标人应完整地填写投标文件格式中规定的投标函。

15、投标报价

15.1 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

15.2 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

15.3 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

16、投标货币

16.1   投标人提供的服务在投标时必须用人民币报价。

17、证明投标人合格和资格的文件

17.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

（１） 投标人营业执照副本复印件；

（２） 投标人的资格声明；

（３） 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销或服务许可证。

（４） 如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力，满足本条第（1）款的条件，且联合体各方中至少应当有一方满足本条第（3）款规定的条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

（2） 投标人按《投标资料表》规定提供类似服务的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

（3） 投标人按《投标资料表》规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（4） 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，并出具相关申明函；

（5） 投标人应按《投标资料表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；

（6） 如果《投标资料表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标资料表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

18、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对服务来源的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   服务的详细说明

（2）   详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地提供服务所必需的备品备件、专用工具的清单；
（4）   对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供响应的参数值。

19、投标保证金

19.1 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

19.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

19.3  投标保证金可以采用电汇、银行转帐及专业担保机构出具的担保函的形式提交。
(1)    以电汇、银行转帐形式交纳保证金的，直接存入如下帐户（交款时投标人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。并在投标文件递交截止时间之前一天到达采购代理机构帐户上。）
    收款人：广东省城规建设监理有限公司

帐号：3602072219200689192

开户银行：中国工商银行广州广州大道支行

财务联系人：翁小姐

财务联系电话：020-34399893

（递交投标保证金请注明：项目编号SCGJLCG-S-2015-001）

(2)    以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的，必须符合《广东省政府采购信用担保试点实施方案》（详见www.gdgpo.gov.cn）的要求。

19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5   未中标供应商的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标供应商的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1） 中标供应商按本须知的规定签订了中标合同；

（2） 中标供应商按本须知第36条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

（3） 中标供应商按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2） 中标供应商在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

（3） 中标供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

（4）  在招标机构发出中标通知书之后，用户将对中标人的情况进行核查，如证实招标人的实际情况与其投标文件承诺的内容不相符的，将取消中标公司的中标资格，并没收其投标保证金。

20、知识产权

20.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

20.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21、投标有效期

21.1 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22、投标文件的式样和签署

22.1 投标人应准备投标文件一份正本和伍份副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

22.2 投标人应同时提交与投标文件中标价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以光盘形式），文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

22.3 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

22.4 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

22.5 投标文件的正本招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

22.6 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成。

22.7 传真和电传的投标文件将被拒绝。

22.8   投标文件必须编页码，且页码必须连续。
四、投标文件的递交

23、投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2   封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

“于      年     月     日     时    分之前”不准启封（即投标截止时间）

项目名称：从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目
收件人名称：广东省城规建设监理有限公司       招标编号：SCGJLCG-S-2015-001 

投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

联 系 人：                                 联系电话：



23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，对于误投或过早启封的，采购代理机构概不负责。

23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于投标文件正本封套内：

（1） 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

（2） 投标保证金付款凭证复印件；

（3） 退保证金说明；

（4） 折扣声明（如果有）；

（5） 投标函；

（6） 备选方案（如果《投标资料表》允许提交的话）。

24、投标截止

24.1   投标人应在《投标资料表》规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达《投标资料表》规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25、迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

26、投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 27、开标

27.1. 本次招标采用公开开标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

27.2. 采购代理机构在《投标资料表》规定的时间、地点组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

27.3. 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

27.4. 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

27.5. 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

28、评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，评标委员会由5人组成，其中采购人代表1人，在广州市财政局政府采购专家库中随机抽取的专家4人。
28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

29、评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。
29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

30、中标供应商的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法确定中标供应商。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

30.3   中标结果公示在招标机构发出中标通知书之后，用户将对中标人的情况进行核查，如证实招标人的实际情况与其投标文件承诺的内容不相符的，将取消中标公司的中标资格，并没收其投标保证金，同时由排名第二的投标人中标。

30.4   中标人数量严格按采购文件明确的数量推荐。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。
31、中标结果公示

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公示中标结果。

32、中标结果公告

32.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

33、质疑和投诉

33.1   投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东省城规建设监理有限公司


地    址: 广州市海珠区南洲路483号5楼


电    话：020-34399896


传    真：020-34399881


邮    编：510290


联 系 人：冯工


（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：从化市财政局政府采购科
34、中标通知书

34.1. 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出经采购人及采购代理机构双方确认的《中标通知书》；中标供应商收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

34.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

34.3. 采购代理机构在向中标供应商发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标供应商。

35、签订合同

35.1    中标供应商在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

35.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标供应商的投标文件及其澄清、补充文件；
（4）   《中标通知书》。   

36、履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

36.1   中标供应商在合同签订后5个工作日内，应按照合同条款的规定，采用采购人可以接受的形式向采购人提交履约保证金。

36.2   如果中标供应商没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

37、服务费

37.1. 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布（计价格[2002]1980号）的执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:
	中标金额（万）               费率             
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%


例如：某服务招标中标金额为400万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×0.8％＝2.4万元

合计收费＝1.5＋2.4＝3.9万元

37.2. 中标服务费以人民币支付。

37.3. 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

37.4. 中标服务费不在投标报价中单列。

37.5. 投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

38、招标文件的解释权

38.1   本招标文件的解释权归广东省城规建设监理有限公司。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则

1． 评标办法采用综合评分法。

2． 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行服务、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3． 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的服务状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其服务评分和商务评分。将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出的算术平均值即为该投标人的服务评分或商务评分。然后，评出价格得分。将服务评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选供应商。综合得分相同的，优先排列顺序如下：①服务评分得分高者，②最终报价低者。

二、初步评审

1．评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2． 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3． 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4． 投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。
5. 无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

（1） 投标人不符合合格投标人条件要求的；

（2） 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

（3） 投标有效期不足的；

（4） 投标文件未按招标文件规定要求签署及盖章的；

（5） 投标价不是固定价或投标价不是唯一的；

（6） 投标报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

（7） 投标报价明显过低，可能低于其成本，而投标人不能作出合理说明的；

（8） 服务不满足用户需求书要求的；

（9） 商务有重大偏离或保留的（如严重背离采购人的服务期限需求、付款计划等）；

（10） 投标人未按招标文件要求提供财务报表的；

（11） 评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求。

三、详细评审

1、详细评审是对通过初步评审的投标进行服务、商务和价格的评审。

2、服务评分：评标委员会就投标人对本项目提出的服务满足用户需求书的情况进行打分，将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的服务评分。（服务评分各单项所占权重详见附表 服务打分表）；

3、商务评分：评标委员会就投标人对商务响应等因素进行打分，将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。（商务评分各单项所占权重详见附表 商务打分表）；

4、价格评分：将通过初审满足招标文件要求的各投标人的投标报价定义为评标价格。取各评标价格的平均价格作为评标基准价格。等于评标基准价格的投标报价得满分，即20分；高于评标基准价格的投标报价则按其比例，每高于1%减1分，低于评标基准价格的投标报价则按其比例，每低于2%减1分，如此类推，算出所有投标人的价格评分。

5、价格评审：

（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于项目成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

d 对服务需求的关键环节，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

e 采购人需要附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

服务、商务及价格权重分配
	评分项目
	服务评分
	商务评分
	价格评分

	权    重
	45分
	35分
	20分


评标总得分=F1＋F2+F3

F1、F2、F3分别为各项评分因素的得分；

根据上述服务、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按服务得分由高到低顺序排列。综合得分且服务评分相同的，按价格评分由低到高顺序排列。

四、中标候选供应商

1.  评标委员会将出具评标报告，并按本附件的规定推荐两位中标候选供应商。

投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、 说明

	2.3
	采购人名称：从化市城郊街道办事处

	3
	合格的投标人：

（1）投标人须是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（经年审合格）；

（2）投标人须具有以下资质条件：由广东省环境保护厅或中华人民共和国环境保护部签发的乙级或乙级以上有效的生活污水运营资质证书；环境工程设计乙级或以上资质；环保工程专业承包贰级或以上资质；

（3）投标人均持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人应具有环境工程工程师或以上资质，且须在本企业注册，具有类似项目运营管理工作经验和业绩；

（6）投标人须提供注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件（格式见招标文件第五部分）；

（7）符合《政府采购法》第二十二条要求；

（8）本项目不接受联合体投标。

	2.10
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、 招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广州市海珠区南洲路483号5楼
邮编：510290

电话：020-34399896
传真：020-34399881
联系人：冯工

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、 投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版Word软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

（4）本次招标是否允许联合体参加投标：否。

	17.3

	（2）投标人提供2011年以来完成的类似项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报类似项目清单；

（3）投标人提供由会计师事务所出具近三 年（2012年―2014年）的审计报告（包括资产负债表、损益表和现金流量表）； 

（8）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

a 有效的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

b 有关资质等级证书（如与本次招标内容有关的）；

c 其他需要的相关文件。
（9）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。 

	18.2
	（2）贰年内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币壹万伍仟圆整（￥15,000.00元）； 

	19.6
	交纳履约保证金金额：不适用。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后  60 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	23.5
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1

32.1
	招标结果公示及公告媒体：①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广州市政府采购网(www.gzg2b.gov.cn)；③ 广东省招标投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn/)。 (在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)

招标结果公示内容： 中标人、中标金额等 

招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	36
	履约保证金：不适用。


从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目[SCGJLCG-S-2015-001]

初步评审细则表

                                     评委签名：                
	评议内容                               投标单位
	
	
	

	满足合格投标人条件
	
	
	

	投标价格固定或投标价是唯一的
	
	
	

	投标保证金已足额递交
	
	
	

	投标有效期为60天
	
	
	

	报价没有超出预算（预算金额为：人民币161.0523万元）
	
	
	

	服务方案满足用户需求书的要求
	
	
	

	商务没有重大偏差
	
	
	

	符合投标文件的式样和签署要求
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	

	结   论
	
	
	


注：1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。
从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目[SCGJLCG-S-2015-001]

服务打分表

                                   评委签名：           
	评审项目
	评分标准
	分值范围
	分值
	

	对用户需求书的响应情况（3分）
	优于标书要求
	3
	3
	

	
	完全满足标书要求
	2
	
	

	
	不完全满足标书要求
	0
	
	

	对本项目重点难点的分析
（5分）
	分析准确，重点难点突出，具有针对性
	5
	5
	

	
	分析一般，重点难点不够突出
	3
	
	

	
	重点难点分析不准确
	1
	
	

	整体运行维护方案（8分）
	整体运行维护方案详细具体、最可行、最全面。
	8
	8
	

	
	整体运行维护方案较具体、基本可行、较全面。
	5
	
	

	
	整体运行维护方案粗糙、可行性差、不全面。
	2
	
	

	项目管理和维护人员配置情况
（8分）
	项目管理和维护人员配置齐全，项目负责人经验丰富
	8
	8
	

	
	项目管理和维护人员配置较齐全，项目负责人经验一般
	5
	
	

	
	项目管理和维护人员配置不齐全，项目负责人无相关经验
	2
	
	

	运行维护设备配备情况
（8分）
	运行维护设备配备齐全，技术指标优
	8
	8
	

	
	运行维护设备配备较齐全，技术指标一般
	5
	
	

	
	运行维护设备配备不齐全，技术指标较差
	2
	
	

	企业各项管理规章制度及档案资料建立管理方案（4分）
	企业各项管理规章制度齐全，档案资料建立管理方案较优
	4
	4
	

	
	企业各项管理规章制度较齐全，档案资料建立管理方案一般
	2
	
	

	
	企业各项管理规章制度不齐全，档案资料建立管理方案较差
	0
	
	

	特别维护应急处理预案
（5分）
	预案完善、合理，很可行。
	5
	5
	

	
	预案较完善、较合理，可行性一般。
	3
	
	

	
	预案无可行性或不提供。
	0
	
	

	服务承诺及质量保证
（4分）
	服务承诺及质量保证措施完善、合理、可行。
	4
	4
	

	
	服务承诺及质量保证措施较完善、较合理，可行性一般。
	2
	
	

	
	服务承诺及质量保证措施无可行性或不提供。
	0
	
	

	合    计
	45分


注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目[SCGJLCG-S-2015-001]

商务打分表
                             评委签名：            
	评审项目
	评分标准
	分值
	评分

	合同条款的响应性

（3分）
（1分）
	完全响应得3分，不完全响应得0分。
	3
	

	投标人管理体系认证

（4分）
	质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、每提供一项证书得2分，最高4分。
	4
	

	财务状况

（4分）
	考核近二年（2012年―2013年）由会计师事务所出具的财务审计报告，横向比较，优得4分；一般得2分；差得0分。不提供审计报告的视为差。
	4
	

	投标人业绩

（8分）
	投标人2011年以来完成的类似项目业绩（依据合同或验收报告）。横向比较，优得8分；一般得5分；差得3分.
	8
	

	企业资质和信誉

（7分）
	企业具有的相关资质证书、工商部门颁发的守合同重信用企业称号或“诚信示范企业”荣誉称号、国家有关部门或行业协会会员单位、银行资信证明等证明材料。优得7分，一般得5分，差得3分。
	7
	

	用户评价证明

（4分）
	优得4分；一般得2分；差得0-1分
	4
	

	固定办公场所
（5分）
	投标人在从化市有固定的办公场所，需提供场地租赁合同，有得5分，无的得0分。
	5
	

	合    计
	35分


注：评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

用户需求

一、项目概述

（一）、 项目名称：

从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目

（二）、 项目概况：

从化市城郊街道办事处已涉及建设的16个行政村农村生活污水处理设施（包括人工湿地处理系统及管网收集系统），服务人数：28156人。其中已完工设施点服务人口为11300人，待完工设施点服务人口为16856人，为确保人工湿地处理系统及管网收集系统正常运转，从化市城郊街道办事处拟将从化市城郊街农村生活污水治理设施运行维护管理交由有环境污染治理设施运营资质的公司承包管理，按照已完工设施点的服务人口数实施动态合同管理，以保持农村生活污水治理设施运行维护管理的连续、稳定、达标排放。

二、合同期限

运行维护管理期限约二年，即自中标通知书发出之次日即合同签订日至2016年12月31日。每完工一个设施点，按照设施点人数乘以中标单价得出设施点的维护费。

三、承包范围
具体的运行维护管理范围包括：从化市城郊街农村生活污水治理设施（2009-2015年）已完工和待完工项目，共计16行政村，服务总人口 28156 人（具体维护设施点的实际人数以每个点的设计人数为基数，每完工一个设施点增加相应的维护费，以施工、监理及业主单位出具的完工证明为依据），16条行政村的所有污水处理站（包括格栅池、厌氧池、人工湿地、生态塘等）及集水管网（包括集水管、检查井、沉砂井等）的运行维护管理。
四、承包方式
该项目采用“全承包”方式，即包含材料费、技术管理费、人工费、污水设施维保费、水泵运行电度费（如有）、污泥（含植物收割物）清运费、第三方检查费、环保部门罚款费、税金等所有费用。
详细费用包括但不限于如下内容：
（一）、运行所需的所有药剂费、材料费、化验费、运行所需的辅助工具等费用。
（二）、生活污水处理设施所有保养及维护人工费。

（三）、如有动力提升泵的，水泵的运行电度费。
（四）、定期的清池费、污泥（含植物收割物）处理处置费。
（五）、投标人管理费以及操作人员的工资、节假日加班费、福利、劳保、社会保险、工伤保险、医疗保险等费用。
（六）、水质采样分析化验费用。

（七）、投标人的法定利润、税费、相关管理费用等一切开支。

（八）、污水中COD、BOD、pH、SS等指标超标排污费及罚款；

（九）、第三方检查费用。

五、污水排放执行的标准

污水经处理后，排放的污水需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准，进出水主要指标如下表。
表  进出水主要水质指标
	指标
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP

	进水
	6-8
	60-200
	50-100
	100-200
	10-25
	1.0-2.5

	出水（标准限值，mg/L）
	6-9
	100
	30
	30
	25（30）
	3


六、污水设施运行管理内容及要求
（一）运行管理单位主要负责以下工作

1、 根据操作规程对农村生活污水治理设施进行日常检查和维护，并做好记录，发现异常情况及时处理，重大问题及时向镇（街）管理机构汇报；

2、 对机电设备进行日常养护，保障机电设备正常运行，减少损坏；

3、 负责处理设施的安保工作，防止设施破坏或被盗；

4、 负责污水处理设施周围环境卫生和绿化养护管理。

（二）运行单位管理人员的基本要求
1、 管理人员须经过从化市水务局组织的培训学习后方能上岗；

2、 管理人员须熟悉维护管理工作对象（包括设备、工艺等），熟悉维护方法和维护技术指标，操作熟练；

3、 运行管理单位内部要建立完善的检查考核监督机制；

4、 牢固树立管理质量意识、服务意识和安全生产意识，认真负责做好设施的运行维护管理工作；

（三）建立健全档案管理制度。档案资料包括以下内容：

1、 工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

2、 处理设施的说明书、图纸、维护手册；

3、 各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；

4、 原始记录、重大故障报告及处理结果；

5、 运行维护记录台账和年度检修测试记录。

（四）建立健全维护管理工作报告制度。运行管理单位应当在每月上旬将上月的运行维护情况上报镇（街）管理机构，镇（街）管理机构将本辖区内农村生活污水治理设施运行维护情况汇总整理后，上报从化市水务局备案。报告情况包括以下内容：

1、 每月报告进、出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

2、 每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况；

3、 进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报，并采取措施防止或减少危害后果；

4、 因污水治理设施维修，确实需停运行或部分停运的，应提前向镇（街）管理机构申请，经批准后方可实施；

5、 每次定期检查或考核后发现问题的整改落实情况。

（五）维护管理工作内容

应严格按照《从化市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》（附件：从府办函[2013]1100号）、《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核细则（2014年版）》（穗水排水[2014]79号）等文件和承包期内相关更新文件要求，对具体的运行维护管理范围进行维护。

维护管理工作包括但不限于如下内容：

1、 广州、从化相关部门每半年委托具有资质的水质检测机构对污水处理设施的进、出水水质进行检测，对污水设施水质处理情况进行评价。要求水质达标；

2、 运行管理单位应将污水治理设施概况、平面布置图、操作细则以及管理网检修、设备操作的安全规程等上墙明示、并规范填写运行记录；

3、 运行管理单位应对处理设施所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。设备的停用、报废、拆除等应经上级主管部门批准方可进行；

4、 运行管理单位应每日对污水处理站设施进行巡视，做好每日的例行检查记录和运行记录，主要包括以下维护内容：、

1 定期检查污水井、管道和污水收集沟渠、清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅；

2 每周需对格栅清渣一次，以保持格栅井的正常功能；

3 每周对沉砂井进行检查，清除大颗粒污染物；每三个月需清渣一次，以发挥沉砂井的正常功能；

4 每半年对集水池清淤一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

5 每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

6 每对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理。根据广州地区气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种；

7 及时收割生态塘内的水生植物，定期清理水面漂浮物和落叶；

8 按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵、鼓风机等机电设备；

9 及时清理污水处理过程产生的污泥；

10 每周应检查相关井盖以及各盖板的完整性、安全性。

七、管理费用

（一）、甲方支付给乙方合同履约期内的管理费为：最高按28.6元/人.年支付，具体以已完工需维护的每个设施点人数乘以中标单价得出，以广州市、从化市财政批准划拨金额为准。

（二）、管理费用包括设施的运行管理、维修养护、保养保洁、植物收割、污泥清理处置、水质检测、水泵的维修、管理维护人员工资及相关费用。

（三）、在广州市和从化市相关主管部门对从化市各镇街的农村生活污水处理设施运行维护管理考核中，如果因乙方维护管理工作不到位导致广州市和从化市相关主管部门扣罚甲方维护管理经费，那么甲方相应扣罚乙方相同金额的维护管理费用，直到扣完为止。

八、付费办法
（一）、合同履约期内（1年）的管理费用分五次支付。前四次每季度支付合同价的五分之一，最后一次（年终剩余部份）作为年终奖励资金根据全年检查、考核结果最多支付合同价的五分之一。根据下面办法进行最后一次（年终剩余部份）管理费用的支付：

1、全年检查、考核结果在75分以下的扣发最后一次（年终剩余部分）管理费用，即不再支付；

2、全年检查、考核结果在75—79分之间的扣发30%最后一次（年终剩余部分）管理费用；

3、全年检查、考核结果在80分以上的拨付全部最后一次（年终剩余部分）管理费用。

（二）、甲方配合乙方申请农村生活污水处理设施运行维护管理费用，甲方应在收到乙方申请后十天内审批，乙方应积极配合甲方办理相关请款手续。

（三）、上述费用由相关部门审核后，由从化市财政局支付到乙方账户（实际支付资金以广州市、从化市财政批准划拨金额为准）。

附件：1、从府办函[2013]1100号

      2、穗水排水[2014]79号
第四部分

合 同 书 格 式

从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目

合  同  书

         项目名称：                               
         合同编号：

                       

         签订地点：                            
二○一五年    月    日

注：本合同条款仅供参考，具体内容由甲乙双方协商确定。

从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目服务合同

甲方（采购人）： 

乙方（中标供应商）： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及“从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目”（项目编号：SCGJLCG-S-2015-001）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

1、 合同标的

本项目合同标的为：从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目

2、 合同单价和总价

合同单价为人民币（大写）：             元/人·年，即RMB（        元/人·年）。
合同总价为合同单价、服务人数（28156人）、年数（两年）三者的乘积：合同总价＝合同单价×服务人数×2。合同总价为人民币（大写）：                   元， 即RMB(         )。

实际甲方支付给乙方合同履约期内的管理费＝合同单价×已完工需维护的每个设施点人数×2。已完工需维护的设施点人数以站点设计人数和施工、监理及业主出具完工证明为依据。
合同总价包含设施的运行管理、维修养护、保养保洁、植物收割、污泥清理处置、水质检测、水泵的维修、管理维护人员工资及相关费用。
3、 服务期限

运行维护管理期限约二年，即自中标通知书发出次日即合同签订日至2016年12月31日。

4、 运行维护管理内容及要求
（一）运行管理单位主要负责以下工作

1、 根据操作规程对农村生活污水治理设施进行日常检查和维护，并做好记录，发现异常情况及时处理，重大问题及时向镇（街）管理机构汇报；

2、 对机电设备进行日常养护，保障机电设备正常运行，减少损坏；

3、 负责处理设施的安保工作，防止设施破坏或被盗；

4、 负责污水处理设施周围环境卫生和绿化养护管理。

（二）运行单位管理人员的基本要求

1、 管理人员须经过从化市水务局组织的培训学习后方能上岗；

2、 管理人员须熟悉维护管理工作对象（包括设备、工艺等），熟悉维护方法和维护技术指标，操作熟练；

3、 运行管理单位内部要建立完善的检查考核监督机制；

4、 牢固树立管理质量意识、服务意识和安全生产意识，认真负责做好设施的运行维护管理工作；

（三）建立健全档案管理制度。档案资料包括以下内容：

1、 工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；

2、 处理设施的说明书、图纸、维护手册；

3、 各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；

4、 原始记录、重大故障报告及处理结果；

5、 运行维护记录台账和年度检修测试记录。

（四）建立健全维护管理工作报告制度。运行管理单位应当在每月上旬将上月的运行维护情况上报镇（街）管理机构，镇（街）管理机构将本辖区内农村生活污水治理设施运行维护情况汇总整理后，上报从化市水务局备案。报告情况包括以下内容：

1、 每月报告进、出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；

2、 每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况；

3、 进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报，并采取措施防止或减少危害后果；

4、 因污水治理设施维修，确实需停运行或部分停运的，应提前向镇（街）管理机构申请，经批准后方可实施；

5、 每次定期检查或考核后发现问题的整改落实情况。

（五）维护管理工作内容
应严格按照《从化市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》（附件：从府办函[2013]1100号）、《广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核细则（2014年版）》（穗水排水[2014]79号）等文件和承包期内相关更新文件要求，对具体的运行维护管理范围进行维护。

维护管理工作包括但不限于如下内容：

1、 广州、从化相关部门每半年委托具有资质的水质检测机构对污水处理设施的进、出水水质进行检测，对污水设施水质处理情况进行评价。要求水质达标；

2、 运行管理单位应将污水治理设施概况、平面布置图、操作细则以及管理网检修、设备操作的安全规程等上墙明示、并规范填写运行记录；

3、 运行管理单位应对处理设施所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。设备的停用、报废、拆除等应经上级主管部门批准方可进行；

4、 运行管理单位应每日对污水处理站设施进行巡视，做好每日的例行检查记录和运行记录，主要包括以下维护内容：

1 定期检查污水井、管道和污水收集沟渠、清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅；

2 每周需对格栅清渣一次，以保持格栅井的正常功能；

3 每周对沉砂井进行检查，清除大颗粒污染物；每三个月需清渣一次，以发挥沉砂井的正常功能；

4 每半年对集水池清淤一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞；

5 每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

6 每对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理。根据广州地区气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种；

7 及时收割生态塘内的水生植物，定期清理水面漂浮物和落叶；

8 按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵、鼓风机等机电设备；

9 及时清理污水处理过程产生的污泥；

10 每周应检查相关井盖以及各盖板的完整性、安全性。

5、 付款方式

详见《用户需求书》

6、 甲乙双方的权利和义务
（一） 甲方的权利和义务
1、甲方有权对乙方的服务质量进行考核；

2、乙方须承担本项目实施、管理及相关的一切责任，不得将本项目转包或分包。否则，一经发现，甲方有权对其作出处罚，直至终止合同及没收履约保证金。

3、如乙方不履行服务承诺或违背服务承诺中的任何一项，甲方有权要求乙方改正，如乙方不予理会的，甲方除了可以停止支付服务费外，还可没收履约保证金、终止合同。

4、乙方工作人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

5、如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

6、......
（二） 乙方的权利和义务

1、乙方维护管理人员对格栅井、沉沙井、厌氧池、人工湿地、生态塘（沟渠）等处理设施日常检视时，若发现异常情况应及时处理，处理不了的问题应及时向甲方汇报。

2、乙方建立健全维护作业制度和汇报制度。做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告甲方，如出现堵塞或损坏，应及时清理疏通和维修，并做好记录；定期将运行维护的污水处理设施资料（如进、出水水质，水量以及处理达标率等重要指标）报送甲方备案。

3、乙方建立健全档案管理制度。不断完善管理资料、养护维护记录、检查记录等处理设施档案，并由专人保管，及时更新，以便查用。双方对各个污水处理站点的实际情况进行备案登记。

4、乙方建立健全各项安全生产规章制度。严格执行安全技术规范和标准，定期进行安全检查，制定应急方预案，预防和及时处理突发事件，保障设备和人员的安全。

5、乙方将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则等上墙明示，规范填写运行记录。管网检修、设备操作等安全规程应置于控制室和各设备间醒目位置。

6、乙方因管理不善，造成站内机电设备（饮食水泵等）被盗或者受到破坏，由乙方负责补齐或者更换，费用由甲乙双方根据具体情况协商。

7、在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，如因管理不善造成人身伤害、人员死亡、财务损失等安全事故，乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

8、接受甲方和从化市政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行甲方和从化市政府相关职能部门提出的工作要求。

9、乙方对照《从化市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》做好设施维护具体工作，配合甲方做好迎接广州市和从化市政府相关职能部门对甲方的考核工作。

10、乙方定期培训和考核工作人员，确保维护管理人员牢固树立服务质量意识，熟悉维护方法和维护技术指标，并熟练进行设施运行维护操作。

11、乙方开展安全生产事故应急训练和应急演练，每年组织应急救援演练不少于1次，并做好相关资料存档工作。

12、乙方配备足够的工作人员开展设施运行维护管理工作，保证生活污水处理设施正常安全运行。

13、乙方负责承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用。

14、除本协议约定的乙方的具体工作和义务外，合同期内双方必要执行广州市和从化市相关职能部门对农村生活污水处理设施运行维护管理的相关规定，保障合同范围内的农村生活污水处理设施运行维护管理符合相关规定和标准。

15、乙方应自身具备农村生活污水处理设施运行维护管理的相关技术能力。

16、乙方应在每月4日前将运行维护记录表上报给甲方的负责职能部门。
7、 质量检查与奖惩

甲方及相关主管部门根据《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》等对乙方的运行维护作业和人员管理等情况进行综合监督、考评，得出综合考评成绩，并根据综合考评成绩对乙方进行奖惩并作为评定乙方履约能力的重要依据。

8、 争议解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

1. 提交广州仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、 不可抗力
1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同的，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

10、 合同变更
1.  乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2.  因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。
11、 合同解除和终止
1.  合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.  合同因甲方便利而解除或终止。

3. 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

4.  违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务（参见本合同有关逾期交付使用的条款）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、 评委、集中采购机构的采购、评审等行为。

5.  因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

12、 争端的解决

1. 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2. 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

13、 适用法律
1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14、 通知

1. 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2. 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

15、 合同生效
合同经双方授权代表签字盖章，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
16、 其他
（1） 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（2） 本合同一式陆份，自甲乙双方法人代表或其授权代表签名并加盖单位公章后生效。甲方贰份、乙方贰份，甲方的同级政府采购监督管理部门壹份、广东省城规建设监理有限公司壹份。

（3） 附件：本项目招标文件、中标人投标文件、中标通知书、《从化市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》（从府办函[2013]1100号）、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核细则（2014年版）》（穗水排水[2014]79号）是合同的一部分，均具有同等法律效力。

	甲方：
	（盖章）
	乙方：
	（盖章）

	签约代表：
	
	签约代表：
	

	地    址：
	
	地    址：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	传    真：
	
	传    真：
	

	签约日期：
	二〇一五年   月   日
	签约日期：
	二〇一五年   月   日


合同附件（合同编号
  ）

附件1   本项目招标文件

附件2   中标人投标文件

附件3   中标通知书

附件4   《从化市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》（从府办函[2013]1100号）
附件5   《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核细则（2014年版）》（穗水排水[2014]79号）

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。
第五部分

投 标 文 件 格 式

（投标文件必须编页码，且页码必须连续）

投标文件目录

	资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币       元整（￥     元）；转帐、汇款的提供复印件加盖公章）
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章)
“准入条件详见第一部分投标邀请函”
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	符合性审查
	投标人的

合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	
	在经营范围内报价
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	服务要求
	实质性响应标书中的服务要求
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中的商务要求
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页

	
	其它
	实质性响应招标件中规定的其它情况
	   □通过  □不通过
	见投标文件
第（）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

评审项目投标资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页

	
	
	见投标文件
第（）页


注：请根据第二部分《投标人须知》中的服务方案、商务打分表逐条响应。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

一、投 标 报 价 表

1．投标报价格式

投标人应按附表1.1～1.2的格式提交投标报价表，并提供用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

[货币单位：人民币元]
投标人名称：                                             招标编号：SCGJLCG-S-2015-001
	序号
	内容
	投标单价

元/人·年
	计算公式
	总计
	备      注

	1
	运营维护管理费用
	
	总价格＝单价×服务人数×2
	
	服务期限为2年；

服务人数按28156人计。

	总    计
	大写：

（￥                               ）


注：1. 此报价的总计是根据招标文件要求包含所有需委托方支付给受托方的名义费用，即投标总价。委托方实际需支付给受托方的运营维护管理费用＝投标单价×已完工需维护的每个设施点人数×2。已完工需维护的设施点人数以站点设计人数和施工、监理及业主出具完工证明为依据。
2. 投标总价包含设施的运行管理、维修养护、保养保洁、植物收割、污泥清理处置、水质检测、水泵的维修、管理维护人员工资及相关费用。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
报价明细表格式

（格式可自定）

附表1.2.

费用构成明细表

[货币单位：人民币元]

	编号
	分项内容
	单位
	工作时间
	数量
	单价
	小计

	一
	人员工资及费用
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	公司管理费
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三
	……
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


投标人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

二、商 务 响 应

2．投标函格式

投 标 函

致:广东省城规建设监理有限公司

     我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 五 份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     投标报价表

二、 投标文件第二部分

（一）  投标函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）  投标保证金[由                       （银行名称)出具的投标保证金，金额为：

             （注明币种及金额大、小写）                              ]；

（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     服务方案响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（以光盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为              号的投标；

（二）全部服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期为开标日起的  60 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标,则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB本项目编号）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             . 传    真：                 .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致:广东省城规建设监理有限公司

      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：         ]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

后附法定代表人和被授权人的身份证复印件。

 4．资格声明书格式

资格声明

致:广东省城规建设监理有限公司
为响应你方组织的                                 采购项目的服务招标[招标编号为：                ]，我方愿参与投标。

我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                      .
5．资格证明文件格式
 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

  5.1  《法人营业执照》副本复印件加盖公章

  5.2  《税务登记证》副本复印件加盖公章

  5.3   《组织机构代码证》副本复印件加盖公章

5.4   投标人须具有以下资质条件：由广东省环境保护厅或中华人民共和国环境保护部签发的乙级或乙级以上有效的生活污水运营资质证书；环境工程设计乙级或以上资质；环保工程专业承包贰级或以上资质；
5.5   投标人均持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

5.6   拟派项目负责人应具有环境工程工程师或以上资质，且须在本企业注册，具有类似项目运营管理工作经验和业绩；
5.7   投标人须在广州地区具有固定的办公场所（提供相关证明文件）

5.8   投标人须提供注册属地人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件（格式见招标文件第五部分）

附件1：公平竞争承诺书格式
公平竞争承诺书
本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与“从化市城郊街农村生活污水治理设施2015～2016年度运营维护管理项目”（项目编号：SCGJLCG-S-2015-001）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一五年   月   日
6. 投标保证金

6.1投标保证金交纳凭证（附后）

6.2退保证金说明格式（为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行）
如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标的信封里）。

退保证金说明

致：广东省城规建设监理有限公司

我方为                                           投标[招标编号为：        ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下账户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
注：仅适用于以投标担保函形式提交保证金的格式。

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

                                                          保证人：（公章）

                                                              年     月     日

7．商务响应表格式

合同条款响应表

[说明]投标人应对照招标文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

	序号
	招标文件合同要求
	投标文件内容

	
	条目
	简要内容
	条目
	具体内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[说明]

1.   除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2.   对可以有差异的，其内容的确定，在签订合同时，由双方协商。

 投标人（公章）：

                                       授权代表（签字或盖章）：

                                       日        期：

8．服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

承诺书号：ZB 本项目编号             

致：广东省城规建设监理有限公司

    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的服务类招标中获中标（招标编号：             ），我方保证在收到《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的中标合同规定的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东省城规建设监理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

9．其它资料格式

9.1  投标人简介；

9.2  投标人2011年以来完成的类似项目业绩（提供合同或验收报告复印件）；

9.3  投标人近二年（2012年―2013年）由会计师事务所出具的财务审计报告；

9.4  投标人管理体系认证：质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001；

9.5  企业资质和信誉：企业具有的相关资质证书、工商部门颁发的守合同重信用企业称号或“诚信示范企业”荣誉称号、国家有关部门或行业协会会员单位、银行资信证明等证明材料。（如有的话）；

9.6  用户评价证明文件；

9.7  关于诉讼；

9.8  名称变更证明；

9.9  投标人认为有必要提供的其它资料。

9.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍，包括：人员、能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要项目
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、项目情况
	项目名称
	营业收入
	服务技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


本项目管理和维护人员配置表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	岗位
	相关资格
	履历

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：      名人员。
	其中：管理人员   名；维护人员    名。


附：以上人员的资历、资格文件、工作履历、资格证书、上岗证等证明材料文件。

 9.2  投标人2011年以来完成的类似项目业绩

业  绩  表

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、列出投标人2011年以来完成的类似项目业绩。
2、投标人应提供合同或验收报告复印件。

9.3  近 二 年的财务报表

投标人提供由会计师事务所出具近 二 年（2012年―2013年）的审计报告（包括资产负债表、损益表和现金流量表）

9.4  投标人管理体系认证：质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001等（如有的话）；
9.5  企业资质和信誉（企业具有的相关资质证书、工商部门颁发的守合同重信用企业称号或“诚信示范企业”荣誉称号、国家有关部门或行业协会会员单位、银行资信证明等证明材料。）（如有的话）；

9.6   用户评价证明文件

9.7   固定办公场所（需提供租赁合同）
9.8  关于诉讼

投标人应说明近 三 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

9.9 名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

9.91投标人认为有必要提供的其它资料

三、服 务 方 案 响 应

10．服务响应文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求、内容做出全面响应并编制服务方案。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

10.1   用户需求响应表

10.2   服务方案

10.3   采购人配合条件

10.4   质量保证体系

10.1   用户需求响应表

[说明]    投标人应根据投标的实际情况对招标文件中《用户需求书》的条款内容（非题目）作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

	序号
	用户需求条款
	响应情况
	差异描述

	一、
	项目基本情况
	
	

	
	。。。。。。
	
	

	二、
	具体运行维护管理内容
	
	

	
	。。。。。。
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请根据用户需求书的内容逐条列出并响应。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
10.2   服务方案

服务方案

[说明]投标人按照招标文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容：

1、对本项目重点难点的分析；

2、整体运行维护方案；

3、运行维护设备配备情况介绍；

4、企业各项管理规章制度及档案资料建立管理方案（包括服务模式及配套措施，机构设立方案、运作流程、管理方式及计划，服务人员配备及培训方案等）；

5、特别维护应急处理预案；

6、服务承诺；

7、投标人认为需要说明的其它内容。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
10.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

10.4质量保证体系

质量保证体系

投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中的相关内容，其内容应包括但不限于此内容，分别详细说明投标人验收方案及如何保证服务质量，并列出具体的措施。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

11．同意采购文件条款声明

同意采购文件条款声明

致:广东省城规建设监理有限公司
为响应你方组织的                       采购项目的服务的招标 [采购编号为：                ]，我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有任何倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

    特此声明。

投标人（公章）：                      .

法 定 地 址：                        .

邮       编：                        .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       .

传       真：                      .

12．唱标信封
唱标信封内装：

12.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

12.2 退保证金说明（正本）；

12.3 投标函；

12.4 备选方案（如果允许提交）；

12.5 同意采购文件条款声明；

12.6 交纳保证金凭证复印件。


1

[image: image1][image: image2.emf]_1234567890.unknown

