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第一章  投标邀请

 内江市公共资源交易服务中心受  内江市人力资源和社会保障局  委托，拟对电梯及钢结构采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：内采招[2015]003号
二、招标项目：电梯及钢结构采购项目
三、资金来源：自筹资金
四、招标项目简介：

客用电梯（非观光电梯）   1台，外侧弧型观光电梯钢结构井道    1个（技术参数要求详见招标文件第六章）。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、具有特种设备制造许可证乘客电梯B级以上资质的生产厂家、特种设备安装改造维修许可证C级以上资质的供应商。
6、 投标人必须用该品牌电梯厂家的资质进行安装，并提供特种设备安装改造维修许可证C级以上资质向当地技监局部门进行开工告知。

7、产品各项质量指标满足GB7588-2003等现行国家标准、规范和要求；
8、必须通过ISO9000系列质量体系认证、ISO14000环保体系认证及OHSAS18001安全体系认证；
9、投标人必须具有国家认可的钢结构设计和施工资质，并提供资质证明材料。
10、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

11、法律、行政法规规定的其他条件；

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2015年3月9日11时30分至2015年3月26日11时30分（北京时间，法定节假日除外）在内江市公共资源交易服务中心网站（www.njztb.cn）网上购买。招标文件售价：人民币叁佰元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

七、投标截止时间和开标时间（北京时间）：
投标开始时间：2015年4月1日14时00分（北京时间）。
投标截止时间和开标时间：2015年4月1日14时00分（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：内江市公共资源交易服务中心。

九、本投标邀请在四川政府采购网及内江市公共资源交易服务中心网站上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：内江市人力资源和社会保障局
地    址：内江市市中区翔龙山报社路82号
联 系 人：郭虹
联系电话：13608255913
采购代理机构：内江市公共资源交易服务中心

地    址： 内江市东兴区西林大道719号

邮    编： 641000

联 系 人： 

联系电话：0832-2263953
传    真：0832-2272527

二○一五年二月  日

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购人
	名    称： 内江市人力资源和社会保障局

地    址： 内江市市中区翔龙山报社路82号

联 系 人：郭虹
联系电话：13608255913

	2
	采购代理机构
（招标人）
	名    称: 内江市公共资源交易服务中心
地    址：内江市东兴区西林大道719号
联 系 人：

联系电话：0832-2263953

	3
	采购项目名称
	内江市人力资源和社会保障局客用电梯（非观光电梯）和外侧弧型观光电梯钢结构井道采购项目

	4
	价格标的
	本项目报价不能超过政府采购预算：55万元。

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	评标方法
	综合评分法

	7
	投标保证金
	金   额：5000元整。
缴纳方式：为方便各投标人报名和缴纳投标保证金，内江市公共资源交易服务中心自2014年8月1日起实施网上报名和缴纳投标保证金。投标人首先需在中国银行、建设银行、工商银行中任意选择一家开通企业网银账户，然后登录内江市公共资源交易服务中心网站（www.njztb.cn），进入政府采购网上报名系统进行报名和缴纳投标保证金。

  请各投标人查阅内江市公共资源交易服务中心网站上操作指南和说明进行操作。

  联系电话：0832-2263953 联系人：王维彬

	8
	履约保证金
	合同约定

	9
	采购文件编号
	内采招2015-003

	10
	资金来源
	自筹资金

	11
	交货安装时间、地点
	交货安装期限：合同签订生效后的30天内

交货安装地点：内江市市中区翔龙山报社路82号，供应商负责运输安装及调试。

	12
	质量要求、验收标准
	质量要求：达到国家现行技术标准及招标文件规定。

验收标准：按合同规定验收。

	13
	联合体投标
	允许联合体投标

	14
	考察现场、标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知（如所留联系方式不畅，责任自负）。

	15
	投标人对招标文件

提出质疑的时间
	自招标文件发售结束后柒个工作日内，过期不予受理。

	16
	分包履约
	拒绝分包履约   

	17
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	18
	投标截止和开标时间
	投标截止：2015年4月1日14时00分（北京时间）。
开标时间：2015年4月1日14时00分（北京时间）。

	19
	投标有效期
	开标后60天。

	20
	财务报表
	提交最近贰年度内经审计后的财务报表。

	21
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。请对照采购清单测算报价，以免过高偏离超预算投标无效。如流标重新组织项目在投标有效期内，招标、投标方案没有实质性调整的，报价不得高于上次投标报价（确遇市场变化成本上涨，须提供厂家等证明），否则投标无效。

	22
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章。

	23
	投标文件份数
	正本1份：副本5份：用于唱标的“开标一览表”l份含载投标书报价、技术、售后等部分文字内容的电子文档1份。

	24
	投标文件的装订
	正本、副本及“开标一览表” 、电子文档分别装订。

	25
	投标文件封面及投标文件外层密封袋的标注
	投标文件正本、副本、开标一览表、电子文档应分别封装于密封袋内；外层密封袋的封面上均应标明：招标编号、所投项目及包号(如有分包)、法定代表人或其代理人、投标人名称(盖章)、年月日；并分别在右上角标明“正本”、 “副本”、 “开标一览表”、 “电子文档”字样。

所有外层密封袋的封口处应粘贴牢围，并加盖密封章(投标人印章)。每一密封件上应注明“于2015年4月1日14时00分之前不准启封”的字样。

	26
	递交投标文件地点
	内江市公共资源交易服务中心；参加开标现场会时，供应商的法定代表人或其代理人须出具居民身份证原件或有效身份证明，并不得迟到，否则拒收投标书。

	27
	特别提醒
	1、凡要求具体详细描述规格、型号、参数、功能、技术及服务方案等内容以及提供有关证明资料，而供应商在投标文件中完全粘贴招标文件内容或只笼统以“响应招标文件要求”的，均视为没有作实质性响应。请认真阅读招标文件要求，并按投标文件格式制作标书，以免贻误！ 

2、招标文件的更正、延期等事项在四川政府采购网及内江市公共资源交易服务中心网站上发布，不再以电话、传真等形式告知，请各投标人及时查阅网上公布的相关信息。本章第二部分总则第七条对招标文件的更正有详细规定。


二、总  则

1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是内江市人力资源和社会保障局。
2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是内江市公共资源交易服务中心  。
2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

    合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

    （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购执行机构购买了招标文件并登记备案。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。
5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

三、招标文件

6．招标文件的构成

    6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，在四川政府采购网及内江市公共资源交易服务中心网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。
7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在四川政府采购网及内江市公共资源交易服务中心网站上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。
8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

   11. 投标货币
     本次招标项目的投标均以人民币报价。

  12. 联合体投标
此次政府采购活动接受联合体投标。

13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

 （1）投标产品的品牌、型号、配置；

 （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；
（7）产品验收标准和验收方法；
（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

 （9）投标人认为需要提供的文件和资料。

14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

 （1）投标函；

 （2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证副本复印件；

 （4）法定代表人授权书原件；

 （5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

 （6）投标保证金交纳凭证

（7）投标产品制造厂家针对本项目授权书原件（非制造厂家需提供）；具有特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证；

（8）投标人近两年度财务报表、纳税证明材料、社保资金缴纳证明；

（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（10）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（11）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（12）商务应答表；

（13）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（14）其他投标人认为需要提供的文件和资料。   

14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式


15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。
16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。
16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。
16.5发生下列情形之一的，采购执行机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：
（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；
（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金
（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

 17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本壹份、副本肆份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，副本可不再加盖鲜章。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。
18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。
18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。
18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。
19. 投标文件的密封和标注

   19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件正本、所有副本和招标文件要求单独提交的开标一览表，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。“开标一览表”、封装于一个密封袋内。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

    19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2  本次招标不接受邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购执行机构。
21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标和中标

22．开标

22.1 采购执行机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，采购执行机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购执行机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查投标文件的密封情况并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员和公证人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。工作人员做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经公证人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购执行机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
25.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式四份）及履约保证金交款凭证送采购中心审核、备案。
26. 合同分包

26.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28. 履约保证金

28.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
28.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。
28.3 招标文件没有明确履约保证金的采购人可与中标人以合同形式明确。
29. 履行合同

    29.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30. 验收

中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。
七、投标纪律要求

31. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

                        八、支付货款
32. 申请支付

32.1电梯款：电梯到场后支付设备款总额的50%，电梯安装并通过技术监督局验收合格后支付设备款总额的40%，余款10%于质保期满后一周内支付。钢结构款：工程验收合格，采购人签署《验收结算书》后，支付工程款项的90%，余款10%于质保期满后一周内支付。
32.2采购人支付货款时，凭签署的《验收合格单》、《采购合同》以及发票，向财政部门提出支付申请。如采购人采购货物有自有资金部分，由采购人直接支付给中标人。

32.3 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网法律法规模块查询）。

第三章 投标文件格式

一、投标文件封面


投  标  文  件

标编号：      |*Y采购项目.招标文件编号*|
所投项目包：

法定代表人或其代理人（签字）：

供应商（盖章）：

投标日期：
二、投标文件正文顺序

投标文件须按以下顺序编序号分部分编制并编列页码：

1、目录（自制）、投标函；

2、第一部分——报价部分；

3、第二部分——技术部分；

4、第三部分——售后部分；

5、第四部分——商务部分。

各相应部分中的内容应按顺序编序号对应描述或提供，如其中项没有需要提供的，请分别注明“没有”或“不需要”。

                       一、投 标 函

内江市公共资源交易服务中心 ：

我方全面研究了 “|*Y采购项目.采购项目名称*|”项目招标文件（|*Y采购项目.招标文件编号*|），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本XX份，电子文档（光盘和U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”壹份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

二、法定代表人授权书

内江市公共资源交易服务中心：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “|*Y采购项目.采购项目名称*|”项目（|*Y采购项目.招标文件编号*|）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

三、 制造商家授权书
内江市公共资源交易服务中心：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。
                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。
                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加  政采招[      ]      号“         ” 项目第     包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。
授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        


附：授权销售产品清单
注：投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及采购编号、授权产品清单、授权日期，并且必须有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字和盖单位的印章。

四、开标一览表

第XX包                                                                   

	序号
	项目名称
	制造商家及规格型号
	数量
	投标单价

（万元）
	投标总价
 （万元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：


注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以电梯及钢结构为单位分别填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、分项报价明细表

第XX包                                         
	序号
	产品名称
	规格型号
	  品牌
	单位
	 数量
	 单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（万元）
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

六、商务应答表

招标编号：|*Y采购项目.招标文件编号*|    

	序号
	包号
	招标要求
	投标应答

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
七、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
八、投标人类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
九、投标产品技术参数偏离表

招标编号：|*Y采购项目.招标文件编号*|
	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	产品偏离情况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3. 未填列投标产品技术参数者作为废标处理。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
    招标编号：|*Y采购项目.招标文件编号*|
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:
退投标保证金的函

内江市公共资源交易服务中心：

    我公司于   年    月   日参加了由贵中心组织的（招标号）招标活动，我公司未能中标。现请求将投标保证金（金额）元整退还我公司。

公司开户行:

公司帐号：

公司开户名称：

                             公司名称（盖章）

                              年月日

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

……参与投标的供应商应符合下列要求：

1、应满足招标文件“第一章投标邀请第五-供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件”所列各项要求。

2、还应满足以下具体要求

（1）营业执照的经营范围必须满足本次招标供货的要求，提供有效的营业执照副本复印件；

（2）出具税务登记证复印件；提供有效的组织机构代码证副本复印件

（3）不是法定代表人参加的投标人，应出具由法定代表人签字、盖章的授权委托书，并提供法人和被授权人的身份证复印件。

（4）法定代表人授权书原件；

 （5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

 （6）投标保证金交纳凭证；

（7）投标产品制造厂家针对本项目授权书原件（非制造厂家需提供）；具有特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证
（8）投标人近两年度经审计的财务报表、纳税证明材料（每年中任意两个月即可）、社保资金缴纳证明（每年中任意两个月即可）；

（9）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（10）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（11）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（12）商务应答表；

（13）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（14）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

3、招标文件中对投标人约定的其他要求。

二、该项目其他要求

1.投标人应有产品的经销资格，应有属地化的服务机构。

2.提供评分细则中所要求的评分依据材料。

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标人参加本次投标必须提供以下证明文件：
1、根据招标文件格式的要求应提供的所有材料：投标函、法定代表人授权书、开标一览表及保证金退付说明、分项报价明细表、商务应答表、投标人基本情况、投标产品技术参数表、投标人本项目管理服务其他人员情况表、服务承诺书等。

2、提供有效的营业执照副本；

3、出具税务登记证复印件；提供有效的组织机构代码证副本复印件（个体经营者若无可不提供）
4、法定代表人和授权代表的身份证（复印件）；

5、投标保证金银行回执单（复印件）；

6、近两年度经审计的财务报表、纳税证明材料（每年中任意两个月即可）、社保资金缴纳证明（每年中任意两个月即可）；

7、投标产品制造厂家针对本项目授权书原件（非制造厂家需提供）；具有特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证
8、投标产品质量合格的证明文件，应提供质检部门出具的产品质量检测报告复印件。

9、投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

10、其他投标人认为需要提供的文件和资料。

以上要求投标人提供的复印件证明材料，须应评标委员会要求提供原件备查

第六章 招标项目技术、商务及其他要求

1. 项目概述

该项目为内江市人力资源和社会保障局客用电梯（非观光电梯）和外侧弧型观光电梯钢结构井道采购项目，要求有实力、品质好、服务优的供应商和生产厂家参与本项目投标。

2. 项目清单及要求

2.1项目名称、技术规格和配置要求、数量。

技术规格要求

   内江市人力资源和社会保障局招标要求：客用电梯（非观光电梯）   1台和外侧弧型观光电梯钢结构井道    1个
电梯的主要部件要求：
*投标产品必须是投标品牌采用国际通用商标、技术成熟、性价比高的产品型号。
*整机系统中的核心部件：曳引机、控制系统、安全部件、门机系统必须为投标品牌本工厂生产，以便保证质量、整体匹配性及后续配件供应，不能外购。

钢结构安装要求：

*投标人必须具用国家认可的钢结构设计和施工资质。
一、内江市人力资源和社会保障局电梯相关规格和技术参数：

1、内江市人力资源和社会保障局电梯规格（非观光梯）
	电梯规格

	产品名称
	曳引驱动

乘客电梯
	控制方式
	*微机变压调速控制,全电脑模块化32位分散式控制系统
	轿门
	镜面不锈钢备红外线光幕保护

	机房类型
	*无机房
	曳引驱动方式
	*复合钢带曳引驱动
	前壁
	镜面不锈钢

	曳引比
	2:1
	曳引机类型
	*永磁同步无齿轮
	侧壁
	镜面不锈钢

	载重
	1000kg
	额定速度
	  1.5M/S或1.6M/S
	后壁
	镜面不锈钢

	井道尺寸
	2200(宽）x2300(深）（以现场测量为准）
	轿厢尺寸
	1350(宽)x1800(深）（以现场测量为准）
	轿底
	大理石地板

	层站门
	6层 6站 6门
	开门尺寸
	900x2100
	轿顶
	选择装饰

	开门方式
	中分两扇门
	动力电源
	380V AC 50Hz 三相五线
	通风
	轴流风扇

	轿厢内净高
	除去轿顶，轿厢内净高为2300mm
	照明电源
	220V AC 1KVA/台
	门套层门
	每层均为发纹不锈钢

	顶层高度
	≥4000（以现场测量为准）
	地坑深度
	≥1300（以现场测量为准）
	地坎
	铝合金

	提升高度
	17800mm
	平层精度
	±3mm
	显示器
	层数数字显示器采用液晶显示

	轿内设备
	空调
	轿内设备
	两侧配发纹不锈钢扶手
	其他装置
	操纵箱内暗藏式检修盒

	轿内设备
	*配液晶显示（增加音频、视频功能）
	轿内通讯
	与机房及中央监控室之间的对讲元件
	噪音
	运行《50;机房《80

	轿内操纵板
	发纹不锈钢装饰按扭
	
	
	
	


2、电梯技术参数：
	序号
	功 能 名 称
	功  能  描  述
	是否满足

（满足打√，不满足打Х）



	1
	*电梯变频驱动
	精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。必须是永磁同步无齿轮曳引机, 带能源再生VVVF驱动系统。
	      

	2
	应急照明
	停电时，自动打开轿内应急照明。应急照明电池应持续时间≥2小时。电池状况及其电量应一直被监控。
	

	3
	指定停靠
	由于某种原因，电梯在目的层无法开门，电梯将关门运行至下一指定层楼。
	

	4
	自动不停站通过
	当轿内挤满乘客，或负载接近预定值，为保持最大运行效率，该轿厢将自动越过召唤层站。
	

	5
	防捣乱
	当电梯轻载时出现超过三个指令时，为避免不必要停靠，轿厢内已登记的召唤将全部自动消除。
	

	6
	点动运行
	当进入紧急电动状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。
	

	7
	电梯门重复开关
	有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。
	

	8
	即时关门
	电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。
	

	9
	轿厢到站钟
	装于轿顶的电子钟的钟声告知侯梯的乘客电梯已到站。
	

	10
	轿内层楼、方向指示
	轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。
	

	11
	下行超速保护装置
	当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其    速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。
	

	12
	停电应急平层
	正常电源断电时，充电式电池提供电梯电源，电梯驶往最近层站。
	

	13
	门机变频驱动
	精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。
	

	14
	光幕保护
	门开启和关闭期间，用覆盖整个门高度的红外光探测乘客和物体的门保护装置。
	

	15
	独立运行
	通过动作开关，使电梯不响应外召，仅响应轿内指令。
	

	16
	超载停梯
	轿厢超载时，鸣响蜂鸣器并停止于该层站。
	

	17
	轿厢风扇/照明自动开关
	在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。
	

	18
	安全停层
	电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至指定层楼。
	

	19
	开门时间自动调整
	按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。
	

	20
	停梯开门
	电梯减速平层，直到完全停稳后才开门。
	

	21
	五地通话装置
	通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道底坑、救援值班室之间通话。
	

	22
	层站层楼、方向指示
	层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。
	

	23
	上行超速保护装置
	当电梯上行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动将电梯减速或制停。
	

	24
	电源相位故障监测
	电源相位故障监测功能应防止电梯工作在不稳定的供电情况下。当三相电中一相或几相电压过低或断相时产生不稳定情况，供电稳定时电梯能恢复正常运行。
	

	25
	上电再平层
	由于停电或电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将就近自动运行到平层位置。
	

	26
	远程关闭
	通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。
	

	27
	防止失速内部计数器保护
	由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。
	

	28
	启动保护控制
	电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。
	

	29
	检修操作
	当进入检修状态时，轿厢以0.3m/s速度点动运行。
	

	30
	故障自诊断
	控制器可记录最新的62个故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。
	

	31
	本层重开门
	关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。
	

	32
	轿内及层站微动指令按钮
	轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。
	

	33
	警铃
	紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的电铃会鸣响。
	

	34
	上下越层及上下极限保护装置
	该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。
	

	35
	消防返回
	启动基站或监控屏上的钥匙开关，所有召唤均被取消，电梯立即驶往指定救援层站停靠，并自动开门。
	


二、* 外侧弧型观光电梯钢结构井道要求：

外侧为钢化玻璃,厚度≥5mm,钢材符合国家相关标准，满足投标电梯安装需要。
三、* 维保要求：质保期2年，维保期2年，维保单位需要得到电梯制造厂家的委托。售后服务由投标人进行。
资质标准
    注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论

      2.3对供应商要求

2.3.1本项目为交钥匙项目，投标人报价应包含：设备费、运至招标人指定地点的运输费、运输保险费、专用工具费、税费、设备运至招标人指定地点后的安装费、调试费、质量保证期内的电梯维护费用、专项检验验收费等。
2.3.2所投电梯制造商的投标人须具备所投电梯制造商的专项授权书。中标人负责电梯的设计、制造或采购、运输、安装、调试、试运行、培训。
2.3.3投标人所投电梯须为全新未使用设备。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商；所需配件应为原装配件。
2.3.4投标人所投设备应是国内、外知名品牌，并符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

2.3.5中标人负责提供验收标准、验收手册及检测仪表（使用后归还），以及本梯安装调试报告及相应检测参数，届时将由相关职能部门（具有电梯设备检验资格）按国家标准或国际标准验收。中标单位须提供设备的原理图及使用说明书（中文）。
3.售后服务

3.1投标人应在内江设有维修站及2名以上维修人员；按国家及行业要求实行质量保障和服务，电梯2年免费保修，在质保期内每15天至少保养一次。在质保期内以及电梯续约维保合同的情况下，中标人应保证备件供应以及及时的维保服务，在一般故障情况下，电梯厂家需要在20分钟内抵达现场处理问题，特殊故障经招标人同意后可以适当延长；若中标单位在质保期内或者续约维保合同的情况下未能抵达现场处理问题，经双方沟通后，招标方有权请资格的第三方维保单位处理故障，所产生的合理费用由中标单位或者续约单位承担。
3.2投标人应应有属地化的服务机构，具有特种设备安装改选维修许可证，拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员。厂方提供与服务商签订的合同复印件（此项为加分因素）；投标方、制造厂家、采购方三方须签订服务协议。

3.3在质保期内，若因产品制造缺陷，经政府部门通过质量鉴定后，中标人应无条件迅速对电梯进行维修，所产生的费用由中标人承担。若因产品制造缺陷给招标人造成直接经济损失的，中标人应依法承担。所供产品质量问题导致电梯无法通过技术监督局验收的，中标人应无条件更换问题产品至合格并依法承担给招标人带来的直接经济损失。
3.4为需方提供免费培训。

3.5以上条款，投标方或厂方，应在双方签署的合同中做出书面承诺。

第七章  评标办法

1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位在30分钟书面解释说明。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）不具备招标文件第四章中规定的要求的；
（3）招标文件规定的其他无效投标情形；
3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标报价不完整的；投标报价超过预算的；
（2）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（3）投标产品没有完全符合招标文件第五章打*号的技术、商务和其他要求；

（4）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（5）附有采购人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.4推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。
采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。

4. 评标细则及标准（以综合评分法为例）

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

	序号
	评分项目
	评分依据
	备注

	1
	报价

（35分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×分值。
	

	2
	所投电梯品牌

（5分）
	知名度高，行业公认的国际一线品牌得5分；其他知名品牌得2分。
	提供证明材料

	3
	设备性能


	设备部件要求

（20分）
	1、投标设备的曳引机应采用的永磁同步无齿轮技术（提供马达功率参数）；

2、控制系统为投标产品自身品牌，且采用32位微电脑控制；

3、电梯变频器采用电梯专用变频器，非通用变频器；

4、曳引机、控制系统、变频器、门机系统，应为原厂生产。以上要求全部满足得17分，有一项不满足的扣5分，有三项及三项以上不满足的得0分。
5、具有产品技术专利每项加1分，最多3分。
	

	5
	
	设备的可靠性及功能的完善

（2分）
	抗干扰性强、运行安全、故障率低及功能的完善为评价原则，最高2分。
	

	6
	
	设备的先进性

（2分）
	控制系统设计先进，软件升级方便；技术先进水平高、环保节能、噪音低（提供噪音数据）、振动小、性价比高，设备操作、检修方便为评分原则，最高2分。
	

	7
	
	质量承诺、质量保证体系及措施等（2分）
	质保期的承诺、质量问题的处理措施、以往用户对其产品质量的评价、质量保证体系及措施的合理性、有效性作为评分依据，最高2分。
	

	8
	
	质量保证体系认证（6分）
	同时具备ISO9001, ISO14001, OHSAS18001认证6分
	

	
	
	
	具备ISO9001, ISO14001认证4分
	

	
	
	
	具备ISO9001认证2分
	

	9
	
	技术指标与配置（6分）
	技术指标高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的一项2分，最多得6分；与招标文件要求有非实质性负偏离一项扣1分，最多扣6分：与招标文件要求有实质性负偏离的，为无效投标
	

	10
	业绩（8分）
	2014年至今具有投标产品同系列单项合同金额1000万元及以上的工程，提供一个合同复印件得2分，最多得8分。
	

	13
	售后服务（12分）
	（1）售后服务由中标人进行；（2）电梯生产企业或其授权代理商已开通客服热线电话；（3）电梯生产企业或其授权代理商在成都市区已设立备品备件仓库；（4）当电梯设备发生故障时，维保人员能在20分钟内赶到现场处理。以上4项均满足得12分，缺少其中任一项扣3分。
	

	14
	 标书规范性（2分）
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该分值扣完为止。
	

	
	总分
	100
	


    5、 废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购执行机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

6、定标

6.1. 定标原则：评委会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评分后，经汇总的评标总得分由高到低排序，根据评标得分高低，按顺序确定中标候选人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6.2.2 评标结果由监督人员送入开标会议室，交由本次招标领导小组组长现场宣布。
6.2.3根据评委会确定的中标候选人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告。公示七个工作日无异议后，向中标候选人发出中标通知书。
6.2.4招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购执行机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购执行机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购执行机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购执行机构也可要求该评审专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第八章  合同主要条款

合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心         采购项目（项目编号：资采招[2012]46号）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。
4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。
5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的       日内，在合同签订生效之日起          天内交货到甲方指定地点，随即在      日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在      年      月      日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。
2、验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；
(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；
(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 
6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；
2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；
3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
六、售后服务

1、按国家及行业要求实行质量保障和服务，电梯1年免费保修，在质保期内每15天至少保养一次；须提供终身维护，在非人为或不可抗力原因造成故障情况下，至少20年内必须保证维修及零配件供应，期间不得以任何借口不予修理，否则用户单位将有权原价向中标人索赔。

2、投标人应应有属地化的服务机构，具有特种设备安装改选维修许可证，拥有本次所出售货物的备件、专用设备和专业技术人员。厂方提供与服务商签订的合同复印件（此项为加分因素）；投标方、制造厂家、采购方三方须签订服务协议。

3、出现质量问题，须在1小时内到达现场，2小时内提出解决方案，24小时内修复，24小时内不能修复时，提供备用设备。

4、同一质量问题，连续维修达三次以上（含三次），无条件更换新产品。

5、为需方提供免费培训。

6、以上条款，投标方或厂方，应做出书面承诺。

7、优于以上条款的服务，按乙方投标文件的服务承诺执行。

七、违约责任

1、甲方违约责任
（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；
（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；
（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。
2、乙方违约责任
（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。
（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。
九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。经采购中心审核后，甲方、乙方、采购中心、财政采管股各一份。
甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：
地    址：                         地    址：
开户银行：                         开户银行：
账号：                             账号：
电    话：                         电    话：
传    真：                         传    真：
签约日期：     年   月   日 


签约日期：     年   月   日
本
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