
WSCG-2013-167
武胜县万隆镇人民政府
地埋式一体化污水处理设备
竞
争
性
谈
判
文
件
中国·四川（武胜）

武胜县公共资源交易中心印制
                  二〇一三年九月

竞争性谈判邀请函

武胜县公共资源交易中心受武胜县万隆镇人民政府委托，按照公开、公平、公正的原则，对地埋式一体化污水处理设备进行竞争性谈判。

一、项目名称：地埋式一体化污水处理设备
二、采购预算：29.98万元。
三、采购编号：WSCG-2013-167
四、竞争性谈判商家要求：

1、具有本次采购项目资质的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证且年审合格；

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

3、应具备环境污染治理乙级资质；

4、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
五、采购内容及要求

（一）采购内容  
武胜县万隆镇人民政府地埋式一体化污水处理设备
（二）采购要求
1、地埋式一体化污水处理主体主要设备清单及规格参数：
	名      称
	地埋式一体化污水处理设备（规格：300 m3/D）

	数      量
	壹 套

	处  理  量
	设备处理量300 m3/D,每天运行时间20小时，每小时处理量13m3 

	箱体材料
及尺寸
	采用Q235 6mm厚钢板制作，内部采用槽钢加固，不低于8#。12m（长）×3.0m(宽) ×3.0m(厚) ×2只

	防     腐
	内外部采用环氧煤沥青漆防腐，选用防腐漆。

	风     机
	选用回转式鼓风机2台，型号：HZ-80S，风量1.50 m3/h,风压0.3kgf/㎝3,功率5.0kw。

	水    泵
	WQ型无堵塞潜水排污泵2台，型号50QW10-10-0.75，流量Q=15 m3/h，扬程H=18m，功率0.75kw，材质：铸铁。

	控 制 柜
	按钮式控制箱,能实现手动和自动化两种控制方式； 

	污泥泵
	50QW15-10-0.75单台功率0.75KW,装机2台，材质：铸铁。

	液位浮球系统
	1套，型号FAV05，设高、低2个液位，控制水泵启停；

	主电源供应
	50赫兹,三相380伏电压

	管道阀门
	内部管道选用碳钢管，做防腐处理，外部风管和污水管道分别采用UPVC热水管和UPVC冷水管，穿线管采用PVC材质。

	出水水质要求
	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的B标准


2、地埋式一体化污水处理设备技术要求

(1)主机箱体为碳钢，日处理能力300吨以上，经过设备处理后达到的出水水质持续稳定达到或高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级的B标准。设备正常无间断运行6个月，污泥生产量不超过150公斤。污泥的矿化程度高、脱水性好、臭味小，不需要进行消化处理，可直接用于干化场处理。设备具备系统运行免维护能力，可适应性强。在设备无故障的情况下，满足不需要进行系统调试的前提下可以随时启动，出水水质稳定达标。
(2)电气系统部分：设备全系统的操作实现PLC全自动及手动操作，自动化控制程度高。控制系统采用模块化结构，便于系统的硬件维护。控制台、机柜、继电器柜，应能满足环境要求。
(3)运行经济性及节能环保要求：整套系统的易损件及易耗品单价价格不超过2000元。整套系统总功率不超过10KW。整套系统（含附属设施）的总体面积占地面积不超过100平米，设备安装完毕后可进行绿化，对周边环境影响要小。
(4)设备主体(一体化主机箱体、内部管道)使用寿命不得低于10年。
（三）商务要求
1、供货时间及地点。

（1）供货时间：中标后20天内，供货后15日内完成安装调试。

（2）送达地点：万隆镇污水处理厂选址地点。

2、价格：

（1）所采购地埋式一体化污水处理设备系统含前表所列的主要相关设备及表中没列出的其它相关附属设施、设备（不含土建），其它相关附属设施、设备计入报价总价。
（2）本次采购的是一体化设备，以设备为主，土建为辅，土建部份由中标单位指导业主方建设。
（3）商家报价包含成本、税、运输费、安装费、调试费、检测费、专家评审费和交易服务费等一切费用(不含土建费，工程结算开具建安发票)。

3、履约保证金：合同总金额的10％。

4、付款方式：货到付款30%，安装调试检测合格付款65%，质保金为5%，一年内无质量异议付清。
  六、投标保证金:陆仟元（现场提交，投标人将保证金装入自备信封内，密封好并标注投标单位名称），中标者缴交的保证金则转为履约保证金，采购验收合格后无息退还。（如投标人在投标有效期内撤回其投标、投标人存在串通报价、恶意中标等违反招投标规定的行为，投标保证金将不予归还。）

七、报名时间：2013年9月　日至2013年10月　日9：00-17:00（节假日除外）在武胜县公共资源交易中心政府采购股报名，报名时提供单位介绍信和报名人身份证复印件加盖公司鲜章。报名费300元人民币，售后不退，投标资格不能转让。

八、递交谈判文件时间及地点：2013年10月　日下午15:30前送至武胜县公共资源交易中心开标厅。

九、开标时间：2013年10月　　日下午15:30时。

十、开标地点：武胜县公共资源交易中心开标厅（武胜县政务服务中心六楼）。

十一、联系方式：

武胜县万隆镇人民政府       吴先生   15882583126
武胜县公共资源交易中心     陆先生   0826-6662313
 　武胜县公共资源交易中心

                       二〇一三年九月二十九日
一、开标时需提供的资格证明材料

为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合本项目投标条件和有履行合同的能力，投标者所提交的资格文件中应包括下列资料：

1、投标人的有效身份证原件（可以不装入袋内）；

2、年检合格且在有效经营期内的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件（加盖投标人公章）；

3、具备环境污染治理乙级资质证书复印件（加盖投标人公章）；

4、经营活动中没有重大违法违规记录承诺书。

5、如不是投标人法定代表人参加投标的需提供法定代表人的授权书（原件）并加盖投标人印章。
二、报价须知

（一）投标报价应是邀请书中所确定的招标内容全部工作内容的价格体现（此次报价含成本、税费、运输、安装调试、检测、专家评审费和交易费等一切费用）；
   （二）投标报价方式：报价实行二次报价，即所有投标人的后一轮报价不得超过投标人自己此前的报价，否则视其报价无效。第一次报价单独封装现场提交，报价不得高于采购预算；第二次报价实行谈判后现场报价，（投标商按第一次报价表样式自己准备第二次报价表）；
（三）报价仅限于人民币；

（四）表中内容不得改变；

（五）报价必须清楚，不得涂改；

（六）报价方签章齐全；

（七）未对谈判邀请函作出实质性响应的视为无效报价；

（八）填写报价时必须填写单价和总金额，否则视其报价无效，若单价总和与总金额不相等，则以总金额为准；

（九）、定标方式：经评审后最低价法。
三、谈判文件的编制

（一）投标人的谈判文件应包括下列内容：

1、报价一览表；（另准备一份单独封装，现场单独提交）

2、投标函；

3、法定代表人授权书（法人本人来时应提供法人身份证复印件加盖投标人鲜章）；
4、资格证明材料；
5、技术响应表：供应商按照谈判文件采购要求做出的技术应答、实质性响应和满足，完成项目所需的时间、项目实施方案以及供应商认为需要加以说明的其它内容。

（二）投标人应将谈判文件装袋密封，并在封皮上注明以下内容：

1、写明项目名称、招标编号、年月日、投标人名称并于袋口密封处加盖投标人鲜章；

2、按要求送至的指定地点；

3、注明“开标时启封”的字样；

4、谈判文件一式三份（一正本，二副本）。

（三）如果包封没有按上述规定密封或加写标记，招标机构将不承担谈判文件错放或提前开封的责任，由此造成谈判文件被拒绝，谈判文件不退还给投标单位；

（四）谈判文件应使用谈判邀请函提供的格式，可以按同样格式扩展。

四、评比程序

资质审查——谈判——第二次报价——详细评审——编写评审报告

通过资质审查的投标人作为有效投标人进入下一轮程序。

谈判小组由招标人的代表和有关专家等三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于谈判小组总人数的三分之二。

谈判过程，谈判小组成员将集中与各投标人分别进行谈判，具体谈判过程为：

1、投标人首先对企业基本情况及本项目进行陈述。

2、谈判小组成员根据投标人的陈述进行询问和谈判。每轮谈判时间不超过15分钟。

3、谈判小组对谈判文件和投标人陈述情况进行评判，谈判小组可根据报价情况决定再进行多次询问和谈判。

4、投标人须在规定的时间进行最终报价。

5、谈判小组根据最后报价，推荐中标候选人。
五、谈判文件格式

（一）第　　次报价表

招标人：武胜县万隆镇人民政府     　　 项目编号：WSCG-2013-167
	采购项目名称
	项目主要技术要求
	项目完
成时间
	单价
	总价

	地埋式一体化污水处理设备
	详见采购内容及要求
	供货后15日内
	
	

	合计
	大写：                  元（￥：              元）


投标人名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                       日期：2013年   月   日

(二)投标函

致：武胜县公共资源交易中心
根据“WSCG-2013-167”项目的谈判邀请函，正式授权   （姓名）   代表我方                   （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

据此函，投标人宣布同意如下：

1、我方愿意以低于公布的采购预算报价，按照竞争性谈判邀请函规定的各项要求向招标人提供所需货物和服务。

2、根据谈判邀请函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于招标单位要求的日期内完成，并交付招标单位验收。

3、我方同意按照竞争性谈判邀请函的要求，向招标人交纳人民币          （大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）我方提供了虚假的谈判文件；

（2）在投标过程中有违规违纪行为；

（3）我方在收到中标通知书后，由于我方原因未能按照要求提交履约保证金或与招标人签订并履行合同。
4、已详细审核全部谈判邀请函，知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5、同意从规定的开标日期起遵循本谈判文件，并在规定的投标有效期之前均具有约束力。

6、如果在规定的投标有效期内撤回投标，投标保证金可被没收。

7、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实准确的。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：     

联系电话 ：

签发日期：             

 (三)法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：             （投标人名称）的            （法定代表人姓名）授权            （被授权人的姓名、职务）为我方的合法代理人，就参加WSCG-2013- 167号项目的投标、签订合同，以及合同的执行等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明：

法定代表人签字或盖章：                                  

职    务：                                             

单位名称：                                             

地    址：                                             

代理人（被授权人）签字或盖章：                          

职    务：                                             

单位名称：                     ：                      

地    址：                                   

	代理人身份证复印件

粘贴此处
	法定代表人身份证复印件粘贴此处


(注：身份证复印件加盖投标人鲜章)

投标人名称：                    （公章）  

日      期：                         

（四）无不良行为记录及违法违规记录承诺书

武胜县公共资源交易中心、武胜县万隆镇人民政府：

我公司承诺，在参加本项目（项目编号：WSC-2013-167号），在政府采购及招投标活动中无不良行为记录，在经营活动中无违法违规记录。若我公司虚假承诺，将自行承担由此带来的一切后果（如取消投标中标资格、没收保证金、法定时间内禁止在本地参与政府采购投标等）。

承诺人（投标人）名称：                          （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：


- 1 -

