
鄞州区东吴镇宝瞻路以东小白点生活污水管道工程

施工招标文件专用条款
    招 标 人：  宁波市鄞州区东吴镇人民政府           

     代 理 人：  宁波凯翔工程造价咨询有限公司         
2014年3月

说   明

1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）填写；本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（2012年3月版示范文本）的填写与补充，必须结合所附示范文本一起使用；示范文本与本专用条款内容不一致的，以本专用条款内容为准。
施 工 招 标 文 件 备 案 意 见
招标项目名称：鄞州区东吴镇宝瞻路以东小白点生活污水管道工程           
招   标   人：宁波市鄞州区东吴镇人民政府           （盖章）
法定代表人（签字或盖章）：                                   
招标代理单位： 宁波凯翔工程造价咨询有限公司        （盖章）
法定代表人（签字或盖章）：                                  

招标文件编制日期：  2014  年  3 月     日

备案意见：

备案单位：                                         （盖章）
备案日期：           年      月      日

 第一章 招标公告
	
	招标人
	宁波市鄞州区东吴镇人民政府

	
	招标代理机构
	宁波凯翔工程造价咨询有限公司

	
	项目名称
	鄞州区东吴镇宝瞻路以东小白点生活污水管道工程

	
	项目审核批准或备案机关及文号
	/

	项目概况及招标范围
	建设地点
	东吴镇小白村

	
	项目规模
	/
	结构层数
	             /

	
	项目总投资
	/
	工程造价
	2962381元
	资金来源及出资比例
	自筹

	
	招标范围
	施工图范围内宝瞻路以东区域的污水管施工等工作内容,具体详见工程量清单。

	
	标段划分数量及方式
	1个
	允许投标的标段数
	1个

	
	质量控制目标
	按国家施工验收规范一次性验收合格
	安全要求
	合格
	工期要求
	 70日历天

	投

标

人

资

格

要

求
	投 标 人

资格等级
	具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质

	
	项目负责人

资格等级
	市政公用工程专业注册建造师（含临时建造师）贰级及以上

	
	其他要求
	1、专职安全员1名；
2、要求投标人具有水平定向钻拖拉管施工工艺污水管道工程的施工经验，要求投标人具有非开挖水平定向钻拖拉管施工工艺污水管道的施工经验（投标人须提供2012年12月1日起至今已竣工的水平定向钻进长度300M及以上，管径DN400及以上类似单项污水管道项目的业绩；
3、拟派的施工项目经理施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发【2009】269号）规定且不得有宁波市行政区域以外的施工项目；
4、投标人企业信用等级为B级及以上，企业信用评价等级查询以开标截止日当天所在季度的“宁波市建筑市场信用信息管理系统”的信用等级信息为准。

	
	联合体投标
	1、本项目 不接受（接受或不接受）联合体投标。

2、联合体牵头人应是具备  /  施工资质的单位。

	
	投标人及拟派的项目经理须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过，且未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。投标人电子信用证的施工登记情况在鄞州区登记正常，人工工资担保在有效期内。

	资格审查方式
	资格后审

	招标文件获取
	凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件电子版（电子版内容包含：招标文件专用条款及电子招标文件、图纸、工程量清单）。如需施工招标文件示范文本，可到招标代理单位领取。
招标文件费用每套500元人民币，售后不退。该费用需在递交投标文件后投标截止时间前支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。

	投标文件的提交
	投标截止时间：2014年4月 2 日 9  时 30  分；

地点：宁波市鄞州区东吴镇公共交易站（东吴镇电视广播站二楼）

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

	公告发布
	时间：2014年 3月  12  日

媒介（网站）：鄞州区公共资源交易中心

	联系方式
	招标人
	名称： 宁波市鄞州区东吴镇人民政府；
联系人：  冯涛      
电  话：88489215 

	
	招标代理机构
	地址：  鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦714室 
电话： 83033198  ；传真： 83033570 ；

联系人： 孙岳敏  

	备    注

责
	                     /


第二章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表

前  附  表  一

	项号
	条款号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	名称：宁波市鄞州区东吴镇人民政府  
联系人： 冯涛  
电话：88489215  

	2
	1.1.3
	招标代理人
	名称： 宁波凯翔工程造价咨询有限公司 
地址：鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦714室
联系人：孙岳敏  
电话： 83033198

	3
	1.1.4
	 项目名称
	鄞州区东吴镇宝瞻路以东小白点生活污水管道工程

	4
	1.1.5
	建设地点
	东吴镇小白村

	5
	1.1.6
	建设规模
	/

	6
	1.1.7
	结构层数
	/

	7
	1.1.8
	招标工程类别
	污水工程二类、道路工程三类

	8
	1.1.9
	工程总投资
	/

	
	
	工程造价 
	2962381元

	9
	1.2.1
	建设资金来源及出资比例
	自筹

	10
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	11
	1.11
	承包方式
	包工包料

	
	
	分包工程
	■不允许

□允许

允许分包内容：  /。     

允许分包内容中必须实行进场交易二次招标的专业工程 无 。

	12
	1.1.1
	招标方式
	公开招标

	13
	1.3.1
	招标范围
	施工图范围内宝瞻路以东区域的污水管施工等工作内容,具体详见工程量清单

	14
	1.3.2
	标段划分数量及方式
	1个标段

	15
	1.3.3
	质量等级要求
	按国家施工验收规范一次性验收合格

	16
	1.3.4
	安全等级要求
	合格

	17
	1.3.5
	计划工期要求
	国家定额工期： / 日历天

招标计划工期： 70日历天
缩短工期比例：  /  ％

	18
	1.4.1

1.4.2
	投标人资格要求
	1、投标人资质条件、能力和信誉：

资质条件：具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

拟派项目经理执业资格要求：市政公用工程专业注册建造师（含临时建造师）贰级及以上；

其他要求：

⑴、专职安全员1名；

⑵、要求投标人具有非开挖水平定向钻拖拉管施工工艺污水管道的施工经验（投标人须提供2012年12月1日起至今已竣工的水平定向钻进长度300M及以上，管径DN400及以上类似单项污水管道项目的业绩证明，证明资料须同时提供【中标通知书、施工合同、竣工验收记录（或建设主管部门出具的竣工验收备案表），上述资料缺一不可。若上述资料无法体现非开挖水平定向钻拖拉管施工工程情况，必须附带设计院出具的能反映工程情况的施工蓝图，若施工蓝图中仍无法体现，该业绩招标人将不予认可。工程竣工时间以竣工验收记录（或建设主管部门出具的竣工验收备案表）中的竣工验收日期为准】，母子及控股公司不得同时参加投标。
投标人及拟派项目经理须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过，拟派的施工项目经理施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发【2009】269号）规定且不得有宁波市行政区域以外的施工项目。且未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。投标人电子信用证的施工登记情况在鄞州区登记正常，人工工资担保在有效期内。

（4）投标人企业信用等级为B级及以上，企业信用评价等级查询以开标截止日当天所在季度的“宁波市建筑市场信用信息管理系统”的信用等级信息为准。

	19
	1.4.3
	是否接受

联合体投标
	■不接受

	20
	1.10
	投标预备会
	■不召开

	21
	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

	22
	3.2.1
	投标报价方式
	■ 综合单价法

	23
	3.2.1
	工程量计算依据
	《浙江省市政工程预算定额》（2010）版；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）版；

其他有关补充定额、文件等；

	24
	3.2.4
	合同价格类型
	■固定综合单价，可调总价。

	25
	3.3.1
	商务标编制内容
	书面格式：（除特别注明外，格式均参照示范文本）：

1、商务标封面（格式详见示范文本第119页）

2、法定代表人身份证明书（格式详见示范文本第120页）

3、法定代表人授权委托书（格式详见示范文本第121页）

4、投标函（适用于综合单价法计价项目，格式详见附件3）

5、投标函附录（内容以专用条款投标人须知前附表二为准，格式详见示范文本第125页）

6、投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）：书面内容中除工程量清单综合单价计算表（4-1）、工程量清单综合单价工料机分析表（4-2）、措施项目清单综合单价计算表（6-1）、措施项目清单综合单价工料机分析表（6-2）外，其他内容应通过宁波市建设工程电子招投标系统中投标工具（4.0版本）打印成册；上述四项内容由中标单位在中标后三日内通过电子商务标导出并打印成册提交招标人（份数见投标人须知前附表一第3.4.1条）作为签订合同及工程结算依据）

	
	
	
	电子格式（投标报价文件的所有内容）：贰份。（电子光盘、U盘各一份，同时放入商务标包封中，并注明工程名称、投标人名称和密码）如光盘和U盘均不能读取，则视为实质上不响应招标文件要求，做废标处理。

	26
	3.3.2.1
	技术标内容、形式
	 ■　明标 （页数控制在80页以内，否则评委将酌情扣分）

	27
	3.3.2
	技术标
	1、明标封面（详见示范文本第157页）；

2、施工组织设计：应包括各分部分项施工方案与技术措施、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、有必要说明的其他内容及如下附表：

（1）拟投入本招标项目的主要施工机械设备表（详见示范文本第161页）

（2）拟配备本招标项目的试验和检验仪器设备表（详见示范文本第162页）

（3）劳动力计划表（详见示范文本第163页）

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图（详见示范文本第164页）

（5）施工总平面图（详见示范文本第164页）

（6）临时用地表（详见示范文本第165页）

（7）拟分包项目情况表（详见示范文本第166页）

3、项目管理机构

（1）拟派往本招标项目管理机构人员组成表（示范文本167页）

（2）拟派项目负责人简历表（详见示范文本第168页）

（3）拟派项目技术负责人简历表（详见示范文本第169页）

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料（示范文本第170页）

4、其他证明资料（如有）

	28
	3.3.3
	资格审查申请文件编制内容
	3.1.4 资格审查申请文件应包括：

3.1.4.1 资格审查申请函；

3.1.4.2 附表及附件：

（1）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

（2）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、鄞州区建设工程交易证；

（3）项目经理身份证、资格证书、安全生产考核合格证（B征）；

（4）安全员安全生产考核合格证（C证）；

（5）项目经理承诺：承诺在异地（宁波市外）无在建项目；且施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发【2009】269号）规定。（格式自拟）；

（6）投标人、拟派项目经理无正在被公示的不良行为记录承诺（格式自拟）；

（7）有效的银行交款证明复印件（格式详见附件2）；

（8）类似业绩证明（详见投标人资格要求）。

（9）投标人须有管线探测仪（开标时提供购买发票原件或租赁合同原件（租赁的还需提供发票复印件），如发票或设备说明书上未注明该仪器为管线探测仪，将不予认可，视为资格审查不合格）；
注：1、资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符者，视为资格审查不合格。

    2、 资格审查文件评审不合格的投标人不能被定为中标人，资格审查文件评审合格的投标人进入商务标的评审。

	29
	2.2.1
	招标文件质疑截止时间
	2014年 3  月  17  日 16 时 00 分

超过质疑时间的质疑函，招标人不予接受。

质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中不得出现投标人的任何信息）

传真号码：0574- 83033570

	30
	2.2.2
	招标文件答疑

截止时间
	2014年  3 月 18 日 16 时 00 分

答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。

	31
	4.3.1
	投标截止时间
	2014年  4  月  2  日 9  时30 分

	32
	3.5.1
	投标有效期
	■ 投标截止时间开始起60天。

	33
	3.6.1
	投标担保
	金额：人民币 陆万元整 

	
	
	
	形式
	投标保证金

	
	
	
	采用转账支票、银行电子汇票（必须以投标人总公司名义提交）

（1）收款人：宁波市鄞州区东吴镇人民政府基本建设专户

（2）开户银行：鄞州银行东吴支行 

（3）帐    号： 8120 0101 3020 21807

提交截止时间：2014 年 3 月 31 日 16 时00分。

注；投标担保提交人必须与投标人一致；时间以资金到上述账户时间为准。各投标单位的收款收据一律在开标当天发放。
退还时间：未中标人在中标公示结束后3个工作日后退还。

	34
	3.4.1
	投标文件份数
	资格审查申请文件：1份，单独包封

商务标、技术标书面格式：一份正本， 贰份副本。

	
	
	
	电子格式（投标报价文件的所有内容）：贰 份。（光盘一份、U盘一份同时放入商务标包封中，并注明工程名称和投标人名称

	35
	4.2.1
	投标文件提交
	收件人: 宁波凯翔工程造价咨询有限公司

地点: 鄞州区东吴镇公共交易站（东吴交警中队二楼）
截止时间: 2014 年 4  月  2  日 9  时  30 分

	36
	5.1
	开   标
	开始时间: 2014 年   4  月 2  日 9  时  30 分

地点: 鄞州区东吴镇公共交易站（东吴交警中队二楼）

	37
	6.1.1
	评标委员会组建
	评标专家确定方式：评标委员会构成：  ≥5  人。

其中招标人代表  ≤1   人，评标专家   ≥4  人。

评标专家确定方式： 在专家库中随机抽取

	38
	6.4
	评标办法
	■合理低价法

	39
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	■否，推荐的中标候选人数：  1  家。

	40
	7.4.1
	履约担保
	金额:不少于投标总价的  10  %或人民币  —  元整

形式: 支票或汇票 ；担保收件人：  招标人  

提交时间：签订本招标工程承发包合同前

	
	
	
	担保额度浮动机制：■不实行。

	41
	7.5.1
	支付担保
	金额:不少于投标总价的  /  %或人民币  —  元整

形式:   /    ；担保收件人:  /     

提交时间:签订本招标工程承发包合同前

	
	10
	需要补充的其他内容

	
	10.1.2
	不良行为记录
	指投标人或其拟派项目经理正在被公示的不良行为

	
	10.2
	招标控制价
	招标控制价为2962381元，下浮 7 %【即 2755014元】作为有效报价的上限标准，投标单位的投标报价高于此上限的作为无效标处理。

本工程设风险控制价，风险控制价为招标控制价*85%，（即2518024 元）若中标人中标价低于风险控制价，则中   标人签订合同前须将成本差额保证金，即中标价与风险控制价之间的差额，以转帐支票或银行汇票形式缴入招标人帐户内。若不提交，则取消其中标资格。 

退还时：与履约担保同时退还。

	
	10.3
	投 标 人 代 表 出 席 开 标 会
	按照示范文本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人、拟派的项目负责人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人、项目负责人应当按时参加开标会，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。

	
	10.4
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为3个工作日。

	
	10.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	
	10.6
	重 新 招 标 的 其 他 情 形
	除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

	
	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	
	10.8
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	
	10.9
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	
	10.10
	招标人的

补充约定
	本工程的工程量清单是按照施工图纸、招标说明（附后）、招标文件等进行编制，若投标人发现缺项、不明确等造成的招标控制价偏差超过±5%以上的，投标人应在招标文件质疑截止时间之前以不署名的书面形式提出，同时提供计算底稿和相关说明，招标人将以招标答疑的方式答复投标人提出的有关问题，质疑截止时间之后提出的疑问招标人将不予答复。


投标人须知前附表二

 （适用于综合单价法计价项目）

	序号
	项目内容
	说明与要求
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后  3  天
	

	2
	提前合同工期奖励
	 /_元/天
	

	3
	延误合同工期违约金标准
	2000元/天
	

	4
	延误合同工期违约金限额
	合同价款的  1 %
	各项违约金限额之和可以与担保金额保持一致。项目负责人及主要施工管理人员到场承诺未履行的，罚没全部违约金。

	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	合同价款的  2 %
	

	6
	未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（项目经理到位率≥80%）
	合同价款的  5 %
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	9
	安全防护、文明施工措施费
	由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全防护、文明施工费按非市区一般工程考虑，且安全防护、文明施工措施费、检验试验费不得低于规定费用低限值。（安全文明施工费不得低于27791元，检验试验费不得低于 6085元）；不计提前竣工增加费及优质工程增加费；
	投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。

	10
	检验试验费
	
	

	11
	缩短工期增加费、优质工程增加费
	
	

	12
	其它施工组织措施费
	
	

	13
	综合费用
	计入各项细目综合单价中
	

	14
	工程保修担保金额
	结算价款的  5  %
	

	15
	是否同意招标文件其它内容
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	16
	是否同意合同条款及合同附件格式
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”


详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第1、2条。

3、投标文件的组成

投标文件由资格审查申请文件、商务标、技术标组成，详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第3.1条及投标须知前附表一第25、26、27、28项。

3.2 投标报价

详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第3.2条

3.2.7.2  定额采用 （1）、（2）、（3）、（4）、（5）：
1、《浙江省市政工程预算定额》（2010）版；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；

3、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；

4、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）版；

5、其他有关补充定额、文件等；

4、投标文件的密封与标志

4.1详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第4.1条

4.1.1 投标人应将投标文件的资格申请文件、商务标、技术标分别密封在不同的包封中，并在包封上正确标明“资格申请文件”、 “商务标”、“技术标”同时标明招标工程名称、招标人名称、投标人名称等内容。并应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。（资格申请文件一份，无正副本之分）

5、开标

5.3. 开标提交的资料

5.3.1 投标人应向招标人提交下列原始证件资料，招标人将供评标委员会评标时评审：

（1）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

（2）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、《鄞州区建设工程交易证》；

（3）项目经理身份证、资格证书、安全生产考核合格证；

（4）安全员安全生产考核合格证；

（5）业绩证明资料原件；

（6）相关承诺；

（7）开标时提供购买发票原件或租赁合同原件（租赁的还需提供发票复印件）。

5.3.2投标人如遇特殊情况不能提交上述相关原始证件，须在开标前办妥相关证明资料，经招标人同意并经招标备案单位备案，否则按废标处理。

5.5 开标程序

5.5.5经投标人或其推选的代表签字确认无误，或公证机构当场公证后，由有关工作人员先开资格审查申请文件，将资格审查申请文件递交评标委员会评审；

5.5.6资格审查申请文件评审结束后，公布资格审查情况；

5.5.7开资格审查合格单位的商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其它内容，并做好开标记录；

5.5.8 招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.5.9商务标评审结束后，公布商务标评审结果；

5.5.10对商务标评审排名第一～五名的投标人开启技术标；

5.5.11技术标评审结束后，公布技术标评审结果；

5.5.12开标结束。
第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	■ 合理低价法

	2.1
	初步评

审标准
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	投标文件形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。

	
	
	法定代表人授权委托书

（ 如有）
	投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八、九、十一章 “投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。

	
	
	投标文件标注
	符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。

	
	
	联合体投标人（如有）
	/

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知前附表一”第3.4.1款条规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格审查申请文件编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第29项规定。

	
	
	企业经营许可
	具有工商行政主管部门颁发的营业执照，并有年检合格证明材料。

	
	
	企业资质等级
	具有建设行政主管部门颁发的有效资质证书，并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	
	
	企业安全生产许可证
	具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。

	
	
	宁波市建筑市场信用证
	电子信用证在鄞州区施工登记情况正常且投标人企业信用等级为B级及以上。

	
	
	项目负责人执业资格
	具有建设行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证书（B证），并有年检合格证明材料。

其承接的施工任务量符合宁波市建设行政主管部门规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	2.1.3
	技术标评审标砖
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。

	
	
	技术标编制形式
	符合第二章“投标人须知前附表一”第26项规定。

	
	
	技术标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第27项规定，内容齐全。

	
	
	其他实质性要求响应
	技术标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.1.4
	商务标评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。

	
	
	商务标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。

	
	
	工程质量等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”第15项规定。

	
	
	安全等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”第16项规定。

	
	
	投标工期
	符合第二章“投标人须知前附表一”第17项规定。

	
	
	投标函
	按规定内容填写齐全。

	
	
	投标函附录
	按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	
	电子商务标
	由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致，且由此导出的书面商务标水印保持唯一性。

	
	
	投标报价
	同时满足：（1）投标函的投标（总）报价只有一个或两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务标投标文件，已声明哪份有效；

（2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。

	
	
	投标报价文件
	除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3%。

	
	
	施工组织措施费
	施工时实际必须发生的安全文明施工费，检验试验费报价未低于规定费率的低限值。

	
	
	专业分包工程分包意向（如有）
	/

	
	
	权利义务承诺
	已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。

	
	
	其他实质性要求响应
	商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	评审或量化因素
	评审或评分标准

	2.2.1
	技

术

标
	施工组织设计与各分部分项施工方案是否齐全，技术措施是否切实可行。
	详见附件“评标细则”

	
	
	是否有切实可行的质量管理体系和管理措施
	

	
	
	是否有切实可行的安全文明管理体系和管理措施
	

	
	
	是否有切实可行的环境保护管理体系和管理措施
	

	
	
	工程进度安排是否能满足招标工期要求，当投标工期提前国家工期30%以上时，提出的缩短工期技术措施是否切实可行。
	

	
	
	拟投入的施工机械设备是否能满足本项目施工要求。
	

	
	
	拟配备的试验和检测仪器设备是否能满足材料检测需要
	

	
	
	配备的项目管理人员是否满足项目施工需要


	

	2.2.3
	商

务

标
	投标成本价界定
	投标人的投标报价低于所有有效投标人的投标报价的算术平均价10%的，其投标作废标处理【所有有效投标投标人的投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价的去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】

	
	
	投标报价
	对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。

	
	
	施工组织措施费
	安全文明施工费不得低于27791元，检验试验费不得低于6085元。

	
	
	分部分项工程量清单

符合性
	投标人的分部分项工程量清单与招标人提供的对应工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量相一致。


附件1：

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）除第二章第5.2.3条款规定的特殊情况外，投标人违反第二章第5.2条款规定的；

（4）除第二章第5.3.2条款规定的特殊情况外，开标前，投标人未提交第二章第5.3条款规定的除资信标评审材料外的原件资料的。

（5）投标人在通过资格预审的资格条件发生重大变化时，未提交符合要求的更新资料或其提交的更新资料未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

（6）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（7）不按本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。

（8）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（9）不按本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（10）投标报价文件中除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（11）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（12）投标文件中有招标人不能接受的条件的。

（13）对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移送招标备案单位处理。

招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；不同投标人的投标文件相互混装；入围的投标申请人未参与投标，且未提交书面报告经区建设工程招标投标办公室备案的；投标文件的内容非常类似或相同错误的；投标文件的格式非常相似的；装订的投标文件样式非常相似的；法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（14）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（15）技术标或商务标未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件的；

（16）投标文件未按规定标注正副本；投标文件份数未按招标文件要求提交的；

（17）施工组织设计内容严重缺项的；

（18）投标函及投标函附录不符合招标文件规定的；

（19）投标工期超过招标文件规定的期限的；

（20）工程质量及安全等级要求未达到招标文件要求的；

（21）工程量清单报价封面编制人未签字或未盖执业专用章的

（22）安全文明施工费、检验试验费低于规定费用的下限值；

（23）投标人提供的电子投标文件不符合电子评标的要求或数据不能读出（招标人将优先读取光盘数据；如光盘不能读取，则以U盘上读取的数据为准。如光盘和U盘均不能读取，则视为实质上不响应招标文件要求）；

（24）电子商务标内容与书面商务标内容不一致的（招标文件另有规定的除外）或电子商务标非宁波市鄞州区建设工程工程量清单电子招投标系统中投标软件生成的，做无效标处理。

               评  标  细  则

评标依据

《中华人民共和国招标投标法》；

《本工程施工招标文件》
投标书响应性的确定

首先确定投标人是否满足前附表一规定的资格标准；

审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求；

对符合上述1、2款的投标书进行细评。

评标程序及原则

首先确认投标单位及其代表资格，验证相关证件及其投标文件的响应性；

开评标顺序：（1）开、评资格申请文件；（2）开、评商务标（3）开、评技术标；并最终确定中标候选人；

所有的评分计算结果保留两位小数（第三位四舍五入）；评标衡量值保留整数，四舍五入制；

评标将依据评标办法对投标人的报价、浮动率、工程质量、施工组织设计及施工进度计划等方面进行评分，公正合理地选定中标人。

四、评审内容及程序

（一）、资格申请文件的评审（符合性评审，具体要求详见投标人前附表一28项内容）

资格申请文件评审不合格的投标人不再进入商务标及技术标的评审且不能被定为中标人，资格申请文件评审合格的投标人方能进入商务标的评审。

（二）、商务标的评审：

1、有下列情况之一的，应当作为废标处理：

1）工期及工程质量未按招标文件要求填报的； 

2）投标函及投标函附录不符合招标文件规定的； 

3）投标文件的格式及内容不符合招标文件要求的； 

4）工程量清单报价封面编制人未签字或未盖执业专用章的； 

5）电子商务标评标未通过的；

6）安全文明施工费及检验试验费未按招标文件要求进行报价的； 

7）投标人的投标报价未按招标文件要求报价的；

8）投标文件中未按照招标人指定的暂定价进行报价的；

9）电子商务标内容与书面商务标内容不一致的（招标文件另有规定的除外）或电子商务标非宁波市鄞州区建设工程工程量清单电子招投标系统中投标软件生成的，做无效标处理。

10）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

2、有效标的确定：

1）招标控制价为2962381元，投标报价上限为招标控制价的下浮7% 即2755014 元，高于该上限报价作无效标处理。

2）投标报价低于平均报价10%，其投标作为无效标处理。（平均报价的计算方法为所有低于报价上限的投标报价去掉一个最高和最低报价后的算术平均价，当投标人少于5家（含5家时）则全部计入。

3、合理低价的确定：

计算公式：投标报价≥M×（1-N）

  M------有效平均报价【有效平均报价是指计算所有有效商务报价去掉最高、最低价（投标人少于等于5家的，全部计入）的算术平均价】。

  N------下浮率（招标单位在0%（含）至3%（含）范围内现场抽取的下浮率（分为0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3.0%共7档在开商务标前随机抽取）。

在投标评审价≥M×（1+N）的有效投标人中按有效商务标投标报价由低到高进行排序。排名第一～五名的投标人进入技术标的评审，其余投标人的技术标将不予开启；若有效投标报价≥M×（1－N）的投标人少于五家，则全部进入技术标的评审。

注：所有有效投标人的有效投标评审价的算术平均值及M值确定后不因在后续评审中出现废标而改变。
（三）、技术标的评审

各评委视其响应性、科学性、针对性、可行性、先进性和完善程序，分别独立记名评分。

取算术平均值作为该投标人的技术标得分。

采用通过制，若投标人的技术标得分高于80分（含80分），则该技术标评定为“可行”；反之，若投标人的技术标得分低于80分（需经2/3以上专家同意），则该技术标评定为“不可行”（作无效标处理，不再进入下一阶段评审）。

（四）确定中标单位

（1）在投标报价≥M×（1-N）的有效投标人中最低价者且技术标可行的投标人为第一中标候选人。

（2）如出现二家及二家以上报价相同，则以抽签方式决定。

（3）第一中标候选人经公示无异议的，招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或自身在投标过程中存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，则重新组织开标。
本工程设风险控制价，风险控制价为招标控制价价*85%，若中标人中标价低地风险控制价，则中标人签订合同前须将成本差额保证金，即中标价与风险控制价之间的差额，以转帐支票或银行汇票形式缴入招标人帐户内。若不提交，则取消其中标资格。成本差额保证金将于履约保证金一同无息退还。

技术标的评审内容及分值表

	评审内容
	基　　本　　要　　求
	 分　值

	施工方案
	施工技术方案（各项技术符合现行施工规范，经济适用，安全可靠，施工工序衔接畅通）
	20-0

	
	施工现场（平面布置科学、材料堆放有利于施工、临时设施符合规定）
	4-0

	工程质量保证措施
	施工质量保证措施（有健全的质量保证体系，有ISO体系的要有具体实施措施）
	20-0

	
	材料供应质量措施（材料供应能满足施工进度，具有明确的质量保证措施）
	10-0

	施工进度计划和保证措施
	施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）
	10-0

	
	劳动力及材料供应计划（劳动力配备能满足施工需要）
	10-0

	安全生产文明施工环保措施
	安全生产（人员、措施、责任三落实）
	6-0

	
	文明施工措施（人员、措施、责任三落实）
	5-0

	
	环境保护措施（人员、措施、责任三落实）
	5-0

	施工机械
	主要施工机械设备的选用（能满足施工期间的机械使用要求）
	5-0

	
	主要施工机械设备布置（经济、科学、合理）
	5-0

	综      合      分      值
	100-0

	说明：表格内以上数包括本数（80分及以上为可行）。


第四章  合同条款及合同附件格式

1、通用合同条款

具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的通用合同条款。（略）

2、专用合同条款

（1）合同价款的确定与支付
一、合同价款的确定，根据 中标总报价 确定。

二、工程预付款：无
…

三、工程款的支付：

1、支付方式：按月结算与支付。即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。

工程款按每月支付一次，每次支付额为按实际完成合格工程量（经监理、发包人审核）价款的70%，工程竣工验收合格并经发包人审核后支付至合同价款的80%，工程经审计单位出具审计结论后支付至结算价款的95%，留5%作为保修金，工程竣工验收合格满二年后一星期内无保修全额付清（无利息）。 最终工程结算造价以审计机关出具的报告为准。

（3）材料设备供应

一、发包人供应材料、设备

发包人供应材料、设备：无。

二、承包人采购材料、设备：全部由承包人采购。
三、对承包人采购的设备材料的特殊要求：设备、材料需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。无信息价的材料设备或主要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、审价（承包人采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认），任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。
（4）保修

一、本工程的保修期限约定：2年

二、保修担保的金额为本工程结算价款的 5% ，可采用的保修担保形式：保修保证金的方式。

三、保修担保金额退还：竣工验收合格满二年后一星期内无保修全额付清（无利息）。
其他专用合同条款增加如下：
一、词语定义及合同文件

2、合同文件组成及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）招标文件、工程量清单编制说明、招标答疑、补遗书；4）本合同专用条款；5）投标书及其附件；6）本合同通用条款； 7）标准规范及其有关技术文件；8）施工图纸和招标期间设计院的图纸变更联系单；9）工程报价单；10）工程的洽商、变更等书面协议或文件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2 适用法律和法规

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等现行相关法律、法规及地方政策性文件。（如有不一致按就高原则采用）。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行的《合同法》、《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等有关规定和宁波市及鄞州区建筑市场执行的有关法律、法规、政策文件、工程验收规范、标准（如有不一致按就高原则处理）。

相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸5套。

4.2发包人对图纸的保密要求：承包人不得外借、外流，必须妥善保管。

二、双方一般权利和义务

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成。工程施工期间和养护期内的用水、用电的日常管理与费用由承包人自行解决。通讯设施由承包人自行解决，费用自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人提供通往指定区域的通道。场地内临时及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有的使用功能，包括到路政部门办理所有相关手续，费用由承包人承担。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：根据需要，另行提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件，批件的名称和完成时间：在开工前负责办妥相关手续。
（6）水准点与座标控制点交验要求：由发包人和监理在承包人进场施工时以书面形式向承包人进行现场交验。
（7）图纸会审或设计交底时间：开工前三天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑场（含文物保护建筑、古树名木）保护工作：承包人根据发包人要求做好相应保护措施，所需费用由发包人承担。如因承包人保护不当引起的对周围建筑的破坏，由此引发的后果均由承包人承担。
9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交的时间： 无 。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：              /               

（3）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由承包人承担、负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人提供的办公和生活房屋及设施满足发包方、监理等有关人员的工作需要，费用包含在投标报价中。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人办理相关手续。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：执行通用条款9.1（6），若发生因发包人要求承包人采取特殊措施保护某些工程部位，则相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人必须及时出具相应的保护方案报工程师批准，以便做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，因此发生的相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计单位出具的审计结论为准。
（8）施工现场清洁卫生的要求：达到宁波市鄞州区政府规定的文明施工要求，费用包含在承包人的投标报价中。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：   /    。
三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包方在签订合同后5天内提供符合发包人要求的实施性施工方案和施工方案的说明。

承包人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出质疑和修正时，承包人在签定合同后3天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在3天内批复。

工程师确认的时间：收齐资料后五个工作日。
10.4本工程中有关进度计划的要求：由承包人按投标文件承诺和有关施工规范或规定要求自行调整。但发包人有权根据工程实际情况，在必要时要求承包人采取一定的赶工措施，承包人应无条件地接受。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况①、承包方不能按合同约定的时间竣工，承包方应承担违约责任，应向发包方支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。②、因人力不可抗拒的因素或发包人原因造成的工期延误，经监理单位和发包人现场签证确定顺延期限，合同工期相应顺延。非承包人原因造成的工期延误,承包人应及时办理相关手续，逾期不办或补办均不予认可，发包人应按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。③、无论何种原因要求作工期顺延处理的，必须在有关影响工期的事实出现后10天内报请发包人盖章确认，否则无效。
13.2 非承包人原因造成的工期延误，如承包人未能在现场踏勘后认真考虑施工现场的具体实际情况而引起的原因未能补偿工期，承包人应及时办理签证相关手续，逾期不办或补办均不予认可。发包人按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。

四、质量与验收

15、工程质量
15.3本工程质量标准（按国家施工验收规范一次性验收合格）是指整个项目建成的工程质量等级要求。

15.4承包方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

工程质量按国家验收规范未达一次性验收合格的，承包方无条件返工至合格，发包人扣除其合同价的2%的质量违约金；若由此造成发包人经济损失时，承包人按实承担向发包人的赔偿责任。

发包方承包方必须按《建设工程质量管理条例》履行相关的质量责任和义务，并按规定进行工程监理。

五、安全施工

按照本合同通用条款第20、21、22条执行。

增加：

1、承包人应严格按照建设工程施工安全规章制度进行现场安全管理，如因安全措施不合格被有关部门查处后不予整改或发生安全事故的，除由承包人承担由此产生的一切责任外，发包人可以根据不安全因素对工程造成实际影响的大小，单方决定提前终止本合同。同时承包人应做好各项保险工作，其费用应由承包人自行解决。

2、承包人必须切实搞好安全施工、文明施工、遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生、计划生育，施工人员人身安全保险等工作，确保安全等级达合格标准，因违章而导致罚款及其他一切后果，均由承包人负责。

合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1本工程采用固定单价，可调总价的合同类型。

本工程招标时提供的施工图范围内的施工组织措施费和施工技术措施费一次性包干使用（除施工期间不可抗力原因造成施工方案的更改），相应的费用承包人应在投标报价中充分考虑，发包人不另支付。如投标报价中未报，视同该项费用已包含在其他项目的报价中，结算时一律不予调整。
23.2合同价款的调整

2.1在合同期内发生下列第（1）、（2）、（3）、（4）条情况的合同价款可以调整：

（1）发包人提供的工程量清单中工程量数量有误；

（2）经发包人确认后的设计变更；

（3）发包人及监理签证；

（4）招标人明确的暂定价；

23.3合同价款调整依据

 图纸、设计变更联系单、工程洽商记录、招标文件及工程量清单编制说明、招标人工程量清单、商务标、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）有关规定和《浙江省预算定额（2010）版》（统称）所规定的工程量计算规则、浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）版其他有关补充定额、文件等。
23.4调整费用单价的确定：

 （1）发包人提供的工程量清单数量有误、暂定工程量、或变更引起工程量清单项目工程数量的增减，结算时原则上执行合同原有的价格。但当工程单项变更金额占合同总价的2%以上或其工程量增减超过该项目工程数量15%的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价进行重新组价并按中标下浮率下浮，组价原则按第23.4条款第（2）条执行。

（2）变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有相同工程项目单价的，参照合同中相同工程项目单价计算确定；(合同中存在二个及以上相同工程项目且单价不同时，以其中价格较低的单价为准。)

②合同中没有相同工程项目单价的，由承包人根据实际完成的工程内容、规定的工程取费类别、“计价依据”并按中标下浮率下浮后提出综合单价，经发包人审定。

（3）招标人明确的暂定综合单价结算时以签证综合单价为依据，计取签证价与招标文件约定暂定综合单价之差价及差价部分的税金，不再计取其他任何费用。
 最终结算价款以审计单位出具的结论为准。
【中标下浮率=（1-中标价÷招标控制价）×100%】
计价依据：1、《浙江省市政工程预算定额》（2010）版；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；3、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；4、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010）版；5、其他有关补充定额、文件等；

材料价格：1、污水工程按二类中值计取、道路工程按三类中值计取，组织措施费中安全文明施工费按非市区一般工程中值计取，并依据“甬发改投资[2013]320号”文件乘以相应系数，提前竣工增加费、行车行人施工干扰费不计，其它组织措施费均按中值计取；规费按“甬建价[2011]13号”文件规定计取，税金按3.513%计取；

 2、依次选用2013年第12期《宁波市建设工程造价信息（综合版）》鄞州区信息价，2013年第12期《宁波市建设工程造价信息（综合版）》市区信息价，2013年第12期《浙江省造价信息》，没有的按市场价计取；人工市场信息价及机械费调整系数按照2013年第12期《宁波市建设工程造价信息（综合版）》计入；

3、工程实施期间，由于变更而产生新的无信息价材料，价格确定方式：由承包人按照相关规定和程序组织招标或询价采购（须发包人、监理工程师参加），无信息价材料价格一经确定后，价格不再下浮，其它费用按中标下浮率下浮。

承包范围内的工程项目，工程竣工结算最终以审计单位出具的审计结论为准。

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：承包人每月25日向监理工程师、发包方提交每月完成工程量月报表。

26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

按月结算与支付。即实行按月支付进度款、竣工后清算的办法。

工程款按每月支付一次，每次支付额为按实际完成合格工程量（经监理、发包人审核）价款的70%，工程竣工验收合格并经发包人审核后支付至合同价款的80%，工程经审计单位出具审计结论后支付至结算价款的95%，留5%作为保修金，工程竣工验收合格满二年后一星期内无保修全额付清（无利息）。

                  七、材料设备供应

27、发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任：  无  。

28.发包人供应材料、设备

    发包人供应材料、设备：无。

    29.1承包人采购材料、设备：全部由承包人采购 。

承包人采购材料设备的约定：由承包人采购（承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求），任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。

对承包人采购的设备材料的特殊要求：设备、材料需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。无信息价的材料设备或主要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、审价（承包人采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认），任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用,
八、工程变更

1、工程变更和设计变更除报监理审核后，最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。

2、当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，重大结构变更或其它重要部位变更应由设计单位出具设计变更联系单。

3、若因特殊原因，发包方或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后14天内上报工程变更洽谈商单，否则视为该项变更不涉及费用变更。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后五天内承包人应提供完整的符合归档要求的6份竣工资料和6份竣工图纸。所有竣工资料要求做到真实性、完整性。一切竣工资料必须报监理全面核对，并签章后交发包人确认。

33、竣工结算

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，及时提交审计单位进行审计，待审计单位出具审计结论后，按审定的竣工结算款并扣除保修担保金后与承包人办理工程款结算手续。

33.3工程结算以审计机关出具的审计结论为准，若审计机关组织社会中介机构审计，则根据《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，其核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用，由施工单位承担。施工单位在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款结算。

33.4发包人待审计单位出具审计结论后，按审定的竣工结算款并扣除保修担保金后与承包人办理工程款结算，若承包人不能按上述规定递交竣工结算报告及完整的结算资料，不得向发包人要求结算工程余款，因此造成发包人损失的，承包人按实承担赔偿责任。
十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

按通用条款第24条执行。

本合同通用条款第26．4款约定发包人违约应承担的违约的责任：

按通用条款，但承包人不得以延期付款为由，擅自停工。

本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约的责任：

按通用条款第24条执行。

双方约定的发包人其他违约的责任：

                                /                                  

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

a、本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任（工期）：按通用条款第14.2款执行，其延误合同工期违约金标准为：2000元／天，延误合同工期违约金限额为合同价款的1%；

b、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任（质量）：按通用条款第15.1款执行，其未达到承诺工程质量达到一次性验收合格违约限额为合同价款的2％；

c、双方约定的承包人其他违约责任：要求项目负责人出勤率在80％以上及主要施工管理人员到场率100％，未履行的，罚高限额为5%；未履行安全文明施工承诺的，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的1％；未履行主要机械设备到场承诺的，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的1％。
d、因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人合同价款的10％的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担，与发包人无涉。
37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方协商解决；

（2）协商不成双方均可向宁波市鄞州区人民法院提请诉讼。

十一、其  他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。
39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：仅指地震、战争、动乱。

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：          /              
发包人委托承包人办理的保险事项：          /                
（2）承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险和施工场地自有人员生命财产及施工机械设备办理相应的保险，具体根据区政府办（鄞政发[2007]111号）文件要求。

46、合同份数

46.1 双方约定合同正本份数：叁份，发包人执贰份，承包人执壹份。
副本份数：壹拾贰份，发包人柒份，承包人肆份，招标办壹份。

十二、保  修

(一)本工程规定的保修期限为：为2年。
保修期从竣工验收合格之日起计算。

(二)保修担保直接从工程结算款中扣除。

(三)保修担保的金额为结算的工程款的 5 %。

保修金的退还：竣工验收合格满二年后一星期内无保修全额付清（无利息）。

(四)在保修范围内和保修期限内发生的质量问题，承包人须履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
补充条款

      1、因地下管线铺设错综复杂，有些管线施工图无法详细提供，因此投标人需配备管线探测仪，在施工前对地下管线进行自行探测。所需的费用请投标人考虑在投标报价中，招标人不在另行支付。如投标人中标后对地下管线探测不详，在施工过程中造成地下管线损坏，投标人须负全部责任及所有赔偿费用。
第五章  工程量清单及招标控制价

（另行装订成册）

第六章  图纸

                                        另册
2、标准图集目录

具体详见施工图纸相关说明、图纸说明不详的参照现行国家施工验收规范。
                         第七章 技术标准和要求

                                       一般要求

 附件2                          有效的银行交款证明
	（此处复印有效的银行交款证明）




附件3
投  标  函

（适用综合单价法计价项目）

致：（招标人名称）

1、根据你方     （招标工程名称）    工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）     元整的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币（大写）：          整的投标担保，担保采用      方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定的时间内向你方提交履约担保，担保金额为合同价的       %，担保采用       方式。

（4）我方承诺在规定的工期            日历天内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到             标准，安全达到        标准。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4条款规定的任何一种情形。

投标人：                 （盖章）      
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
日期：     年    月     日

0


