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第一章  报价邀请书

蓬安县政府采购中心根据蓬安县政府采购监管部门下达的采购执行计划，拟对蓬安县公安局交通警察大队所需的信号灯控制系统进行省内公开询价采购，现邀请合格的供应商提交密封报价。

一、采购标的：信号灯控制系统1套。 

二、供应商资格要求：

1、在四川省内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人；
2、参加投标的商家必须出示有效的营业执照复印件、法人或委托代理人身份证复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件；

3、若是委托代理人参与投标的，应出示法人授权委托书原件；

4、投标人具有ISO9001质量认证证书；
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪记录；
6、投标人具有计算机信息系统集成三级资质证书。
7、根据采购项目提出的特殊资格性条件。

以上要求提供复印件的，均需加盖单位鲜章。

三、报名及领取询价文件时间：请有意参与的合格供应商持营业执照复印件、单位介绍信原件于2013年11 月 7 日至2013年 11月 12日17:30分止在蓬安县政府采购中心(县财政局五楼502室)报名，并领取询价文件，询价文件人民币200元/份，售后不退。

四、提交报价文件时间及地点： 2013年 11月  15  日10:30分前，将报价文件递交至蓬安县财政局二楼会议室.
五、询价时间及地点：定于2013年 11 月 15日10:30分在蓬安县财政局二楼会议室进行询价采购公开报价会，届时，请各位供应商委派代表参加。

六、报价保证金：参加本项目报价的每位供应商，报价时应提交人民币2000元报价保证金（单独密封），未成交者，报价后全额退还。

七、联系人：
采购人：蓬安县公安局交通警察大队
地    址： 蓬安县交警大队
联 系 人： 祝先生
联系电话： 13980313555
采购代理机构： 蓬安县政府采购中心
地    址： 蓬安县建设南路526号
邮    编： 637800
联 系 人： 沈炼 
联系电话： 15881775633
蓬安县政府采购中心

2013年 11月 6日

第二章  供应商须知

一、本项目资金来源及最高限价：

资金来源：财政预算资金
最高限价：19万元。

二、采购组织者和采购人：本项目由蓬安县政府采购中心负责组织采购，采购人为蓬安县公安局交通警察大队
三、合格供应商的资质要求：

1、报价供应商必须为在四川省内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具有ISO9001质量认证证书。
2、参加报价的供应商，在报价的同时必须提交经年检的《工商营业执照（副本）》、《税务登记证（副本）》、《组织机构代码证（副本）》，报价人身份证明复印件加盖鲜章供评审时查验；

四、报价费用：供应商自行承担所有与编制和提交报价文件有关的费用。

五、询价文件的构成：报价邀请书、供应商须知、合同主要条款、货物需求及技术规格、报价文件格式。

供应商应详细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等要求，按照询价文件要求提交报价文件，并对询价文件的要求在各方面都做出实质性响应。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。

六、报价文件的构成

1．按照供应商须知第3条“合格供应商的资格要求”的规定提交证明供应商具有合格资格的全部证明文件；

2．按照第五章“报价文件格式”的要求提交完整的报价文件（其中报价函和报价一览表不装订在报价文件中）。

七、报价方式

1、供应商一次性报出拟提供货物的单价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接收。供应商所报价格应为在采购人指定地点交货并验收合格的全部价格。

2、供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价文件将作为非响应性报价文件予以拒绝。

八、报价保证金

1、报价保证金在提交报价文件时一并密封递交。

2、未成交者，保证金在报价结束后现场退还。

3、成交供应商的报价保证金在成交通知书发出后，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还（投标人在办理退还投标保证金时需向采购代理机构开具收据）。报价保证金不计利息。
4、下列情况发生时，报价保证金将被没收：

（1）成交供应商未按规定时间与采购人签订合同的；

（2）成交供应商未按规定交纳履约保证金的。

九、报价文件有效期：自公开报价之时起三十天内。

十、报价文件的签署

1、报价文件需打印或用不褪色墨水书写，并按要求由供应商的法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章或骑缝公章。报价文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人授权书”。

2、除供应商对错漏处做必要的修改外，报价文件中不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，须由报价文件签署人签字盖章。

十一、报价文件的递交

1、报价文件应采用胶装不可拆方式装订成册并逐页编目编码、密封完好并在信封上标明项目名称、询价文件编号、供应商名称等，并按“报价邀请书”规定的报价地点和截止时间前递交。

2、报价文件份数：正本1份、副本2份，并在密封袋上标明，当正本与副本不一致时，以正本为准。

3、拒绝接收并原封退回报价文件截止时间以后送达的报价文件。

4、递交报价文件后，询价小组将对所有文件进行资格审查，全部符合条件的供应商（至少三家符合）参与报价，并递交单独密封完好的报价函和报价表，不符合条件的供应商不参与本次报价，其报价函和报价一览表不再递交。

十二、公开报价

1、采购中心将于2013年 11月15日10:30分在蓬安县财政局二楼会议室举行公开报价会，供应商应派授权代表参加并签名报到以证明其出席，并出示其有效身份证件。

2、提交报价文件及公开报价过程中有下列情形之一的，视为无效报价。

（1）在报价文件递交截止时间以后递交的；

（2）未交纳询价保证金的；

（3）报价文件未按规定密封完好的；

（4）供应商法定代表人或其授权代表未按规定时间到公开报价会现场的；

（5）要求提供样品而未提供的；

（6）询价文件规定公开报价时属于无效报价的其他情形。

十三、询价采购评审过程的保密性：公开报价后，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料的全过程，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十四、报价文件的评审：

1、询价采购的评审工作由采购中心负责组织，具体评审工作由采购中心依法组建的询价小组负责。询价小组由相关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交候选供应商。

2、审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交资格证明文件，或者提交的的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

3、审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求：

（1）对于经审查确定为资格合格的供应商、询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

（2）实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

（3）询价小组允许补正报价文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的细微偏离，但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。

（4）无论供应商的报价文件在货物需求、技术规格和商务条款方面与询价文件的要求是否有偏离，均应详细填写《报价货物及技术规格、商务条款偏离表》（格式见第五章）。

（5）询价小组在进行上述资格性和符合性审查时，对属于下列情况之一的报价文件，将作无效报价文件处理：

报价文件超出国家批准的经营范围的；

报价文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；

报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

明显不符合询价文件规定的技术规格、标准以及商务条款要求的；

报价文件载明的货物验收标准和方法等明显不符合询价文件要求的；

报价文件附有采购人和采购中心不能接受的条件的；

不符合询价文件规定的其他实质性要求的。

5、报价的审查：所有供应商的报价均以公开报价会上当众宣布的报价为准。公开宣布的总价即为评标价。

6、澄清：询价小组对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、修正、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒绝或不能在规定的时间内作出书面澄清、说明或补正的，询价小组可以否决其报价。

7、报价文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按下列原则修改：

用数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

按上述修正错误方法调整的投标报价对报价人具有约束力，如果报价人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

十五、根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，询价小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1、符合条件的供应商或对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十六、评审方法和标准

1、本项目采用合理最低评标价法评审。询价小组将对资格性审查,审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序排列，并由低到高确定二个成交供应商。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的期限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组可以取消其被评为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2、询价小组将根据采购项目的具体情况评定成交商。

3、评审结果确定后，由询价小组当场向参加询价的供应商公布，并解答供应商的问题。对于供应商提出的问题，询价小组将认真研究并作出决定。本项目采购结果将在《四川政府采购网》公示。

十七、采购人更改货物数量的权利：采购人与成交供应商签订合同时，根据实际情况有权对第四章《货物需求及技术规格》中规定的货物数量或服务予以适当增加或减少，但不得改变单价和其他条款及条件，增减幅度均不得超过10%。

十八、签订合同

1、采购中心在公示期满后将向成交供应商发出《成交通知书》，成交通知书是合同的一个组成部份，对采购和供应商均具有约束力。

2、成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

3、成交供应商应在成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。

十九、履约保证金

1、成交供应商在签订合同前，应交纳10%的履约保证金。

2、履约保证金待供应商将应提交的货物或服务执行完毕后无息退还。

第三章  主要合同条款

第一条  名称、数量、单价、总金额

	名称
	数量
	单价（元）
	总金额（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计人民币金额（大写）： 


　第二条 供方的义务

一、销售的设备,必须是生产厂家最近生产的、未使用过的、符合国家相关规定的技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。

二、售后服务按国家质量监督检验检疫总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但不得低于一年。

三、报价供应商必须在报价文件中列出各种设备的具体保修年限（不得低于货物保修单中规定的保修年限）。

四、成交供应商对于设备故障的售后服务要求，必须在四十八小时内现场响应，如出现严重故障短期内不能修复的，必须先更换、待修复后再换回。

五、在保修期内因产品质量问题给采购单位造成的损失，供应商应予以承担。

第三条  需方的义务

一、按照本合同约订的数量接收送交的符合本合同约定的设备。

二、设备送到采购方指定部门，供货方凭质量合格证，政府部门收据和销售发票原件等到乙方，无质量问题一次性结算。

第四条 交货时间：   年   月   日前;

交货地点：蓬安县交通警察大队，运费由供方负担。

第五条 违约责任

　　一、供方提供的设备质量、设备标签、设备包装、设备说明不符合本合同约定或者法律规定的，供方应当承担由此产生的法律责任; 需方有权退货;因此给设备使用者造成损失的，需方有权向供方追偿。

二、需方没有证据证明设备质量、设备标签、设备包装说明不符合合同约定或者法律、法规规定等正当理由拒绝接收设备的，供方有权解除合同，要求需方赔偿因此造成的损失。

第六条 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，任一方均可提请需方所在地人民法院裁决。

第七条 本合同经当事人双方签字或者盖章生效。本合同一式三份，供需双方和政府采购中心各执一份，每份具有同等效力。该项目政府采购询价文件作为合同附件,与合同具有同等效力。

　

供方：                        需方：

代表：                        代表：

开户银行：

账号：

二0一三年 六月   日

第4章 货物需求及技术规格

	信号灯控制系统设备清单

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	主要设备
	　
	　

	2
	机动车信号圆盘灯
	φ400三灯三色；聚碳酸酯（PC）工程材料一次性注塑成型，灯具外壳使用寿命≥10年；强度高、耐高温、抗老化。密封采用硅橡
	3
	组
	　
	　

	3
	倒计时牌
	二位数倒计时数码显示器(多相位)，显示红、绿二色
	3
	个
	　
	　

	4
	立杆式人行信号灯（含基础）
	红、绿二色行人图案单屏显示；绿色行人8步图案具有动感，含倒计时
	6
	组
	　
	　

	5
	集中协调式交通信号控制机
	1、每路输出最大负载>=600W。
2、数种工作状态，分别为二相位、多相位。多时段设置，不同时段可分别运行不同工作状态。
3、485倒计时通讯输出，通讯距离达1000米。
4、RS232通讯接口，可实现远程和现场联机。
5、设置参数掉电保持，保持时间>5年。
6、液晶显示操作界面，全中文显示，操作极其方便。
7、具备路口、远程网络进行参数设置，运行模式切换控制，联机时可执行中心指令，单机时可以本地运行自适应控制，可基于时钟和相位差建立绿波带
	1
	台
	　
	　

	6
	落地式控制机柜
	钢制双层机柜，钢板厚度≥1.5mm热浸锌、喷塑，防护等级IP65，含接线端子、配电等
	1
	台
	　
	　

	7
	中心隔离栏
	900mm高不锈钢复合管中央隔离护栏；基座及立柱采用低碳钢板焊接，经热浸锌后表面喷塑处理（纯聚酯户外型）；上下连接钢管采用Φ60*4.5不锈钢管；上下内穿Φ50.8*4.5的不锈钢复合管、中间穿Φ25.4*2.5的不锈钢复合管；间距3000设置；基座颜色为蓝色； 
	120
	米
	　
	　

	8
	防撞桶
	　
	4
	个
	　
	　

	10
	14芯控制电缆
	KVV22  14×2.5mm²，全铜
	250
	米
	　
	　

	11
	5芯控制电缆
	KVV22  5×2.5mm²，全铜
	350
	米
	　
	　

	12
	3芯电源线
	RVV 3×2.5mm²，全铜
	200
	米
	　
	　

	13
	机动车道路面开挖及恢复
	开挖深度500mm（含工程机械费、人工费等）与现有场地配套
	100
	米
	　
	　

	14
	人行道开挖及恢复
	开挖深度500mm（含管道埋设、工程机械费、人工费等）与现有场地配套
	200
	米
	　
	　

	15
	碳素波纹(螺旋)管
	直径100mm电力碳素波纹管（人行道穿线管道）
	200
	米
	　
	　

	16
	CPVC电力穿线管
	Φ75*3.0 (线路过街，预埋双管)
	200
	米
	　
	　

	17
	窨井
	1.井深、尺寸：直径Φ700，井身≥750
2.垫层：水泥底板 Φ1130/300*150
3.井体：砖砌,内壁1:2.5水泥砂浆抹面
4.井圈井盖：高分子复合材料，井盖铸有"交通设施"字样
5.含等电位连接、模板制安等工作内容
	9
	个
	　
	　

	18
	垃圾清运
	　
	1
	批
	　
	　

	19
	辅材
	　
	1
	批
	　
	　

	20
	杆件基础部分
	　
	　

	21
	F杆式机动车信号杆
	八棱，浸锌、喷塑，高7.5米，横臂14米，含基础
	3
	套
	　
	　

	22
	F杆基础开挖及回筑
	含工程机械费、商混、人工费等
	3
	个
	　
	　

	项目合计
	　

	设备安装调试费
	　

	税金（6%）
	　

	总计
	　


注：本项目包括所有设备的安装、调试、检测及售后服务。
高速路出口红绿灯及电子抓拍效果图
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第五章  报价文件格式

（仅为部份格式，其余若涉及由报价人自行设计制作）

格式一：

报价函格式

蓬安县政府采购中心：

根据贵方询价采购   项目的编号为蓬政采询 [2013]  号询价文件，本供应商正式授权的下述签字人              （姓名和职务）代表供应商（供应商的名称），提交下述报价文件正本1分，副本2份。

1、询价采购报价一览表；

2、报价货物及技术规格、商务条款偏离表；

3、“供应商须知”第3条要求提交的资格证明文件；

4、售后服务承诺书；

5、金额为人民币          元的报价保证金（现场密封递交）。

6、“供应商须知”第6条要求提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价文件规定提供货物及服务的总报价为（大写）     元人民币。

2、我们已详细阅读了全部询价文件以及询价文件的修改、补充文件和有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、保证根据询价文件的规定履行合同责任和义务。

4、我们同意在“报价邀请书”规定的公开报价时间起遵循本报价文件，并在“供应商须知”第    条规定的报价有效期满之前均具有约束力，并有可能被确定为成交供应商。

5、如果在规定的报价有效期内撤回报价文件，我们的报价保证金可被贵方没收。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何证据或资料。

7、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价的规定。

8、本报价文件自公开报价之时起30天内有效。

供应商全称：

通信地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

供应商法定代表人或授权代理人签字：

公章：

日期：      年    月    日

格式二：

询价采购报价一览表（格式）

采购项目名称：            询价文件编号：蓬政采询 [2013]   号   货币单位：元(人民币)报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：              时间：    年  月  日

	序

号
	品种名称


	技术指标
	可供数量
	单价
	合计
	交货

时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


报价要求：

1、上表中的所有项目必须完整详细填列，数量单位应明确台（套），交货时间统一填写订立合同后多少个工作日。

2、与本项目有关的各种费用均应包含在报价中。本项目只报单价。

4、需要说明的问题可另加附页说明并按规定签署和加盖公章。

5、此表可根据需要自行拉长加宽。

格式三：

报价货物及技术规格、商务条款偏离表（格式）

采购项目名称：             询价文件编号：蓬政采询[2013]   号
报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：              时间：    年  月  日

	序

号
	品种名称
	询价文件规定的货物需求、技术规格
	报价文件对应的货物情况、技术规格
	备   注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、技术条款和商务条款均应根据报价文件对询价文件的偏离情况逐项一一相对应的填列。

2、商务条款主要填列付款条件、交货时间、交货方式、售后服务、质量保证、违约责任等重要条款方面的偏离情况。

4、表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

5、此表可根据需要自行拉长加宽。

格式四：

法定代表人授权书格式（提供原件）

本授权书声明：注册于         的            公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就        政府采购                项目（询价文件编号              ）的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：                     地址：

授权人（法定代表人）签字：           被授权人（代理人）签字：

格式五：

售后服务承诺书格式

蓬安县政府采购中心及需方：

我公司自愿参加蓬安县政府采购                   项目（询价文件编号蓬政采询[2013]    号）并提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为成交，我公司对于成交的货物，除完全响应询价采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间；

三、技术培训的具体安排；

四、维修技术人员及设备、备品备件供应的保证措施及收费标准；

五、制造厂家和/或谈判供应商在项目所在地设置的售后服务网点明细表及相关情况；

六、其他售后服务措施。

报价单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：                年   月   日
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