
询 价 文 件

采购编号：CZCG2013-1106SWJ
项目名称：崇州市水务局微型污水处理站设备（潜污泵、钢制闸阀、蝶阀、304不锈钢链条、工艺控制风机）询价采购
崇州市公共资源交易中心
中国·崇州市

二○一三年十一月
询价邀请书

《中华人民共和国政府采购法》，崇州市公共资源交易中心将对“崇州市水务局微型污水处理站设备（潜污泵、钢制闸阀、蝶阀、304不锈钢链条、工艺控制风机）采购”进行询价采购，欢迎符合资格要求的合法供应商参加。本次采购将按照符合采购需求、质量和服务要求，以报价最低原则确定成交供应商。
询价须知

	项目名称
	崇州市水务局微型污水处理站设备（潜污泵、钢制闸阀、蝶阀、304不锈钢链条、工艺控制风机）采购项目
（采购编号：CZCG2013-1106SWJ）

	质量要求
	技术、质量标准按国家现行规定（国标）。

	供货期限
	合同签定之日15天内

	服务地点
	崇州市内

	售后服

务要求
	质保期一年无明显缺陷

	供应商资格要求
	供应商应该具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

	递交报价文件截止时间:

2013年11月14日下午16∶00（现场报价）
递交报价文件地点：崇州市公共资源交易中心

	联系人
	
	电    话
	028-82200188


一、本次询价采购的崇州市水务局微型污水处理站设备（潜污泵、钢制闸阀、蝶阀、304不锈钢链条、工艺控制风机）采购项目为（采购编号：CZCG2013-1106SWJ）质量要求符合国家和行业的有关规定和标准及采购人的要求。

二、合格供应商条件：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格,具有良好的商业信誉；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

4、其它要求：本中心接受已经在我中心备案的供应商的报价，未在我中心登记备案的供应商需在报价前提供资质证明材料（营业执照、税务登记证、机构代码证、授权委托书）原件到我中心审核；

    三、报价文件的份数、签署及密封：供应商应至少提供1份正本，报价文件应按要求进行有效签署。报价文件须密封，并在密封包装的最外层标明项目名称、采购编号、供应商名称、联系电话。

四、供应商最近两年销售业绩良好(提供相关的合同复印件，在报价时提供原件备查)。

五、供应商所投标的物应提出优质售后服务措施，包括保质时限、质保期内和质保期后的售后服务等。

六、报价：供应商按照包件进行报价，不得遗漏。本项目报价为包干价，（含利税各项费用）供应商提供的报价为一次报出不可更改的价格。供应商报价不得低于成本价。

七、付款方式：验收合格后无质量问题一次性付清。

八、合同签订
政府采购中心发出成交通知书后，采购人(甲方)与成交供应商(乙方)应当在成交通知书发出后五日内签订经济合同。

九、采购清单及技术参数要求
	采购项目
	技术规格、参数

	品录名称
	数量
	

	潜污泵
	1
	 50QW10-15-1.5

	潜污泵
	2
	 50QW20-15-2.2

	潜污泵
	1
	50QW10-15-1.1

	潜污泵 
	2
	 65QW30-16-3

	钢制闸阀
	3
	 DN50 PN1.0Mpa

	钢制闸阀
	1
	 DN65 PN1.0Mpa

	蝶阀（手动）
	1
	 DN200

	蝶阀（手动）
	2
	DN150

	304不锈钢链条
	50条（每条6米长）
	 8#  50条*6米=300米（带配套扣子） 

	工艺控制风机
	5
	 9-19 p=0.37KW Q>400m³/h  　排口压力大于250Pa


1、投标时商家报价时须提供所投产品的产品使用说明书、用户手册、产品彩页等材料。
2、报价时技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的投标无效
             附件1 报价一览表

采购编号： 
	序号
	项目名称
	商家拟供商品及规格型号
	数量
	单价

（元）
	总价
 （元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：          大写：


    总报价（大写）：                             

说明：1）报价应包含货物价款、施工、运输、税费及利润等交付使用所需的一切费用，货物应在采购人指定地点安装； 

★2）报价有效期为提交谈判文件截止日期起60天内保持有效。

★3）供应商应按照“采购清单”的格式及顺序作出明细报价，单价应是包含所有费用的综合单价。
供应商名称：                  （加盖公章）   

法定代表人或代理人：                  （签字） 

日期：            年      月      日

附件2  相关产品资料和检测报告等
附件3  售后服务承诺

一、质量标准 

（供应商应提出详细的验收程序和所执行的验收标准）

二、售后服务及服务承诺：

供应商名称：                      

(加盖公章)
法定代表人或授权代表：




            （签字）
附件4  法定代表人授权书

崇州市公共资源交易中心：

    _________________________（供应商全称）法定代表人____________授权______________为代理人，参加贵单位组织的_________________（项目名称，采购编号）询价釆购工作。代理人在本次询价釆购工作中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人：                       （签字）

代理人：                       （签字）

公  章：                       
                 五、规格、技术指标响应偏离表
招标编号：                                

	序号
	包号 
	货物（设备）名称
	招标文件要求
	  投标响应
	偏离对货物（设备）性能的影响

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

