
山特C6KS  +沈阳松下蓄电池 LC-X12100 （4小时）+、电池柜：标准加厚型+上门安装+三年质保

●山特（SANTAK）  C6KS－8小时（新款）

●产品性能

●城堡系列C6K(S)~3C20KS采用双转换纯在线式架构，是最能有效解决所有电源问题的架构设计，对电网出现：断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或是减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况都可以提供良好的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障。城堡系列C6K(S)~3C20KS是一款具有强大适应性、配置灵活的产品。采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，城堡系列C6K(S)~3C20KS提供了非常丰富的可扩展功能，用户可以根据需要灵活配置。

 ●山特C6KS主机_新款 具体配置：

●产品型号：在线式C6KS （ 额定功率：6KVA，有效输出功率：4.8千瓦。）

●具体配置：

◆A、主机：C6KS主机_新款1台

◆C、电池柜：标准加厚型A16  2台

 ●UPS主机外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）：240×500×460

●UPS主机重量(净重)kg：20kg 

●单块电池外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）：329×172×240

●电池组重量(净重)kg：26 kg×32块＝832 kg

●电池柜外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）：960×470×1220

●整套UPS重量：20kg（主机）+832kg（电池组）+20 kg×2台（电池柜）=892kg

●备用时间（满载/半载）：8小时左右

 ◆适用范围（常用负载设备）：IBM服务器、DELL服务器、HP服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、SUN服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、INTEL服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机（硬盘录象机）、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备（投影机）、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕LED系统、等相关电子设备。

◆保修期：3年

●技术参数表

型号

 C6KS/C6KS-P

 额定容量

 6KVA

 输入

 输入配线

 单相二线＋地线

电压范围

 120~275V

 频率范围

 46~64Hz   50/60HZ自适应 

 输入功因

 >0.99

 输出

 电压范围

 220×（1±1%）VAC

 频率范围

 市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步);

电池模式：(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz

外形尺寸(mm)W×D×H

 240×500×460

 重量（KG）18

