第四章  投标人和投标产品的资格、资质性

及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：

第01包：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，四川省外投标人应提供川渝地区本地化售后服务机构；

3、投标人应提供电子病历系统、临床路径系统、医学影像系统知识产权，非制造商投标应提供软件制造商针对本项目以上系统授权文件；

4、投标人具备工信部计算机信息系统集成贰级或以上证书。

5、本次政府采购活动不接受联合体投标。

第02包：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业。

3、投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）； 

4、本次政府采购活动不接受联合体投标。

第03-08包：
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

3、投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证。

4、本次政府采购活动不接受联合体投标。
（二）资质性要求：

无

（三）其他类似效力要求：

无

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：

无

（二）资质性要求：

无

（三）其他类似效力要求：

无

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

第01包：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，四川省外投标人应提供川渝地区本地化售后服务机构；

3、投标人应提供电子病历系统、临床路径系统、医学影像系统知识产权，非制造商投标应提供软件制造商针对本项目以上系统授权文件；

4、投标人具备工信部计算机信息系统集成贰级或以上证书。

5、本次政府采购活动不接受联合体投标。

第02包：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

3、投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）； 

4、本次政府采购活动不接受联合体投标。

第03-08包：
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

3、投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证。

4、本次政府采购活动不接受联合体投标。
（二）资质性要求相关证明材料：

无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

无

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

无

（二）资质性要求相关证明材料：

无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

无

第六章 招标项目要求

（一）、项目概述

	包号
	品目号
	采购名称
	数量

	01
	01-01
	信息化系统（软件部分）
	一批

	02
	02-01
	信息化系统（硬件部分）
	一批

	03
	03-01
	低温等离子体灭菌器
	1台

	
	03-02
	小车清洗机
	2套

	
	03-03
	牙科手机注油机
	1套

	04
	04-01
	全自动清洗消毒器
	2台

	
	04-02
	医用超声波清洗机
	1台

	05
	05-01
	酸性氧化电位水生成机
	1套

	
	05-02
	软水处理机
	1套

	
	05-03
	纯水处理机
	1套

	06
	06-01
	不锈钢器械
	一批

	07
	07-01
	多功能消毒机
	32台

	
	07-02
	壁挂式三氧消毒机
	30台

	
	07-03
	移动式三氧消毒机
	12台

	08
	08-01
	全自动悬浮水洗脱干机
	3台

	
	08-02
	全自动燃气烘干机
	1台

	
	08-03
	双棍筒燃气熨烫机
	1台

	
	08-04
	抽湿烫台
	1台

	
	08-05
	蒸汽发生器
	1台

	
	08-06
	空气压缩机
	1台


（二）、商务要求

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后，收到采购人送货通知30日内

1.2 交货地点: 泸州市人民医院指定地点

2．付款方法和条件

项目验收合格后，由采购人凭《泸州市采购项目验收结算报告》、《发票》在二十个工作日内支付合同总金额的95%，余款5%作为质量保证金，在验收合格满一年后凭《泸州市采购项目验收结算报告》复印件在十个工作日内支付。

3.质保期：

3.1整机设备质保期不少于一年，详情见参数中售后服务要求。
3.2质保期内卖方应免费负责设备维修及抢修。

3.3卖方保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期

4. 提供的技术资料

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料：

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达安装现场后，卖方接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

6.售后服务：

01包：详情见参数中售后服务要求

02-08包：

6.1 提供有关资料及售后服务承诺。

6.2 质保期：整机（含配件）提供不少于一年保修。发生故障时，接到通知后2小时内提供电话等服务响应，24小时内到达现场维修（其中03-08包部分设备安装地在泸州市江阳区况场镇，位于泸宜路，距泸州主城区24公里，坐公交车约50分钟）。2个工作日内若不能解决问题，保修期顺延天数=待机天数×2。质保期内发生的一切费用由投标人承担。

6.3备件送达期限：设有配件库，提供客户配件快递服务，在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。所有设备安装、调试、维修可由厂家直接完成。

6.4终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件，并提供保证书。
6.4在川渝地区设有制造商售后服务办事处，并注明售后服务工程师姓名及联系方式及备件库地址和备件的详细目录。
6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

（三）、技术参数要求及其它

第一包： 

1、 医院信息化建设背景及要求

泸州市人民医院为国家二级甲等综合性医院，开放床位600余张，医院计划近期参与国家三级综合性医院评审和四川省卫生厅数字化医院评审。本次信息化软件采购将按照“总体设计、分步实施”的原则，在规划时间内要求在5个月内完成招标软件全部实施（PACS系统作为第二期工程，不在此列，PACS系统在第一期工程验收完毕之后，计划二个月内完成安装、调试），所实施软件必须满足《三级医院综合评审实施细则》和《四川省卫生厅数字化医院评价标准》相关要求。要求投标人实施信息化系统方案，应和医院充分沟通，按医院的实际情况进行调整、设计和实施。

2、 系统设计原则

1) 系统的先进性：从泸州市人民医院实际需求出发，对此次系统工程进行全面规划，采用现代化的理念和技术，对系统的设计做到合理化、科学化，达到低投资、高效益；建成系统先进、适应未来发展，并具有强大的发展潜力。
2) 系统的可靠性：此系统是一个实际使用的工程，投标商应提供该系统的最新版本，其技术应是相对成熟的。应当充分利用现代最新技术、最可靠的成果，以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。
3) 系统的可维护性：系统建成后应满足：一是易于故障的排除，二是系统人性化管理，日常管理操作简便。
4) 系统的安全性：此系统应采用多种手段防止各种形式与途径的非法破坏，建立健全各种保证措施，使系统处于正常运行。系统需在应用层面提供对数据的保护，保护数据的完整性、保密性、抗抵赖性；需提供所见即所得的痕迹管理功能。
5) 系统的整体性：此系统为综合系统，针对本次采购系统和医院现有各子系统有着很好的兼容性，统筹各种因素，预留外接接口，如“银医通”功能，构成一个有机的安全管理系统。
6) 系统的应用性：此系统的设计完全考虑到医院的实际要求。建成后的系统会达到或满足各种本地化使用要求和卫生行业部门的相关要求，并会为医院的管理带来便利，提高效率，带来明显的经济和社会效益。
7) 系统的开放性：为了保证此系统中各供应商产品的协同运行，系统必须是开放系统，并结合相关的国际标准或工业标准进行。
8) 系统的可扩充性：此系统建成后具有在系统产品的系列、容量与处理能力等方面的扩充与换代的可能。需以医院现有的各种应用系统为基础，进行整合的原则，尽量保护现有投资，以完善和扩展现有系统为主要任务；需考虑业务扩充带来的使用者和数据量的剧增。
9) 系统的规范性：此系统应是一个规范综合性系统，遵从所涉及的业务的国际标准、国家标准及规范各项技术规定，做好系统的标准化设计与管理工作。

10) 培训计划的科学及完整性：提供完整、科学、详细、专业的培训计划和方案，针对不同类型管理及操作人员提供不同层面的培训。对医院信息科技术维护人员进行专业的系统管理及维护培训。
三、付款方式：

项目验收合格后（由医院委托的第三方验收），由采购人凭《泸州市采购项目验收结算报告》、《发票》在二十个工作日内支付合同总金额的95%，余款5%作为质量保证金，在验收合格满一年后凭《泸州市采购项目验收结算报告》复印件在十个工作日内支付。

四、免费维护期：

软件系统免费维护期为1年；硬件系统免费维护期参见硬件系统具体要求，但硬件设备免费维保期不得少于1年。 

五、工作进度要求：

软件系统要求在签订合同后硬件进场4个月内完成招标软件的全部实施（PACS系统作为第二期工程，不在此列。PACS系统在第一期工程验收完毕之后的二个月内，完成安装、调试工作）。工期每超期一天，公司需赔偿1000元。

硬件系统要求在签定合同后1个月内完成安装调试工作。

六、系统组成及要求

（一）软件部份

1、项目清单：
	序号
	模块名称
	数量
	单位
	备注

	1
	医院信息系统升级
	1
	套
	　

	2
	卫材管理系统（含接口）
	1
	套
	　

	3
	病案管理系统接口
	1
	套
	　

	4
	一卡通管理系统
	1
	套
	　

	5
	门诊医生工作站系统
	1
	套
	　

	6
	门诊排队叫号（接口）管理系统
	1
	套
	　

	7
	住院医生工作站系统
	1
	套
	　


	8
	病区护士工作站系统
	1
	套
	　

	9
	电子病历系统
	1
	套
	　

	10
	病历质量控制与评分系统
	1
	套
	　

	11
	临床路径管理系统
	1
	套
	　

	12
	检验LIS系统
	1
	套
	20台仪器

	13
	实验室标本条码管理系统
	1
	套
	　

	14
	检验自助报告打印系统
	1
	套
	　

	15
	输血管理系统
	1
	套
	　

	16
	手术安排与费用管理系统
	1
	套
	　

	17
	门诊注射输液系统
	1
	套
	　

	18
	医技工作站系统
	1
	套
	　

	19
	体检管理系统
	1
	套
	　

	20
	医学影像PACS系统
	1
	套
	项目验收前医院内所有影像仪器

	21
	抗菌药物分级管理系统
	1
	套
	　

	22
	临床用药处方点评系统
	1
	套
	　

	23
	数据容灾系统
	1
	套
	　

	24
	负债均衡系统
	1
	套
	　

	25
	院感管理系统
	1
	套
	　

	26
	合理用药监测系统
	1
	套
	　

	27
	正版ORACLE数据库
	1
	套
	企业版50用户


2、产品功能技术参数要求
2.1  医院信息系统升级
1) 在医院现有信息系统建设成果基础上，应实现操作流程梳理，产品功能完善与升级改造，实现本次所采购的各系统，与医院现有信息系统的业务充分交互，信息数据互联互通，满足全院一体化的医院信息系统需求。
2) 本次系统升级与采购主体业务系统，必须支持Oracle数据库。

2.2卫材管理系统
1) 可根据各部门的申购单自动生成采购计划。
2) 提供卫生材料目录管理，设置包装单位、灭菌效期、是否分批等属性。
3) 提供卫材外购、自制、其他入库、移库、领用、盘点、发放管理等功能。
4) 提供针对高值卫生材料的管理，支持条码管理。

5) 提供卫材效期、库存量提醒等功能。

6) 提供卫材相关证件效期的管理，如注册证效期的管理，包括效期临近提醒等功能。

7) 提供供应商资质管理，如供应商经营范围、证件效期等。

8) 支持数据库所有数据的导入导出，以及按照用户设置的筛选条件数据导出。

9) 支持用户权限设置。

10) 支持报表打印。
2.3 病案管理系统（接口）
按照政策要求，HIS系统需与医院现有病案系统实现数据接口，His系统相关数据能够直接传递到病案系统中进行相关管理操作。
2.4一卡通管理系统
1) 系统应支持多种卡片介质，包括银行卡、医保卡、IC卡、磁卡、条码（卡）、二代居民身份证等。
2) 要求实现病人基本信息医技诊疗档案的建立需求。
3) 系统应能够自动识别复诊病人，支持查询历次就诊记录。
4) 通过一卡通系统，要求可实现卡片预存款模式，支持门诊预交与住院预交分别管理，并实现预交金互转。
5) 支持在执行端（如检验、检查科室等）刷卡确认扣费。
6) 一卡通系统能够预留相关接口，使卡片可作为自助服务的身份凭证。
7) 提供发卡、退卡、充值、挂失、密码设置/修改、补卡等功能，查询卡片状态。
2.5门诊医生工作站系统
1) 系统应提供初始化设置模块，实现医院、科室、医生常用临床项目字典，医嘱模板及相应编辑。
2) 要求系统实现自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间。
3) 医生下达医嘱时，均提供“备注录入”功能，医师可以输入相关注意事项。
4) 与相关系统实现数据共享，支持医生查询资料：可查历次就诊信息、检验检查结果，提供对比参考。
5) 要求医嘱下达过程中，能够看到药品库存,药品甲乙类等信息。
6) 提供打印功能，如处方、检查检验申请单等，打印结果由相关医师签字生效。
7) 提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。
8) 自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、收住院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。
9) 医生医嘱下达界面支持成套医嘱下达,成套医嘱实现勾选确认,并且按范围要求分为“全院”,“科室”,“个人”三类,医生可以自行保存成套医嘱在“个人”类别中。
2.6
门诊排队叫号（接口）管理系统
1) 系统实现与LED大屏或液晶显示器接口，进行排队呼叫信息的直观展示。
2) 通过接口可支持通过护士分诊台或医生站呼叫。
3) 预留相关功能，可支持语音呼叫设备。
4) 提供对排队病人人的直接呼叫、顺序呼叫、广播、跳过、优先等功能。
5) 支持诊断后再回诊排队呼叫。
2.7
住院医生工作站系统
1) 系统需提供包括各类特殊医嘱下达功能（包括留观、转科、术后、出院、转院、会诊等特殊医嘱），特殊医嘱下达后，系统可以对病人进行相对应的自动处理。
2) 应实现医嘱复制功能，包括复制相似病情病人医嘱，医技当前病人历史医嘱。
3) 应有医嘱自由录入功能，可由医生自由进行医嘱内容录入。
4) 应有辅助诊断功能。
5) 实现与医技相关系统的数据共享，可直接查看由医技科室工作站发回的检查检验报告。
6) 应与护士工作站实现数据互通，可查看护士填写的电子体温单。
7) 应可自定义书写诊断文书，包括诊断说明书、死亡证明书、传染病报告卡等。
8) 产科支持产妇和新生儿医嘱分别管理和计费。
9) 支持以ICD疾病编码下达诊断，并可根据诊断自动提示填写传染病报告卡。
10) 通过住院医生站，可实现医疗小组的管理模式。
2.8病区护士工作站系统
1) 提供床位管理功能，支持包房、转床、换床、加床等操作。
2) 提供医嘱代开、校对、发送执行、补费、销账、计价调整、超期发送医嘱收回等功能，可打印各类医嘱单据，支持续打印功能。
3) 提供床位卡显示（床号、住院号、姓名、性别、年龄、诊断、病情、护理等级、欠费状态等）。
4) 可查阅病人历次住院相关信息，供诊疗参考。
5) 提供护理记录和三测单功能，支持集中批量录入。
6) 支持皮试结果记录、查询。
7) 支持病区摆药管理模式，提供摆药查询等功能。
8) 提供病区检验标本采集管理功能。
9) 产科支持新生儿登记。
10) 提供住院费用清单、催款单等查询打印。
11) 支持医疗小组管理。
12) * 要求护士站界面提供悬浮窗,医生医嘱信息发送后,此悬浮窗自动提示“有新医嘱”,便于护士及时反应和执行，提供软件截图。
2.9电子病历系统
1) 系统应支持自动获取病人基本信息，并能进行编辑。
2) 提供各类病历文件（含知情同意书）模板，支持全文和段落、词句等模板，支持快速结构化录入，并可由医生进行个性化修改。
3) 可分级别设置病历模板（可按全院、科室和个人）进行分级管理。
4) 提供对模板使用的规则管理功能，如性别、病情、婚姻状况等条件限制。
5) 支持对病历的修改痕迹保留功能，并能对多个修改版本分别进行记录，医院能够在后期进行追溯。
6) 病历书写过程中，应支持图片、表格、附件文件等多种格式，提供特殊标记输入功能，如齿标、月经史等。
7) 支持直接从LIS系统提取检验项目的结果。
8) 支持采用ICD疾病编码下达诊断。
9) 预留电子签名接口，后期可支持电子签名认证功能，以确保电子病历的有效性、合法性
10) 提供打印功能，支持整页打印和续打。
11) 系统界面中应可看到病历书写时限信息，确保医生按规定时间和内容完成病历的书写。
12) 支持按病人信息、病历内容等条件检索查阅病历文件。
2.10
病历质量控制与评分系统
1) 提供评分标准自定义维护功能，可设置病案审查的分类及审查项目。
2) 提供对电子病历的抽查、归档、封存等功能。
3) 支持管理人员在线抽查病历，可根据质控规则自动生成审查意见，并支持与医生之间的双向信息反馈。
4) 可按规则对病历进行自动或人工评分。
5) 可查阅任意指定条件的病历内容，并提供各种质量统计报表。
2.11
临床路径管理系统
1) 提供临床路径表单定制功能，支持路径及具体内容的增删、审批以及版本管理等功能
2) 支持导出/导入路径表单。
3) 支持根据诊断自动提示进入临床路径。
4) 根据路径表单自动生成每天的路径项目，支持路径项目批量执行。
5) 支持对路径的进入、阶段情况进行评估，以确认是否可以进入下一阶段。
6) 支持住院中途进入路径，可根据病人实际病情对路径进行必要的调整与变更。
7) 支持分支路径和路径跳转，以及对路径阶段的提前或延后，并跟踪原因。
8) 可增加路径外项目并记录原因。
9) 支持变异退出身份验证/权限控制。
10) 提供统计分析功能（入径率、变动分析等），分析变异原因。
11) 支持会诊管理，可共享会诊病人的路径信息。
12) 支持随时查阅病人费用情况，并对费用进行评估。
13)  *临床路径系统与住院医生工作站、护士工作站系一体化设计，能自动生成路径内病人当天医嘱（提供截图）。
2.12
检验LIS系统
1) 可实现自动获取医生工作站的检验申请与病人信息，可共享病人的病历、费用、医嘱等信息。
2) 可对标本进行单个和批量采集、送检，支持对标本进行条码管理。
3) 提供标本的自动核收和合并、拆分功能。
4) 自动生成检验结果报告，并与医生工作站共享。
5) 提供既往检验结果查询和历次对比功能。
6) 提供检验项目正常值范围参考，对偏低、偏高和警示值进行提醒。
7) 对检验报告进行审核并验证审核者身份，检验的数据经过审核后方可生效。
8) 提供查询/统计功能，包括项目工作量、仪器工作量、申请统计等。
9) 提供检验质控管理，支持自定义质控规则，自动输出质控图。
10) 提供对检验仪器、项目、抗生素、细菌、报告模板等基础数据进行管理的功能。
2.13
实验室标本条码管理系统
1) 系统应实现标本条码管理，结合条码扫描设备，实现标本信息的核收。
2) *系统应支持通过住院护士工作站打印条码，并且病人信息实现共享，接收过程中自动获取病人相关信息（提供软件截图）。
2.14
检验自助报告打印系统
1) 应结合本次采购的一卡通系统，支持使用卡片进行身份识别。
2) 操作应快捷简单，实现自动检索病人的检验项目并提供打印服务。
2.15
输血管理系统
1) 支持按照不同血型设置配血规则。
2) 提供血型复查登记管理，并关联医嘱。
3) 与用血科室关联，进行发血、恢复、退血的操作，并可统计未发清单、已发清单、拒发清单。
4) 与病人进行关联，进行输血反应记录填写。
5) 支持血液回收管理。
6) 提供相关报表的查询与统计分析。
7) 支持条码跟踪管理。
2.16
手术安排与费用管理系统
1) 系统应实现申请与安排功能，可管理包括手术名称、时间、手术医生、输血血型、输血量、术前术后诊断、切口等信息。
2) 支持手术/麻醉方案管理，可指定手术用药、材料、用血等。
3) 提供手术费用管理功能。
4) 提供术后医嘱管理功能。
5) 提供术前讨论和术后总结信息管理功能。
2.17
门诊注射输液系统
1) 支持输液病人排队管理，可同步显示到大屏幕，提供语音呼叫功能。
2) 提供座位管理功能及相应的费用管理。
3) 提供各类单据的打印功能。
4) 支持病人寄存药品。
5) 系统应提供输液监控功能，可计算输液时间和进度。
2.18
医技工作站系统
1) 提供医技技师使用，实现执行登记、取消、查询等基本功能。
2) 应实现执行操作的批处理。
3) 加入补录费用管理功能，支持项目执行过程中的补费。
2.19
体检管理系统
1) 应提供个人、团体基本信息维护功能。
2) 系统应支持团队体检预交和结算管理。
3) 实现根据行业等不同特点设置相应报告格式、套餐、调查问卷等。
4) 系统应支持体检套餐管理，可对套餐项目组成、费用折扣等进行管理。
5) 提供个人和团队预约管理功能，可选择体检项目（套餐）、日期等，支持加、减项。
6) 提供团体名单的导入和团体的批量预约功能。
7) 提供体检报到功能，打印体检指引单，支持条码管理。
8) 支持通过门诊收费系统结算体检费用。
9) 支持共享LIS、PACS系统数据。
10) 支持分科录入体检结果，支持专科检查自定义报告内容及图片格式，支持异常结果显示提醒；总检医生能够看到各分检科室的体检结果、结论及异常项目，并书写相关的总检报告。
11) 支持多种特殊格式要求的报告定制，能满足团检报告的相关数据统计分析、报告处理及体检历史指标对比分析功能。
12) 对重大疾病的受检人员可进行总检前的提醒。
13) 提供针对特殊、有害职业的体检申报功能。
14) 提供随访管理功能。
2.20
医学影像PACS系统
1) 自动获取医生工作站的检查申请与病人信息，可共享病人的病历、费用、医嘱等信息。
2) 可接收DICOM和非DICOM格式的影像数据。
3) 提供基础图像处理功能：包括缩放、穿梭、漫游、裁剪、镜像、反相、旋转、滤波、锐              化、伪彩、电影播放、窗宽窗位调节、定位线等；支持ROI值、长度、角度、面积等数据的测量，以及标注等功能。
4) 提供高级图像处理功能：包括矢冠状重建、三维鼠标、DSA数字减影等。
5) 支持JPG、BMP、TIFF等多种格式存储图像，支持将图像保存为图文报告。
6) 可同时调阅病人不同时期、不同病人的影像及报告进行对比。
7) 支持用户自定义窗宽窗位值、显示文字的大小、放大镜的放大比例等参数。
8) 提供报告功能，用户可以方便灵活的定义模板，生成检查报告，支持多级医生审核。
9) 提供查询功能，支持姓名、影像号等多种形式的组合查询。
10) 提供统计功能，可以统计工作量、费用信息等。
11) 支持自定义胶片打印。
12) 支持检查补费、销账等操作。

13) 临床登录查询PACS系统不限站点数。

14)  新增3套CT医师工作站。

15) 所接仪器数量包含项目验收前放射科、功能科、超声科、病理科等所有仪器设备。
2.21 抗菌药物分级管理系统
1) 提供抗菌药物的等级信息维护，支持抗菌药物目录的分级查阅和维护。
2) 支持用药申请、审核流程，支持审核操作的电子签名，支持医院管理部门集中审核或分科室审核。
3) 护士站、医生站可查看审核状态和审核结果。
4) 支持越级使用的用量、天数限制，以及用药理由登记控制。
5) 支持在门诊处方中限制使用特殊使用级抗菌药物。
6) 支持对自备药限制使用抗菌药物。
7) 提供用药目的登记，支持三级综合医院质控指标上报。
8) 提供越级使用抗菌药品的明细和汇总统计表。
2.22
临床用药处方点评系统
1) 医嘱处方管理：完成自动抽样和点评辅助。
2) 抗菌药物管理：完成抗菌药物处方的抽样和点评辅助。
3) 统计分析管理：包括处方（医嘱）点评统计、围术期用药统计、治疗性用药统计、抗菌药物临床应用统计、抗菌药物管理分析统计、药品费用指标统计。
4) 系统参数管理：支持系统选项管理、登陆用户管理、密码维护等系统安全管理。
2.23
数据容灾系统
实现数据容灾备份，解决数据分散迁移问题，保证数据安全性。
2.24
负债均衡系统
提供服务器端负载均衡，根据节点连接数进行资源分配，达到各节点连接数平衡效果。
2.25
院感管理系统
1) 应实现对病人病例的感染、诊断、手术、药敏及抗菌药物的使用等情况进行登记、查询。
2) 应支持可按天录入各种类别(如新生儿日报和ICU日报等)的数据。
3) 提供对医院的指定的场所的指定样品进行消毒等情况进行登记及查询。
4) 提供对临床医务人员发生职业暴露情况进行相关的登记或查询。
2.26
合理用药监测系统
1) 应提供用药审查功能，包括配伍、剂量、过敏史、禁忌症、副作用、相互作用、重复用药、特殊人群、给药途径等功能，并以直观的方式对医生进行提示。
2) 应提供查询功能，可查询药物临床应用信息参考、说明书、常用计算公式，抗菌药物临床应用指导原则等。
3) 应可按警示级别统计问题医嘱。
2.27
正版ORACLE数据库
提供ORACLE企业版50用户 数据库正版产品。
3、售后服务要求
1、 项目实施周期为签订合同后正式进场4个月内，派驻工程师不少于4名。PACS系统为第二阶段实施。

2、 泸州市人民医院整体搬迁后，涉及医院的HIS系统部份、临床路径系统、电子病历系统等不得因点位数的增加而另外收费，因整体搬迁产生的人工费等不包含在内。

3、 提供必要的实施技术文档、操作手册等文本资料。

4、 提供电话、远程和上门服务三种售后服务模式，电话和远程售后服务5分钟内响应，上门售后服务1小时内上门抵达医院。

5、 免费为医院培养2名网络管理专业人员

第二包： 

项目清单及参数要求： 

	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	His服务器
	　详细参数见附件一“1”
	2
	台

	2
	Lis服务器
	　详细参数见附件一“2”
	1
	台

	3
	磁盘阵列
	　详细参数见附件一“3”
	1
	台

	4
	机柜
	  详细参数见附件一“4”
	4
	台

	5
	UPS电源
	  详细参数见附件一“5”
	1
	台

	6
	UPS电池
	详细参数见附件一“6”
	32
	只

	7
	核心交换机
	详细参数见附件一“7”
	2
	台

	8
	网络管理
	详细参数见附件一“8”
	1
	套

	9
	防火墙
	详细参数见附件一“9”
	1
	台

	10
	接入层交换机
	 详细参数见附件一“10”
	21
	台

	11
	激光黑白打印机
	 详细参数见附件一“11”
	10
	台

	12
	彩色喷墨打印机
	 详细参数见附件一“12”
	16
	台

	13
	条码打印机
	 详细参数见附件一“13”
	23
	台

	14
	激光扫描器
	 详细参数见附件一“14”
	10
	台

	15
	刷卡器
	 详细参数见附件一“15”
	50
	台

	16
	检验自助打印机
	 详细参数见附件一“16”
	2
	台

	17
	电子触摸屏
	 详细参数见附件一“17”
	1
	台

	18
	身份阅读器
	 详细参数见附件一“18”
	3
	台

	19
	台式商用计算机
	 详细参数见附件一“19”
	17
	台

	20
	网络机柜
	　   详细参数见附件一“20”
	6
	个

	21
	超五类24口配线架
	　   详细参数见附件一“21”
	30
	只

	22
	2M彩色专业显示屏
	     详细参数见附件一“22”
	3
	台

	23
	合理用药院感服务器
	     详细参数见附件一“23”
	2
	台

	24
	电池柜
	详细参数见附件一“24”
	2
	套

	25
	光纤
	详细参数见附件一“25”
	2000
	米

	26
	光纤跳线
	详细参数见附件一“26”
	80
	根

	27
	R45网络模块
	详细参数见附件一“27”
	300
	个

	28
	R45单空面板
	详细参数见附件一“28”
	200
	块


1．His服务器技术要求
1.1  外观：机架式4U；
1.2  *处理器：≥4颗Intel 8核Xeon E7-4830处理器,主频≥2.1GHz,缓存≥24M;
1.3  *内存≥32GB  PC3-10600 (DDR3-1333)内存；可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；可扩展至2TB内存；
1.4  *硬盘：2块300GB SAS 10K双端口热插拔硬盘，８个硬盘位；标配带 DVD光驱；
1.5   阵列控制系统智能阵列控制器配置1GB FBWC阵列缓存，支持RAID0/ 1 /1+0/5；服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制; 可选支持RAID 6;支持在线调整缓存读写比率, 在线调整LUN容量, 在线更改RAID级别等功能；
1.6   I/O接口：配置4个1GbE多功能网卡,可选万兆网卡或8Gb HBA卡；支持11个PCI-E插槽；
1.7   *电源系统：配置４个1200W热插拔电源支持２+２冗余；
1.8  系统管理：主板集成单独的远程管理控制端口，配置高级管理许可，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括:虚拟电源可远程开机、重启、关机；更新Firmware;支持远程故障现象重现；附送中文版系统管理软件,可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗.配置快速分发布署模块RDP,性能监控PMP、电源管理IPM，漏洞和补丁管理模块VPM并整合入统一平台；配置虚拟机管理VMM，可选虚拟机迁移（P2V,V2V,V2P）整合入统一平台。提供软件介质及许可.配置双机热备HA软件许可；
1.9   *售后服务：三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务，出具原厂项目授权及售后服务承诺函原件。
2．Lis服务器技术要求
2.1   品牌：机架式4U； 

2.2   *处理器：2颗Intel 6核Xeon E7-4807处理器,主频≥1.8GHz,缓存≥18M;可支持４颗处理器；
2.3   *内存≥32GB  PC3-10600 (DDR3-1333)内存；可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；可扩展至2TB内存；
2.4   *硬盘：2块300GB SAS 10K双端口热插拔硬盘，８个硬盘位；标配带 DVD光驱；
2.5    阵列控制系统智能阵列控制器配置1GB FBWC阵列缓存，支持RAID0/ 1 /1+0/5；服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制; 可选支持RAID 6;支持在线调整缓存读写比率, 在线调整LUN容量, 在线更改RAID级别等功能；
2.6   I/O接口：配置4个1GbE多功能网卡,可选万兆网卡或8Gb HBA卡；支持11个PCI-E插槽；
2.7   *电源系统：配置双1200W热插拔电源可扩4电源支持２+２冗余；
2.8   系统管理：主板集成单独的远程管理控制端口，配置高级管理许可，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括:虚拟电源可远程开机、重启、关机；更新Firmware;支持远程故障现象重现；附送中文版系统管理软件,可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗.配置快速分发布署模块RDP,性能监控PMP、电源管理IPM，漏洞和补丁管理模块VPM并整合入统一平台；配置虚拟机管理VMM，可选虚拟机迁移（P2V,V2V,V2P）整合入统一平台。
 2.9   *售后服务：三年现场，7*24,当天4小时到场免费服务，出具原厂项目授权及售后服务承诺函原件。

3．磁盘阵列技术要求
3.1   *与服务器同品牌磁盘阵列；
3.2   *主机接口：4个8Gb FC接口；可选支持８个6Gb SAS 或８个1Gb iSCSI接口或4个8Gb FC+4个1Gb iSCSI；
3.3   *控制器：配置双冗余热插拔控制器，缓存：4GB Cache，提供无限缓存备份时间；
3.4   *快照和克隆：配置64个快照和克隆功能许可；
3.5   设备通道：使用6Gb/s SAS后端通道；
3.6   RAID支持：Raid 0,1,3,5,6,10,50;支持JBOD；
3.7   LUN的最大数量：≥512，增加LUN许可容量不需额外增加成本； 
3.8   LUN最大容量：≥16TB，配置主机连接许可：64个；
3.9   *标配硬盘容量：12个600GB 15K SAS硬盘；最大容量：≥288TB，最大硬盘扩展支持数目：≥144块；
3.10  兼容性：支持不同容量, 不同转速硬盘的混插；
3.11  硬盘特性：支持可管理的硬盘降速特性；
3.12  冗余组件：配置冗余电源、冗余风扇；配置2条5M光纤线；
3.13  MPIO：提供64套MPIO DSM多路径处理软件；
3.14  支持的操作系统：Windows 2003/2008、Linux（Red Hat & SuSe）、Vmware/Citrix Xserver/Hyper-V、HP-UX、OpenVMS；
3.15  *满配8Gb SFP光模块和4条5M 光纤线；
3.16  *售后服务：原厂3年免费人工、部件更换，上门售后服务，出具原厂项目授权及售后服务承诺函原件。
4．机柜套件技术要求
4.1   *与服务器同一品牌42U 标准服务器机柜；
4.2   部高度≥2000mm, 内部标准 42U 外部宽度≥600mm, 内部标准 19"宽，外部深度≥1000mm;多角度门设计和全穿孔的前后门提供了高效的对流冷却和良好的通风,65%镂空确保服务器的正常通风和散热,提供数据和电源线管理所需的足够空间利用,支持配件零U (0U)安装，不占用任何前面板机架安装空间；
4.3   承重,支持900千克的静态负载操作 免工具拆卸，易于操作；
4.4   服务内容 原厂3年质保，出具原厂项目授权及售后服务承诺函原件。
5．USP电源技术要求
5.1   * UPS功率：20KVA，双变换在线式,额定功率16KW； UPS采用类模块化机架式，厚度≤3U, 整机效率：＞92%；可以随意组装成塔式或机架式；
5.2   * UPS主机需支持软线并联,支持最大3+1并机；
5.3   输入电压范围：具备超宽的输入电压范围，以适应恶劣电网条件，三相五相交流电。电压228Vac-478 Vac,输入功率≥0.95，频率范围：40Hz-70Hz；
5.4   输入方式：同时兼容三相及单相市电输入两种模式，适合多种市电场所安装。输入方式：三相五线制交流电；
5.5   输出方式：同时兼容三相及单相市电输出两种模式，适合用户的多种用电需求。输出电压波形畸变率：线性负载＜3%，非线性负载小于5%；
5.6   过载能力：125%额定负载≥1MIN,105%-125%≥5min，＞150%200MS;UPS主机直流电压为384V,32节电池一组；
5.7   UPS主机 具有ECO(经济运行模式)供电模式，用户若选择此方式供电，可最大程度的节省能源,可外接多个电池组，以延长电池模式供电时间；
5.8   UPS主机的其他指标：峰值系数：3：1；噪音：≤58dBa（距设备1M处）；
5.9   UPS具有RS232、干接点（选件）、SNMP卡(选件)等远程通讯功能；
5.10  具有风扇的故障自检和自动识别功能；
5.11  使用环境温度：0℃-40℃；
5.12  能实现监控卡远程实时监控UPS各种电压、电流、告警；
5.13  *主机质保期均为三年以上；
5.14  UPS主机要求提供原产地证明；
5.15  *投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
6．USP电池技术要求
6.1   *蓄电池容量：12V/100AH  32节；
6.2   *采用阀控式铅酸蓄电池，在温度为25℃时，电池的设计寿命≥7年；质保期为三年以上；
6.3   蓄电池安全阀应具有滤酸功能，防止酸雾冷却凝固在排气过程中的酸雾溢出，并可防止外部明火引入电池内部，并提供相关专利证书；
6、4  蓄电池生产厂家具有ISO4001环境管理体系认证和ISO90018质量管理体系认证、QC080000认证。并提供证明文件；
6.5   *投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
7．核心交换机技术要求
7.1   *背板带宽≥9T；
7.2   *交换容量≥7.5T；
7.3   *包转发率≥5700Mpps；
7.4   *整机插槽数≥10个，其中业务槽≥8个，引擎槽≥2个；
7.5   整机插槽采用竖形槽位设计；
7.6   L2协议：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z 、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3ak、IEEE802.3an 、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.1Q、IEEEE802.1D、IEEEE802.1w、IEEEE802.1s 、RERP、SPAN、IGMP Snooping 、Jumbo Frame(9Kbytes)、QinQ、GVRP、RLDP；
7.7   L3协议：BGP4、IS-IS、OSPFv2、RIPV1、RIPV2、IGMP v1/v2/v3、 DVMRP、PIM-SSM/SM/DM、MBGP、LPM Routing、Policy-based Routing、Route-policy、ECMP、WCMP、VRRP；
7.8   IPv6协议：静态路由、等价路由、策略路由、ICMPv6、ICMPv6重定向、DHCPv6、ACLv6、MLDv1/v2、PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6、OSPFV3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、NAT-PT、TCP/UDP for IPv6、SOCKET for IPv6、手工隧道、ISATAP、6to4隧道；
7.9   MPLS协议：LDP、BGP/MPLS VPN、Martini、P/PE功能，符合RFC2547bis协议、支持CE双归属、支持 MPLS VPN跨域；
7.10   QOS：IP Precedence、802.1P、DSCP、ACL流分类、Urgent Queue、Protocol Queue、硬件队列、FIFO、PQ、CQ、SP、RR、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR、CBQ、WFQ、CBWFQ、LLQ、WRED、CAR、LR（In\Out）Traffic Shaping（GTS）、HOL、RSVP；
7.11  支持硬件自动保护CPU，在万兆land、ICMP flood等DOS攻击下，设备CPU利用率<=10%。投标时提供国家工信部相关测试证明文件；
7.12  支持IPv4/IPv6双栈，并且开启双栈情况下，IPv4/IPv6的二、三层数据报文双向均能万兆线速转发。投标时提供国家工信部测试报告作为证明材料；
7.13  投标设备应具有自主技术，能保证设备在开启大容量ACL情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速。投标时提供国家工信部测试报作为证明材料；

7.14  安全技术：NFPP、CPP、防DDOS攻击、非法数据包检测、数据加密、防源IP欺骗、防IP扫描；
7.15  设备支持硬件防火墙模块、IPFIX流量分析模块、VSU虚拟化模式、无线控制器模块、MPLS功能卡模块；
7.16  支持防火墙业务模块，可扩展安全功能。考虑到网络环境，通过流量计算，要求防火墙模块处理性能≥18G。投标时提供国家工信部测试证明文件复印件，证实插卡性能真实可靠性；
7.17  支持VSU硬件虚拟化模块，将2台核心交换机虚拟成1台，以简化管理，提升网络稳定性。投标时提供国家工信部测试证明文件，证实虚拟化模块真实可靠性；
7.18  支持IGMPv1/v2/v3、支持PIM（SM、DM）、支持ARP Proxy；
7.19  支持网络流量分析功能业务插卡，背板连接带宽≥10G，支持IPFIX、NetFlow V9等格式数据；
7.20  管理方式：SNMP v1/v2/v3、Telnet、Console、WEB、RMON、SSHv1/v2、FTP/TFTP、USB、监控显示屏；
7.21  其它协议：DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DNS Client、UDP relay、ARP Proxy、Domain、VPN、Syslog、IPFIX；
7.22  *配置要求;每台配置1200W的冗余电源，至少2个XFP接口，24个SFP千兆通用接口，12个10/100/1000M自适应电口，至少2个万兆光纤LC接口模块；配置至少20个单模光纤模块；
7.23  *投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
8．网络管理技术要求
8.1   采用B/S结构；
8.2   基于Flex技术，通过绚丽的Flash动画方式直观真实的展现拓扑图形；
8.3   支持二层拓扑、三层拓扑、子网拓扑、路由拓扑、自定义拓扑等方式；
8.4   可批量和定时的备份所有设备的配置信息，提供设备软件的批量升级操作；
8.5   *通过图形化界面化，向导模式完成复杂的网络配置，如ACL、QOS等操作。保留测试的权利；
8.6   采用Polling方式定期对网络进行轮训，随时发现定位故障节点；
8.7   采用Syslog、Trop等方式主动接受来自设备的告警信息，并第一时间进行快速呈现，保障故障的及时发现；
8.8   支持对无线设备、出口设备、MPLS VPN的管理，通过直观的图形化界面完成对设备的配置，管理等功能；
8.9   将网内设备、链路的运行情况通过TOP N的方式进行集中展现，支持查看网络运行的基本情况以及风险排名；
8.10  支持SNMP、Telnet自动发现并自动布局跨异构网络设备，支持锐捷、华为、思科、H3C等主流品牌设备拓扑发现；
8.11  拓扑图上可直观展现设备真实信息，包括设备基本性能、设备详细信息、链路相关信息等；
8.12  软件界面可直接操作终端设备和端口的绑定，轻松实现安全管理，并可对单IP对多MAC或多IP对单MAC的审查，预防ARP攻击；
8.13  支持声音、邮件、短信、实时模式进行告警，确保告警信息第一时间传送到管理员手中，并支持重要告警信息过滤；
8.14  *支持对出口网关设备统一管理，在界面上统一查看出口网关设备的运行情况，包括内存、CPU、磁盘信息，并可以通过配置库上传功能对出口设备进行统一配置更新。通过Web跳转功实现跳转到出口设备web管理页面进行管理
8.15  *扩展支持有线无线一体化拓扑管理，直观了解状况，链路通断、设备故障等信息。了解无线整体部署情况，通过饼图、主图方式查看当前AC、AP、用户、告警等信息；
8.16  *至少配置100个授权；
8.17  *该设备与核心交换机同一品牌。
8.18  *投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
9．防火墙技术要求
9.1   采用多核处理器硬件架构；
9.2   *配置千兆电口≥8个;
9.3    确保设备日志信息和版本信息快速备份及无障碍恢复，产品须配置软件实际支持、可正常使用的USB2.0接口要求,要求配置可正常使用的、互为冗余的USB2.0接口≥2个；保留测试权利；
9.4   *设备最大吞吐量≥2Gbps、最大并发连接数≥100万、每秒新建连接数≥10000、VPN通道数≥500;
9.5   支持路由模式、支持透明（网桥）模式、支持混合模式;
9.6   支持状态检测功能、数据包过滤功能、深度应用层检测功能;
9.7   网络功能：支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护、支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT、支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF、策略路由、组播路由;
9.8   VPN功能：支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置、支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入、支持GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN;
9.9   防毒墙功能：支持HTTP/SMTP/POP3/IMAP/FTP等多种协议病毒过滤，支持对IM软件的文件传输内容进行病毒过滤，支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤，支持病毒特征库在线更新;
9.10   应用软件管理：支持对IM应用进行登陆和文件传输控制；支持URL和网页内容过滤，可对网页搜索、论坛发贴等进行关键字过滤；支持对网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制；
9.11   IPS功能：支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新，支持对特定文件类型阻;
9.12   支持中文WEB界面和CLI命令行配置、管理；
9.13   支持硬件Bypass功能；
9.14   支持Syslog日志和NetFlow日志；
9.15   支持远程日志和本地日志导出;
9.16   支持本地认证、RADIUS认证、LDAP协议认证、支持Web认证等;
9.17   产品具有中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全评测证书（EAL3级别）》证书 ，提供证书复印件;
9.18   公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证;
9.19   产品具有中国国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》，提供证书复印件;
9.21   *该设备与核心交换机同一品牌;
10．接入层交换机技术要求
10.1  *固化千兆电口数≥24；非复用千兆光口数≥4；USB接口≥1；
10.2  *交换容量≥200Gbps；包转发速率≥50Mpps；
10.3  提供单向≥2.5G堆叠带宽；
10.4  支持4K个802.1Q VLAN，支持Private VLAN、Voice VLAN、 QinQ；
10.5  IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3ae、IEEE802.3ak、IEEE802.3x；
10.6  IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1x、IGMP Snooping v1/v2/v3；
10.7  标准IP ACL、IP ACL、MAC扩展ACL、专家级ACL、支持出方向上的ACL、ACL 80；
10.8   支持基于源/目的IPv6地址、源/目的端口等IPv6 ACL和IPv6 QoS；
10.9   链路协测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；
10.10 *支持802.1x认证，支持webportal认证，并且可实现IP、MAC、端口三元素绑定以及IPv6、MAC、端口三元素绑定；
10.11  交换机端口同时开启802.1x和WEB功能时，能够同时工作，不会相互冲突或相互制约，并提供国家工信部测试报告；
10.12  在交换机端口启用802.1x和WEB认证的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤；支持认证通过后，防IP源地址欺骗功能，支持认证通过后，防止非法组播源，提供国家工信部测试报告；
10.13  支持IPV4、IPV6静态路由，可期可扩展三层接入；
10.14  QOS：支持802.1p/DSCP/TOS流量分类、每端口8个队列、支持SP、WRR、DRR、SP+WRR队列调度；
10.15  IPV6基础协议：IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ICMPv6、IPv6 Ping、IPv6 Tracert等；
10.16  设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）、管理员分级管理和口令保护；
10.17  SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web；
10.18  具有节能设计，26口和28口满载工作情况下功耗分别是31W和33W，提供第三方测试报告；
10.19  *设备采用无风扇静音设计；
10.20  *该设备与核心交换机同一品牌。
10.21  *投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
11．激光黑白打印机技术要求
11.1   0秒预热 ；
11.2   *速度≥25ppm，A4纸；
11.3   CPU ≥400Mhz ；
11.4   进纸盒≥250页；
11.5   分辨率FastRes 1200 ；
11.6   首页输出 7s；
11.7   标配内存≥32MB ；
11.8   月打印负荷8000页/月；
11.9  *标配网络打印、双面打印；
12．彩色喷墨打印机技术要求
12.1   喷嘴数量≥4个；
12.2   进纸盒≥100页；
12.3   分辨率不低5760 x 1440 dpi；
12.4   彩色打印速度：≥15 页/分钟；
12.5   标配原厂供墨系统；
13．条码打印机技术要求
13.1   打印方式; 热敏/热转印；
13.2   *分辨率: ≥203dpi (8 点/毫米)；
13.3   打印速度: ≥4ips(101.6mm/s)；
13.4   打印宽度: ≥4.25″(108mm)；
13.5   打印长度: ≥157″(4000mm)；
13.6   内存：≥32-bit ARM CPU, 2MB FLASH ROM, 8MB SDRAM；
13.7   标签厚度: ≥ 0.08mm－0.15mm(0.003″－0.006″)，包括底纸厚度；
13.8   接口RS-232 串口，USB接口；
14．激光扫描器技术要求
14.1   *光源可视激光二极管激光；
14.2   波长650nm正负10nm；
14.3   RS232串口，键盘口，接口usb；
14.4   扫描速度：每秒≥72条扫描线；
14.5   转角、仰角、偏角：42、68、52；
14.6   扫描技术：CodeGate：有效控制扫描，提高准确率，通过设置可兼作板机式扫描；CodeSense：对准条码时激光会自动从闪烁式切换到长亮模式。
15．刷卡器技术要求
15.1   磁卡标准: ISO7811-7815；
15.2   译码方式: F2F(FM)；
15.3   拉卡速度: 10-120cm/s；
15.4   磁头寿命: >60万次；
15.5   输出接口: 仿XT、AT键盘格式 RS-232 USB；
15.6   支持双向划卡；
16．检验自助打印机技术要求
16.1   *"液晶显示；
16.2   *≥17"红外触摸屏；
16.3   电脑主机： Intel主板；
16.4   中央控制器：cpu:2500；
16.5   内存：≥2G；
16.6   硬盘：≥32G固态；
16.7  *磁卡刷卡器，激光扫描平台；
16.8  *速度≥30ppm，A4纸；
16.8  投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
17．电子触摸屏技术要求
17.1   *17"高品质液晶显示；
17.2   *17"红外触摸屏；
17.3   电脑主机：Intel主板；
17.4   中央控制器：cpu:2500；
17.5   内存：2G；
17.6   硬盘：32G固态；
17.7  投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
18．身份阅读器技术要求
18.1   符合 GB/T 2423-2001 标准规定；
18.2   符合公安部 GA450、1GA450 标准规范；
18.3   非接触IC卡；
18.4   读卡时间≤1秒;最大读卡距离≥50mm；
18.5   供电通过计算机的USB接口；
18.6   数据通信:RS232或USB。
19．计算机技术要求
19.1   *处理器：≥i3-3220(3.3G/3M）；
19.2   内存：≥2GB DDR3 Synch Dram PC3-10600 (1066/1333 MHz)；
19.3   硬盘：≥SATA500G(7200 rpm)；
19.4   外置 I/O 端口：支持10个 USB 端口（正面 4 个、 背面 6个）、2 个 PS/2 端口、1 个 VGA 端、1 个 DisplayPort 端口、1 个串行端口；
19.5   *显示器≥20"宽屏16:9 CD,VGA,250nits,1000:1,5ms；
19.6   生产厂商售后服务体系通过TSIA EXCELLENCE论证；

19.7   保修时间不低于5年

19.8   投标人出具生产厂家针对本次项目授权书原件及售后服务承诺函原件。
20．网络机柜技术要求
20.1   *尺寸：600*600*1600；
20.2   风机标配数量1个，隔板标配数量2个；
20.3   前门钢化玻璃；
20.4   全面采用冷轧钢材料，后门厚≥0.8mm，侧门厚≥0.7mm，外架厚≥0.9mm，内安装柱≥1.4mm。
21．超五类24口配线架技术要求
21.1   性能符合ISO/IEC 11801和TIA/EIA 568；
21.2   插口接触金针：磷青铜制成；
21.3   打线方式：T568A/T568B；
21.4   适用于19"机柜；
21.5   通过信息产业部有线通信产品质量监督检验中心检测。

22. 2M彩色专业显示器

22.1  显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正； 

22.2  *分辨率=1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换； 

22.3  *尺寸≧20.1英寸； 

22.4  点距≦0.255x 0.255mm； 

22.5  显示器内置dicom校正曲线,并内置GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6曲线； 

22.6  全屏幕亮度均衡SLE系统； 

22.7  *最大亮度≧300cd/m2 ；

22.8  对比度≧800：1； 

22.9  调色板≧1.07billion color（RGB/10bit）； 

22.10  响应时间≦14ms ；

22.11  可视角度≧178°； 

22.12  端口：DVI-D、VGA ；

22.13  支持DPMS节电特性；

22.14  黑色金属外壳，强度大、散热快、抗干扰；

22.15  提供双头PCI-e接口专业显卡，显卡内存≧；1G 

22.16  保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件； 

22.17 显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，CCC认证。 

23．合理用药、院感服务器
 23.1 标配1个英特尔®至强®处理器 E5-2403 (四核1.8GHz,10MB共享三级缓存,80W) ， 可支持最大2个处理器；

 23.2  Intel C600芯片组;

 23.3  标配两个Smart Socket 智能CPU托架；

 23.4  标配8GB (1x4GB)PC3L-10600R(DDR3-1333)寄存式低电压内存,最大支持12个  DDR3内存插槽,最多384GB内存;

 23.5  标配1个HP Smart Array B320i SAS阵列控制器（支持RAID 0/1/10）,标配无缓存（添加512MB缓存后可支持RAID5);

 23.6  主板集成 iLO4远程管理芯片(独立管理端口);

23.7  1个PCIe 3.0 x16插槽，1个PCIe 2.0 x4插槽;

 23.8  配置2个300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 硬盘;最多支持8个热插拔SAS/SATA   2.5英寸热插拔硬盘位;

 23.9  标配集成4端口千兆366i网络适配器;

 23.10  7个USB（后面4个，前面2个，内部1个),4个非热插拔风扇模块(可添加一个风扇模块实现冗余);

 23.11  标配1个460W通用插槽热插拔高效电源（92%）,可选冗余;

 23.12  标配固定式Friction机柜导轨; 可选内置光驱; 

  23.13  1U高度
24．电池柜
 能有效放置UPS电池，分两组存放，要求能有效放置电池，并牢固固定，中间做好绝缘保护。放便移动。

25．光纤
优质多模4芯光缆，要求列出产地，包安装，约80个溶纤点。配80个法兰盘，10个终端盒。
26．光纤跳线

    3米优质多模，电信级，要求列出产地。
27．R45网络模块

   国标568B，优质品，要求列出产地。含线路清理、测试、编号、上配线架打模块、上机柜等工作。

28．R45单空面板
   优质品，含线路清理、安装。

第三包：

03-01：低温等离子体灭菌器
1.1   数量1台

1.1.1 设备用途说明：适用于对金属、非金属类的手术器械，特别是怕热、怕湿、具有微细管腔特征的手术器械进行灭菌。

1.1.2 灭菌方法：通过在低温状态下过氧化氢等离子技术达到灭菌目的。

1.1.3 * 灭菌内室有效容积：≥ 120 L，总容积≥140L。（提供可证明资料） 

1.1.4 灭菌内室结构及材质：矩形舱体,采用304不锈钢材质，标配可拆卸式载物架。（提供可证明资料）

1.1.5 *灭菌剂：开放式耗材，采用浓度为60％的瓶装过氧化氢；灭菌剂用量：≤2.2ml/循环。（提供可证明资料）

1.1.6 灭菌循环温度：常温～55℃。

1.1.7 密封门为：自动升降门，设有防夹手安全装置。

1.1.8 采用顶杆驱动式电动平移门（进口），具有进口门体防夹手光电感应开关。

1.1.9 程序选择：设置三个程序：快速循环（用于设备检测）、标准循环和加强循环，无需增强剂。

1.1.10 灭菌时间：快速循环≤35分钟，标准循环≤50分钟，加强循环≤60分钟。

1.1.11 * 管腔灭菌能力：1mm内径的聚四氟乙烯导管可灭菌长度达2000mm，1mm内径的不锈钢导管可灭菌长度达到500mm。（提供权威部门出具的检测报告）。

1.1.12 控制方式：PLC控制+彩色触摸屏操作显示方式，彩色操作系统，智能存储打印装置，标配打印机，打印纸可长期保存；程序控制可实时显示灭菌过程和压力参数。

1.1.13 灭菌介质注入系统：采用高精度智能加注系统。

1.1.14 采用半导体制冷技术，防止温度升高。

1.1.15 *预等离子体阶段程序设计，可帮助去除器械表面的湿气，保证灭菌效果和干燥效果。

1.1.16 * 具有故障自动诊断、故障报警及中文故障打印功能，具有单个电气元件单独调试检测功能，维护方便快捷。灭菌剂添加提醒、温度异常报警、超时报警、误操作警示、负压安全保护报警。

1.1.17 真空泵机油、滤芯使用寿命（已用次数、剩余次数）自动显示并提示报警。

1.1.18 关键配件（电磁阀、真空泵、加注系统等）必须为知名品牌进口元件。

1.1.19 要求电源220V，功率≤3KW，移动方便。

[image: image1.jpg]



03-02：小车清洗机

1.2     数量2套（图片仅供参考）
1.2.1   采用感应电机，低噪音，压力高，清洗彻底。

1.2.2   壳体及车架采用一体化高强度ABS制成，设计紧凑小巧，

美观。

1.2.3   设有插枪座，水枪配有可调试喷嘴，枪柄有安全锁，防止意外打开，内置清洗液瓶。

1.2.4   轻便，方便移动。

1.2.5   压力可达70Pa，流量可达6L/Min，功率为1000W—1400W均可。

1.2.6   用于密封车及污物回收车的清洗消毒。

03-03：牙科手机注油机
1.3    数量1套

1.3.1  使用要求：可对各型号牙科手机进行全自动清洗、烘干、注油。

1.3.2  气源：气压约0.6MPa。

1.3.3   水源：水压0.1MPa～0.5MPa。

第四包

04-01：全自动清洗消毒器
1. 主要部件指标及技术要求

1.1 数量2台。

1.2 用途：用于医疗卫生领域对手术器械（剪、钳、镊及其他可重复利用器械）、各种器皿（换药碗、弯盘、试管、烧杯等）、麻醉/呼吸器械（麻醉管、呼吸囊、面罩、各种导管等）、手术鞋等的清洗消毒操作。

1.3 消毒效果A0值能通过显示屏实时显示。

1.4 消毒仓内最高水温控制不低于90度。

1.5 *A0值≥3000。

1.6 *容积：清洗舱内室≥480升。

1.7 加热方式：电加热。

1.8 密封门：

1.8.1 *双门通道型，前后双开门，自动升降下开门方式。

1.8.2 *选用双层钢化玻璃结构，安全、隔热，可方便的观察设备内的器械的清洗状态。

1.8.3 *密封门带有多种安全保护：①双门互锁：装载端密封门开启时，卸载端密封门呈关闭状态；②后门打开时，前门呈关闭状态，能有效保证肮脏区与清洁区的隔离。③自锁：密封门未关闭，程序无法启动，程序运行结束后，才能开启密封门。④安全：密封门在开启或关闭过程中，遇到障碍，能够自动停止并报警。不会挤伤操作员或损坏设备和器械。

1.9 控制方式：

1.9.1 微电脑全自动控制清洗消毒全过程。

1.9.2 触摸屏显示。

1.9.3 PLC控制。

1.9.4 *大于5.7英寸液晶触摸屏人机操作界面，触摸屏在清洗舱的左边或右边，以防蒸汽进入，造成黑屏现象。

1.9.5 设备配有打印机，可自动打印温度、时间数据、曲线，并能实时打印A0值。

1.9.6 预设6个内置清洗程序并且留有多个预选自定义程序可根据用户要求设置。

1.9.7 *标准清洗程序运行时间不超过50分钟。

1.9.8 具有故障自动检测、故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能。

1.9.9 标准工作过程为洗涤、一次漂洗、二次漂洗、三次漂洗（含消毒）、干燥。

1.10 两套全自动清洗器共要求配置：四层器械清洗架、麻醉/呼吸管道清洗架、碗盘清洗架、口腔科清洗架、湿化瓶清洁架各一套。

1.11 每套全自动清洗器要求标配外搬运车二辆。

1.12 清洗消毒效果要求：要求提供国家级卫生疾控中心的清洗效果检测报告和消毒效果检测报告。

1.12.1 其它要求：温度变送器、门控制开关、循环泵、排水泵、电磁阀、蠕动泵、风机等关键元件采用进口品牌材料。

1.12.2  工作噪音≤ 60分贝。

04-02：医用超声波清洗机

1. 主要部件指标及技术要求

1.1 数量1台。

1.2 设备用途说明：对精密器械和带盲孔、缝隙的器械分别进行超声清洗。

1.3 *容积：内槽容积≥80L。

1.4 *超声波功率不小于2000W。

1.5 超声频率40KHz左右。

1.6 加热方式：电加热。

1.7 槽体材质：304不锈钢。

1.8 *控制方式：微电脑控制、液晶显示过程参数、参数可自行设定。

功能要求：设备为自动进、排水，提高工作效率；清洗效果好；对器械表面无损伤。

第五包

05-01：酸性氧化电位水生成机

1.1      数量1套；

1.1.1 有国家卫生部国产消毒剂和消毒器械卫生许可批件、卫生安全评价报告。

1.1.2 *酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成。

1.1.3 *每分钟酸化水的生成量为1.5-2.0L、碱性水的生成量为1.5-2.0L。

1.1.4 控制方式为全自动PLC控制，一切均按程序自动运行。

1.1.5 *实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流及其它工作状态指示等信息，随时监测消毒液的技术指标。

1.1.6 *设备具有自动正极冲洗、倒极冲洗，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

1.1.7 主机的电解槽部分：电极板有效面积≥1400cm2，电解面积大、电解效率高、电解性能更稳定、电解槽的使用寿命更长。

1.1.8 电解槽有效寿命 ﹥3000小时。

1.1.9 *盐箱配有自动溶盐搅拌功能，无需人为配比盐液。

1.1.10 电解槽的进盐部分为耐腐精密计量泵自动进盐、同时可自动调节进盐量。

1.1.11 触摸屏可显示盐箱缺水、电流过大、pH过高等报警显示，同时伴有声音报警，以保证设备的正常运行和消毒液的合格；

1.1.12 *设备的倒极冲洗、正极冲洗和运行状态都在液晶屏上显示，使设备的工作状态一目了然。

1.1.13 设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。

1.1.14 pH值可在2.0-3.0之间、有效氯60±10 mg/L、ORP：≥ 1100 mV、残余氯离子：≤1000mg/L；

1.1.15 本机具有各项自动保护功能，如：无水保护、无盐水保护、过流保护、过热保护等。

1.1.16 具有自动在线监测制水是否达标的功能，当制水超出标准范围时，会自动停机，并发出警告提示。

1.1.17 酸碱水箱、盐箱和原水箱的材质采用与酸性氧化电位水无任何腐蚀、卫生级、无透光的材质组成。

1.1.18 酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。酸碱水箱及酸碱水路要求：可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。

1.1.19 *设备内置耐腐蚀的酸碱泵，可适应远距离的用水要求。配备酸碱水专用耐腐水龙头。

1.1.20 配有打印系统，能打印酸化水的实时参数，以便于追遡。

05-02：软水处理机

1.1   数量1套

1.1.1  *系统产水量： ≥1000L/h@25℃。

1.1.2  产水水质：软水；过滤水质保证清洗安全、达标，可采用反冲式维护清洗，不需常更换滤芯。

1.1.3  符合国家供应室用水标准 ：符合中华人民共和国卫生部通告卫通﹝2009﹞10号。

05-03：纯水处理机

1.1   数量1套

1.1.1重要零部件采用原装进口并附有效证明。

1.1.2 *主机占地面积小，内部集成化高、模块化设计，方便安装维护，外形美观；

1.1.3 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机等功能；

1.1.4 RO膜自动冲洗，能最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

1.1.5 *产水量：纯水≥1000L/H（25℃）。

1.1.6 产水水质：纯水电导率≤15µs/cm@25℃  满足《国家消毒供应中心管理范》用水标准，中华人民共和国卫生部通告   卫通﹝2009﹞10号。

1.1.7 系统回收率：≥70％ ；内毒素、细菌清除率≥99%；溶解盐清除率98%-99%。

1.1.8 主要工艺：预处理 + 单级反渗透系统 + 恒压供水系统。

1.1.9 工作环境：5～40℃。

1.1.10 工作电源：380V±10%   50～60HZ。

1.1.11 原水部分：配备自动增压系统，机械过滤器，活性炭过滤器，软化器，精密过滤器，及相关辅助设备组成。

1.1.12 全自动再生阀：预处理可全部实现自动正洗、反洗，再生。

1.1.13 出水水质可在线监测、多点取水，并可直接与消毒清洗设备及其他相关设备对接使用。

1.1.14 反渗透膜：采用进口反渗透膜元件，材质：聚酰胺复合膜，形式：卷式，数量：4支。

1.1.15 反渗透高压泵：配备不锈钢立式多级离心泵。

1.1.16 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

1.1.17 系统设计：实现无死腔、死角。

1.1.18 保护功能：电源缺相、换相保护，无水及高水压保护等功能。

1.1.19 检测方式：全自动在线检测水质、压力流量等。

1.1.20 制系统：系统相关设备受液位联锁控制自动运行，其中预处理自   动&手动运行，反渗透自动运行（并具备手动操作功能）。纯化水输送采用恒压方式运行；整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

1.1.21纯化水水箱：用于储备反渗透产水，容积：1000L; 水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯化水外输送泵的起停。

第六包：不锈钢器械

1. 主要部件指标及技术要求（图片、尺寸供参考，但尺寸误差不得超过5%）

1.1 [image: image2.jpg]


双层平台车  3套

1.1.1 采用优质304不锈钢。

1.1.2 外形尺寸：960(L)×550（W）×950（H）mm。

1.1.3 结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输。

1.1.4 台面不锈钢厚度不小于1.2mm。

1.2 不锈钢无菌物品存放架  3套

1.2.1 [image: image3.png]


外形尺寸：1200(L)×500(W)×1800（H)mm。

1.2.2 层间距400mm，第一层离地25mm。

1.2.3 四层，存取方便，承重大，容量大。

1.2.4 用于各种物品的存放。

1.3 不锈钢物品存放架  4套

1.3.1 外形尺寸：2000(L)×500(W)×250(H)mm。

1.3.2 采用优质304不锈钢。
1.3.3 [image: image4.jpg]


结构简单，承重大。
1.3.4 台面不锈钢厚度不小于1.2mm。
1.3.5 用于一次性物品等的存放，最大承重200Kg。
[image: image5.png]



1.4 不锈钢疏列式货架  9套

1.4.1 全不锈钢；

1.4.2 外形尺寸：2000(L)×500(W)×2300(H)mm。
1.4.3 层间距700mm，第一层离地25mm。
1.4.4 三层疏列式隔板，承重大，容量大。
1.4.5 用于各种物品的存放；单层承重为60Kg，货架承重为300Kg。
[image: image6.png]



1.5 不锈钢器械柜  3套

1.5.1外形尺寸：960(L)×405(W)×1750(H)mm；

1.5.2全不锈钢，双门、四层隔板，第一层离地25mm；

1.5.3外开门，3C认证钢化玻璃视窗，整洁美观；

1.5.4内置隔板可调，便于存放不同规格器械；

1.5.5台面不锈钢厚度不小于1.2mm。

1.6 [image: image7.png]


不锈钢敷料柜  8套

1.6.1 外形尺寸：1200(L)×405(W)×1750(H)mm； 

1.6.2 全不锈钢，双门、四层隔板，，第一层离地25mm；
1.6.3 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.6.4 外开门，3C认证钢化玻璃视窗，整洁美观；

1.6.5 用于存放敷料或其他物品。

1.7 不锈钢更衣柜  7套

[image: image8.png]


1.7.1采用优质304不锈钢；

1.7.2外形尺寸：960(L)×500(W)×1750(H)mm；

1.7.3台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.7.4可供三人使用，下有鞋橱；

1.7.5结构简单美观，易于摆放。

1.8 不锈钢鞋柜  3套

1.8.1 [image: image9.png]


采用优质304不锈钢；

1.8.2 外形尺寸：960(L)×370(W)×805(H)mm；

1.8.3 橱柜容积：300(L)×350(W)×220(H)mm；

1.8.4 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.8.5 结构简单美观，易于摆放；

1.8.6 容量大，九个橱柜，每个柜子内部分二层，可拆开；

1.8.7 用于换鞋、存放更换的鞋；

1.9 不锈钢器械检查包装台  4套
1.9.1 [image: image10.png]


采用优质304不锈钢，高度耐酸碱；

1.9.2 带电源插座，带节能照明灯； 

1.9.3 用于器械的检查打包；

1.9.4 外形尺寸：2000(L)×1100(W)×1500(H)mm；

1.9.5 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.9.6 三层台面，双面使用；

1.10 [image: image11.png]


不锈钢带光源布类检查打包台  2套

1.10.1外形尺寸：2000(L)×1100(W)×850(H)mm；

1.10.2台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.10.3采用优质304不锈钢，高度耐酸碱；

1.10.4桌面前后边缘大圆角过渡，美观且易于清理；

[image: image12.jpg]


1.10.5带检查灯，可检查出包布的微小破损；

1.10.6日光灯电源由前后两个开关实行双控、控制方便；

1.10.7用于包布、敷料的检查折叠打包。

1.10.8三节式机械臂，坚固耐用，可自由伸展；

1.10.9带环状检查灯，放大倍数>5倍；
1.11 双层不锈钢污物接受台  1套

1.11.1 采用优质304不锈钢材质；

1.11.2 外形尺寸：2000(L)×1200(W)×820(H)mm；

1.11.3 [image: image13.jpg]


台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.11.4 用于污染物品的回收、存放；

1.11.5 双层设计，中间带隔板；

1.11.6 带踢脚板设计，整体美观，简洁；

1.12 [image: image14.jpg]


双层不锈钢污物分类台  1套

1.12.1 采用优质304不锈钢材质；

1.12.2 外形尺寸：1800(L)×1100(W)×820(H)mm；

1.12.3 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.12.4 用于污染物品的分类；

1.12.5 前后边角大圆弧过渡，避免人受到伤害、易于清理；

1.12.6 双层设计，便于物品的分类和存放；

1.12.7 上层四周设计有围板，美观大方。

1.13 [image: image15.png]


双层不锈钢清洗置物台  2套

1.13.1 采用优质304不锈钢材质；

1.13.2 外形尺寸：1000(L)×400(W)×820(H)mm；

1.13.3 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.13.4 用于清洗物品的放置；

1.13.5 前后边角大圆弧过渡，避免人受到伤害、易于清理；

1.13.6 双层设计，便于物品的分类和存放；

1.13.7 上层四周设计有围板，美观大方。

1.14 [image: image16.png]


双层不锈钢清洗工作台  1套

1.14.1 采用优质304不锈钢材质；

1.14.2 外形尺寸：2500(L)×2000(W)×820(H)mm；

1.14.3 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.14.4 用于清洗物品的放置；

1.14.5 前后边角大圆弧过渡，避免人受到伤害、易于清理；

1.14.6 双层设计，便于物品的分类和存放；

1.14.7 上层四周设计有围板，美观大方。

1.15 不锈钢手工清洗槽  15套

1.15.1 冷、热、纯水、酸性氧化水接口，流量大并且可以自由调节；

1.15.2 单槽，采用优质304不锈钢材质；

1.15.3 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.15.4 水槽容积：700(L)×500(W)×850(H)mm;

1.15.5 用于污染物品的人工清洗。

1.16 互推双向传递窗  5套

1.16.1 采用优质304不锈钢；

1.16.2 通道净空尺寸（4套）： 800(L)×650(H)×650(径深)mm；

1.16.3 通道净空尺寸（1套）： 500(L)×650(H)×650(径深)mm；

1.16.4 台面不锈钢厚度不小于1.2mm；
1.16.5 双门互锁，通道内带紫外线灯；

1.16.6 双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；

1.16.7 门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；

1.16.8 特殊的双门互锁避免人为地操作失误；

1.17 不锈钢工作凳（可升降）  10套

1.17.1 圆形软塑椅面；

1.17.2 气杆式无极升降；

1.17.3 带圆形脚搁；

1.17.4 ABS脚轮；

第七包

07-01：多功能消毒机

1.1   数量32台；

1.1.1 人机共存，能在有人情况下使用，对人及物品无损害。

1.1.2 设有防尘抑菌功能，要求列出详细的设计和配置说明。

1.1.3 配长寿命、高强度石英紫外线杀菌灯。

1.1.4 风速高、中、低可调，风向多角度可调。

1.1.5 有紫外线故障自动监测报警功能，备用紫外线灯能自动启动。

1.1.6 有电机故障报警功能。

1.1.7 工作时间能自动累计并能数字显示。

1.1.8 微电脑程控自动运行，24小时内至少可设置早、中、晚三个自动开关机时段，也可通过快捷键即时启动设备。

1.1.9 具有遥控操作功能。
1.2   技术性能要求
1.2.1 循环风量：≥900m3/h。

1.2.2 *适用最大消毒空间：≥100m3。

1.2.3 消毒效果：空气细菌总数≤200cfu/m3。

1.2.4 *机外紫外线泄漏量：≤0.1uw/cm2。

1.2.5 *机内紫外线强度：≥13000 uw/cm2。

1.2.6 消毒时空气中的臭氧浓度：≤0.002mg/m3。

1.2.7 紫外线灯管寿命：≥5000h。

1.2.8 机内石英紫外线灯管数量不少于4支+1支（备用），单只功率不小于30w。

1.2.9 噪声：≤50db（A）。

1.2.10 连续工作4小时无臭氧泄漏。

1.2.11 能长期以优惠价格提供配套的石英紫外线灯管，价格不超过100元/根。

07-02：壁挂式三氧消毒机

1.1  数量30台

1.2  *适用最大消毒空间：≥60m3。
1.3  以空气为原料产生臭氧，采用臭氧消毒原理，能有效杀灭空气中的微生物。配置优质程控定时器，可控制机器按人为设定时间自动运行/停止时间。外壳采用防老化、阻燃的材料做成。
1.4 提供产品维修配件的优惠报价，三氧消毒机灯管价格不超过80元/根，高压发生器的价格不超过100元 /个,定时器的价格不超过280元/个。

07-03：移动式三氧消毒机

1.1  数量12台；

1.2 配有脚轮，方便移动，可在不同的地方进行消毒。

3.1 *适用最大消毒空间：≥60m3。
3.2  以空气为原料产生臭氧，采用臭氧消毒原理，能有效杀灭空气中的微生物。   配置优质程控定时器，可控制机器按人为设定时间自动运行/停止时间。外壳采用防老化、阻燃的材料做成。
3.3提供产品维修配件的优惠报价，三氧消毒机灯管价格不超过80元/根，高压发生器的价格不超过100元 /个,定时器的价格不超过280元/个。

第八包

08-01：全自动悬浮水洗脱干机

1.1 全悬浮避振系统，整个洗涤缸系统安装在大直径弹簧和减震装置上，抗疲劳性强，吸震率高，无需打地脚可可安全放置在任何楼层。

1.2规格数量：100公斤1台；60-70公斤1台； 25-30公斤1台。

1.3洗涤容量（干衣重量）：≥100公斤、60-70公斤、25-30公斤/车。

1.4电脑操作系统：全中文操作系统。具备全自动控制，能自动检测和显示水位、温度、工作时间、转速、状态等参数和故障提示功能。

1.5洗涤脱水无级调速，性能稳定，调速方便、噪音低、超低振动，节能效果好，传动结构简单、可靠。采用变频驱动，无级调速运行方式，运行安静、稳定。变频器要求必须是国际知名的品牌，如LG、台达、松下、安川、深圳易能等知名品牌之一；进口主轴密封元件，能有效对抗高温和强酸碱。采用不锈钢面板，304型材。后面板采用高防腐材料，要求列出具体材质。电器元件采用进口品牌，备有独立手动操作系统，安全门锁和控制联动装置。

1.6配备紧急停止按钮，保证操作者安全。内胆设计带有淋洒装置，当机器运转时，水可喷洒到衣物上，加速衣物的浸泡过程，缩短洗衣周期，加快洗涤进度。

1.7设备日常保养加油装置采用体外独立加油泵，方便加油。加料箱采用热水冲料粉。

1.8 排水采用后排水，可用软管引至地沟。内、外笼均为304不锈钢材料。

08-02：全自动燃气烘干机

1.1 规格数量：70公斤，1台。

1.2 采用大功率喷火头，热交换快，热能利用高。

1.3 自动控制气压，能自动开气、连火、关气，使用方便，安全性高。

1.4优化设计散热及风机，采用最佳散热量、风速、风量，节省能源和缩短烘干时间。

1.5内滚筒容积比可达1：20，采用优质进口不锈钢光面亮板，可降低织物磨损度。面板和内筒材料选用优质304不锈板，内筒板及孔眼光滑、平整、无毛刺。

1.6电脑全自动控制内滚筒温度，具有开停和温控自动切换装置以及热风选择程序，使织物得到保护。设有温控装置和超温保护器装置。

1.7有大面积毛绒收集网或其他设计方式，清理绒毛方便迅速，不容易造成毛绒堵塞，保证风道畅通。

08-02：双棍筒燃气熨烫机

1.1 规格数量：3米，1台。

1.2燃气烫平机，适用于各种被单、被套、台布等。织物经洗涤脱水后即可送入烫平机。烫平滚筒转动方面采用齿轮转，转动平稳、噪音小、密封性好、使用安全可靠。

1.3采用无调速电动机、烫平滚筒调速范围在0-6m之间，可根据织物厚度和温度供应状态任意调节。

1.4烘筒为经过滚圆、研磨、挤压工艺的不锈钢和镀锌滚体，可确保织物在烘烫时不粘结，不腐蚀。

1.5供燃气端采用电子阀门装置，确保烘筒在运转状态下供燃气密封。

1.6烘烫利用面积75%以上。对燃气的要求低，一般在3.8kg/cm²压力时就可正常熨烫。

08-03：抽湿烫台

1.1规格数量：蒸汽型，1台。

1.2自带抽湿功能。

1.3台面和辅助垫肩均带恒温加热装置。

1.4自带蒸汽熨斗1把，高压蒸汽软管和排水软管各2根。

08-04：蒸汽发生器

1.1规格数量：3KW，1台。

1.2给烫台提供蒸汽。

08-05：空气压缩机

1.1数量： 1台。

1.2排气量：不小于0.28m³/min.

1.3存气罐容积：不小于90L。
