
招标文件

招 标  编 号：LZZFCGZJ(2015)7003   
项 目  名 称：叙永县水务局2014年农

村饮水安全工程PE管材

及管件采购项目       

招   标   人：叙永县水务局         

招标代理机构：中金招标有限责任公司 
中国·泸州

二〇一五年三月

目 录

4第一章  投标邀请


6第二章
投标人须知


8一、总  则


9二、招标文件


11三、投标文件


16四、开标和中标


18五、签订及履行合同和验收


19六、投标纪律要求


19七、支付货款


19八、质疑和投诉


20第三章  投标文件格式


21一、投 标 函


22二、法定代表人授权书


23三、开标一览表


24四、分项报价明细表


25五、商务应答表


26六、投标人基本情况表


27七、投标人类似产品销售业绩一览表


28八、技术及其他要求响应偏离表


29九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表


30十、制造商产品销售授权书


31十一、招标文件要求投标人提供的其他内容


32（格式不限，投标人自拟）第四章  投标人和需提供的产品的资格、资质性及其他类似效力要求


33第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料


35第六章 招标项目技术、商务、服务及其他要求


38第七章  评标办法


38一、总则


38二、评标方法


39三、评标程序


42四、评标细则及标准


43五、废 标


43六、定标


44七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务


44八、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律


46第八章 合同主要条款


46泸州市政府采购项目采购合同




第一章  投标邀请
中金招标有限责任公司 受 叙永县水务局 的委托，拟对叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目在国内进行公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、招标编号：LZZFCGZJ(2015)7003
二、招标项目：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目
三、资金来源：财政资金
四、招标项目简介：

1、采购人：叙永县水务局

2、项目分包：本次项目共分一个包。

3、招标内容：详见招标文件第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有PE管材、管件《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

7、具有GB/T19001/ISO9001 标准《质量管理体系认证证书》。

8、法律和行政法规规定的其他条件；

9、本项目不接受供应商联合投标。
六、招标文件发售时间和地点：

凡有意参加投标者，请于2015年03月13日至2015年04月02日10时00分前（北京时间）, 登录泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn），成为注册用户，网上在线购买采购文件（不接受现场购买）。
招标文件售价:300.00元/份（网上缴费，售后不退，投标人主体资格不允许转让）：

招标文件发售和投标保证金交纳截止时间后，本项目是否达到开标条件信息将在泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn）政府采购专区的项目“开标前状态栏” 内即时公布是否达到开标条件信息。若显示项目“达不到开标条件”我公司将不组织开标和评审工作，终止本次采购活动，不再进行电话或传真等其他方式通知。请参与投标人主动关注。
七、投标截止时间和开标时间：2015年04月03日10时00分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司。

九、本投标邀请在四川省政府采购网（www.sczfcg.com）和泸州市公共资源交易网(www.lzgpc.gov.cn)上以公告形式发布。
十、联系方式
采购人：叙永县水务局
地    址：叙永县水务局
联 系 人：钟先生
联系电话：13698166646
采购代理机构：中金招标有限责任公司
地    址：泸州市江阳区龙透关路48号7号楼2单元6号
联 系 人：曹先生

联系电话：0830-3161022
二〇一五年三月十二日
第2章 投标人须知

	序号
	条款名称
	说明和要求

	  1
	采购人
	采 购 人：叙永县水务局
地    址：叙永县水务局
联 系 人：钟先生
联系电话：13698166646

	  2
	采购代理机构
（招标人）
	名    称：中金招标有限责任公司
通讯地址：泸州市江阳区龙透关路48号7号楼2单元6号
邮政编码：646000
电    话：0830-3161022
传    真：0830-3161022

联 系 人：曹先生

	  3
	采购项目名称
	叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目

	  4
	采购文件编号
	LZZFCGZJ(2015)7003

	  5
	资金来源
	财政资金

	  6
	最高限价
	人民币11,147,378.00元

	  7
	采购方式
	公开招标（ √ ）

	  8
	评标方法
	综合评分法（ √ ）最低评分法（  ）性价比法（  ）

	  9
	交货时间、地点
	交货时间：合同签订后15天交货（完工）
交货地点：叙永县各乡镇

	10
	质量要求、验收标准
	质量要求：达到国家现行技术标准。

验收标准：按国家相关标准验收。

	11
	联合体投标
	不接受联合体投标。

	12
	考察现场、标前答疑会
	投标人根据项目实际情况自行决定是否踏勘现场。

	13
	投标人对招标文件
提出质疑的时间
	自供应商获得采购文件之日起的七个工作日内。

	14
	分包履约
	不允许分包。

	15
	构成招标文件的其他文件
	  招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	16
	投标截止时间
	2015年04月03日上午10时00分（北京时间）。

	17
	投标有效期
	开标后90天。

	18
	投标保证金
	投标人应在本招标文件规定的时间前，通过网上缴纳的方式向招标人提交投标保证金。

1. 请投标供应商登录泸州市公共资源交易网(http://www.lzgpc.gov.cn)，成为注册用户，通过投标人帐户以网银方式付款。（注：转款户名必须与投标人名称一致，不接受现金）。

2.投标人可以通过泸州市公共资源交易网上的链接，自主选择相应银行,以网银方式向项目所在地公共资源交易中心提交保证金（人民币111,000.00元）。

3.投标人在提交投标文件时同时提交投标保证金银行转款的复印件（加盖单位公章），经招标人核实投标保证金交纳截止时间前到帐为准，否则视为未按时提交有效保证金而拒绝其参加投标。

	19
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	20
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	21
	投标文件份数
	正本1份；副本6份；用于唱标的“开标一览表”一份；电子文档（U盘，word格式）一份。投标人业绩、投标产品业绩证明材料可另册，只制作1份。

	22
	投标文件的装订
	正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。

	23
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”或“副本”字样。

	24
	投标文件外层
密封袋的标注
	招标项目名称、招标编号、分包号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”“开标一览表”“电子文档”字样。

	25
	递交投标文件地点
	成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司。

	26
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：同投标文件递交地点。

	27
	招标代理费用
	本项目招标代理费用由项目同级财政部门支付，除报名费外（即本项目采购文件售价300元）外，采购代理机构不得向供应商收取其他任何费用。


一、总  则

本项目招标文件编制结合采购项目特点，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）和《泸州市政府采购管理暂行办法》（泸市府发〔2013〕44号）等有关法律、法规、规章及其它政策制度进行。

1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述货物及相应需要提供服务的招标。

1.2 本招标文件解释权在招标采购单位。

2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是叙永县水务局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是中金招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应需要提供服务的供应商。

3. 合格的投标人

    合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件第四章投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求规定的条件；

（2）在泸州市公共资源交易网（www.lzgpc.gov.cn）上购买招标文件和交纳规定的投标保证金并登记备案，否则无资格参加本次投标；

（3）遵守国家有关法律、法规、规章及其它政策制度；

（4）招标文件规定的其他条件。

4. 投标费用

4.1 投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。投标产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加投标的，应作为一个投标人计算，以符合招标文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效投标人。
5.2关于投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

二、招标文件

6．招标文件的构成

    6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和需提供的产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务、服务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将作为无效投标处理。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，将在四川省政府采购网（www.sczfcg.com）和泸州市公共资源交易网(www.lzgpc.gov.cn)上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止时间十五日前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，同时在四川省政府采购网（www.sczfcg.com）和泸州市公共资源交易网(www.lzgpc.gov.cn)上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 本项目招标采购代理单位将不统一组织召开标前答疑会和项目现场考察。投标人若需要招标采购单位对项目相关事项进行答疑或提供现场考察的，可以按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

8.2 投标人对采购代理机构提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自已负责。

8.3 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11. 投标货币
     本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合投标
12.1 本次政府采购活动不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

14.1 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

14.2 投标人应按照招标文件要求编制投标文件。缺少任何一项内容或未按要求的顺序和内容制作投标文件，该投标人的投标按无效投标处理。

14.3 投标人编写的投标文件应由下列顺序和内容组成：

14.3.1  报价部分。投标人按照本招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价明细表”，本次招标报价要求： 

（1）本招标项目未分包，投标人对要求提供的报价不得部分投标，否则按无效投标处理 ； 

（2）投标人的报价是交货和验收合格后交付使用前及响应招标文件要求完成本项目所需的一切费用，包括材料费、生产、运费、装卸、保险、资金利息、调试、保修期内的维护、各种税费等费用。开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，采购代理机构不接受有任何选择的报价〔如某公司投标报价为 X 元，若中标则再优惠总报价的Y%，报价为 X（1-Y%）元；某公司以高档次产品投标报价为 X 元，以中档次产品投标并赠送配件，报价为 Y 元，请采购人选择；某公司的投标报价为 X 元，材料每上涨 Y%，则报价也上调 Y%等非唯一的选择性报价〕；
（3）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；
（4）所有投标总价不得超过招标文件规定的最高限价，否则该投标人的投标按无效投标处理；
（5）报价须注明是以人民币报价，否则该投标人的投标按无效投标处理；
（6）任何有选择的报价或包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而作为无效投标处理。  
（7）投标报价明显低于产品本身合理成本价的，视为无效报价，其价格分为0分。

14.3.2  商务部分。投标人应按照本招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括以下内容： 

（1）投标函； 

（2）投标人营业执照副本；

（3）投标人税务登记证副本（国税、地税）；

（4）投标人组织机构代码证副本；

（5）法定代表人授权书原件；

（6）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（7）财务审计报告；

（8）税收缴纳情况证明材料；

（9）社保缴纳情况证明材料；

（10）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（11）在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（12）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书
（13）交纳投标保证金的银行转款回单；

（14）投标人基本情况表；

（15）投标产品制造商产品销售授权书原件（非制造厂家需提供）；

（16）具有PE管材、管件《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；
（17）质量管理体系认证证书；

（18）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理）； 

（19）投标人认为需要提供的文件和资料；

（20）商务应答表；

14.3.3  技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的服务、需要提供的产品技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的应答应包括下列内容：
（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品详细的技术指标和参数（投标产品的技术和参数资料须盖制造商公章）；

（3）投标产品的彩页资料；

（4）经国家认证的第三方检测机构出具的产品质量检报告；

（5）投标产品工作环境和条件；

（6）技术和项目实施方案；

（7）项目验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

（9）投标人认为需要提供的文件和资料；

（10）技术及其他要求响应偏离表；

14.3.4 售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；

（3）培训措施：说明培训方案、内容、时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料；

14.3.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。
16.3 投标人所交纳的投标保证金在投标过程中不计利息。
16.4 未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后七工作日内无息全额退还。

16.5 中标供应商的投标保证金，全额转为履约保证金，

16.6发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：
（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标文件；
（2）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标供应商的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（4）由于中标供应商的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；
17．投标有效期

17.1 投标有效期见投标人须知表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

 17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应按“投标须知表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本应为正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。
18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐一编码，在装订时使用胶装，不允许采用订书机、活页夹、打孔夹等可灵活更换页面的方式装订。

18.5 投标文件、电子文档和“开标一览表”应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制(图纸、资料可除外)。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”，应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标人公章。

    19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 投标文件由投标人法定代表人或授权代表递交。递交投标文件时应携带身份证原件和加盖投标人公章的投标保证金银行转款回单复印件一份，授权代表参与投标的需提供法定代表人授权书原件，经核对无误后由法定代表人或授权代表签名并递交投标文件。不符本条要求递交的投标文件将被拒绝。

20.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖投标人单位公章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
四、开标和中标

22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查投标文件的密封情况并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员或公证人员核实后，当场予以更正。

22.7 公证人员应对其公证事项承担相应的法律负责。

23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）现场监督人员当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，对其“开标一览表”的投标总价以及投标人名称进行宣读,并做开标记录。唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清；遇拆封密封带内无“开标一览表”或“开标一览表”中的内容缺失，影响唱标或无法唱标的，经现场监督人员和参与投标人核实，并做好记录，转送给评审小组确认，按无效投标处理。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

24．中标通知书

24.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

五、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 中标供应商在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应在10个工作日内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人报财政部门审核、批准后，可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26. 合同标的减少与追加处理

26.1 如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

26.2 如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的总价不得超过本合同金额的10%，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。

26.3 如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中一方不同意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。
27. 履约保证金

对中标供应商的投标保证金全额转为履约保证金，并在履行合同完毕,叙永县公共资源交易中心在收到财政部门审核确认的《泸州市政府采购项目验收结算报告》后七个工作日内无息全额退还，不再额外收取履约保证金。

28. 履行合同

    28.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

    28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

29. 验收

29.1由采购人依据合同组织验收，验收标准和流程依据本投标文件中列出的相关标准和流程。如验收合格，采购人应签署《泸州市政府采购项目验收结算报告》。

29.2采购人应当在供应商提交验收申请后10个工作日内组织验收，无正当理由拒不验收超过10个工作日后，视为验收合格。

29.3中标供应商与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

六、投标纪律要求

30. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

七、支付货款

31. 支付货款及方式

货到验收合格后支付90%，剩余10%作为质保金，待安装验收完成一年后支付。
八、质疑和投诉
32. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理暂行办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

第三章  投标文件格式

3.1 投标人应严格按照本章节提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

3.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

一、投 标 函
中金招标有限责任公司：
我方全面研究了 “叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目” （招标编号：LZZFCGZJ(2015)7003）项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权              （姓名、职务）代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应的服务，总投标价为人民币：           万元（大写：           ）。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的交货，并交付采购人验收使用。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币：        万元（大写：           ），的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：
（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；
（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；
（3）在投标过程中有违规违纪行为；
（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。
4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本6份，电子文档（U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。
5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

    投标人名称：                                              （盖章）
法定代表人或授权代表：                        （签字）
通讯地址：                         邮政编码：
联系电话：                         传    真：
日    期：

二、法定代表人授权书

中金招标有限责任公司：

本授权声明：                     （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权               （被授权人姓名、职务）                     （被授权人姓名、职务）为我方 “叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目” （招标编号：LZZFCGZJ(2015)7003）项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：（1）法定代表人身份证复印件。

　   （2）委托代理人身份证复印件。
投标人名称：                              （盖章）

法定代表人：                   (签字和加盖法定代表人章)
授权代表：                     (签字)
日期：     年     月     日
三、开标一览表                                                              
项目名称：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目
招标编号：LZZFCGZJ(2015)7003
	序号
	产品名称
	制造商家
	规格型号
	数量
	投标单价

（元）
	投标总价
（元）
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：          大写：

	报价承诺：我公司的报价合计是交货和验收合格后交付使用前及响应招标文件要求完成本项目所需的一切费用，包括材料费、生产、检测、运费、装卸、保险、资金利息、调试、保修期内的维护、各种税费等费用。


注意：

1、投标人的报价是交货和验收合格后交付使用前及响应招标文件要求完成本项目所需的一切费用，包括材料费、生产、检测、运费、装卸、保险、资金利息、调试、保修期内的维护、各种税费等费用。 

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章。

投标人名称：                             （盖章）

法定代表人或授权代表：                    (签字)
日期：     年     月     日
四、分项报价明细表

项目名称：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目
招标编号：LZZFCGZJ(2015)7003               
	序号
	产品名称
	规格型号
	  品牌
	单位
	数量
	单价(元)
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计（万元）
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、商务应答表
项目名称：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目  

招标编号：LZZFCGZJ（2015）7003
	序号
	包号
	招标要求
	投标响应
	偏离及其影响

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字）
投标日期:

六、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字）
投标日期:
七、投标人类似产品销售业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上每个业绩需要提供中标通知书、合同复印件和履约评价材料，缺少任何一项目资料视为无效合同。

投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字）
投标日期:
八、技术及其他要求响应偏离表
项目名称：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目  

招标编号：LZZFCGZJ（2015）7003         

	序号
	产品名称
	招标文件要求
	投标产品技术参数
	偏离对货物或服务的影响

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：                                   （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字）
投标日期:

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目  

招标编号：LZZFCGZJ（2015）7003               
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                                  （盖章）

法定代表人或授权代表：            （签字）
投标日期:

十、制造商产品销售授权书

__________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。
                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。
                   （制造商家名称）授权                （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加  “        ”（项目编号）项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。
授权单位名称：       （盖章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：        


附：销售的产品清单

注：供应商可自行拟定授权书格式。

十一、招标文件要求投标人提供的其他内容
（格式不限，投标人自拟）

第四章  投标人和需提供的产品的资格、资质性及其他类似效力要求
一、投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求

1.1、投标人资格和资质性要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有PE管材、管件《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

7、具有GB/T1900/ISO9001 标准《质量管理体系认证证书》。

8、法律和行政法规规定的其他条件；

9、本项目不接受供应商联合投标；
前述具体要求详见第五章。

1.2、其他类似效力要求

1、缴纳本次招标要求的投标保证金。

二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

2.1、资格要求：满足本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。
2.2、资质性要求：满足本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。
2.3、其他类似效力要求：满足本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。
第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料对应表

	序号
	投标人资格、资质性及其他类似效力要求
	投标人应当提供的相关证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	1、营业执照。（副本，复印件）。

2、国税和地税的税务登记证；（副本，复印件）。

3、组织机构代码证。（副本，复印件）。

4、法定代表人授权书（法定代表人亲自参加投标，无需提供法定代表人授权书）。（原件）

5、法定代表人和授权代表身份证复印件。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
	一、投标人在2014年之前成立的，提供下列材料：

1、提供第三方会计师事务所出具的投标人2013年度财务审计报告。

2、提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书。
二、投标人在2014年内成立的，提供下列材料：

1、提供公司成立时经法定的验资机构出具验资证明、公司财务制度和近期的财务报表。

2、提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书。

	3
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
	提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供2013年以来其中任意连续3个月的社保和税收缴纳情况证明材料（2014年注册的公司无缴纳税收和社保证，应提供相应声明和承诺）。

	5
	参加政府采购活动近三年内，本经营活动中没有重大违法记录；
	提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书。

	6
	生产PE管材和管件的制造商具有《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；
	提供PE管材、管件《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

	7
	法律和行政法规规定的其他条件；
	提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书。

	8
	缴纳本次招标要求的投标保证金。
	交纳投标保证金的银行转款回单。（复印件）


二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

	序号
	投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求
	投标人应当提供的相关证明材料

	1
	资格要求：满足本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。
	提供符合本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求的证明材料。

	2
	资质性要求：满足本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。
	提供符合本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求的证明材料。

	3
	其他类似效力要求：满足本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求。
	提供符合本《招标文件》第六章招标项目技术、商务、服务及其他要求的证明材料。


第6章  招标项目技术、商务、服务及其他要求

一、项目清单

	序号
	材质
	管材型号及压力等级
	单位
	数量

	1
	PE100级
	Φ200管（1.0Mpa）
	米
	4000

	2
	PE100级
	Φ180管（1.25Mpa）
	米
	1900

	3
	PE100级
	PE100级Φ180管（1.0Mpa）
	米
	2000

	4
	PE100级
	PE100级Φ160管（1.6Mpa）
	米
	9907

	5
	PE100级
	PE100级Φ160管（1.25Mpa）
	米
	5720

	6
	PE100级
	PE100级Φ160管（1.0Mpa）
	米
	2700

	7
	PE100级
	PE100级φ140管 (1.6Mpa)
	米
	5600

	8
	PE100级
	PE100级Φ140管（1.0Mpa）
	米
	13000

	9
	PE100级
	PE100级Φ125管（1.6Mpa）
	米
	6182

	10
	PE100级
	PE100级Φ110管（1.6Mpa）
	米
	1567

	11
	PE100级
	PE100级Φ110管（1.0Mpa）
	米
	14500

	12
	PE100级
	PE100级Φ90管（1.6Mpa)
	米
	14349

	13
	PE100级
	PE100级Φ90管（1.0Mpa)
	米
	17800

	14
	PE100级
	PE100级Φ75管（1.6Mpa）
	米
	8184

	15
	PE100级
	PE100级Φ75管（1.0Mpa）
	米
	18600

	16
	PE100级
	PE100级Φ63管（1.6Mpa）
	米
	8634

	17
	PE100级
	PE100级Φ63管（1.0Mpa）
	米
	20400

	18
	PE100级
	PE100级Φ50管（1.6Mpa）
	米
	15534

	19
	PE100级
	PE100级Φ50管（1.0Mpa）
	米
	17100

	20
	PE100级
	PE100级Φ40管（1.6Mpa）
	米
	152

	21
	PE100级
	PE100级Φ40管（1.0Mpa）
	米
	10000

	22
	PE100级
	PE100级Φ32管（1.6Mpa)
	米
	39000

	23
	PE100级
	PE100级Φ32管（1.0Mpa)
	米
	51200

	24
	PE100级
	PE100级Φ25管（1.6Mpa)
	米
	35200

	25
	PE100级
	PE100级Φ20管（1.6Mpa)
	米
	79300

	26
	PE100级
	DN150衬塑钢管
	米
	4500

	27
	PE100级
	￠200等径三通
	个
	29

	28
	PE100级
	￠200弯头
	个
	50

	29
	PE100级
	￠200球阀
	个
	30

	30
	PE100级
	￠160等径三通
	个
	75

	31
	PE100级
	￠160异径三通￠140
	个
	65

	32
	PE100级
	￠160异径直通￠140
	个
	80

	33
	PE100级
	￠160异径三通￠110
	个
	100

	34
	PE100级
	￠160异径直通￠110
	个
	80

	35
	PE100级
	￠160弯头
	个
	100

	36
	PE100级
	￠160球阀
	个
	60

	37
	PE100级
	￠140等径三通
	个
	125

	38
	PE100级
	￠140异径三通￠125
	个
	175

	39
	PE100级
	￠140异径直通￠125
	个
	150

	40
	PE100级
	￠140弯头
	个
	200

	41
	PE100级
	￠140球阀
	个
	80

	42
	PE100级
	￠125等径三通
	个
	80

	43
	PE100级
	￠125异径三通￠110
	个
	80

	44
	PE100级
	￠125异径直通￠110
	个
	80

	45
	PE100级
	￠125弯头
	个
	700

	46
	PE100级
	￠125球阀
	个
	125

	47
	PE100级
	￠110等径三通
	个
	400

	48
	PE100级
	￠110异径三通￠90
	个
	50

	49
	PE100级
	￠110异径直通￠90
	个
	50

	50
	PE100级
	￠110异径三通￠75
	个
	125

	51
	PE100级
	￠110异径直通￠75
	个
	375

	52
	PE100级
	￠110弯头
	个
	880

	53
	PE100级
	￠110球阀
	个
	250

	54
	PE100级
	￠90等径三通
	个
	390

	55
	PE100级
	￠90异径三通￠75
	个
	340

	56
	PE100级
	￠90异径直通￠75
	个
	390

	57
	PE100级
	￠90异径三通￠63
	个
	415

	58
	PE100级
	￠90异径直通￠63
	个
	430

	59
	PE100级
	￠90弯头
	个
	820

	60
	PE100级
	￠90球阀
	个
	50

	61
	PE100级
	￠75等径三通
	个
	115

	62
	PE100级
	￠75异径三通￠63
	个
	115

	63
	PE100级
	￠75异径直通￠63
	个
	115

	64
	PE100级
	￠75异径三通￠40
	个
	115

	65
	PE100级
	￠75异径直通￠40
	个
	115

	66
	PE100级
	￠75弯头
	个
	371

	67
	PE100级
	￠75球阀
	个
	165

	68
	PE100级
	￠63等径三通
	个
	400

	69
	PE100级
	￠63异径三通￠50
	个
	600

	70
	PE100级
	￠63异径直通￠50
	个
	400

	71
	PE100级
	￠63直接
	个
	2000

	72
	PE100级
	￠63弯头
	个
	2000

	73
	PE100级
	￠63球阀
	个
	300

	74
	PE100级
	￠50等径三通
	个
	600

	75
	PE100级
	￠50异径三通￠40
	个
	600

	76
	PE100级
	￠50异径直通￠40
	个
	720

	77
	PE100级
	￠50直接
	个
	8000

	78
	PE100级
	￠50弯头
	个
	3600

	79
	PE100级
	￠50球阀
	个
	1000

	80
	PE100级
	￠40等径三通
	个
	1120

	81
	PE100级
	￠40异径三通￠32
	个
	2000

	82
	PE100级
	￠40异径直通￠32
	个
	2400

	83
	PE100级
	￠40异径三通￠20
	个
	1120

	84
	PE100级
	￠40异径直通￠20
	个
	1120

	85
	PE100级
	￠32等径三通
	个
	1220

	86
	PE100级
	￠32异径三通￠25
	个
	480

	87
	PE100级
	￠32异径直通￠25
	个
	7120

	88
	PE100级
	￠32直接
	个
	1120

	89
	PE100级
	￠32弯头
	个
	7360

	90
	PE100级
	￠32球阀
	个
	3360

	91
	PE100级
	￠25等径三通
	个
	2120

	92
	PE100级
	￠25直接
	个
	8120

	93
	PE100级
	￠25弯头
	个
	9800

	94
	PE100级
	￠25球阀
	个
	1200

	95
	PE100级
	￠20等径三通
	个
	3200

	96
	PE100级
	￠20直接
	个
	7240

	97
	PE100级
	￠20弯头
	个
	7280

	98
	PE100级
	￠20球阀
	个
	8200

	99
	PE100级
	DN20旋翼式水表
	个
	1136

	100
	PE100级
	Y416可调减压阀
	台
	10


二、其他要求
时间要求：合同签订后15天交货（完工）

交货地点：叙永县各乡镇

付款方式：货到验收合格后支付90%，剩余10%作为质保金，待安装验收完成一年后支付。
三、送样要求

投标人须按照此送样清单提供样品：（1、PE100级Φ110管（1.0Mpa）；2、PE100级Φ75管（1.0Mpa）；3、PE100级Φ50管（1.6Mpa）；4、PE100级Φ20管（1.6Mpa)），长度为50cm，管壁上参数标识规范、清晰。
(1)、所有未中标厂家样品评标结束即退还各投标人，中标人的样品自行运送至采购人指定地点。

 (2)、样品的生产、安装、运输费、保管费等一切费用由各投标人自理。

(3)、样品必须为盲样，不能有供应商名称相关标识。

 (4)、关于送样时间和地点：开标截止时间前送达至成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼中金招标有限责任公司。
第七章  评标办法

一、总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）和《泸州市政府采购管理暂行办法》（泸市府发〔2013〕44号）等有关法律、法规、规章及其它政策制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规、规章及其它政策制度的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

二、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法
三、评标程序

3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查

3.1.1.1 依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按合格投标人的资格标准对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.1.1.2 投标文件有下列情况之一的，应当在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；
（2）属于禁止参加投标的供应商的；

（3）不具备招标文件第四章投标人资格、资质性及其他具有类似效力的要求中规定；

（4）不符合法律、法规、规章及其它政策制度规定的资格性要求。
（5）招标文件规定的其他无效投标情形

（6）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

3.1.2 符合性检查

3.1.2.1 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会符合性审查的依据仅限于招标文件的规定。

3.1.2.2 评标委员会对投标文件密封、签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评标委员会应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查，但应在投标文件规范性方面根据情况进行扣分：

（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖、少加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；

（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（4）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

3.1.2.3 在评标过程中，投标文件有下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件正副本数量不足的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（本节第3.1.2.2规定的除外）；
（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（5）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（6）同一个项目或同一种服务或货物提供了两种及以上备选方案或报价的；

（7）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（8）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的；

（9）投标文件含有招标方不能接受的条件或声明；

（10）法律、法规以及本招标文件规定的其他无效标情形。

3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2 投标文件的澄清

3.2.1 评标委员会有权书面要求（须由评标委员会专家签字）投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.2 投标人必须按照评标委员会通知的澄清内容和时间作出澄清。澄清的问题须作书面答复，该答复经投标人的法定代表人或委托代理人的签字认可,将作为投标文件内容的一部分。若该投标人未在规定时间内作出澄清,可作无效投标处理。

3.2.3 评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

3.2.4澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响供应商公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；

（2）供应商投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（3）供应商投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。
3.2.5 投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清，按照以下原则处理：
（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；
（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
3.3 比较与评价、推荐中标候选人名单

3.3.1评标委员会将按本招标文件载明的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选人名单。

3.4.1评标委员会依据本招标文件载明的评标方法和标准对投标人进行综合评分汇总，按汇总的总分由高到低推荐出中标候选人的顺序。得分最高的第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，以此类推。
3.4.2 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评标报告。

3.5.1 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选供应商排序表；
（6）评标委员会的授标建议。

四、评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、提供的产品、财务状况、信誉、业绩、对招标文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第六章规定的技术、商务、服务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

综合评审表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	投标报价35%
	35分
	满足招标要求且投标价格最低的有效投标报价为投标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，投标报价得分=（评标基准价除以投标报价）*35%*100。

	2
	企业实力及荣誉25%
	25分
	1、投标企业获得省级及以上政府部门颁发的名牌产品称号的得2分，没有不得分；
2、工商部门颁发的省级以上著名商标证书的得5分，没有不得分；
3、获得省级企业技术中心称号证书的得2分，没有不得分；
4、获得省级质量技术监督部门颁发的质量信用AAA级证书的得2分，没有不得分；
5、投标企业通过环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、计量检测保证体系合格证书、节水认证产品认证证书共4项的得8分，少一项扣2分；
6、投标企业连续3年获得省级及以上工商部门颁发的守合同、重信用单位证书得6分，差一年扣2分，没有不得分；

	3
	样品分10%
	10分
	主要从产品外观、材料、工艺、尺寸及与用户实际需求契合程度等方面进行综合评定排名，第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分，其他名次评审委员会根据样品实际情况在1-3分之间酌情打分（名次不可并列）。所送样品有违反招标文件送样要求情形的，此项得0分

	4
	财务状况9%
	9分
	根据投标人经第三方专业审计机构认定的2013年财务审计报告进行比较评分，财务状况优的得9分，良好的得6分，一般的得3分；未按规定要求提供财务审计报告的不得分。
2014年新成立的公司根据提供的的验资报告、财务制度及财务报表进行评分，财务状况优的得9分，良好的得6分，一般的得3分；未按规定要求提供验资报告、财务制度及财务报表的不给分。

	5
	业绩10%
	10分
	以投标人2011年以来类似产品销售业绩的有效合同个数计算，提供合同金额在300万元以下的每个得1分，300万元以上（含300万元）700万元以下的一个得2分，700万元以上（含700万元）1500万元以下的一个得3分，1500万元以上的一个得10分，最高得10分。没有销售业绩的不得分。（提供合同原件备查）

	6
	售后服务承诺9%
	9分
	1、提供本企业PE管道安装特种设备作业人员证2人及以上的得5分，否则计0分（需附特种设备作业证书及本单位连续六个月社保证明，否则不得分）。
2、根据提供的技术服务、对设备使用人的培训安排合理、详尽，售后服务承诺详尽、准确、及时进行比较，优的得4分，良的得2分，一般的得1分，不提供不得分。

	7
	投标文件的规范性2%
	2分
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。


注：
以上评分标准涉及证书证件须在投标时携带原件，以备评标委员会核查，未能提供原件的根据相应分值做扣分处理。
五、废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网和泸州公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。
六、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。
6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选人为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选人为中标供应商，依次类推。
6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网和泸州公共资源交易网上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。
6.2.5 采购代理机构不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购有关法律、法规、规章及其它政策制度和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
八、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第八章 合同主要条款

泸州市政府采购项目采购合同

（主要条款）
 合同编号：
甲  方：   叙永县水务局   （采购人）
乙  方：                      （中标/成交人）

见证方：中金招标有限责任公司  （招标代理机构）
甲方委托中金招标有限责任公司，对“叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目”进行采购，于 2015年  月   日通过公开招标，确定乙方为 “叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目” 中标/成交人。为了保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）
1. 招标编号：  LZZFCGZJ(2015)7003    。      

2. 项目名称：叙永县水务局2014年农村饮水安全工程PE管材及管件采购项目。

3. 具体内容：           。(详见乙方报价表)
4. 合同金额：人民币         元(大写：           )。

二、付款方式及期限

1. 项目验收合格后，由甲方凭《泸州市政府采购项目验收结算报告》、《发票》支付合同总金额的 90 %，即人民币:      (大写：     )，余款 10 %，，即人民币:      (大写：     )作为质量保证金，在验收合格满一年后凭《泸州市政府采购项目验收结算报告》在十个工作日内支付。

3. 乙方投标时缴纳的投标保证金转入履约保证金，在项目全部验收合格后，乙方凭《泸州市政府采购项目验收结算报告》到叙永县公共资源交易中心退取履约保证金（银行转账）。  

三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 合同期限/交货时间：合同签订后15天内交货（完工）。

2. 安装/服务地点：叙永县各乡镇。

3. 交付方式：由乙方负责运输到甲方指定地点（叙永县境内）。

四、履约验收

1、 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度，费用有甲方自行负担。

2、 乙方提供的产品为最新生产的全新的原装正品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。

3、 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责在合同约定的交货时间内包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在合同约定的交货时间内补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

 (1) 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(3) 产品质量抽样验收合格，双方签署质量验收报告。

6、甲方应自乙方履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收，甲方无故逾期不进行验收工作的，视同验收合格。

五、保修条款、售后服务

乙方应严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后      （时间）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 产品质保期为验收合格后 1 年。乙方承诺在保修期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在保修期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 提供完整的培训计划，为甲方培训1至2名系统维护、操作人员，直至能独立操作。

3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺：

（1）乙方
（2）

（3）……（逐条填入）。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。 

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出并督促甲方追究乙方责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有义务并指派专人积极配合乙方进行交货及安装调试工作。

指派人员：                   电话：
6. 乙方有权按照合同约定要求甲方及时支付相应合同款项。

7. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。 

8、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

指派人员：                   电话：
七、违约责任

1.甲乙双方均应遵守本合同，非因不可抗力而单方面终止执行合同的，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额10%的违约金，如因乙方原因造成的，交易中心不予退还履约保证金外，并由甲方提请项目同级财政部门将其列入不良行为记录。

2、若因乙方原因在合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，并请示项目同级财政部门（采购科/股）取消其中标资格，交易中心不予退还履约保证金并由乙方向甲方支付10%的违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分；或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，交易中心不予退还履约保证金，甲方视情况在延迟交货期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。因不可抗拒力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

3、乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的5%的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按第七条第2款进行处理。甲方可将乙方货物交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测，检测费用负担原则参照第九条第1款。

4、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6.乙方应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给甲方造成的经济损失。若因乙方未按承诺的响应及到场维修时间进行排除故障，甲方有权部分或全部扣除质量保证金；若甲方电话通知乙方，未按承诺时限到场维修，超过1天未解决问题的，甲方有权动用质量保证金进行故障处理，并凭票扣除质量保证金，追究服务违约的相关责任，并按照泸州市供应商诚信管理规定进行记分。

7．验收合格后，甲方应在合同约定的付款期限内及时支付合同款项，如因甲方原因造成付款延误的，乙方视情况在延迟付款期内每天按合同总额3‰的标准收取违约金。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方和见证方、项目同级财政部门通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议

1、因货物的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十、合同标的减少与追加处理

1.如因在合同履行过程中有变更，存在减少有关产品数量情况，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调减，并按有关规定签订补充合同。

2.如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物或者服务的总价不得超过本合同金额的10%，在不改变合同条款的前提下，经甲乙双方书面确认，报项目同级财政部门（采购科/股）审核同意后，按乙方中标时的固定单价对总价进行调增，并按有关规定签订补充合同。

3．如因在合同履行过程中有变更，甲、乙双方其中一方不同意进行变更的，经双方协商无法达成一致，导致合同无法继续履行的，视为提出变更方违约。

十一、其它事项

1、甲、乙双方约定其他事项：

（1）交货时间：合同签订后10天交货（完工）
（2）
（3）……

2、本合同一式四份，甲方、乙方、见证方各执一份，项目同级财政部门（采购科/股）执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

4、本项目的采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

5、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方（印章）：                       乙方（印章）：    

甲方代表签字:                       乙方代表签字：

地址：                              地址：

电话：                              电话：     

开户银行：

开户账号：

见证方  （印章）：

见证方代表签字:

地址： 

电话：   

日    期：    年   月   日
[image: image1.png]e iTimimiE

BEWING





