
犍为县第二污水处理厂勘测设计项目

竞争性谈判采购文件
项目编号：QWGC201522TP
   采购人：犍为县水务局
   集中采购机构：犍为县公共资源交易服务中心

   二0一五年二月

目     录
2第一章  竞争性谈判邀请函


第二章  竞标人须知
4
第三章  采购需求
11
第四章  供应商响应文件的相关格式
12
第五章  合同条款及格式
20
第六章  采购项目履约验收标准和要求
21


第一章  竞争性谈判邀请函

犍为县公共资源交易服务中心受采购人的委托，对本项目进行竞争性谈判采购，兹邀请符合本次采购项目资格条件的竞标人（以下或简称报价人）参加报价和谈判。具体内容如下：

一、项目编号：QWGC201522TP
二、项目名称：犍为县第二污水处理厂勘测设计项目
三、项目简要概况：
1、设计范围：该工程厂区拟占地22亩左右，主要解决集镇生活污水。拟建总规模为1.5万m3/d(近期0.5m3/d，远期增至1.5万m3/d），配套截污干管及支管共约50km；工程估算总投资1.3亿元；
2、主要工作内容：初步设计、技施设计、工程预算、设计图审查、地勘、测量等（地勘及测量深度必须满足设计要求，不得有重大变更和大的工程量漏项）；
3、项目实施地点：犍为县清溪镇；

4、项目最高限价：120万元；

5、项目完成时间：签订合同后30天内提交成果；

6、付款方式：签订合同后预付20%，在提交成果经专家评审合格后10个工作日内付至90%，其余10%在工程设计无重大缺陷且建设完工验收后无息付清。
四、供应商应具备的资格条件：

1、国内具备市政工程设计甲级及以上资质的企业或事业单位； 

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、近两年已完成过1个及以上类似业绩且通过竣工验收；

4、项目经理（或项目负责人）必须具有城市给排水等相关专业高级及以上技术职称，项目经理（或项目负责人）以及各专业技术负责人必须是本单位人员（需提供近1年来，即2014年1月至2014年12月本单位为其购买养老保险或医疗保险的缴费证明）。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
五、报名事宜：本项目不报名，不收取报名费；采购文件请在四川政府采购网自行下载。
六、竞争性谈判采购文件获取方法：采购文件请在四川政府采购网自行下载，如出现竞争性谈判采购文件有修改或采购变动的，将在四川政府采购网上更正通知，请各拟参加谈判的报价人在谈判前注意。

七、现场递交响应文件时间地点：2015年2月11日09:00-09：30，逾时拒收。
八、递交响应文件地点：犍为县公共资源交易服务中心开标室（犍为县档案馆四楼）。

九、开标时间：2015年2月11日9：30（北京时间）。开标地点：犍为县公共资源交易服务中心开标室（犍为县档案馆四楼）。
十、评标开始时间：2015年2月11日14：30（北京时间）。评标地点：犍为县公共资源交易服务中心评标室（犍为县档案馆四楼）。
十一、保证金：

1、谈判保证金：25000元。报价供应商应向犍为县公共资源交易服务中心以转账或银行现金进账单的形式交纳谈判保证金，在开标时间前向犍为县公共资源交易服务中心出示转账凭证或银行现金进账单银行凭证的原件或复印件（未成交供应商的谈判保证金，除本项目竞争性谈判文件规定的不予退还的情形外，在成交通知书发出后全额无息退还，成交供应商的谈判保证金自动转为履约保证金）；
2、履约保证金：成交金额的10%。成交供应商在合同签订前须补缴不足部分至犍为县公共资源交易服务中心账户，凭缴纳凭证领取成交通知书；

3、保证金缴纳账户名称：犍为县机关事业单位会计核算中心；账号：22-371101040004290；开户银行：中国农业银行犍为县支行）；
4、保证金退付方式：在开标前向犍为县公共资源交易服务中心项目负责人提交保证金退付申请表（申请表格式附后；保证金退付联系人：杜女士 电话：0833-4223203）。

十二、联系事宜：
犍为县水务局联系人：涂先生  电话：0833-4254870

犍为县公共资源交易服务中心（犍为县档案馆四楼）项目负责人：周先生（联系电话：0833-4266355，传真：0833-4233201）。

               第二章  竞标人须知
竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

	序号
	条款名称
	详细内容

	1
	是否接受联合体竞标
	否

	2
	质疑受理
	质疑书的提交地点：犍为县财政局政府采购监管科；

质疑受理电话：0833-4222947

	3
	竞标文件份数
	正本1份，副本2份。 

	4
	竞标有效期
	自递交竞标文件截止时间起60天

	5
	需要补充的其他内容
	本项目报价为一次报价，谈判小组认为需增加报价次数的除外。

	6
	评标办法
	最低评标价法，谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行评审，全部满足竞争性谈判文件实质性要求和条件的前提下通过审查的供应商的报价中，以提出报价最低的为第一成交候选人，以此由低到高顺序推荐出3名成交候选人。


1. 资金来源：财政资金 
2. 政府采购信息发布媒体：
2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告等）将在以下媒体上发布：四川政府采购网（www.sczfcg.com）。

3. 邀请参加谈判的供应商数量：

本项目邀请参加谈判的供应商数量为3家或3家以上。
4. 质疑  

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。
5．投诉
按政府采购有关投诉管理办法执行。
6. 竞争性谈判采购文件的组成
6.1  本竞争性谈判采购文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  谈判邀请公告

第二章  谈判须知

第三章  采购需求

第四章  供应商响应文件相关文书格式

第五章  政府采购合同主要条款

第六章  采购项目履约验收标准和要求

6.2  根据本章第7项的规定对竞争性谈判文件所做的澄清修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最终在四川政府采购网发布的更正公告为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改
采购人或集中采购机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或修改的，采购人和集中采购机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间，并在递交响应文件截止时间前，在四川政府采购网发布更正公告，请相关供应商在提交响应文件前在四川政府采购网自行查收（因供应商未查收更正公告内容而造成损失的，由供应商自行承担）。

8. 供应商应当提供的资格证明材料

供应商需编制的供应商响应文件中“资格性响应文件”应按下列要求编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交加盖鲜章的复印件。

（1）谈判函；

（2）营业执照副本或事业单位法人证书副本、税务登记证、资质证书副本复印件；

（3）法人代表或事业单位法定代表人授权委托书原件、法人代表或事业单位法定代表人身份证复印件及受委托人身份证复印件；

（4）近两年已完成过1个及以上类似业绩且通过竣工验收，提供合同复印件或中标通知书复印件及通过竣工验收的相关证明材料；
（5）谈判保证金缴纳凭证复印件；

（6）项目经理（或项目负责人）具有城市给排水等相关专业高级及以上技术职称证书复印件，项目经理（或项目负责人）以及各专业技术负责人必须是本单位人员（需提供近1年来，即2014年1月至2014年12月本单位为其购买养老保险或医疗保险的缴费证明）；
（7）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的申明材料。
9. 供应商应当提供的技术和服务文件材料
供应商需编制的供应商响应文件中“技术、服务性响应文件”应按下列要求编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交加盖鲜章的复印件。

技术文件包括：

（1）对本项目实施方案（主要内容为拟投入本项目的设备、拟投入的主要人员、实施计划、措施及工期安排等）；
（2）承诺函；
（3）售后服务相关材料，提供服务承诺和保障措施等（由供应商结合本项目要求拟定）。
10. 供应商应当提供的报价响应文件要求
12.1  供应商需编制的供应商响应文件中“报价响应文件”应按下列要求编写和提交，应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交加盖鲜章的复印件；
12.2  报价响应文件的组成内容：报价汇总表、报价清单；
12.3  报价清单按本须知有关内容要求，由供应商自行组价。
11. 体现采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

质量标准符合国家现行标准、规范；
12. 供应商响应文件编制要求

12.1  供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件后，编写响应文件；
12.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性谈判采购文件的资格要求、技术和商务要求和体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求作出满足或者优于原要求和条件的承诺；
12.3  供应商响应文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。供应商响应文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是供应商的风险，很可能导致该谈判无效；
12.4  第四章“供应商响应文件相关文书格式”中规定了供应商响应文件格式的，应按相应格式要求编写；
12.5  供应商响应文件应由供应商的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。供应商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认；
12.6  供应商响应文件应编制目录，且页码清晰准确；
12.7  供应商响应文件分为“资格性响应文件”、“技术、服务性响应文件”、“报价响应文件”三部分独立装订并分装于三个密封袋或文件袋内；正本和副本分别名称、项目编号、供应胶贴成册（活页、书钉形式无效），封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目商名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。供应商应准备“资格性响应文件”和“技术、服务性响应文件”、“报价响应文件”正本各一份，副本各两份；
12.8  供应商应将“资格性响应文件”、“技术、服务性响应文件”、“报价响应文件”进行密封包装，并在包装封面上注明“开标时间前不得拆封”字样并在应盖章处加盖单位公章；
13. 供应商响应文件语言文字及计量单位

13.1  供应商的供应商响应文件以及供应商与采购人、集中采购机构就有关谈判的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。供应商随供应商响应文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

13.2  对不同文字文本供应商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.3  供应商响应文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。
13.4 本项目确定采购结果后，成交人须迅速与采购单位签订合同，并迅速实施。
14. 谈判报价
14.1 按第三章项目需求要求进行报价，由供应商自行组价。

14.2报价包括项目实施所需的设备、人工、勘测设计、制作成果、协调、税费等完成项目所需的一切费用。

15. 谈判有效期

15.1  本次谈判有效期为60天，在规定的谈判有效期内，供应商不得要求撤销或修改其供应商响应文件。
15.2  在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与供应商协商延长谈判有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其供应商响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金。
16. 谈判保证金

18.1  未按谈判文件要求在规定时间前交纳规定数额谈判保证金的谈判将被拒绝。

18.2  供应商有下列情形之一的，集中采购机构不予退还其交纳的谈判保证金：

（1）在截标后要求撤回谈判的；

（2）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（3）成交后无正当理由不与采购人或者集中采购机构按规定的时间、地点签订合同的；

（4）成交后与采购人签订对竞争性谈判采购文件和供应商响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将成交项目转让给他人，或者在供应商响应文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将成交项目分包给他人的。

17．开标程序

19.1开标会议程序

（1）各供应商及参加的有关人员签到；

（2）供应商提交供应商响应文件；

（3）主持人宣布谈判活动开始，介绍谈判纪律和注意事项；

（4）介绍参加谈判活动的人员名单；

（5）采购人代表检验各供应商是否按要求提交了谈判保证金，并当场向参会人员宣布检验结果；
（6）各供应商代表交叉检验各供应商响应文件密封的完好性；

（7）主持人宣布开标会结束；
18. 谈判程序
18.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和根据采购项目情况确定的技术、经济或法律类等有关专家组成。根据本项目的特点，按照相关规定抽取专家。

18.2  犍为县公共资源交易服务中心项目负责人宣读评审会场纪律要求，管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

18.3 犍为县公共资源交易服务中心项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长。

18.4  供应商响应文件的审查：

（1）对“资格性响应文件”资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对供应商响应文件中的资格证明材料进行审查，以确定邀请参加谈判的供应商名单。通过资格审查的供应商不足三家的需继续实行谈判的，报同级财政部门批准执行。

（2）谈判小组出具资格审查报告后，采购执行机构将通过资格审查和未通过资格审查的供应商名单向所有递交响应文件的供应商当场宣布并告之供应商未通过资格审查的原因。

18.5  成交标准

在满足竞争性谈判采购文件规定的采购项目采购需求、质量和服务等最低要求相等的前提下，以最终报价结束后提出最低报价的供应商作为第一成交候选人，根据谈判报价由低到高排列（出现两个或以上最低报价相同时，则重新组织报价，但不得高于首次报价），确定3名成交候选人。
18.6  谈判内容

（1）通过资格审查的供应商参加谈判的顺序以现场抽签的方式确定（如谈判小组认为需组织谈判的情形）。

（2）谈判：谈判小组与供应商分别进行谈判，依据采购文件的规定，结合供应商“技术、服务性响应文件”进行谈判，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判后，供应商响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，谈判小组应将该供应商淘汰，书面通知该供应商，并说明理由。谈判结束后，部分供应商响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

（3）澄清有关问题。对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。该澄清、说明或者纠正是供应商响应文件的组成部分。

（4）谈判过程中的变更。谈判过程中，谈判小组获得采购人同意后，可以根据谈判情况变更谈判文件内容，将变更的内容书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录。谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

18.7  报价

资格性和技术、服务性审查结束后，谈判小组对各供应商提交的报价响应文件按本次采购文件的要求进行审查。本项目采用一次性报价，即以报价响应文件中的报价为准。若谈判小组认为所有报价均偏高，可增加报价次数。

18.8  集中采购机构对评审过程、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

19. 谈判工作纪律和注意事项
19.1  谈判原则：评审活动遵循公平、公正的原则。

19.2  评审方法：谈判小组按谈判文件规定的成交标准和评审因素对供应商响应文件进行评审。

19.3  谈判小组成员工作纪律：

（1）依法、客观、公平、公正开展供应商资格审查、谈判和推荐成交候选供应商；

（2）保守供应商的商业秘密；

（3）严格按照谈判文件要求进行评审；
（4）不得在资格审查、谈判过程中滥用权力，导致采购活动终止或者谈判失败。
20. 供应商响应文件的修正

20.1  如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）供应商响应文件中谈判函内容与谈判报价表内容不一致的，以谈判函为准；
（2）供应商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
20.2  按上述修正原则修正后的谈判报价经供应商书面确认后对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的谈判报价，取消其谈判资格且其谈判保证金不予退回。

21. 取消谈判资格

属下列情形之一的，将取消供应商的谈判资格：

（1）供应商响应文件未按本谈判文件的规定数量提交正、副本的； 

（2）供应商的资格响应文件未通过审查的；

（3）谈判小组认为供应商响应文件存在严重负偏离的；

（4）经过谈判和技术、服务性审查，供应商响应文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（5）供应商响应文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（6）供应商在谈判过程中提供虚假材料或存在其他违规行为的。

22. 成交供应商的确定

22.1  谈判小组应当按照通过审查和谈判的供应商报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商；

22.2  谈判结束后，采购人应当在3个工作日内确定报价最低的成交候选供应商为成交供应商。采购人可授权谈判小组直接确定成交供应商。

22.3  成交候选供应商书面自愿放弃成交且无其他非法目的的，应说明理由，后一位成交候选供应商报价与其报价差额比例超过15％的，采购人不予确定成交供应商，并重新组织采购。

23. 谈判结果和成交结果公示

谈判结果公示期限为3个工作日，预公示结束后发布结果公告。

23. 成交通知书
23.1  成交供应商确定后，成交结果由犍为县公共资源交易服务中心项目在四川政府采购网公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

23.3  成交供应商须在成交结果公示期结束后5个工作日内到犍为县公共资源交易服务中心领取成交通知书，否则视为放弃成交结果，谈判保证金将不予退还，同时犍为县公共资源交易服务中心将停止该供应商参与本县政府采购资格（公示期间如有质疑投诉除外）。
24. 供应商响应文件的退回

采购人及集中采购机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回供应商响应文件。

25. 签订合同
25.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起五个工作日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商谈判文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交谈判供应商最终谈判文件作实质性修改。

25.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交谈判供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交谈判供应商之后第二成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

25.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与谈判供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5合同一式八份，采购人三份、成交供应商二份、犍为县公共资源交易服务中心一份、政府采购监管科一份、跟踪审计一份。

25.6履约过程中如有变动，由合同双方自行协商解决。

26. 相关要求

30.1  成交供应商应在规定工期内完成项目，误期违约金由甲乙双方合同约定。

27.解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属集中采购机构。

第三章  采购需求
一、项目情况
1、设计范围：该工程厂区拟占地22亩左右，主要解决集镇生活污水。拟建总规模为1.5万m3/d(近期0.5m3/d，远期增至1.5万m3/d），配套截污干管及支管共约50km；工程估算总投资1.3亿元；
2、主要工作内容：初步设计、技施设计、工程预算、设计图审查、地勘、测量等（地勘及测量深度必须满足设计要求，不得有重大变更和大的工程量漏项）；
3、项目实施地点：犍为县清溪镇；

4、项目最高限价：120万元；

5、项目完成时间：确定成交人后30天内提交成果；

6、付款方式：签订合同后预付20%，在提交成果经专家评审合格后10个工作日内付至90%，其余10%在工程设计无重大缺陷且建设完工验收后无息付清。
二、项目技术要求
1、严格按GB50014-2006《室外排水设计规范》和《给排水设计手册》的要求进行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）的一级B标。
 2、投标单位应在竞标前自行到现场实地调查，费用自理。

三、中标单位提交的成果：
   《犍为县第二污水处理厂初步设计》和《犍为县第二污水处理厂技施设计》方案纸质８份，电子文档一份。

第四章  供应商响应文件相关文书格式 
格式1：

封面格式

（正本/副本）
                                    项目

资格性响应文件/技术、服务性响应文件/报价响应文件

项目编号：                            

谈判供应商名称（盖章）：                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          

日期：        年    月    日
格式2：格式仅供参考
法定代表人授权委托书

犍为县公共资源交易服务中心：
本人        （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的供应商响应文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：         。

代理人无转委托权。

谈判供应商（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字或盖章）：                                    
法定代表人身份证号码：                                       

委托代理人（签字或盖章）：                                    
委托代理人身份证号码：                                       

日期：    年     月     日

格式3：格式须符合
谈判函

犍为县公共资源交易服务中心：
1、根据你方项目编号为  {项目编号}  的  {项目名称}  竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述谈判文件后，我方愿按本项目需求、合同条款、地勘依据、本项目要求的条件要求承包本项目。我方保证项目质量达到       合格等级，并承担任何缺陷责任。

2、我方已详细审核全部谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方自行在四川政府采购网查收本项目的更正公告，因我方原因未查收更正公告内容而造成的一切损失的，由我方自行承担。

4、一旦我方成交，我方保证按本谈判文件规定的工期内完成并移交全部项目。

5、如果我方成交，我方将按照谈判文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在谈判文件中规定的谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本谈判文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
  谈判供应商（盖章）：                                       

 单位地址：







                  
  法定代表人或其委托代理人（专职投标员签字或盖章）：         
 邮政编码：

电话：

 传真：


  开户银行名称：







  开户银行账号：



  



日期：_____年____月____日

格式4：格式须符合
承诺函

犍为县公共资源交易服务中心：

我单位已收到“编号为                     项目名称为“                   ”竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，对谈判文件无异议，决定参加谈判，完全接受采购文件中的所有条件和要求，并作相关承诺。

1、愿意提供采购文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、谈判后的最终报价已经确认无误并含相关税费等所有费用。

3、我单位如果未按采购文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本谈判文件中所列的违约责任。

4、我方承诺：严格遵照本次竞争性谈判文件、合同中的工期、质量和项目要求，确保项目达到合格以上；在项目实施期间，将自行承担人工费涨跌等风险。

5、谈判文件中所有关于谈判资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

6、质量服务承诺：缺陷责任期按国家（行业）标准执行。

7、其他服务承诺：我公司对本项目的质量、服务承诺如下（由谈判供应商结合本次要求自拟）： 

8、我方自行在四川政府采购网查收本项目的更正公告，因我方原因未查收更正公告内容而造成的一切损失的，由我方自行承担。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

格式5： 格式仅供参考
报价汇总表

项目名称：

	序号
	项目内容
	小计（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	    报价合计：  大写                            （小写：            元）


注：报价包括项目实施所需的设备、人工、勘测设计、制作成果、协调、税费等完成项目所需的一切费用。

谈判供应商（加盖公章）：  

法定代表人或其代理人（签字）：

日 期：     年     月      日

格式6：格式仅供参考
拟投入人员情况表
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（表格、内容不够可自行添加）

注：谈判供应商按本谈判文件中谈判须知的相关规定提供（格式仅供参考）。

格式7：格式仅供参考

近三年在经营活动中无重大违法记录的
申    明

犍为县公共资源交易服务中心：

我公司在此郑重申明：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。如有不实，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称（盖章）：        

日    期：

格式8： 

	犍为县公共资源交易服务中心保证金退付申请表

	项目名称：

	项目编号：

	保
证
金
缴
纳
情
况
	公司名称
（缴款人）
	　
	保
证
金
申
请
退
还
情
况
	开户名
	　

	
	联系
电话
	
	联系人
	　
	
	开户
银行
	　

	
	缴款
时间
	　
	
	帐号
	　

	
	
	
	
	
	

	
	谈判保证金金额（元）
	小写：
大写：
	
	金额
（元）
	小写：
大写：          

	
	履约保证金补缴金额（元）
	         
	
	
	

	   备注：请申请人工整、详细、完整、正确填写申请表，均不得使用简称、简写。

	申请人签字：      
	
	 申请时间：
	

	交易中心项目
负责人意见：
	
	
	
	
	


注：此表在开标时单独提交。
第五章  政府采购合同主要条款
合同格式由采购单位和成交单位按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及国家及地方有关建设工程勘测设计管理法规和规章，依照本竞争性谈判文件、成交人的响应文件、补充更正、答复材料等制定。
合同附件：

1、成交通知书

2、履约保证金交纳证明

3、竞争性谈判采购文件项目需求

4、竞争性谈判采购文件的澄清和修改

5、谈判报价表

6、成交供应商澄清函

第六章  采购项目履约验收标准和要求

一、履约保证金

1、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2、履约期间，如成交方不能严格按照本谈判文件及供应商响应文件、双方合同履约的，或提供的资料给采购人造成的影响、损失，采购人将视情况扣除履约保证金，政府采购监管部门还将对成交人进行处理等。

二、验收标准

成交供应商履约结束后，采购人应当按照我省规定的程序要求进行验收。成果提交审核后，将相关手续（本项目合同原件2份、验收报告原件2份）提交至犍为县公共资源交易服务中心方可退还履约保证金。
三、款项支付

1、采购项目验收合格后，由采购人按照合同约定直接支付给成交供应商。

2、财政部门根据采购人的支付申请、票据、成交通知书，并对采购合同进行审核后，直接将款项支付给成交供应商。

2
1

