佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目
招
标
文

件

招标编号：FSGDXYF13FGK4017
佛山市广得信工程造价咨询有限公司
云浮分公司
2014年1月
目   录

第一部分:投标邀请函…………………………………………1-1

第二部分:投标人须知…………………………………………2-1

第三部分:用户需求书…………………………………………3-1

第四部分:合同条款……………………………………………4-1

第五部分:投标文件格式………………………………………5-1

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市高新自来水有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目(采购编号：FSGDXYF13FGK4017)公开招标接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质

1、项目名称：佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目
2、项目内容及数量：（详见“用户需求书”）。
3、采购预算：人民币835万元（本项目招标运营服务期为5年， 167万元/年）。
4、简要技术要求：详见用户需求书。
二、合格投标人条件

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、投标人必须具有国家相关环保部门颁发且仍在有效期内的国家乙级（含临时）或以上《环境污染治理设施运营资质证书》（其中专业类别可包含工业废水或生活污水）；
3、投标人必须具有省级或以上相关部门颁发的环境工程（水污染防治）设计专项乙级或以上资质；
4、投标人必须在广东省内有售后服务机构或经营场所；（以营业执照为准）
5、符合《政府采购法》第二十二条规定；

6、本项目不接受联合体投标。
符合以上资格条件的投标人以  公开报名  方式确认其投标资格。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2014年1月8日至2014年1月14日上午08：30-下午17：30（工作时间）。

2、获取招标文件地点：广东省云浮市城中路110号（佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司）
3、获取招标文件方式：现场购买，不予邮寄。（报名时投标人需提交：合格投标人要求的资格证明文件复印件；经年审的企业法人营业执照、税务登记证副本（国、地）、企业组织机构代码证的复印件；法人、被授权人身份证复印件、法人资格证明书原件、法人委托授权书原件。以上提交的资料均需盖公章。）
4、招标文件售价：人民币 150 元/套。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2014年1月28日上午08：30-09：00（北京时间）

2、投标截止时间：2014年1月28日上午09：00（北京时间）

3、开标时间：2014年1月28日上午09：00（北京时间）
4、开标地点：广东省云浮市城中路110号（佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司）
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：云浮市高新自来水有限公司
采购人地址：佛山（云浮）产业转移工业园内
2、采购代理机构名称：佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司（网站：www.sdgdx.com.cn）
采购代理机构地点：广东省云浮市城中路110号（佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司）
采购代理机构联系人：邓先生
采购代理机构联系电话：0766-8323938
采购代理机构传真：0766-8323938
E-mail: gdxyf008@163.com
六、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：唐先生
采购项目联系人电话：0766-8288673
七、采购文件公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，本项目谈判文件公示时间为：2014年1月8日至2014年1月14日共五个工作日，供应商认为谈判文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，须现场提交质疑或投诉书，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我公司提出质疑，供应商对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

采购文件下载媒体：云浮市政府采购网

佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
2014年1月8日
第二部分

投 标 人 须 知

一、说明

1、采购项目说明

1.1   本次代理招标采购的货物及相关服务项目，属企业采购项目，参照政府采购程序进行采购活动。
1.2   资金来源：自有资金。

2、定义及解释

2.1 服务：指投标人提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.2 采购人：《投标资料表》所指的采购人。

2.3 投标人：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。

2.4 采购代理机构：佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司。

2.5 评标委员会：是依法组建，负责本次招标的评标工作的临时性机构。

2.6 日期：指公历日。

2.7 合同：指依据本次货物及服务招标采购结果签订的协议。

2.8 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.9 招标文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和《投标资料表》中规定的电子文件。

3、合格的投标人

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、投标人必须具有国家相关环保部门颁发且仍在有效期内的国家乙级（含临时）或以上《环境污染治理设施运营资质证书》（其中专业类别可包含工业废水或生活污水）；
3、投标人必须具有省级或以上相关部门颁发的环境工程（水污染防治）设计专项乙级或以上资质；
4、投标人必须在广东省内有售后服务机构或经营场所；（以营业执照为准）
5、符合《政府采购法》第二十二条规定；

6、本项目不接受联合体投标。
4、合格的服务

4.1  合同中提供服务，其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。
5、禁止事项

5.1   采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.2 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3 除投标人被要求对投标文件进行质疑澄清外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5.4   《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止行为。

6、保密事项

6.1 由采购人向投标人提供的用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
7、投标人知悉

7.1   投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

8、保证

8.1   投标人应保证所提交给采购人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

9、投标费用

9.1   投标人应承担其编写、提交投标文件以及参加本次投标活动的所有费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

10、招标文件构成

10.1   招标文件包括：

第一部分   投标邀请函 

第二部分   投标人须知

第三部分   用户需求书

第四部分   合同条款

第五部分   投标文件格式

10.2   投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面作实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11、招标文件的澄清或修改

11.1 采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式对任何要求对招标文件 进行澄清的投标人予以逐项答复，并将此书面答复通知本招标文件的所有收受人（答复中不包括问题的来源）。但投标人应按《投标资料表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。

11.2 采购代理机构和采购人将在《投标资料表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

11.3 在投标截止时间15日前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清的问题时，向本招标文件的所有收受人发送对招标文件的修改文件。

11.4 招标文件的澄清和修改文件将以书面形式通知本招标文件的所有收受人，该澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

11.5 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并至少在原投标截止时间3日前，将推迟决定以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

11.6 投标人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后24小时内以书面形式向采购代理机构确认。

三、投标文件的编制

12、投标语言及计量

12.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

12.2 除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13、投标文件的构成

13.1   投标人编写的投标文件应包括下列部分：一、投标报价表，二、商务响应文件，三、技术响应文件，并包含但不限于以下内容：（编排顺序参见投标文件格式）

（1） 按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2） 按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3） 按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合本招标文件的规定；

（4） 按本须知的规定提交的投标保证金及相关证明文件；

（5） 对招标文件第三部分用户需求书作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

（6） 投标人应参照招标文件第五部分投标文件格式的内容格式提供全面的响应文件。

14、投标函

14.1   投标人应完整地填写参照招标文件第五部分投标文件格式中规定的投标函。

15、投标报价

15.1 投标人应根据招标文件中第三部分用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

15.2 除非《投标资料表》另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

15.3 为顺利进行评标工作，投标人应提交用《投标资料表》中规定的文件格式制作的投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

16、投标货币

16.1   投标人提供的货物及相关服务在投标时必须用人民币报价。

17、证明投标人合格和资格的文件

17.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

17.2 投标人提交以下（但不限于以下）合格性证明文件。

（１） 投标人营业执照副本复印件；

（２） 投标人的资格声明；

（３） 按《投标资料表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销或服务许可证。

17.3   投标人提交的资格证明文件应满足以下（但不限于以下）要求：

（1） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力，并提供相关证明文件；

（2） 投标人按《投标资料表》规定提供类似服务的业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

（3） 投标人按《投标资料表》规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（4） 投标人参加本次投标前3年内，在经营活动及政府采购活动中没有重大违法记录，要求出具当地纪检部门出具证明资料；

（5） 投标人应按《投标资料表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；

18、证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

18.1   投标人应提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的文件，包括投标报价表中对服务来源的说明，并作为其投标文件的一部分。

18.2   证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）   服务的详细说明

（2）   详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）   采购人在《投标资料表》规定的周期内正常、连续地提供服务所必需的备品备件、专用工具的清单；
（4）   对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定的偏差和例外。特别是对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供响应的参数值。

19、投标保证金

19.1 投标人必须按《投标资料表》规定的数额提交投标保证金人民币捌万叁仟伍佰元整（￥83,500.00），并作为其投标文件的一部分。

19.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为所造成的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为而受到损害时，可以根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。 

19.3 报价人应按下列要求提交报价保证金：
（1）通过电汇、银行转账形式递交保证金，由投标人法人基本账户存入如下账户（交款时报价人向银行提供项目编号，由银行开具收款单盖章交给客户留底，作为保证金收取依据。）
收款人：佛山市广得信工程造价咨询有限公司
账号：01618800314208
开户银行：广东顺德农村商业银行大良支行营业部

财务联系人：黄小姐

财务联系电话：0766-8323938

 [递交投标保证金请注明：项目编号FSGDXYF13FGK4017] 

（2）保证金的提交时间要求：投标截止时间前3天到达采购代理机构指定账户，开标现场不接受任何形式的投标保证金。
（3）投标保证金银行划帐后，请把划帐单传真到代理公司(0766-8323938)，并注明项目编号，以方便统计之用。

19.4   凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

19.5   未中标人的投标保证金，将按本须知规定的投标有效期满后三十天内或在发出《中标通知书》之日后5个工作日内原额退还（以先到的时间为准，在此时限内退回的保证金不计利息）。

19.6   中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1） 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

（2） 中标人按本须知第36条的规定交纳了履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）；

（3） 中标人按本须知的规定支付了中标服务费。

19.7   下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：

（1） 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2） 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

（3） 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金。

20、知识产权

20.1 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

20.2 投标价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的有关费用及税费。

21、投标有效期

21.1 投标文件应在《投标资料表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

22、投标文件的式样和签署

22.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标资料表》规定的副本份数，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准，正本每页需加盖公章。

22.2 投标人应同时提交与投标文件中报价、技术部分的正本内容相同（图片及印刷文件除外）的电子文件一套（以U盘形式）并放在正本里，文件格式要求采用《投标资料表》中规定的文件格式制作，如电子文件与书面文件不符时，以书面文件为准。

22.3 投标文件正本须用A4纸及不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

22.4 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

22.5 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。如果《投标资料表》允许投标人为联合体，联合体在签署投标文件时应在投标人名称后面注明“联合体”字样。

22.6 投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成，A4纸装订成册。

22.7 传真和电传的投标文件将被拒绝。

四、投标文件的递交

23、投标文件的密封和标记

23.1   投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。

23.2  封套均应按以下要求标记：

	（正本/副本/唱标信封）

于“      年     月     日     时    分”之前不准启封（即投标截止时间）

项目名称：佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目
收件人名称：佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
采购编号：FSGDXYF13FGK4017
投标人名称：

投标人地址：                               邮政编码：

联 系 人：                                 联系电话：


23.3   封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标文件被宣布为“迟交”时，能原封退回。

23.4   如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构概不接受。
23.5   投标人提交投标文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封（信封须加盖公章）：

（1） 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

（2） 投标保证金交付收据复印件；

（3） 退保证金说明；（正本）

（4） 投标函；

（5） 法定代表人授权书；

（6） 同意采购文件条款声明格式
23.6   投标文件未按招标文件要求签署、密封和标记的，采购代理机构概不接受。
24、投标截止

24.1   投标人应在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间，且不迟于《投标资料表》规定的截止时间将投标文件正本和副本送达本招标文件第一部分投标邀请函规定的地点，递交至采购代理机构。

24.2   采购代理机构可以按本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

25、迟交的投标文件

25.1   采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

26、投标文件的修改与撤回

26.1   投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

26.2   从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照投标人须知的规定被没收。

五、开标与评标

 27、开标

27.1. 本次招标采用公开开标形式。开标时，开启投标文件[正本]封套，唱出招标文件规定的内容。

27.2. 采购代理机构在本招标文件第一部分投标邀请函规定的时间、地点，组织和主持开标会，参加开标会的投标人代表应准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

27.3. 开标时，采购代理机构将当众拆封、宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标函、投标总报价、折扣声明、是否提交了投标保证金，投标备选方案（招标文件允许提供的）以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

27.4. 开标时未宣读的投标价格、价格折扣、投标修改和招标文件允许提供的备选方案等实质性内容，评标时将不予承认。

27.5. 采购代理机构将记录开标的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查。

28、评标委员会

28.1   本次招标工作的评标委员会依法组建，评标委员会由5人组成。

28.2   评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、提交评标报告。

29、评标

29.1   评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家部委和地方有关政府采购的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

29.2   评标方法：本次招标的评标方法和标准在“投标人须知附件”中规定。

29.3   拒绝任何或所有投标的权利

（1） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

（2） 采购人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

29.4   在评标期间，为方便对投标审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得对投标价格或实质性内容做任何更改。

29.5   评标委员会将允许并书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

29.6   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式通过采购代理机构提交。
六、授予合同

30、中标人的确定

30.1   根据评标委员会评选结果，采购人依法及按照本招标文件规定确定中标人。

30.2   采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

31、中标结果公告

31.1   采购代理机构将按《投标资料表》的规定公告中标结果。

32、质疑和投诉

32.1   投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（1）   投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司


地  址：广东省云浮市城中路110号
电  话：0766-8323938
传  真：0766-8323938
邮  编：527300

联系人：邓先生
（2）   投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。
政府采购监督管理机构名称：云浮市高新自来水有限公司
地  址：佛山（云浮）产业转移工业园

电  话： 0766-8288673
传  真： 0766-8288906
邮  编：527300

33、中标通知书

33.1. 中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》；中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

33.2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

33.3. 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标人。

34、签订合同

34.1    中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

34.2    合同的组成基于但不限于以下部分：

（1）   《合同书》；

（2）   招标文件及其澄清、补充文件；

（3）   中标人的投标文件及其澄清、补充文件。
（4）   《中标通知书》。   

35、履约保证金（如果《投标资料表》要求的话）

35.1   中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。

35.2   如果中标人没有按照上述条款签订合同并提交履约保证金，采购人或采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人或采购代理机构可按本须知规定将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

36、服务费

36.1. 中标人在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算:

	费率

中标金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100－500
	0.8%

	500-1000
	0.45%


例如：某服务招标中标金额为1000万元，计算招标代理服务费收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×0.8％＝3.2万元

（1000-500）万元×0.45%=2.25

合计收费＝1.5＋3.2＋2.25＝6.95万元

36.2. 中标服务费以人民币支付。

36.3. 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

36.4. 中标服务费不在投标报价中单列。

36.5. 投标人如果不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

37招标文件的解释权

37.1   本招标文件的解释权归佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司所有。

投标人须知附件1：

评标方法（综合评分法）

一、评审规则
1． 评标办法采用综合评分法。

2． 综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

3． 综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的技术评分或商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。
4.  价格扣除：

（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品（提供的服务）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品（提供的服务）中仅有部分小型和微型企业产品（提供的服务）的，则按所投小型和微型企业产品（提供的服务）的价格予以扣除。

（2）对于允许联合体投标项目，如联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的可给予联合体2%的价格扣除。联合体投标企业的认定以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条的规定的为准。

（3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准； 

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式）。
二、初步评审

1． 评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2． 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3． 在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4、 本项目投标人数必须达到法定人数，否则作废标处理。

5.  无效投标的认定

无效投标的认定条件详见《初步审查表》所列各项内容。

三、详细评审

详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

1．技术评分：技术评分各单项所占权重详见附表《技术打分表》；

2．商务评分：商务评分各单项所占权重详见附表《商务打分表》；

3．价格评分：根据财政部财库[2007]2号文规定，将评标委员会评审后的所有投标人的评标价格，取最低投标价作为基准价格，等于基准价格的评标价定为15分，高于基准价格的评标价则按以下公式计算：

运营价格评分=基准价格/投标价×15

如此类推，算出所有投标人的价格评分。即报价得分=运营价格评分+设备价格评分
4．价格评审：

（1） 投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2） 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

b 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

c 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

d 对投标货物的关键、主要设备，投标人报价漏项的，作非响应性投标处理；

e 买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评标时计入投标报价总价。

5．技术、商务及价格权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	85%
	15%


评标总得分=F1×A1＋F2×A2＋……+Fn×An

F1、F2、……Fn分别为各项评分因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评分因素所占的权重（A1+A2+……+An=1）

根据上述技术、商务及价格综合评价的权重分配计算进入详细评审的各投标人的综合得分，并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

四、中标候选人
1、评标委员会将出具评标报告，并按综合得分的从高到低推荐中标候选人。

2、若中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重新招标。
投标人须知附件2：

投标资料表

本资料表的条款序号是与《投标人须知》中的条款序号对应的，或是新增的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善。如果有矛盾，应以本资料表为准。

	条款

序号
	内  容

	
	一、 说明

	2.2
	采购人名称：云浮市高新自来水有限公司

	3
	合格的投标人：
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、投标人必须具有国家相关环保部门颁发且仍在有效期内的国家乙级（含临时）或以上《环境污染治理设施运营资质证书》（其中专业类别可包含工业废水或生活污水）；

3、投标人必须具有省级或以上相关部门颁发的环境工程（水污染防治）设计专项乙级或以上资质；

4、投标人必须在广东省内有售后服务机构或经营场所；（以营业执照为准）

5、符合《政府采购法》第二十二条规定；

6、本项目不接受联合体投标。

	2.9
	“书面形式”包括以下电子文件：电子投标文件文档一份

	  
	二、 招标文件

	11.1
	采购代理机构地址：广东省云浮市城中路110号     
邮编：527300

电话：0766-8323938
传真：0766-8323938
联系人：邓先生

	11.2
	本项目不召开答疑会

	
	三、 投标文件的编制

	15.2
	投标价是否唯一：是。

	15.3

22.2
	投标人应用Office中文版Word软件制作投标文件。

	17.2
	（3）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须具备下列条件：无

	17.3

	（2）投标人提供类似项目业绩，并按招标文件第五部分提供的格式填报近4年（2010年-2013年）已完成的类似项目清单；（合同复印件加盖公章）

（3）投标人提供近 二 年（2011年、2012年）的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表，提供由会计师事务所出具的审计报告）； 

（5）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

a 经过年审合格的税务登记证。（复印件加盖投标人法人公章）；

b 有关资质等级证书（如与本次招标内容有关的）；

c 其他需要的相关文件。


	18.2
	（3）伍 年内正常、连续、连续地服务所需的备品备件专用工具（如有的话）。

	19.1
	投标保证金金额：人民币捌万叁仟伍佰元整（￥83,500.00元）；

	19.6
	交纳履约保证金金额：人民币壹拾万元（￥100,000.00）。

	21.1
	投标文件应在投标截止日后90 天内有效。

	22.1
	投标文件正本一份，副本 伍 份，电子文档一份。

	
	四、 投标文件的递交

	24.1
	投标文件递交时间：见投标邀请函

投标截止时间：见投标邀请函

投标文件送达地点为：见投标邀请函

	
	五、评标与开标

	27.2
	开标时间：见投标邀请函

开标地点：见投标邀请函

	
	六、 授予合同

	31.1
	招标结果公告媒体：①云浮市政府采购网 (yunfu.gdgpo.com)；②佛山市广得信工程造价咨询有限公司（www.sdgdx.com.cn）。(在以上媒体中指定媒体发布公示及公告)

招标结果公告内容：  中标人、中标金额等 

	35
	交纳履约保证金金额：人民币壹拾万元（￥100,000.00）。


	
	初步评审

	附件一
	本次招标标的的预算金额为：人民币835万元（本项目招标运营服务期为5年， 167万元/年）。


附件一：佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目
（FSGDXYF13FGK4017）初步评审细则表

评委签名：               

	投标单位

评议内容
	
	
	
	

	是否满足合格投标人条件
	
	
	
	

	投标价格是否固定或投标价是唯一的
	
	
	
	

	投标保证金是否已递交
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	

	是否满足用户需求书的主要技术要求
	
	
	
	

	商务是否没有重大偏差
	
	
	
	

	是否符合投标文件的式样和签署要求
	
	
	
	

	投标报价没有超过预算或超过预算采购人可以接受（本项目预算：人民币835万元，本项目招标运营服务期为5年， 167万元/年）。
	
	
	
	

	是否没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	


1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”。         2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”
佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目（FSGDXYF13FGK4017）技术商务评分表
评委签名：               
	投标单位

评审内容
	分值
	

	标书的制作情况
	投标书按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的得5分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。
	5
	

	技术部分
	根据投标人对本项目的认识理解作横向对比：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。
	10
	

	
	根据投标人对本项目的调查分析作横向对比：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。
	10
	

	
	根据投标人对佛山（云浮）产业转移工业园防污治污的管理设计规划方案作横向对比：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。
	10
	

	
	根据投标人对佛山（云浮）产业转移工业园防污治污的管理设计规划的优化建议方案作横向对比：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。
	10
	

	
	根据投标人对本项目污水处理厂（一期）的运营管理服务设计规划方案作横向对比：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。
	10
	

	
	根据投标人污水处理厂的运营功能的配套设计作横向对比：优得8-10分，良得4-7分，差得1-3分。
	10
	

	
	根据投标人对本项目的新旧运营单位交接方案作横向对比：优得4-5分，良得2-3分，差得1分。
	5
	

	
	根据投标人对本项目的人员配备方案作横向对比：优得4-5分，良得2-3分，差得1分。
	5
	

	商务部分
	根据投标人提供近2年由会计师事务所出具近 二 年的审计报告及年度财务报表作横向对比：优得3分，良得2分，一般得1分。
	3
	

	
	投标人连续2年或以上获得《守合同重信用》证书，提供的得2分，不提供的得0分。（提供复印件并加盖公章，原件备查）
	2
	

	
	投标人提供正在运营污水项目每日设计处理水量不少于10000m³（包括10000 m³）运营项目业绩(其必须包含生活污水及工业废水混合处理运营项目)的得5分，不提供的得0分。（提供相关证明文件复印件并加盖公章，原件备查）
	5
	

	合        计
	85
	


注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

第三部分

用 户 需 求 书

1、 项目简介

1、项目预算金额：人民币835万元（本项目招标运营服务期为5年， 167万元/年）
2、佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂工程简介
项目规模：佛山（云浮）产业转移工业园，是全省示范性产业转移工业园，园区与滨江新城共建互动发展，园区重点发展应用性高新产业，打造云浮现代产业发展新平台，建设广东西部现代产业先导区，依托产业发展加快推动云浮新城建设，重点引进机械制造、新型材料、信息产业、汽车零部件、生物医药产业。
工业园投入运营后，将产生大量工业生产废水、员工生活污水等。为响应国家相关环保政策，工业园区于规划、建设的同时已经设置了一座污水处理站，总污水处理规模为2.0万m3/d，分两期建设，每期1.0万m3/d，其中一期工程已完成。
该污水处理厂一期工程已完成初步验收，目前正处于试运营阶段。出水水质执行国家水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严标准。
工艺流程如下：


3、佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂组成

粗格栅池/提升泵房（S）：120.0m2
细格栅池/旋流沉砂池（L×B×H）：20.0×10.0×4.5m

初沉池（L×B×H）：60.0×13.0×5.0m

A/A/O微曝氧化沟（L×B×H）：72.4×21.4×6.0m

二沉池（φ×H）：φ25.0×4.5m

污泥回流泵站（S）：16.0m2
中间水池（L×B×H）：8.5×6.0×4.5m

过滤间（L×B）：24.0×8.5m

消毒出水池（L×B×H）：17.0×4.6×3.0m

变电间（L×B）：10.0×18.0m

鼓风机房（L×B）：10.0×12.0m

污泥浓缩池（L×B×H）： 6.0×6.0×3.5m

污泥脱水机房（L×B）： 22.0×10.0m（两层，含配药间及药剂房）
维修间（L×B）： 8.0×12.0m

综合楼/办公楼（S）：390 m2 (两层，单层390m2)

门卫室：（L×B）： 6.0×3.0m

脱臭系统：（L×B）： 7.0×4.0m

发电间：（L×B）： 6.0×12.0m
4、设计进出水水质如下

污水处理厂设计进出水水质及处理要求：

	类别

水质
	CODcr
	BOD5
	SS
	pH
	NH3-N
	TP
	TN
	石油类

	设计进水水质
	≤393
	≤233
	≤297
	6~8
	≤17
	≤2
	——
	≤13

	设计出水水质
	≤40
	≤10
	≤10
	6~8
	≤5
	≤0.5
	≤15
	≤1

	处理程度（%）
	90%
	96%
	97%
	——
	71%
	75%
	——
	92%


根据环评资料及污水处理站设计方案，园区内各企业各自设有污水处理设施，产生的废水必须达到广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后才能进入本污水处理站。
污水处理站设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严标准。

5、增加服务费计算
在日常运营过程中，以1000m3/d为基数，按处理污水的增加量变化相应增加服务费。

下表为每月平均水量增加至4000m3/d，日常运营服务费的增加（电费单价与2014年1月相比增幅或降幅≤5%前提下）。

	内容
	2000m3/d
	3000m3/d
	4000m3/d
	5000m3/d
	6000m3/d
	7000m3/d
	8000m3/d
	9000m3/d
	10000m3/d

	每月药剂费用
	0元
	10800元
	10800元
	16200元
	21600元
	25200元
	28800元
	32400元
	40500元

	每月能源消耗费用
	10000元
	10000元
	10000元
	15000元
	20000元
	25000元
	30000元
	35000元
	40000元


	每月污泥处置费用
	1000元
	2000元
	3000元
	4000元
	5000元
	6000元
	7000元
	8000元
	9000元


6、运营、维护范围及配套清单
1）运营、维护范围：佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂。
2）主要设备维护清单：

请投标单位自行至佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂进行实地考查。

二、服务范围

1、项目名称：佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目
2、项目目的及服务目标：
选择具有污水处理厂运营和维护经验，有实力、负责任的专业运营商，以高效运营、维护及管理设计规划佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂，使污水厂更好地落实中央及地方政府有关环保法律、法规要求，更进一步使污水处理设施稳定运行，符合云浮市的环境保护管理要求。
3、项目规模：10000m³/d。
4、项目服务内容
佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂的运营全程服务，包括：
1）负责对佛山(云浮)产业转移工业园及其污水处理厂进行设计规划、管理方案，提供污水处理厂运营管理方案。具体包括园区各企业的环保工作管理与分析、企业监督及环境影响分析。
2）污水处理厂污染源调查及分析；
3）污水处理设施日常运转操作、管理，并记录运行状况；
4）污水处理厂的设备日常保养及维护工作；
5）污水处理厂各项水质指标日常化验并记录；
6）污水处理设施运转所需要的药品、化验药剂、日常维修保养物品供给；
7）负责建立污水处理厂运行台账以及污水处理厂运行管理制度，包括污水处理厂行政管理制度、污水处理厂运营操作规程、设施运转巡检管理制度、环保设施及监测仪器设备的日常管理和维修制度、运行状况记录及监督检查制度、突发事故处理制度、安全工作制度等；
8）确保污水处理厂污水处理系统正常运转，污水处理厂出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严标准；
9)确保污水处理厂设施运转正常，配合业主做好相关部门的监督、检查工作，以及配合业主完成各项环保审核资料；
10)负责污水处理厂运营过程中产生的污泥安全处理及处置，达到环保主管部门要求；
11)负责污水处理厂运营期运转成本、设备日常维修与保养所产生的费用（因质量问题或不可抗力因素造成的设备损坏及烧坏无法维修须更换的除外），以及污水处理厂运营人员的社保、保险的购买和人员安全、劳保用品的供给等。
5、项目运营服务期：5年。

三、日常运营服务管理要求

1、除对本项目要求进行报价设计外，投标单位要负责对佛山(云浮)产业转移工业园及其污水处理厂进行设计规划、管理方案，还须提供污水处理厂运营管理方案。
2、表格及配套人员自行设计，要求包含10000m3/d污水处理厂所须配套的人员数量及技术力量要求、日常设备或设施保养维修费用、日常化验药品或药剂费用、日常环保检测部门常规监测费用、日常办公生产网络及耗材费用、能源（水、电、汽油）费用、劳保用品费用、污泥处理处置费用、污水处理药剂费用、管理费用、合理利润及税金等相关费用。

四、其他要求

1、投标报价：包括：佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂日常运营管理费用及新采购设备或设施的运输、安装、调试等费用的总价（以上费用包含在投标报价文件中，不再另行详细列明）。

2、合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为中标人收到《中标通知书》后30天内。
3、服务期：项目运营服务期为5年。

4、服务、交货地点：在用户方指定地点。
五、付款方式：
1、中标人应于每运营季度结束后5个工作日内，向采购人或其指定单位开具账单（付款通知），同时提供所有相应的证明文件和资料以便采购人或其指定单位进行核实，核实无误后通知开票，收到发票后6个工作日内支付费用。

2、中标人收到通知后，并签订设计合同后，根据合同约定金额开出符合规定的发票，采购人或其指定单位收到发票后6个工作日之内按发票款项向中标人合同约定账号付款。
第四部分

合 同 条 款
云浮市高新自来水有限公司
编制《佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目》
合同书格式

项目名称：                         

合同编号：                         
签约地点：                         
签订日期：二○一四年   月     日

注：本合同条款仅供参考，具体内容由甲乙双方协商确定。

甲方：                        

乙方：                        

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目相关服务的采购，经协商一致，签订本合同。
本合同根据佛山（云浮）产业转移工业园污水处理厂运营管理服务资格项目招标文件（编号：FSGDXYF13FGK4017）和该项目的中标通知书由甲方与乙方签订,并经双方协商同意下列条款：

1、 合同总价

（人民币）大写                           （￥            ）

总价包括了需求调研、方案设计、数据资料处理、污水处理服务、设备的采购、维护升级、安装调试、人员培训、售后服务、技术支持、资料、质保期服务、税费等的全部费用。

二、合同标的

见《用户需求书》。

三、合同履行期限、地点和方式

1、本合同履行期限自    年    月    日至      年    月    日止。

2、本合同的履行方式由甲、乙双方在履约过程中具体商定。

四、甲方的权利与义务

1、甲方派出业务人员配合乙方完成本项目的业务需求分析。

2、甲方负责本项目的主要管理工作，并有权要求乙方提供相关技术资料。

3、甲方有权在项目服务过程中对乙方的开发工作进行督导。有关与项目建设相关的其他方面进行业务和技术资料交流时由甲方牵头进行，若乙方向第三方提供技术资料需先经甲方确认。

4、甲方应按期按质的向乙方提供与项目服务相关的业务及技术资料，如因甲方原因导致工作延迟或停顿的，由甲方承担责任。

5、遵守合同要求，按时支付合同费用给乙方。

五、乙方的权利与义务

1、乙方应投入合格的、充足的技术人员进行项目服务，提供所承担建设任务的全部软硬件环境。

2、乙方负责与甲方协商后提出《项目需求说明书》。乙方应按期按质的完成工作，如因乙方原因导致工作延迟或停顿的，由乙方承担责任。

3、乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。

4、乙方应定期召开开发例会，向甲方通报开发进度。

5、乙方有权要求甲方遵守合同要求，按时支付合同费用。

六、培训

见《用户需求书》。

七、售后服务要求

见《用户需求书》。

八、付款方式

见《用户需求书》。

九、风险责任的承担
如因不可抗力造成的系统研究开发受到影响，甲乙双方应本着友好合作的态度共同协商调整工作进度。

十、验收标准和方式
见《用户需求书》
十一、违约责任

合同生效后，合同各方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。甲、乙双方的任何一方不履行合同或履行合同义务不符合约定的条件，即属违约。当一方违约时，违约方应向另一方支付合同价款总额的10%作为违约金，并且负责赔偿因其违约给另一方造成相应损失，赔偿金额一般不超过合同价款总额的20%。甲、乙双方的任何一方由于法定事由以及不可抗力的原因不能履行合同时，应及明向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，双方友好协商允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据法律规定可部分或全部免除其责任。

十二、合同纠纷的解决

在履行合同的过程中，甲、乙双方如产生合同纠纷，协商不成的情况下，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在法院审核期间，除引起纠纷的事项外，合同其余事项照常执行。

十三、无效合同
甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被广东省财政厅政府采购监管处给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。
十四、合同生效

1、本合同自双方签字并经单位盖章后生效。

2、合同生效日期以后一个签字盖章的日期为准。

十五、其它

1. 以下文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

（1）本合同书

（2）本项目招标文件

（3）乙方的本项目投标文件及澄清文件和其他补充文件

（4）中标通知书

（5）附件（乙方提供经甲方确认的详细工作计划内容及其他认为需要的内容）

2. 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信

函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
4. 本合同一式   份，甲方  份，乙方  份（含采购代理机构2份）。
5. 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

本合同末尽事宜，经双方协商一致后，可对本合同签订补充条款。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：
乙方法定代表（签字）：
地     址：
地     址：

邮政编码：
邮政编码：

电     话：
电     话：
传     真：
传     真：
日     期：
                               日     期：
合同附件（合同编号
  ）

附件1  招标文件………………………………………………………………………………

附件2  中标供应商的报价文件………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件的“用户需求书”要求和中标供应商的报价文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

第五部分

投 标 文 件 格 式

资格性/符合性自查表
	资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标/响应函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	保证金（投标保证金交纳凭证）
	人民币捌万叁仟伍佰元整（￥83,500元）（转帐、汇款的提供交纳凭证复印件加盖公章为依据）
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有从事本项目的经营范围和能力；
2、投标人必须具有国家相关环保部门颁发且仍在有效期内的国家乙级（含临时）或以上《环境污染治理设施运营资质证书》（其中专业类别可包含工业废水或生活污水）；

3、投标人必须具有省级或以上相关部门颁发的环境工程（水污染防治）设计专项乙级或以上资质；

4、投标人必须在广东省内有售后服务机构或经营场所；（以营业执照为准）

5、符合《政府采购法》第二十二条规定；

6、本项目不接受联合体投标。
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其他要求
	按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	符合性审查
	报价人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“*”号参数的技术要求
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“*”号参数的商务要求
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页

	
	其它
	实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况
	□通过     □不通过
	见投标/响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按

照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
评审项目投标/响应资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页

	
	
	见投标/响应文件第（）页


投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
一、投 标 报 价 表

1．报价格式

投标人应按附表1.1-1.2的格式提交投标报价表，并提供用招标文件中规定的文件格式制作的报价表的电子文件。
附表1.1

投标报价总表

 [货币单位：人民币元]
投标人名称：                                         采购编号：
	序号
	分项内容
	价格
	备注

	1
	污水处理厂运营管理
	
	

	2
	其它
	
	

	……
	
	
	


注：1. 此表应为污水处理厂运营管理总价（本项目招标运营时间为5年）。
    2. 服务内容的价格应包含污水处理厂运营管理费用、设备维护、、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修保障、项目管理、包装、运输、保险、税费、其它费用等的全部费用。

    3. 本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

                                             投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期

附表1.2
                              

投标明细报价表

采购项目名称：　　　　　　　　　　                          采购项目编号：　　　　　　　
	项目
	序号
	分项内容
	工作主要内容
	总价
	备注

	污水处理厂运营管理
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	其它
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	合计
	（大写）：
	（￥   ）
	


注：1）
以上内容必须与《投标报价总表》一致。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期
二、商 务 响 应

2．报价函格式

报 价 函

致:佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
     我方确认收到贵方提供的    （项目名称）  服务的招标文件的全部内容，我方：                                                  (投标人名称)作为投标报价者正式授权                           (授权代表全名, 职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

    在此提交的投标文件, 正本一份, 副本 五份，投标文件包括如下等内容:

一、 投标文件第一部分

     报价表

二、 投标文件第二部分

（一）  报价函；

（二）  授权书；

（三）  资格证明文件；

（四）  投标保证金[由                                （银行名称)出具的投标保证金，金额为：             （注明币种及金额大、小写）                              ]；
（五）  商务响应表及差异表；

（六）  按招标文件投标人须知的要求提供的投标文件格式的其它有关文件。

三、 投标文件第三部分

     服务方案响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套（以U盘形式）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：招标编号为 FSGDXYF13FGK4017 的报价；

（二）全部服务的报价总价（详见报价总表）；

（三）本投标文件的有效期为投标日起的90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,报价有效期之内撤回报价,则投标保证金将被贵方没收。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八）我方如果成交，将保证履行招标文件以及招标文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付或将支付的服务费列于招标文件要求的承诺书（承诺书号ZB FSGDXYF13FGK4017）中。

（十） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

  地    址：                             .邮政编码：                  .
  电    话：                             .电报挂号：                  .
  传    真：                             .
  代表姓名：                             .职    务：                 .
投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

3．法定代表人授权书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）
法定代表人授权书

致:佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
      本授权书声明：            是注册于             （国家或地区）的      （投标人名称）的法定代表人。现任        职务。在        项目招标[招标编号为：FSGDXYF13FGK4017]的投标和合同执行过程中，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

4.法定代表人证明书格式（附：法定代表人、被授权人身份证复印件）

法定代表人证明书

致:佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司

                同志，现任我单位            职务，为法定人，特此证明。

签发日期：                               单位名称：                            （盖章）

附：代表人性别：                      年龄：         

身份证号码：                          

联系电话：                            
营业执照号码：                                    经济性质：                

主营（产）                                                                            

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

      3.将此证明提交对方作为合同附件。

投标人（公章）：

地        址：
法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：
5．资格声明书格式

资格声明

致:佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
为响应你方组织的                                 项目的服务招标[招标编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （供应商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提供“用户需求书”中全部的服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人（公章）：                       .
法 定 地 址：                               

邮       编：                      .
授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .
电       话：                              

传       真：                                
附：（注：本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	服务类型
	服务名称
	金额（元）
	所占比例

	1
	本企业提供的服务
	
	
	

	2
	其他中型企业提供的服务
	
	
	

	3
	其他小型企业提供的服务
	
	
	

	4
	其他微型企业提供的服务
	
	
	


        企业名称（盖章）： 

                              日  期：

6．资格证明文件格式
 [说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

6.1  《法人营业执照》复印件
6.2  《税务登记证》复印件
6.3  《组织机构代码证》复印件
6.4  《法定代表人证明》、《法人授权书》
6.5  投标人必须在广东省内有售后服务机构；(提供营业执照复印件)
6.6  投标人必须具有国家环保部颁发且仍在有效期内的国家乙级（含临时）或以上《环境污染治理设施运营资质证书》复印件（其中专业类别可包含工业废水或生活污水）；
6.7  投标人必须具有省级或以上相关部门颁发的环境工程（水污染防治）设计专项乙级或以上资质复印件。
7 退保证金说明格式

如投标单位保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和投标人公章的证明(原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里)。

退保证金说明

致：佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司

我方为                                      项目投标[采购编号为：     ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下帐户：

	收款单位
	收款单位名称 
	

	
	收款单位地址 
	

	
	开 户 银 行
	
	联 系 人
	

	
	帐       号
	
	联系电话
	


投标人（公章）：
日       期：
（ 以下内容由采购代理机构填写，投标人须保留此表 ）
	付款申请表
付款内容
付款金额：
元
￥
已付金额：  
元
￥　

付款方式：                                          
1.现金；
2.支票；
 3.转账 ；
4.保函；
5.其它（电汇）；
资金来源：
保证金
备注： 

经办及审批
申请人：
部门负责人：
合同管理人员审核

财务部门审核




8．商务响应表格式

8.1实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	

	11 
	
	
	

	12 
	
	
	

	13 
	
	
	

	14 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

8.2一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格报价供应商、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	在近2010-2013年内具有独立完成同类项目的业绩不少于1项，并可提供对应项目的环保主管部门审查意见。
	
	

	5
	报价有效期：报价有效期为自递交报价文件起至确定正式成交日止不少于90天，成交单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	7
	所提供的报价不高于本公司目前的报价水平
	
	

	8
	完工期/服务期：5年
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人/响应供应商名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

9.合同条款响应表

[说明]投标人应对照招标文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

	序号
	招标文件合同要求
	投标文件内容

	
	条目
	简要内容
	条目
	具体内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[说明]

1.   除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2.   对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

                             投标人（公章）：

                             授权代表（签字或盖章）：

                             日        期：

10．服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

承诺书号：ZB FSGDXYF13FGK4017
致：佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
    如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的服务类招标中获成交（招标编号：FSGDXYF13FGK4017），我方保证在收到《成交通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳成交服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的服务款中扣付，并在此同意和要求投标报价保函开立银行及买方（应佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

11．其它资料格式

  11.1  投标人简介；

11.2  投标人2010-2013年同类项目业绩；

11.3  投标人提供由会计师事务所出具近 二 年的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

11.4  技术商务打分表中有打分项的相关证明文件；

  11.5  关于诉讼；

  11.6  名称变更证明；

  11.7  投标人认为有必要提供的其它资料。

11.1  投标人简介

投标人简介（投标人基本情况介绍）

投标人情况表
投标人情况表

	单位名称
	
	电话
	
	企业法定代表人
	
	职务
	

	地址
	
	传真
	
	委托代理人
	
	职务
	

	一、单位简历及隶属关系
	
	单位

优势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	人
	上一年主要经济指标
	业绩
	
	实现利润
	

	
	流动资金
	万元
	
	主要项目
	1.

	
	固定资产
	原值  万元

净值  万元
	
	
	2.

	
	占地面积
	平方米
	
	
	3.

	三、投标项目情况
	投标项目名称
	营业收入
	服务技术

先进水平
	曾获何级

何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四、投标人财务情况
	年份
	主营业务收入
	净利润

	
	2011
	
	

	
	2012
	
	


 11.2  投标人2010-2013年以来同类项目业绩
	序号
	项目名称
	建设单位
	项目地址
	项目简要说明（包括设计规划的面积、规模、总投资、主要内容等）
	合同总价
	工期
	项目负责人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、列出2010-2013年以来同类项目业绩。

2、须提供所填业绩的合同和设计规划报告（提供封面、扉页（参加人员姓名及签名）、完整的目录复印件）及验收报告并加盖公章。
11.3  近 二 年的财务报表

投标人提供由会计师事务所出具近 二 年的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

11.4  技术商务打分表中有打分项的相关证明文件；

11.5  关于诉讼

投标人应说明近 三 年在经营活动及政府采购活动中发生的由于投标人违约或部分违约而引起的诉讼和索赔案件的具体情况及结果。若投标人对本项目进行隐瞒而又被采购人或招标代理机构发现，或被其他单位举证成立，其投标资格将被取消。

11.6  名称变更证明

本次招标，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），投标人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

11.7投标人认为有必要提供的其它资料
三、服 务 方 案 响 应

12．服务方案响应文件格式

[说明]投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求、内容做出全面响应并编制技术服务方案。其内容应包括但不限于本格式内各项要求。对必须响应的内容，必须完全响应，不允许有任何差异，对响应有差异的内容，在差异简述栏中提出说明和优化建议。

12.1   服务响应表

12.2   技术服务方案

12.3   采购人配合条件

12.4   质量保证

12.1 服务响应表

投标人应按照招标文件要求，对运营服务技术方案及设计规划方案进行响应，格式规范由投标人自定。
投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
格式12.2   

技术服务方案

投标人应充分了解本项目情况，理解采购人对项目的要求，并在此基础之上完成本项目整体组织及实施方案、质量控制、进度控制等服务方案的编写。
投标方案需至少应包括以下内容：

（1）需求理解情况

（2）项目技术方案及技术响应情况
（3）项目管理：针对项目的质量管理、测试及验收等提供完善、合理、详尽的方案

（4）项目实施维护：实施方案、实施计划以及维护方案

（5）售后服务和技术支持；
（6）验收标准和实施方法；
（7）项目管理方案；

（8）人员配备方案；

（9）培训计划（培训课程、时间、师资、方案等）；
（10）投标人认为有必要提供的资料(招标文件“用户需求书”和技术打分表要求提供的方案)。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：

日       期：
3.1  人员配备方案
项目负责人简历
	姓  名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职  务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	毕业院校及专业
	

	参与已完成设计规划的项目情况

	时  间
	项目名称
	项目规模
	该项目中任职
	规划方向

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	目前承担的任务

	时  间
	项目名称
	项目规模
	该项目中任职
	规划方向

	
	
	
	
	


说明：项目负责人应提供职称证书、资格证书的复印件，其业绩应提供成果证明资料或其他有效证明文件。

报价单位名称（盖章）：

                                          授权代表（签字）：

                                          日    期：    年   月   日

本项目专业技术人员及售后服务人员概况
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


附：1、有关个人学历、认证证书及职称等证明文件（复印件），并提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖社会保险基金管理中心印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）（复印件）

2、在项目执行过程中，若有人员变更，须经采购人同意。

投标人（盖章）：

                                          授权代表（签字）：

                                          日    期：    年   月   日

3.2  投入的设备、工具、器械明细表

设备、工具、器械明细表

	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	已使用年限
	数量（台）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列为投标人拟投入的设备、工具、器械清单。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

              日    期：    年   月   日
3.3   采购人配合条件

 采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：

3.4  质量保证

质量保证体系

1、 投标人应按照招标文件要求和根据《用户需求书》中的相关内容，详细说明投标人如何保证服务质量，并列出具体的措施。

2、 提供项目质量保证的承诺书。

投标人（公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日       期：
13．同意招标文件条款声明

同意招标文件条款声明

致:佛山市广得信工程造价咨询有限公司云浮分公司
为响应你方组织的                              采购项目的服务的招标 [招标编号为：                ]，我方在参与报价前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

    特此声明。

投标人（公章）：                      .

法 定 地 址：                        .

邮       编：                        .

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）                 .

电       话：                       .

传       真：                      .

14．报价信封
报价信封内装：

14.1 从投标文件正本中复印的投标报价总表；

14.2 退保证金说明（正本）；

14.3 报价函；

14.4同意招标文件条款声明；

14.5 交纳保证金凭证复印件。

栅渣消毒外运





粗 格 栅 池





O2





进水





细 格 栅








污泥回流





泵 站





沉 砂 池








混凝反应池








初 沉 池








A/A/O池








二 沉 池








纤维过滤器








消毒出水池








PAC、PAM





回流污泥池





污泥脱水





泥饼外运





剩余污泥





出水达标排放








O2





污泥回流








