四川省工商行政管理局数据中心建设项目政府采购—招标文件

招标编号：QWGC201311GZ
犍为县疾病预防控制中心医疗设备项目
招

标

文

         件

中国.四川

犍为县公共资源交易服务中心印制

二0一三年十一月
目    录

第一章  投标邀请…………………………………………………………3

第二章  投标人须知………………………………………………………4
第三章  投标文件格式……………………………………………………15
第四章  资格证明文件……………………………………………………22
第五章  招标项目及要求…………………………………………………23
第六章  评标办法…………………………………………………………38
第七章  合同主要条款……………………………………………………45
第一章  投标邀请
犍为县公共资源交易服务中心（采购代理机构）受犍为县疾病预防控制中心（采购人）委托，拟对犍为县疾病预防控制中心医疗设备项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求且参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的供应商参加投标。

一、招标编号：QWGC201311GZ。
二、招标项目：犍为县疾病预防控制中心医疗设备项目。

三、资金来源：中央投资。

四、招标项目简介：1、分包情况：本项目共分3个包；2、采购内容：包1为离子色谱仪1台、细菌鉴定/药敏分析仪1台，包2为肺功能检测仪1台、透视机1台，包3为数字测尘仪等仪器一批； 3、最高限价：包1为29.8万元，包2为32.8万元，包3为24.7万元；4、交货安装完成时间：2013年12月20日前；5、交货安装地点：犍为县疾病预防控制中心；6、付款方式：安装高度正常使用后两月内支付合同款的90%，余款10%作为质保金在一年后如无质量问题一次性付清。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的合法企业；
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（非投标产品制造商具有医疗器械经营许可证）；
3、具有依法缴纳税收的良好记录；
4、各包设备须取得制造商针对本项目的授权。

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2013年11月19日至2013年11月29日9:00- 11:30，14:00- 17:30（北京时间，法定节假日除外）在犍为县公共资源交易服务中心（犍为县政务服务中心4楼）现场购买。招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

供应商购买招标文件时应提交单位介绍信或授权委托书原件、企业营业执照副本和税务登记证副本复印件、医疗器械经营许可证复印件（以上资料须加盖投标单位鲜章）、报名人身份证复印件。

七、投标截止时间和开标时间：2013年12月10日14:30（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：犍为县公共资源交易服务中心开标室（犍为县政务服务中心4楼）。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

1、采购代理机构（犍为县公共资源交易服务中心）联系人：周先生（联系电话/传真： 0833-4233201）。
2、采购单位（犍为县疾病预防控制中心）联系人：刘先生（联系电话：18981336788）。
第二章  投标人须知

投标人须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	分包情况
	本项目设3个包。

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	评标方法
	综合评分法

	4
	交货时间、地点
	4、交货安装完成时间：2013年12月30日前；5、交货安装地点：犍为县疾病预防控制中心。

	5
	质量要求
	质量要求：达到国家现行标准。

	6
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	7
	考察现场、标前答疑会
	招标采购单位认为有必要，另行书面通知。

	8
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

	9
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	10
	投标截止时间
	2013年12月10日14时30分（北京时间）

	11
	投标有效期
	开标后60天。

	12
	投标保证金
	包1金额：2800.00元，大写人民币贰仟捌佰圆整；
包1金额：3200.00元，大写人民币叁仟贰佰圆整；
包1金额：2400.00元，大写人民币贰仟肆佰圆整；

投标人应向在投标活动开始前向犍为县公共资源交易服务中心以现金形式现场交纳投标保证金。投标保证金应分包装于信封内，信封封口处须粘牢，信封封面上注明项目名称、投标包号、投标人全称、授权代表姓名、联系电话。

	13
	备选投标方案和报价
	不接受备选投标方案，为一次性报价。

	14
	签字盖章
	投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

	15
	投标文件份数
	正本 1份；副本4份；用于唱标的“开标一览表”2份。

	16
	投标文件的装订
	正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。

	17
	投标文件封面的标注
	投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	18
	投标文件外层

密封袋的标注
	招标项目名称、招标编号、投标人名称、年月日。

	19
	递交投标文件地点
	犍为县公共资源交易服务中心开标室(犍为县政务服务中心4楼)

	20
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间；开标地点：同投标文件递交地点。

	21
	履约保证金
	中标金额的10％。缴款账户信息如下：账户名称：犍为县机关事业单位会计核算中心；账号：22-371101040004290；开户银行：中国农业银行犍为县支行交款时间：合同签订前。

	22
	付款方式 
	安装高度正常使用后两月内支付合同款的90%，余款10%作为质保金在一年后如无质量问题一次性付清。




一、总  则

1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是犍为县疾病预防控制中心。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是犍为县公共资源交易服务中心（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：
（1） 本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施

5.1供应商家数计算。一个企业或经销商只能作一个投标供应商计算，同一投标产品的制造商和经销商同时参加投标的只能作为一个供应商计算，以报价低的为有效投标。

5.2关系投标人限制。制造厂商只有一个品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件应当作为无效投标处理。制造厂商只有一个品牌，只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加投标的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，以制造厂商作为有效投标人，分销商或经销商或代理商投标文件作为无效投标处理；投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，分销商或经销商或代理商投标产品应为其他品牌产品，且分销商或经销商或代理商所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以符合招标文件要求的价格最低的1家投标人作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为同一品牌不同型号的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加投标，超过2家参加投标的，以符合招标文件要求的价格最低的2家作为有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效投标人。

二、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）资格证明文件；

（五）招标项目及要求；

（六）评标办法；

（七）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。
7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的供应商。
8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11. 投标货币
本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标
12.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

12.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
12.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5 本次政府采购活动不接受联合体投标。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

14．投标文件的组成

 投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
14.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物、运输、人工、装卸、使用培训、税票等投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）在一年（每年1月1日至12月31日）之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

14.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当提供详尽的所有投标产品的技术参数）；
（3）主要产品图片资料；
（4）产品使用的环境条件；
（5）投标人认为需要提供的文件和资料；
（6）投标产品技术参数偏离表（有偏离的必须列出）；
（7）其他投标人应提供的资料（根据评分标准的内容提供）。
14.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容： 
（1）资格证明文件（按招标文件第四章“资格证明文件”规定的内容提供）；

（2）商务条款偏离表（投标人的商务条款与招标文件有偏离的必须列出）；

（3）售后服务相关材料。如：投标人设立的维修服务机构网点清单、服务电话和人员名单（加盖公章）；针对本项目的质保维修措施、维修内容及收费标……
（4）其他投标人应提供的资料（根据评分标准的内容提供）。
14.4其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式
15.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后十个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后十个工作日内全额退还。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期
17.1 投标有效期为开标后60天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件正本一份、副本四份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（2份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.2 投标文件正本、所有副本应封装于密封袋内，招标文件要求单独提交的开标一览表应单独封装，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人鲜章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知第18条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

20.2 投标人在递交投标文件时，应另准备投标保证金交纳凭证原件或复印件一份同时递交。

20.3 本次招标不接受邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位鲜章。修改书应按投标须知第18条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

四、开标和评标

22．开标

22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查投标文件的密封情况并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员和公证人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、公证人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当场宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员或公证人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、投标总价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）投标代表、监督人员和记录人对唱标记录进行签字确认。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

24. 评标
24.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会)负责。
24.2评委会严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）规定的程序和招标文件规定的评标办法及标准对投标文件进行评审。

24.3评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

24.4在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.5评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.6如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

24.7评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评标办法及标准进行评价和比较。

24.8投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格条件和要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。
五、定  标
25.定标原则 

根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定各包中标人。

26.定标程序 
26.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.2采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定各包中标人。

26.3 根据采购人确定的中标人，招标人在四川政府采购网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

26.4 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

27．中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

28. 签订合同
28.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

28.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式两份）送犍为县公共资源交易服务中心。

29. 合同分包
29.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

30. 采购人增加合同标的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履约保证金
31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。
32. 履行合同
32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。
33. 验收
33.1中标人与采购人应严格按照四川省财政厅《关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行验收。

33.2中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收报告》。

33.3采购人应当在中标人交货安装调试完成后10个工作日内组织货物或服务的验收。

33.4货物（设备）如验收合格，采购人应签署《验收报告》。

33.5 中标人凭《验收报告》到县公共资源交易服务中心办理履约保证金退款手续。

七、废 标
34.废标的情形
本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。
八、投标纪律要求

35. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

九、支付货款
36. 申请支付
36.1采购项目验收合格，采购人签署《验收报告》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关规定执行。

36.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。
十、质疑和投诉

37．详细规定在四川政府采购网法律法规模块见《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定。

第三章 投标文件格式
一、投 标 函

  （此格式必须满足）
_______________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “               ”项目招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                      （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，包    总投标价为人民币            万元（大写：                           ）；包    总投标价为人民币            万元（大写：                           ）；包    总投标价为人民币            万元（大写：                           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的生产、包装、运输并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的包    的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本肆份，用于开标唱标的“开标一览表”贰份。

5、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（盖章）：       

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

二、法定代表人授权书

（此格式仅供参考）
__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目包         有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（盖章）：        

日    期：

三、开标一览表

（此格式必须符合）
项目名称：                                                               

	包号
	投标内容
	投标报价总计

（元）
	交货完成时间

	1
	
	
	

	包1报价总计大写：

	2
	
	
	

	包2报价总计大写：

	3
	
	
	

	包1报价总计大写：


注：
1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物、运输装卸、人工、安装、培训、税费和招标文件规定的完成项目所需的一切费用。 

投标人名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

四、分项报价明细表

（此格式仅供参考）
项目名称：                                                包号：
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	包    分项报价合计（万元）


注：
1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出每个包投标总价的各个组成部分的报价。
2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”每个包的报价合计相等。

投标人名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、投标人基本情况表

（此格式仅供参考）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	 联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账   号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备    注
	


投标人名称（盖章）：       

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

六、投标产品技术参数偏离表

（此格式仅供参考）
招标编号：                                             投标包号：
	序号
	货物名称
	招标文件要求
	  投标产品技术参数
	偏离及产生的影响

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 供应商必须把投标产品与招标文件要求有偏离的内容全部列入此表，并注明偏离情况（正偏离或负偏离）及产生的影响。

2．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
（此格式仅供参考）
    招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

第四章  资格证明文件

投标人参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

（1）投标函（正本中为原件）；

（2）法定代表人授权书（正本中为原件）；

（3）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（4）医疗器械经营许可证复印件；

（5）经年检有效的营业执照副本复印件；
（6）税务登记证副本复印件；
（7）近期纳税证明复印件（以近期当地税务部门出具的纳税证明或投标人2013年任意3个月的纳税凭证为准）；

（8）各包设备须取得制造商针对本项目的授权（正本中为原件）。

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

第五章 招标项目及要求

一、包1技术参数及要求

1、离子色谱仪
1设备用途：样品中阴、阳离子分析
2配置要求
2.1离子色谱仪主机
2.1.1原装进口高压输液泵1台
2.1.2电导检测器1台
2.2阴、阳离子分析系统
2.2.1阴离子有机酸分析柱1支、阴离子保护柱1支
2.2.2阳离子分析柱1支
2.2.3连续电解再生微膜阴离子抑制器1套
2.3自动进样系统1套（选配）
2.4原装正版色谱工作站1套
2.5在线气液分离器1套
2.6恒温系统1套
2.7前处理系统1套：真空脱气泵1台、砂芯过滤装置1套、前处理柱20支
2.8品牌电脑、打印机1套
2.9备品备件工具包1批

3性能及技术参数
3.1系统由原装进口双柱塞高压输液泵，电导检测器，在线气液分离器，实时系统控制软件和高性能自动进样系统组成，使用自动再生微膜阴离子抑制器和高容量阴、阳离子分离柱。所有流路均采用PEEK材料。
3.2泵：原装进口双柱塞高压平流泵，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂 。
3.2.1最大压力：42MPa（6000psi）
3.2.2流速范围：0.001～9.999mL/min（以0.01递增）
3.2.4流量精度：≤0.1%
3.3电导检测器：电导检测器必须与连续自动再生微膜阴离子抑制器连接
3.3.1分辨率：≤0.005ns 
3.3.2电导检测量程：0～35000µS/cm
3.3.3电导池体积：≤0.9µL
3.3.4最大操作压力：≥5MPa
*3.3.5具有电导检测器的恒温装置和色谱柱的内置恒温装置，采用模拟放大技术、屏蔽技术、精确控温技术和模拟电压放大模块的抗干扰技术，消除极化、双电层等负面影响，避免信号干扰，提高检测灵敏度。（必须提供具备上述相关装置和技术的证明文件）。
3.4连续自动再生微膜抑制器：低背景电导，低噪声，基线稳定快。
3.5色谱分析柱：由高容量阴离子有机酸分离柱及保护柱和阳离子分析柱组成
3.5.1分离能力：满足样品中F-、NO2-、PO43-、Br-、NO3-、ClO2-、BrO3-、ClO3-等阴离子及有机酸分析。Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子分析。
3.5.2检测下限：优于0.5ppb(Cl-测试) 
3.5.3分析重现性：优于3.0%（SO42-测试）
3.5.3线性范围：>103
*3.6在线气液分离器：在仪器运行状态下有效排除流动相中明显的气泡，避免对仪器工作稳定的干扰；在流动相不足时具有报警功能提醒及时补充流动相。（必须提供制造商具有在线气液分离器技术及报警功能的证明文件）。
3.7离子色谱工作站
3.7.1全中文显示，配有电子版软件及操作演示程序，可通过软件自我矫正功能实现量程自动选择，基线自动调零等功能，可以通过电脑直接控制仪器的运行。
*3.7.2具有离子色谱仪制造商原始取得的离子色谱采集、控制、自动恒温等软件著作权确保原装正版，并具有离子色谱数据采集装置、数字信号传输装置和数据补偿装置。（必须提供软件著作权证书和上述数据装置的证明文件）。
3.8自动进样系统
3.8.1进样模式：吸入式
3.8.2样品瓶规格：≥10ml
3.8.3样品盘位数：≥40位
3.8.4重复性：RSD≤0.5%
3.8.5控制：嵌入式微处理器，RS232/485通讯接口
3.9恒温系统
3.9.1采用离子色谱电导检测器恒温装置和多层绝热保温材料，确保精确控温。
3.9.2色谱柱恒温系统，具有两套加热系统，可通过设定大功率工作模式实现温度骤升，缩短稳定时间；通过设定小功率工作模式，提高控温精度。采用进口温控器和传感器，上限超温报警，自动断电等功能。
3.10电脑、打印机
3.10.1联想电脑，19”LCD液晶显示器\2G内存\320G硬盘。
3.10.2惠普激光打印机，黑白。

2、细菌鉴定/药敏分析仪
*1 检测原理比色（细菌鉴定）和比浊（药敏试验）法

*2 光学原理:光电逐孔检测，采用光纤光源透射技术，孔与孔之间相互无干扰，不需要人工复核，完全取缔传统的扫描仪或CCD的成像检测技术，检测结果准确，无需人工复核

*3 试剂板种类：试剂板种类齐全：肠杆菌板、非发酵菌板、葡萄球菌板、链球菌板、肠球菌板、弧菌板、苛氧菌板、阳性杆菌板和真菌板等

*4 培养板材料采用带盖的 18与96 孔微孔培养板

*5 苛氧菌和厌氧菌鉴定可在有氧或无氧环境下均可鉴定

6、菌种库细菌种类：2000余种

7、可提供鉴定和药敏二合一试剂板，也可提供鉴定板和药敏板独立试剂板

8、药敏组合：药品种类根据CLSI国际临床试验室标准，MIC梯度3-8度；药品种类和梯度可自由组合订制

*9、专家系统:药敏和鉴定均有强大的专家分析系统，专家系统规则丰富，细菌鉴定结果可自动审核纠正，并对多重耐药菌株自动提示相关信息，完全实现人机互动

*10、报告形式:根据 CLSI 标准规定，按（A、B、C、O、U 等分五组报告结果，并报告MIC 值，也可自由选择报告形式

11、数据处理：数据储存无限量，具有强大的查询和统计分析功能，可自由设定查询和统计条件

12、服务：专业提供微生物临床试验室筹建服务和技术支持；可长期提供网上专家在线技术解答等服务

13、检测速度：60-80份标本/小时

14质量体系：取得ISO9001、13485认证、欧盟CE、美国FDA认证 

二、包2技术参数及要求

1、肺功能检测仪

一、 技术参数要求
1、检测项目：VC，FVC，MVV共三大项目，四幅坐标图；共48个指标

*2、关键部件传感器具有自动恒温功能，恒温范围：37℃±1℃；以确保肺功能仪检测的精确度和传感器使用寿命；
3、可对检测项目的测试图形和数据进行同屏比较；
4、检测项目可以多次重复测试；
5、肺仪具有专家分析系统，对检测结果可自动给予分析、判断；

 6、采用符合中国人特点的预计值公式，检测系统可根据被测试者的年龄自动采用成人或儿童预计值公式。

*7. 肺仪须具有检测精度自检系统。
二、商务指标要求

1.  投标产品须提供由省级医疗器械检测中心对本投标产品进行检验并检验合格的检验报告（须加盖该投标产品生产企业的鲜章）。

三、仪器配置

  1、操作系统：肺功能软件为WindowsXP全中文操作界面,操作简单,方便、易懂

  2、CPU：采用Intel酷睿双核6300

3、主板：华硕主板

4、内存：2G或更高

5、打印机： 彩色喷墨打印机

6、显示器：飞利浦19寸宽屏液晶显示

7、鼻夹：钢制镀铬鼻夹】

2、透视机

一、高压发生装置（含高压变压器组件）
*1.1、标称电功率：20kw
*1.2、逆变频率：>50kHz
*1.3、透视管电压：40～125kV
1.4、透视管电流：0.1～5mA
*1.5、摄影管电压：40～125kV
1.6、摄影管电流：10～200mA
*1.7、曝光时间：0.001～10s
1.8、电流时间积：1mAs～400mAs
1.9、单相电源：AC220V±10%   50Hz
1.10、透视方式：手动、自动（IBS）
2、 X射线管组件（1 只）
*2.1、焦点：0.6mm/1.6
2.2、最高管电压：125kV
2.3、阳极热容量：190kHU
2.4、阳极转速：2800rpm
3、影像系统（1 套）
 3.1、影像增强器尺寸：9"

3.2、CCD摄像机像素：47万
    3.3、监视器扫描线：水平：800；垂直：400
    3.4、图像处理功能：八级降噪、八幅存储、镜像、负像、末帧冻结等功能。
4、立式诊断台（1 套）
    4.1、诊断台横向运动行程：260mm±10mm

4.2、X射线管球升降行程：770～1730mm±10mm

4.3、诊视台左右转动运动范围：-45°～＋45°
5、高压电缆（2 根）：75kV  6m
6、限束器（1 个）：手电一体
三、包3技术参数及要求

设备清单

	序号
	仪器设备名称
	数量

	1
	数字测尘仪
	1

	2
	生物安全柜
	1

	3
	PH计
	2

	4
	电子天平（1/万）
	1

	　
	电子天平（1/千）
	1

	5
	移液器（进口）
	3

	6
	气瓶柜（带报警装置）
	各2

	7
	霉菌培养箱
	1

	8
	高精度恒温水浴培养箱（电热恒温培养箱）
	2

	9
	二氧化氯检测仪
	1

	10
	余氯检测仪
	1

	11
	二氧化碳检测仪
	1

	12
	甲醛分析仪（直读式）
	1

	13
	可吸入颗粒物分析仪（直读式）
	1

	14
	高压灭菌锅
	1

	15
	数字式照度计
	1

	16
	尿素检测仪
	1

	17
	双开门冰箱
	2

	18
	纯水处理器
	1

	19
	台式离心机
	1

	20
	水质理化快速检测箱
	1

	21
	散射式浊度仪
	1


1、数字测尘仪

主要技术指标：
1.测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000mg/m3

2.测定仪粉尘浓度测量误差为：<10%

3.测定仪稳定性相对误差：±2.5%

4.采样范围：呼吸性粉尘、全尘

5.采样流量为：2L/min

6.采样流量误差：<2.5%

7.防爆型式：矿用本质安全型兼隔爆型ibdI（150℃）

2、生物安全柜技术参数

显示、控制特点：LCD液晶显示屏，风速显示、压力显示
适合人数：双人
洁净等级：100级（美联邦209E）≥0.5/μm颗粒≤3.5粒/升
流入气流平均流速：0.56m/s
下降气流平均流速：0.35m/s
下降气流控制精度：±0.015 m/s
压差显示范围：0-500pa
噪音水平：≤65db
振动半峰值：≤5μm
平均照度：≥650Lx
环境温度：10-30℃
相对温度：≤70%(25℃时)
大气压力：80-105Pa
工作区尺寸（长×宽×高mm）：1300×675×671
外型尺寸（长×宽×高mm）：1420×890×1585
送风过滤器规格（长×宽×高mm）：1326×606×70
排风过滤器规格（长×宽×高mm）：782×450×90
日光灯/紫外灯规格：40W×②/30W×①
功率：1.4KW（包含电源插座）
电源：AC220±10V  50/60Hz
 3、 PH计（酸度计）
主要技术指标：
仪器级别：0.1级

1、测量范围
pH：(0.00～14.00)pH 
mV：(-1400～1400)mV

2、分辨率
pH：0.01pH 
mV：1mV

3、基本误差
pH：±0.05pH±1个字
mV：±1%FS

4、输入阻抗：3×1011Ω

5、稳定性：（±0.05pH±1个字）/3h

6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃
7、电  源：数显：DC（6V，300mA）

指针：AC (220±22)V，(50±l)Hz

8、外形尺寸（mm）：数显：220×160×65

指针：250×160×85

9、仪器重量：数显：1kg

指针：2kg

10、机箱外型编号：数显：WXS-A005-1

指针：WXS-A999-5

4、电子天平
千分之一
称量范围：0-500g
读数精度：1mg
秤盘尺寸：Φ110mm
外型尺寸：350mm×210mm×346mm
净重：6.8Kg
电源/功率：AC 100~240V 50/60Hz   12W
万分之一
称量范围：0-200g
读数精度：0.1mg
秤盘尺寸：Φ80mm
外型尺寸：350mm×210mm×346mm
净重：6.8Kg
电源/功率：220V/50Hz±1Hz  110V/60Hz/12W

5.移液器

规格：1-10ML

颜色：红色 

6.气瓶柜

产品规格：900*450*1800

材质说明：

外侧柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格,牢固可靠,防腐、阻燃、防爆。

2、产品结构为组合式紧固件装配结构；

3、内置双不锈钢卡圈（套锁式）以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入；内设排风口，便于泄漏的气体排出，整体外形设计美观大方；配有燃气泄漏报警装置,适合各种气体气瓶的存放。

4、附属配套部分

1）拉手：采用不锈钢专用拉手；

2）门销：采用镀锌金属专用门销；

3）合页：采用316L不锈钢材料，开启145°

4）可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。

7、霉菌培养箱

主要技术参数：
	工作电压（V） 
	额定功率（KW）   
	温度波动度（°C）    
	控温范围（°C）   
	工作室尺寸（mm）（深*宽*高） 
	外型尺寸（mm）       （深*宽*高）   
	包装尺寸（mm）        （深*宽*高）   
	隔板数量 
	净重（kg）   
	毛重（kg）    

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	220V 50Hz
	0.9
	±1
	 5～60
	385*475*805
	640*620*1420
	780*760*1560
	2
	84
	110


8、高精度恒温水浴培养箱（电热恒温培养箱）
	电源电压
	AC220V 50HZ

	控温范围
	RT+5～65℃

	温度分辨率/
波动度
	0.1℃/
±0.5℃

	工作
环境温度
	+5~35℃

	输入功率
	250W

	容积
	50L

	内胆尺寸
(mm)W×D×H
	415×360×355

	外形尺寸

(mm)W×D×H
	690×500×500

	载物托架
（标配）
	2块


9、二氧化氯测定仪
性能参数：

光    源：520nm
稳 定 性：±0.005Abs/20min

测定下限：0.02 mg/L

测量范围：0.00~3.00 mg/L

测量时间：1分钟

测量精度：±5％

环境温度：15℃~40℃

电源要求：DC 9V

尺    寸：170×90×35（mm）

重    量：300g

10、余氯测定仪
性能参数：

测定下限：0.05mg/L
测定范围：0.00-5.00mg/L
测量精度：5%
11、二氧化碳分析仪

性能参数：

测量范围：  0～5000ppm（0～0.5%）

分 辨 率：  1ppm
精    度：  ≤ 3% F.S.

校准周期：  3年

响应时间：  ＜30s

电    源：  6V充电电池

体    积：  182mm × 80mm × 26mm

重    量：  290g
标准配置

主机、充电器、硬质携带箱

12、甲醛分析仪

测定下限：0.01mg/m3

测定范围：0.00-1.00mg/m3

测量精度：±5%

13、可吸入颗粒物分析仪

设计了自校系统，实现了软件自动调零，仪器性能稳定可靠

具有与计算机双向通讯功能，可通过PC机进行数据处理，打印出曲线及表格

测定范围：0.001~10 mg/m3       灵敏度：0.001 mg/m3

测定时间：采样标准时间为1分钟，设有0.1、1、2、5、10分钟及手动档（任意设定采样时间）

重 复 性：≤±2% 

测量精度：±10% 

显 示 屏：带标识4位液晶显示器 

存贮：可循环存储99组数据 

定时采样：可设定测量时间1~9999秒及采样次数1~9999次

14、手提高压灭菌器

1．电源电压：～220V  50HZ； 功率：2KW；
2．额定工作压力：0.14MPa； 工作温度：126℃；
3．压力控制范围：0.05～0.17MPa；
4．安全类别：I类；
5．环境温度：5℃－40℃；相对湿度≤93%RH。
15、数字照度计

性能参数：

量    程：0.01~20000Lux (1330A)

0. 1~200000Lux (1332A)

0.01~20000Luc/Fc (1334A)

精    度：±3% ± 0.5% f.s.(<10,000 Lux)
±4% ± 10dgts (>10,000 Lux)
分 辨 率：0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)
温度特性：±0.1% /℃

显    示：31/2位液晶数字显示

取 样 率：2.5秒/次

记录器输出：DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A)

使用环境：温度0~40℃ (32~104℉)，相对湿度<70% RH

电    源：9V积层电池
体    积：100mm ×60mm × 27mm

重    量：250g

16、便携式尿素快速测定仪

量程范围：0.05～6.00mg/L

读数分度：0.01mg/L

精 密 度：≤3%±0.01

仪器重量：0.15kg

电   压：3V(2只AA碱性干电池) 

仪器尺寸：16×6.2×3cm

17、双开门冰箱

1. 有效容积： 326L

2. 样式：立式
3. 温度控制：电子温控器控制，数字显示 ， 精度0.1 ℃，箱内温度2～8℃度；
4. 故障报警：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警；
5. 制冷系统：无氟环保制冷剂，名牌EBM风机，冷藏室风冷结构，温度均匀。
6. 输入功率：2.9kw.h/24h

7. 门体：透明玻璃门体，上下双门设计，电加热门体，85%相对湿度环境下门体不凝露。
8. 人性化设计：安全门锁设计，多层搁物架设计（6个搁物架）可根据存放药品的规格合理地调整间隙。
9. 箱体内胆材料：采用PS板材。
10. 产品具有3C认证，供货时提供相关证明文件。
18.超纯水机参数

2-1、技术参数
2-1-1、水质为当地的自来水符合生活饮用水标准，将原水接至设备安装点。2-1-2、进水水源：溶解性固形物TDS＜200ppm，水压1-5KG/cm2,水温25℃ 
        原水进水量＞1.0T/H，水压＞0.2Mpa。
2-1-3、超滤膜：分子截留量5000dalton
2-1-4主要指标：电阻率18.2mΩ.cm(电导率0.055us/cm),

热源＜0.001EU/ml,重金属离子＜0.1ppb
2-1-5、提供220V、50HZ、15A 三脚接地插座 
2-1-6、产水水质：符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
       ① 内毒素、细菌清除率≥99%
② 溶解盐清除率≥97%
③ 产水再生率≥70%
2-1-7、产水水量:60L/H
 
2-1-8、产品水供水压力：0.1～0.3Mpa。
2-1-9、主要工艺：反渗透工艺+混床树脂。
2-1-10、系统排空率≥99%，无死腔，避免系统再生细菌。
2-2、整机性能
2-2-1、特别强化之预处理，无水保护，满水停机。
2-2-2、高灵敏度的电导率传感器精确连续在线监测，保证产水质量。
2-2-3、选用世界一流的水泵和反渗透膜组件，真正的进口组装机。
2-2-4、自动化程度高，液位自控，高低水位报警，使用寿命更长，维护价格低廉
19、低速离心机

技术指标
台式结构
　　最高转速：4000 rpm
　　最大相对离心力：2432×g
　　转速精度：±30 rpm
　　转子容量：15ml/20ml×12
　　温升指标：≤10℃（运行20分钟）
　　噪音：≤60dB
　　定时范围：1sec～99min/连续/点动
　　结构：全钢制结构，双层钢板防护
　　重量：20kg
　　外形尺寸：375×445×350
20、水质理化检测箱
技术参数：

检验范围：

1 温度、2 色、3 臭、4 味、

5 浑浊度、6 肉眼可见物、

7 PH值、8 氨氮、9 亚硝酸盐氮、

10 总硬度、11 总铁、12 氯化物、

13 硫酸盐、14 有效氯、

15总余氯、游离氯、结合氯

毒物检测：

1 氟化物、2 六价铬、3 酚类、

4 砷、、6 汞、7 镉、

8 铅、9 钡、10 硼

体积：49×35×14

重量：8公斤
21、散射式浊度计

性能指标：
1． 光源：钨卤素灯6V、12W
2． 接收元件：硅光电池
3． 测量范围NTU：0.00—19.99；20.0—199.9；200—2000（量程自动切换）
4． 读数显示方法：四位LED数字显示
5． 仪器线性误差：3%FS
6． 示值允许误差：≤±5%
7． 样品瓶：φ25mm×95 mm
8． 样品容积：20ml~30ml
9． 质量： 8kg
10． 外型尺寸： 358mm×323mm×160mm(1×b×h)
11． 熔断器：RF1-20 1A 250V
第六章  评标办法
1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2、 评标程序

2.1根据《政府采购货物和服务招投标管理办法》的规定，评标按照下列工作程序进行：

2.2投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.2.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格条件和要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

2.2.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件规定的资格条件和要求的；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）招标文件规定的其他无效投标情形。

2.2.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.5推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

 2.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

3、定标及定标程序 
（见第二章第25、26条）

4、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。根据综合得分由高到低确定中标候选人名单。
5、评标细则及标准
5.1 本次评标的主要因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等。

5.2 在评标过程中，投标文件响应招标文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

5.2.1实质性偏离是指投标文件未能实质响应招标文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按招标文件要求提交投标保证金；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表没有按招标文件的规定和要求签字盖章；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（4）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（5）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（6）售后服务没有完全符合招标文件要求；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

5.2.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会可书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按作为无效投标处理。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。
5.4 综合评分明细表：
包1评分标准。
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价50%
	50
	 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分＝（基准价/投标报价）×50。
	保留两位小数

	2
	技术指标
和配置30%
	30
	 完全符合招标文件要求没有负偏离得28分；带*关键参数属于实质性负偏离每项扣3分，非带*关键参数属于实质性负偏离每项扣1分。带*关键参数属于实质性正偏离且能明显提高产品使用性能的每项加0.5分，加分最多2分。
	

	3
	投标产品业绩3%
	3
	投标人提供2011年以来的3个政府采购同类业绩，3个业绩的金额总和进行排名，第1名得3分，依次减0.5分，最低得0.5分，无业绩得0分。
	提供中标通知书或合同复印件为准。

	4
	信誉

5%
	5
	1、该包产品制造厂家ISO9001质量管理体系认证，有得1分，无得0分。

2、该包产品制造厂家ISO14001环境管理体系认证, 有得1分，无得0分。
3、细菌鉴定/药敏分析仪取得13485认证、欧盟CE、美国FDA认证的各加1分，没有的不得分。 
	提供相关证书复印件

	5
	供货组织实施方案3%
	3
	    以投标文件提供的为本项目配备的人员、设备、供货、运输保障、日程安排、安装调试等内容来评定，最优的3分，其他的依次递减0.5分，最低0.5分。
	

	6
	培训计划2%
	2
	   按投标人制定的培训计划综合评审，最优的得2分，其他的得0.5-1分。
	

	7
	售后服务5%
	5
	    1、制造商在成都市区或距犍为更近的地区内设有售后服务机构得2分（提供相关证明材料）。

2、根据投标人售后服务承诺及售后服务保障措施的合理性、完备性情况综合排序，最优者得2分，最低不低于0.5分。
3、提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书原件的加1分，没有的不加分。
	

	8
	投标文件的
规范性2%
	2
	    投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


包2评分标准。
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价50%
	50
	 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分＝（基准价/投标报价）×50。
	保留两位小数

	2
	技术指标
和配置30%
	30
	 完全符合招标文件要求没有负偏离得28分；带*关键参数属于实质性负偏离每项扣3分，非带*关键参数属于实质性负偏离每项扣1分。带*关键参数属于实质性正偏离且能明显提高产品使用性能的每项加0.5分，加分最多2分。
	

	3
	投标产品业绩3%
	3
	投标人提供2011年以来的3个政府采购同类业绩，3个业绩的金额总和进行排名，第1名得3分，依次减0.5分，最低得0.5分，无业绩得0分。
	提供中标通知书或合同复印件为准。

	4
	信誉

5%
	5
	1、该包产品制造厂家ISO9001质量管理体系认证，有得1分，无得0分。

2、该包产品制造厂家ISO14001环境管理体系认证, 有得1分，无得0分。
3、提供肺功能检测仪由省级医疗器械检测中心对本投标产品进行检验并检验合格的检验报告的得1分，没有的不得分。
肺功能检测仪在四川省内用户最多的得2分，其他依次递减0.5分（提供用户清单并注明每个用户的联系电话）。
	提供检测报告复印件。

	5
	供货组织实施方案3%
	3
	    以投标文件提供的为本项目配备的人员、设备、供货、运输保障、日程安排、安装调试等内容来评定，最优的3分，其他的依次递减0.5分，最低0.5分。
	

	6
	培训计划2%
	2
	   按投标人制定的培训计划综合评审，最优的得2分，其他的得0.5-1分。
	

	7
	售后服务5%
	5
	    1、制造商在成都市区或距犍为更近的地区内设有售后服务机构得2分（提供相关证明材料）。

2、根据投标人售后服务承诺及售后服务保障措施的合理性、完备性情况综合排序，最优者得2分，最低不低于0.5分。
3、提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书原件的加1分，没有的不加分。
	

	8
	投标文件的
规范性2%
	2
	    投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


包3评分标准。
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说    明

	1
	报价50%
	50
	 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分＝（基准价/投标报价）×50。
	保留两位小数

	2
	技术指标
和配置35%
	35
	 完全符合招标文件要求没有负偏离得32分；参数属于实质性负偏离每项扣2分。参数属于实质性正偏离且能明显提高产品使用性能的每项加0.5分，加分最多3分。
	

	3
	投标产品业绩3%
	3
	投标人提供2011年以来的3个政府采购同类业绩，3个业绩的金额总和进行排名，第1名得3分，依次减0.5分，最低得0.5分，无业绩得0分。
	提供中标通知书或合同复印件为准。

	4
	供货组织实施方案3%
	3
	    以投标文件提供的为本项目配备的人员、设备、供货、运输保障、日程安排、安装调试等内容来评定，最优的3分，其他的依次递减0.5分，最低0.5分。
	

	5
	培训计划2%
	2
	   按投标人制定的培训计划综合评审，最优的得2分，其他的得0.5-1分。
	

	6
	售后服务5%
	5
	    1、制造商在成都市区或距犍为更近的地区内设有售后服务机构得2分（提供相关证明材料）。

2、根据投标人售后服务承诺及售后服务保障措施的合理性、完备性情况综合排序，最优者得2分，最低不低于0.5分。
3、提供生产厂商针对本项目的售后服务承诺书原件的加1分，没有的不加分。
	

	7
	投标文件的
规范性2%
	2
	    投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。
	


6、计算错误的修改

6.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

6.2 按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

7、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第7章 合同主要条款

(格式仅供参考)
合同编号：                                 
签订地点：                                  
签订时间：             年      月      日

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                                                                     
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及犍为县公共资源交易服务中心         采购项目（项目编号：             ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输装卸、安装、调试、使用培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的       日内，在合同签订生效之日起     天内交货到甲方指定地点，随即在        日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在     年    月    日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。
五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、合同履约保证金：在货物验收合格满    后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：     


       乙方（盖章）：   

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：    年  月  日 
        签约日期：












